Информация о выполненных присоединениях и присоединенной мощности за период с 01.04.2017 г. по 30.06.2017 г.

| № п/п | Номер договора | Наименование объекта присоединения | Объем присоединенной мощности (кВт) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ФЛ-184/16 | строение | 15 |
| 2. | ЮЛ-14/17 | киоск | 5 |
| 3. | ФЛ-16/17 | жилой дом | 15 |
| 4. | ЮЛ-20/17 | киоск | 5 |
| 5. | ЮЛ-21/17 | строительная площадка | 100 |
| 6. | ФЛ-235/16 | строение | 20 |
| 7. | ФЛ-225/16 | нежилое помещение | 16,5 |
| 8. | ЮЛ-370/16 | киоск | 5 |
| 9. | ЮЛ-371/16 | киоск | 5 |
| 10. | ЮЛ-438/16 | расходомер | 3 |
| 11. | ЮЛ-403/16 | строение | 15 |
| 12. | ЮЛ-143/16 | строение | 15 |
| 13. | ЮЛ-63/17 | киоск | 15 |
| 14. | ФЛ-70/17 | строение | 15 |
| 15. | ЮЛ-76/17 | киоск | 15 |
| 16. | ФЛ-110/14 | жилой дом | 15 |
| 17. | ЮЛ-87/17 | киоск | 15 |
| 18. | ЮЛ-85/17 | киоск | 15 |
| 19. | ЮЛ-89/17 | киоск | 15 |
| 20. | ЮЛ-84/17 | киоск | 15 |
| 21. | ЮЛ-83/17 | киоск | 15 |
| 22. | ЮЛ-90/17 | киоск | 5 |
| 23. | ФЛ-375/16 | жилой дом | 15 |
| 24. | ФЛ-33/17 | строение | 30 |
| 25. | ЮЛ-92/17 | киоск | 15 |
| 26. | ЮЛ-95/17 | киоск | 15 |
| 27. | ЮЛ-94/17 | киоск | 15 |
| 28. | ЮЛ-104/17 | киоск | 5 |
| 29. | ФЛ-79/17 | жилой дом | 15 |
| 30. | ЮЛ-396/16 | оборудование сотовой связи | 15 |
| 31. | ЮЛ-395/16 | оборудование сотовой связи | 15 |
| 32. | ЮЛ-394/16 | оборудование сотовой связи | 15 |
| 33. | ЮЛ-392/16 | оборудование сотовой связи | 15 |
| 34. | ФЛ-481/15 | жилой дом | 15 |
| 35. | ЮЛ-17/17 | ВРУ КНС | 15 |
| 36. | ФЛ-49/15 | строение | 15 |
| 37. | ЮЛ-54/17 | киоск | 15 |
| 38. | ЮЛ-75/17 | киоск | 15 |
| 39. | ФЛ-117/17 | строение | 15 |
| 40. | ЮЛ-93/17 | киоск | 15 |
| 41. | ФЛ-364/15 | жилой дом | 15 |
| 42. | ЮЛ-36/17 | ответвление к ВРУ дома | 15 |
| 43. | ЮЛ-64/17 | киоск | 5 |
| 44. | ФЛ-112/17 | жилой дом | 15 |
| 45. | ФЛ-137/17 | ответвление к ВРУ здания | 15 |
| 46. | ЮЛ-74/17 | киоск | 15 |
| 47. | ЮЛ-4/17 | здание магазина | 80 |
| 48. | ФЛ-8/17 | ответвление к ВРУ жилого дома | 15 |
| 49. | ЮЛ-50/17 | ответвление к ВРУ строения | 15 |
| 50. | ЮЛ-51/17 | ответвление к ВРУ строения | 15 |
| 51. | ЮЛ-53/17 | ответвление к ВРУ строения | 5 |
| 52. | ЮЛ-61/17 | ответвление к ВРУ жилого дома | 15 |
| 53. | ЮЛ-80/17 | ответвление к ВРУ строения | 15 |
| 54. | ФЛ-116/17 | ответвление к ВРУ части жилого строения | 5 |
| 55. | ФЛ-119/17 | строение | 15 |
| 56. | ФЛ-118/17 | строение | 15 |
| 57. | ФЛ-139/17 | жилой дом | 15 |
| 58. | ФЛ-136/17 | ответвление к ВРУ садового дома | 15 |
| 59. | ФЛ-142/17 | строение | 15 |
| 60. | ЮЛ-72/17 | киоск | 15 |
| 61. | ЮЛ-98/17 | ответвление к ВРУ строения | 15 |
| 62. | ЮЛ-60/17 | ответвление к ВРУ строения | 15 |
| 63. | ЮЛ-86/17 | киоск | 15 |
| 64. | ФЛ-170/17 | ответвление к ВРУ жилого дома | 15 |
| 65. | ФЛ-177/17 | ответвление к ВРУ строения | 15 |
| 66. | ФЛ-192/17 | жилой дом | 15 |
| 67. | ФЛ-106/17 | ответвление к ВРУ жилого дома | 15 |
| 68. | ЮЛ-88/17 | киоск | 15 |
| 69. | ФЛ-42/14 | ответвление к ВРУ жилого дома | 15 |
| 70. | ФЛ-397/15 | ответвление к ВРУ строения | 15 |
| 71. | ФЛ-263/14 | ответвление к ВРУ жилого дома | 15 |
| 72. | ЮЛ-134/17 | ответвление к ВРУ строения | 15 |
| 73. | ФЛ-68/17 | ответвление к ВРУ части жилого дома | 15 |
| 74. | ФЛ-67/17 | ответвление к ВРУ части жилого дома | 15 |
| 75. | ФЛ-171/17 | нежилое здание | 30 |
| 76. | ФЛ-61/16 | ответвление к ВРУ жилого дома | 15 |
| 77. | ФЛ-176/16 | ответвление к ВРУ строения | 15 |
| 78. | ФЛ-5/16 | дача | 15 |
| 79. | ФЛ-176/17 | ответвление к ВРУ строения | 15 |
|  | ИТОГО: Общее количество присоединений – 79 Объем присоединенной мощности –1269,5 кВт |  |  |