# Директору «Северных электрических сетей» филиала ПАО «Московская объединенная электросетевая компания»

# А.Ю. Иржаку

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_

На №\_\_\_\_\_\_\_ от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**о предоставлении информации**

 В соответствии с п. 43 главы V «Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям» уведомляю Вас о том, что:

присоединенной (максимальной) мощности к электрической сети АО «Королевская электросеть» за 4-й квартал 2015 г. составляет 1285,4 кВт, в том числе по питающим центрам ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» филиал «Северные электрические сети»:

ПС-198 «Новые Подлипки»: ПС-255 «Костино»: ПС-336 «Клязьма»:

- фидер 51 – 30 кВт - фидер 6 – 15 кВт - фидер 102 – 15 кВт

- фидер 52 – 105 кВт - фидер 11 – 27 кВт - фидер 104 – 54 кВт

- фидер 110 – 90 кВт - фидер 204 – 20 кВт

ПС-239 «Пушкино»: - фидер 114 – 140кВт - фидер 206 – 15 кВт

- фидер 320 – 86 кВт - фидер 115 – 22 кВт - фидер 208 – 74,9 кВт

- фидер 460 – 23,5 кВт - фидер 209– 15 кВт - фидер 209 – 148 кВт

 - фидер 213 – 55 кВт - фидер 303 – 118 кВт - фидер 215 – 112 кВт - фидер 304– 50 кВт

ПС-257 «Хвойная»:

- фидер 307 – 10 кВт

- фидер 310 – 60 кВт

Генеральный директор Г.М. Крук

Исп. Степкина Н.П.

тел. 516-79-14