## Лист1
Объем свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам Балашихинский р-н М.о, Ленинский р-н М.о., Красногорский р-н М.о.
N ПС, ТП | Установленная мощность, кВА |  | Адрес объекта | Объем свободной для ТП мощности, кВт
П/СТ 157 фидер 506 | [5 empty] | ПС-157 "Горенки"
РТП 821 с-1 | 1250 |  | мкр. Изумрудный | 0 | собств. Купля
823 с-1 | 1250 |  | мкр. Изумрудный | 0 | собств. Купля
822 с-1 | 630 |  | мкр. Изумрудный | 0 | собств. Купля
824 с-1 | 1000 |  | мкр. Изумрудный | 0 | собств. Купля
825 с-1 | 1250 |  | мкр. Изумрудный | 0 | собств.
сумма по фидеру |  |  | 5380
П/СТ 157 фидер 606 | [5 empty] | ПС-157 "Горенки"
РТП 821 с-2 | 1250 |  | мкр. Изумрудный | 0 | собств. Купля
823 с-2 | 1250 |  | мкр. Изумрудный | 0 | собств. Купля
822 с-2 | 630 |  | мкр. Изумрудный | 0 | собств. Купля
824 с-2 | 1000 |  | мкр. Изумрудный | 0 | собств. Купля
825 с-2 | 1250 |  | мкр. Изумрудный | 0 | собств.
сумма по фидеру |  |  | 5380
П/СТ 157 фидер 502 | [5 empty] | ПС-157 "Горенки"
РТП 321 с-1 | 1000 |  | мкр. Янтарный | 0 | собств. Купля
325 с-1 | 630 |  | мкр. Янтарный | 0 | собств. Купля
326 с-1 | 1000 |  | мкр. Янтарный | 0 | собств. Купля
327 с-1 | 1000 |  | мкр. Янтарный | 0 | собств. Купля
323 с-1 | 1250 |  | мкр. Янтарный | 0 | собств. Купля
сумма по фидеру |  |  | 4880
П/СТ 157 фидер 702 | [5 empty] | ПС-157 "Горенки"
РТП 321 с-2 | 1000 |  | мкр. Янтарный | 0 | собств. Купля
325 с-2 | 630 |  | мкр. Янтарный | 0 | собств. Купля
326 с-2 | 1000 |  | мкр. Янтарный | 0 | собств. Купля
327 с-2 | 1000 |  | мкр. Янтарный | 0 | собств. Купля
323 с-2 | 1250 |  | мкр. Янтарный | 0 | собств. Купля
сумма по фидеру |  |  | 4880
П/СТ 157 фидер 602 | [5 empty] | ПС-157 "Горенки"
РТП 322 с-1 | 1000 |  | мкр. Янтарный | 0 | собств. Купля
324 с-1 | 1250 |  | мкр. Янтарный | 0 | собств. Купля
328 с-1 | 1250 |  | мкр. Янтарный | 0 | собств. Купля
329 с-1 | 1250 | * | мкр. Янтарный | 0 | собств. Купля
3210 с-1 | 1000 | * | мкр. Янтарный | 0 | собств. Купля
3211 с-1 | 1000 |  | мкр. Янтарный | 0
сумма по фидеру |  |  | 6750
П/СТ 157 фидер 802 | [5 empty] | ПС-157 "Горенки"
РТП 322 с-2 | 1000 |  | мкр. Янтарный | 0 | собств. Купля
324 с-2 | 1250 |  | мкр. Янтарный | 0 | собств. Купля
328 с-2 | 1250 |  | мкр. Янтарный | 0 | собств. Купля
329 с-2 | 1250 | * | мкр. Янтарный | 0 | собств. Купля
3210 с-2 | 1000 | * | мкр. Янтарный | 0 | собств. Купля
3211 с-1 | 1000 |  | мкр. Янтарный | 0
сумма по фидеру |  |  | 6750
П/СТ 157 фидер 48 (А+Б) | [5 empty] | ПС-157 "Горенки"
РТП 221 с-1 | 1250 | * | мкр. 1 Мая | 0 | договор купли
223 с-1 | 1250 |  | мкр. 1 Мая | 0 | собственная договор купли
224 c-1 | 1000 | * | мкр. 1 Мая | 0 | собственная договор купли
227 с-1 | 1000 | * | мкр. 1 Мая | 0 | договор купли
229 с-1 | 1000 |  | мкр. 1 Мая | 0 | собственная договор купли
228 с-1 | 1250 |  | мкр. 1 Мая | 0 | договор купли
2210 с-1 | 1250 |  | мкр. 1 Мая | 0 | договор купли
РТП 222 с-1 | 1250 |  | мкр. 1 Мая | 0 | договор купли
ТП-5201 с-1 | 1250 |  | Балашиха М7 Волга | 0 | собственная
ТП-5202 с-1 | 1600 |  | Балашиха М7 Волга | 0 | собственная
225 с-1 | 1000 |  | мкр. 1 Мая | 0 | собственная договор купли
226 с-1 | 1000 |  | мкр. 1 Мая | 0 | собственная договор купли
*
сумма по фидеру |  |  | 14100
П/СТ 157 фидер 62(А+Б) | [5 empty] | ПС-157 "Горенки"
РТП 221 с-2 | 1250 | * | мкр. 1 Мая | 0 | договор купли
223 с-2 | 1250 |  | мкр. 1 Мая | 0 | собственная договор купли
224 c-2 | 1000 | * | мкр. 1 Мая | 0 | собственная договор купли
227 с-2 | 1000 | * | мкр. 1 Мая | 0 | договор купли
229 с-2 | 1000 |  | мкр. 1 Мая | 0 | собственная договор купли
2210 с-2 | 1250 |  | мкр. 1 Мая | 0 | договор купли
РТП 222 с-2 | 1250 |  | мкр. 1 Мая | 0 | договор купли
ТП-5201 с-2 | 1250 |  | Балашиха М7 Волга | 0 | собственная
ТП-5202 с-2 | 1600 |  | Балашиха М7 Волга | 0
225 с-2 | 1000 |  | мкр. 1 Мая | 0 | собственная
226 с-2 | 1000 |  | мкр. 1 Мая | 0 | собственная договор купли
228 с-2 | 1250 |  | мкр. 1 Мая | 0 | договор купли
1350 | 1600 |  | мкр. 1 Мая ФК Моторс | 0 | нет в договоре
сумма по фидеру |  |  | 15700
П/СТ 157 фидер 901
РТП 2211 с-1 | 630 | * | мкр. 1 Мая | 0 | договор купли | ПС-157 "Горенки"
2212 с-1 | 1600 | * | мкр. 1 Мая | 0 | договор купли
сумма по фидеру |  |  | 2230
П/СТ 157 фидер 803
РТП 2211 с-1 | 630 | * | мкр. 1 Мая | 0 | договор купли | ПС-157 "Горенки"
2212 с-2 | 1600 | * | мкр. 1 Мая | 0 | договор купли
сумма по фидеру |  |  | 2230
П/СТ 157 фидер 503 | [5 empty] | ПС-157 "Горенки"
БКРП 1 с-1 |  |  | мкр. Авиаторов г. Балашиха |  | договор купли
РТП 1 с-1 | 1000 |  | мкр. Авиаторов г. Балашиха |  | аренда
ТП 3 с-1 | 1000 |  | мкр. Авиаторов г. Балашиха |  | аренда
ТП 4 с-1 | 1000 |  | мкр. Авиаторов г. Балашиха |  | аренда
ТП 2 с-1 | 1000 |  | мкр. Авиаторов г. Балашиха |  | аренда
ТП 1 с-1 | 1000 |  | мкр. Авиаторов г. Балашиха |  | аренда
ТП 13 с-1 | 1000 |  | мкр. Авиаторов г. Балашиха |  | абонентская
ТП-14 с-1 | 630 |  | мкр. Авиаторов г. Балашиха |  | собственная
ТП-15 с-1 | 630 |  | мкр. Гагарина г. Балашиха |  | собственная
сумма по фидеру |  |  | 7260
П/СТ 157 фидер 801 | [5 empty] | ПС-157 "Горенки"
БКРП 1 с-2 |  |  | мкр. Авиаторов г. Балашиха | 0 | договор купли
РТП 1 с-2 | 1000 |  | мкр. Авиаторов г. Балашиха | 0 | аренда
ТП 3 с-2 | 1000 |  | мкр. Авиаторов г. Балашиха | 0 | аренда
ТП 4 с-2 | 1000 |  | мкр. Авиаторов г. Балашиха | 0 | аренда
ТП 2 с-2 | 1000 |  | мкр. Авиаторов г. Балашиха | 0 | аренда
ТП 1 с-2 | 1000 |  | мкр. Авиаторов г. Балашиха | 0 | аренда
ТП 13 с-2 | 1000 |  | мкр. Авиаторов г. Балашиха | 0 | абонентская
ТП 6 с-2 | 1000 |  | мкр. Авиаторов г. Балашиха | 0 | аренда
ТП-14 с-2 | 630 |  | мкр. Авиаторов г. Балашиха | 0 | собственная
ТП-15 с-1 | 630 |  | мкр. Гагарина г. Балашиха | 0 | собственная
сумма по фидеру |  |  | 8260
П/СТ 157 фидер 603 | [5 empty] | ПС-157 "Горенки"
БКРП 2 с-1 |  |  | мкр. Авиаторов г. Балашиха | 0 | договор купли
РТП 2 с-1 | 1000 |  | мкр. Авиаторов г. Балашиха | 0 | аренда
ТП 9 с-1 | 1000 |  | мкр. Авиаторов г. Балашиха | 0 | аренда
ТП 10 с-2 | 1000 |  | мкр. Авиаторов г. Балашиха | 0 | аренда
ТП 11 с-1 | 1000 |  | мкр. Авиаторов г. Балашиха | 0 | аренда
ТП 12 с-1 | 1000 |  | мкр. Авиаторов г. Балашиха | 0 | аренда
ТП 5 с-1 | 1000 |  | мкр. Авиаторов г. Балашиха | 0 | аренда
ТП 6 с-1 | 1000 |  | мкр. Авиаторов г. Балашиха | 0 | аренда
сумма по фидеру |  |  | 7000
П/СТ 157 фидер 101 | [5 empty] | ПС-157 "Горенки"
БКРП 2 с-2 |  |  | мкр. Авиаторов г. Балашиха | 0 | договор купли
РТП 2 с-2 | 1000 |  | мкр. Авиаторов г. Балашиха | 0 | аренда
ТП 9 с-2 | 1000 |  | мкр. Авиаторов г. Балашиха | 0 | аренда
ТП 10 с-1 | 1000 |  | мкр. Авиаторов г. Балашиха | 0 | аренда
ТП 7 с-1 | 1000 |  | мкр. Авиаторов г. Балашиха | 0 | аренда
ТП 11 с-2 | 1000 |  | мкр. Авиаторов г. Балашиха | 0 | аренда
ТП 12 с-2 | 1000 |  | мкр. Авиаторов г. Балашиха | 0 | аренда
ТП 5 с-2 | 1000 |  | мкр. Авиаторов г. Балашиха | 0 | аренда
ТП 6 с-1 | 1000 |  | мкр. Авиаторов г. Балашиха | 0 | аренда
сумма по фидеру |  |  | 8000
П/СТ 157 фидер 703 | [5 empty] | ПС-157 "Горенки"
БКРП 3 с-1 |  |  | мкр. Авиаторов г. Балашиха | 0 | договор купли
РТП 3 с-1 | 1000 |  | мкр. Авиаторов г. Балашиха | 0 | аренда
ТП 8 с-1 | 1000 |  | мкр. Авиаторов г. Балашиха | 0 | аренда
ТП 17 с-1 | 1000 |  | мкр. Авиаторов г. Балашиха | 0 | абонентская
сумма по фидеру |  |  | 3000
П/СТ 157 фидер 903 | [5 empty] | ПС-157 "Горенки"
БКРП 3 с-1 |  |  | мкр. Авиаторов г. Балашиха | 0 | договор купли
РТП 3 с-1 | 1000 |  | мкр. Авиаторов г. Балашиха | 0 | аренда
ТП 8 с-2 | 1000 |  | мкр. Авиаторов г. Балашиха | 0 | аренда
ТП 7 с-2 | 1000 |  | мкр. Авиаторов г. Балашиха | 0 | аренда
ТП 17 с-2 | 1000 |  | мкр. Авиаторов г. Балашиха | 0 | абонентская
сумма по фидеру |  |  | 4000
П/СТ 681 фидер 53 | [5 empty] | ПС-681 "Алмазово"
РТП 121 с-1 | 1000 | * | мкр. Медвежьи Озера | 0 | договор купли
сумма по фидеру |  |  | 1000
П/СТ 681 фидер 5 | [5 empty] | ПС-681 "Алмазово"
РТП 121 с-2 | 1000 |  | мкр. Медвежьи Озера | 0 | договор купли
122 | 250 |  | мкр. Медвежьи Озера | 0
сумма по фидеру |  |  | 1250
П/СТ 696 фидер 19 | [5 empty] | ПС-696 "Прогресс"
РТП 8090 с-1 | 1000 | * | мкр. Южное Кучино | 0 | собственная договор купли
*
сумма по фидеру |  |  | 1000 | 0
П/СТ 696 фидер 28 | [5 empty] | ПС-696 "Прогресс"
РТП 8090 с-2 | 1000 | * | мкр. Южное Кучино | 0 | собственная договор купли
сумма по фидеру |  |  | 1000
П/СТ 419 фидер 29 | [5 empty] | ПС-419 "Минеральная"
сумма по фидеру |  |  | 0 | 0
П/СТ 419 фидер 38
сумма по фидеру |  |  | 0 | 0
П/СТ 306 фидер 206 | [5 empty] | ПС-306 "Дроздово"
РТП БТРЗ с-1 |  |  | мкр. Сакраменто |  | абонентская
РТП 1 с-1 | 1000 |  | мкр. Сакраменто | 0
ТП 7 с-1 | 250 |  | мкр. Сакраменто | 0 | абонентская
ТП 6 с-1 | 400 | * | мкр. Сакраменто | 0
ТП 5 с-1 | 160 |  | мкр. Сакраменто | 0
ТП 4 с-1 | 250 |  | мкр. Сакраменто | 0
ТП 3 с-1 | 630 |  | мкр. Сакраменто | 0
ТП 2 с-1 | 630 |  | мкр. Сакраменто | 0
ТП 1 с-1 | 630 |  | мкр. Сакраменто | 0
ТП КНС с-1 | 250 |  | мкр. Сакраменто | 0
сумма по фидеру |  |  | 4200
П/СТ 306 фидер 303 | [5 empty] | ПС-306 "Дроздово"
РТП БТРЗ с-2 |  |  | мкр. Сакраменто |  | абонентская
РТП 1 с-2 | 1000 |  | мкр. Сакраменто | 0
ТП 7 с-2 | 250 |  | мкр. Сакраменто | 0 | абонентская
ТП 6 с-2 | 400 |  | мкр. Сакраменто | 0
ТП 5 с-2 | 160 |  | мкр. Сакраменто | 0
ТП 4 с-2 | 250 |  | мкр. Сакраменто | 0
ТП 3 с-2 | 630 |  | мкр. Сакраменто | 0
ТП 2 с-2 | 630 |  | мкр. Сакраменто | 0
ТП 1 с-2 | 630 |  | мкр. Сакраменто | 0
ТП КНС с-2 | 250 |  | мкр. Сакраменто | 0
сумма по фидеру |  |  | 4200
П/СТ 306 фидер 301 | [5 empty] | ПС-306 "Дроздово"
РТПБ с-1 |  |  | мкр. Сакраменто |  | нет в договоре
сумма по фидеру |  |  | 0
П/СТ 306 фидер 404 | [5 empty] | ПС-306 "Дроздово"
РТПБ с-2 |  |  | мкр. Сакраменто |  | нет в договоре
КТП КНС-2 |  |  | мкр. Сакраменто |  | абонентская
сумма по фидеру |  |  | 0
П/СТ 859 фидер 304 | [5 empty] | ПС-859 "Бутово"
РТП 1021 с-1 | 1250 |  | Ленинский р-н, д. Бутово | 0 | собственная договор купли
РТП 16224 с-2 | 1000 |  | Ленинский р-н, Южное Бутово | 0 | собственная
ТП 16225 с-2 | 1600 |  | Ленинский р-н, Южное Бутово | 0 | собственная
ТП 16226 с-2 | 1250 |  | Ленинский р-н, Южное Бутово | 0 | собственная
ТП 1025 с-1 | 1250 |  | Ленинский р-н, д. Бутово | 0 | собственная договор купли
ТП 1026 с-1 | 1250 |  | Ленинский р-н, д. Бутово | 0 | собственная договор купли
ТП 1027 с-1 | 1250 |  | Ленинский р-н, д. Бутово | 0 | собственная договор купли
ТП 1028 с-1 | 1250 |  | Ленинский р-н, д. Бутово | 0 | собственная договор купли
ТП 1023 с-1 | 630 |  | Ленинский р-н, д. Бутово | 0 | собственная договор купли
сумма по фидеру |  |  | 10730
П/СТ 859 фидер 210 | [5 empty] | ПС-859 "Бутово"
РТП 1021 с-2 | 1250 |  | Ленинский р-н, д. Бутово | 0 | собственная договор купли
РТП 16224 с-2 | 1000 |  | Ленинский р-н, Южное Бутово | 0 | собственная
ТП 16225 с-2 | 1600 |  | Ленинский р-н, Южное Бутово | 0 | собственная
ТП 16226 с-1 | 1250 |  | Ленинский р-н, Южное Бутово | 0 | собственная
ТП 1025 с-2 | 1250 |  | Ленинский р-н, д. Бутово | 0 | собственная договор купли
ТП 1026 с-2 | 1250 |  | Ленинский р-н, д. Бутово | 0 | собственная договор купли
ТП 1027 с-2 | 1250 |  | Ленинский р-н, д. Бутово | 0 | собственная договор купли
ТП 1028 с-2 | 1250 |  | Ленинский р-н, д. Бутово | 0 | собственная договор купли
ТП 1023 с-2 | 630 |  | Ленинский р-н, д. Бутово | 0 | собственная договор купли
сумма по фидеру |  |  | 10730
П/СТ 859 фидер 510 | [5 empty] | ПС-859 "Бутово"
РТП 1022 с-1 | 1000 |  | Ленинский р-н, д. Бутово | 0 | собственная договор купли
ТП 1029 с-1 | 1000 |  | Ленинский р-н, д. Бутово | 0 | собственная договор купли
ТП 10210 с-1 | 630 |  | Ленинский р-н, д. Бутово | 0 | собственная договор купли
ТП 10211 с-1 | 630 |  | Ленинский р-н, д. Бутово | 0 | собственная договор купли
ТП 10213 с-1 | 630 |  | Ленинский р-н, д. Бутово | 0 | собственная договор купли
10214 с-1 | 1250 |  | Ленинский р-н, д. Бутово | 0 | собственная
ТП 10212 с-1 | 630 |  | Ленинский р-н, д. Бутово | 0 | собственная договор купли
ТП 1024 с-1 | 1250 |  | Ленинский р-н, д. Бутово | 0 | собственная договор купли
РТП 6 с-1 | 25 |  | Ленинский р-н, Восточное Бутово, Боброво | 0 | собственная договор купли
РТП 17 с-1 | 1000 |  | Ленинский р-н, Восточное Бутово, Боброво | 0 | собственная договор купли
ТП 16207 с-1 | 1250 |  | Ленинский р-н, Восточное Бутово, Боброво | 0 | собственная
ТП 16201 с-1 | 630 |  | Ленинский р-н, Восточное Бутово, Боброво | 0 | собственная договор купли | ТП-4
ТП 16202 с-1 | 1000 |  | Ленинский р-н, Восточное Бутово, Боброво | 0 | собственная договор купли | ТП-5
ТП 16203 с-1 | 1250 |  | Ленинский р-н, Восточное Бутово, Боброво | 0 | собственная договор купли | ТП-6
ТП 16204 с-1 | 1000 |  | Ленинский р-н, Восточное Бутово, Боброво | 0 | собственная договор купли | ТП-7
ТП 16215 с-1 | 1000 |  | Ленинский р-н, Восточное Бутово, Боброво | 0 | собственная | ТП-28
ТП 16214 с-1 | 1600 |  | Ленинский р-н, Восточное Бутово, Боброво | 0 | собственная | ТП-27
ТП 16213 с-1 | 1000 |  | Ленинский р-н, Восточное Бутово, Боброво | 0 | собственная | ТП-26
ТП 16206 с-1 | 1250 |  | Ленинский р-н, Восточное Бутово, Боброво | 0 | собственная договор купли | ТП-9
ТП 16208 с-1 | 1000 |  | Ленинский р-н, Восточное Бутово, Боброво | 0 | собственная договор купли | ТП-11
ТП 16211 с-1 | 3150 |  | Ленинский р-н, Восточное Бутово, Боброво | 0 | собственная договор купли | ТП-13
ТП 16212 с-1 | 400 |  | Ленинский р-н, Восточное Бутово, Боброво | 0 | собственная договор купли | ТП-12
сумма по фидеру |  |  | 22575
П/СТ 859 фидер 804 | [5 empty] | ПС-859 "Бутово"
РТП 1022 с-2 | 1000 |  | Ленинский р-н, д. Бутово | 0 | собственная договор купли
ТП 1029 с-2 | 1000 |  | Ленинский р-н, д. Бутово | 0 | собственная договор купли
ТП 10210 с-2 | 630 |  | Ленинский р-н, д. Бутово | 0 | собственная договор купли
ТП 10211 с-2 | 630 |  | Ленинский р-н, д. Бутово | 0 | собственная договор купли
ТП 10213 с-2 | 630 |  | Ленинский р-н, д. Бутово | 0 | собственная договор купли
ТП 10214 с-2 | 1250 |  | Ленинский р-н, д. Бутово | 0 | собственная
ТП 10212 с-2 | 630 |  | Ленинский р-н, д. Бутово | 0 | собственная договор купли
ТП 1024 с-2 | 1250 |  | Ленинский р-н, д. Бутово | 0 | собственная договор купли
РТП 6 с-2 | 25 |  | Ленинский р-н, Восточное Бутово, Боброво | 0 | собственная договор купли
РТП 17 с-2 | 1000 |  | Ленинский р-н, Восточное Бутово, Боброво | 0 | собственная договор купли
ТП 16207 с-2 | 1250 |  | Ленинский р-н, Восточное Бутово, Боброво | 0 | собственная
ТП 16201 с-2 | 630 |  | Ленинский р-н, Восточное Бутово, Боброво | 0 | собственная договор купли
ТП 16202 с-2 | 1000 |  | Ленинский р-н, Восточное Бутово, Боброво | 0 | собственная договор купли
ТП 16203 с-1 | 1250 |  | Ленинский р-н, Восточное Бутово, Боброво | 0 | собственная договор купли
ТП 16204 с-2 | 1000 |  | Ленинский р-н, Восточное Бутово, Боброво | 0 | собственная договор купли
ТП 16215 с-2 | 1000 |  | Ленинский р-н, Восточное Бутово, Боброво | 0 | собственная
ТП 16214 с-2 | 1600 |  | Ленинский р-н, Восточное Бутово, Боброво | 0 | собственная
ТП 16213 с-2 | 1000 |  | Ленинский р-н, Восточное Бутово, Боброво | 0 | собственная
ТП 16206 с-2 | 1250 |  | Ленинский р-н, Восточное Бутово, Боброво | 0 | собственная договор купли
ТП 16208 с-2 | 1000 |  | Ленинский р-н, Восточное Бутово, Боброво | 0 | собственная договор купли
ТП 16211 с-2 | 3150 |  | Ленинский р-н, Восточное Бутово, Боброво | 0 | собственная договор купли
ТП 16212 с-2 | 400 |  | Ленинский р-н, Восточное Бутово, Боброво | 0 | собственная договор купли
сумма по фидеру |  |  | 22575
П/СТ 859 фидер 710 | [5 empty] | ПС-859 "Бутово"
РТП-14 с-1 |  |  |  |  | абонентская
ТП 358 с-1 | 1000 |  | Ленинский р-н, д. Бутово | 0 | ООО "Страйп+"
ТП 359 с-1 | 630 |  | Ленинский р-н, д. Бутово | 0 | ООО "Страйп+"
сумма по фидеру |  |  | 1630
П/СТ 859 фидер 805 | [5 empty] | ПС-859 "Бутово"
РТП-14 с-2 |  |  |  |  | абонентская
ТП 358 с-2 | 1000 |  | Ленинский р-н, д. Бутово | 0 | ООО "Страйп+"
ТП 359 с-2 | 630 |  | Ленинский р-н, д. Бутово | 0 | ООО "Страйп+"
сумма по фидеру |  |  | 1630
П/СТ 851 фидер 309 | [5 empty] | ПС-851 "Грач" 20 кВ
РТП 16330 с-1 | 1600 |  | п. Сосенское д Столбово ЖК Бунинские луга | 0 | передано в АО Энергосервис
ТП-16334 с-1 | 1250 |  | п. Сосенское д Столбово ЖК Бунинские луга | 0 | передано в АО Энергосервис
ТП 16337 с-1 | 1250 |  | п. Сосенское д Столбово ЖК Бунинские луга | 0 | передано в АО Энергосервис
ТП 16339 с-1 | 1600 |  | п. Сосенское д Столбово ЖК Бунинские луга | 0
ТП 16338 с-1 | 1250 |  | п. Сосенское д Столбово ЖК Бунинские луга | 0
КТП Москвичка | 1250 |  | п. Сосенское ЖК Москвичка | 0
РТП 16350 с-1 | 1600 |  | п. Сосенское ЖК Москвичка | 0
ТП 16353 с-1 | 1600 |  | п. Сосенское ЖК Москвичка | 0
ТП 16357 с-1 | 1600 |  | п. Сосенское ЖК Москвичка | 0
ТП 16352 с-1 | 1250 |  | п. Сосенское ЖК Москвичка | 0
ТП 16354 с-1 | 1250 |  | п. Сосенское ЖК Москвичка | 0
сумма по фидеру |  |  | 15500
П/СТ 851 фидер 408 | [5 empty] | ПС-851 "Грач" 20 кВ
РТП 16330 с-2 | 1600 |  | п. Сосенское д Столбово ЖК Бунинские луга | 0 | передано в АО Энергосервис
ТП 16334 с-2 | 1250 |  | п. Сосенское д Столбово ЖК Бунинские луга | 0 | передано в АО Энергосервис
ТП 16337 с-2 | 1250 |  | п. Сосенское д Столбово ЖК Бунинские луга | 0 | передано в АО Энергосервис
ТП 16339 с-2 | 1600 |  | п. Сосенское д Столбово ЖК Бунинские луга | 0
ТП 16338 с-2 | 1250 |  | п. Сосенское д Столбово ЖК Бунинские луга | 0
РТП 16350 с-2 | 1600 |  | п. Сосенское ЖК Москвичка | 0
ТП 16352 с-2 | 1250 |  | п. Сосенское ЖК Москвичка | 0
ТП 16353 с-2 | 1600 |  | п. Сосенское ЖК Москвичка | 0
ТП 16357 с-2 | 1600 |  | п. Сосенское ЖК Москвичка | 0
ТП 16354 с-2 | 1250 |  | п. Сосенское ЖК Москвичка | 0
сумма по фидеру |  |  | 14250
П/СТ 684 фидер 146 секция 4 | [5 empty] | ПС-684 "Видное" ЮЭС
РТП 1121 с-1 | 1000 |  | г. Видное, мкр. Завидное" (мкр. 6), д. Ермолино | 0 | договор купли
ТП 1123 с-1 | 1000 |  | г. Видное, мкр. Завидное" (мкр. 6), д. Ермолино | 0 | договор купли
ТП 1122 с-1 | 1000 |  | г. Видное, мкр. Завидное" (мкр. 6), д. Ермолино | 0 | договор купли
ТП 1125 с-1 | 1000 |  | г. Видное, мкр. Завидное" (мкр. 6), д. Ермолино | 0 | договор купли
ТП 1124 с-1 | 1000 |  | г. Видное, мкр. Завидное" (мкр. 6), д. Ермолино | 0 | договор купли
ТП 1126 с-1 | 1000 |  | г. Видное, мкр. Завидное" (мкр. 6), д. Ермолино | 0 | договор купли
ТП 1127 с-1 | 630 |  | г. Видное, мкр. Завидное" (мкр. 6), д. Ермолино | 0 | договор купли
ТП 1128 с-1 | 630 | * | г. Видное, мкр. Завидное" (мкр. 6), д. Ермолино | 0 | договор купли
ТП 1129 с-1 | 630 |  | Видное, ул. Березовая | 0 | собственная
*
сумма по фидеру |  |  | 7890
П/СТ 684 фидер 144 секция 3 | [5 empty] | ПС-684 "Видное" ЮЭС
РТП 1121 с-2 | 1000 |  | г. Видное, мкр. Завидное" (мкр. 6), д. Ермолино | 0 | договор купли
ТП 1123 с-2 | 1000 |  | г. Видное, мкр. Завидное" (мкр. 6), д. Ермолино | 0 | договор купли
ТП 1122 с-2 | 1000 |  | г. Видное, мкр. Завидное" (мкр. 6), д. Ермолино | 0 | договор купли
ТП 1125 с-2 | 1000 |  | г. Видное, мкр. Завидное" (мкр. 6), д. Ермолино | 0 | договор купли
ТП 1124 с-2 | 1000 |  | г. Видное, мкр. Завидное" (мкр. 6), д. Ермолино | 0 | договор купли
ТП 1126 с-2 | 1000 |  | г. Видное, мкр. Завидное" (мкр. 6), д. Ермолино | 0 | договор купли
ТП 1127 с-2 | 630 |  | г. Видное, мкр. Завидное" (мкр. 6), д. Ермолино | 0 | договор купли
ТП 1128 с-2 | 630 | * | г. Видное, мкр. Завидное" (мкр. 6), д. Ермолино | 0 | договор купли
ТП 1129 с-2 | 630 |  | Видное, ул. Березовая | 0 | собственная
сумма по фидеру |  |  | 7890
П/СТ 517 фидер 107 | [5 empty] | ПС-517 "Западная"
РТП 1331 с-1 | 1250 | * | Красногорский р-н,Путилково | 0 | договор купли | ОАО "ФСК"
ТП 13325 с-1 | 1250 | * | Красногорский р-н,Путилково | 0 | договор купли
ТП 1336 с-1 | 1250 |  | Красногорский р-н,Путилково | 0 | договор купли
ТП 1337 с-1 | 1250 |  | Красногорский р-н,Путилково | 0 | договор купли
ТП 1339 с-1 | 1600 |  | Красногорский р-н,Путилково | 0 | собственная
ТП 13319 с-1 | 1000 | * | Красногорский р-н,Путилково | 0 | договор купли
ТП 13320 с-1 | 1000 |  | Красногорский р-н,Путилково | 0 | договор купли
ТП 13322 с-1 | 1000 | * | Красногорский р-н,Путилково | 0 | договор купли
ТП 13326 с-1 | 1600 |  | Красногорский р-н,Путилково | 0
ТП 13321 с-1 | 1000 |  | Красногорский р-н,Путилково | 0 | договор купли
сумма по фидеру |  |  | 12200
П/СТ 517 фидер 406 | [5 empty] | ПС-517 "Западная"
РТП 1331 с-2 | 1250 | * | Красногорский р-н,Путилково | 0 | договор купли | ОАО "ФСК"
ТП 13325 с-2 | 1250 | * | Красногорский р-н,Путилково | 0 | договор купли
ТП 1336 с-2 | 1250 |  | Красногорский р-н,Путилково | 0 | договор купли
ТП 1337 с-2 | 1250 |  | Красногорский р-н,Путилково | 0 | договор купли
ТП 1339 с-2 | 1600 |  | Красногорский р-н,Путилково | 0 | собственная
ТП 13319 с-2 | 1000 | * | Красногорский р-н,Путилково | 0 | договор купли
ТП 13320 с-2 | 1000 |  | Красногорский р-н,Путилково | 0 | договор купли
ТП 13322 с-2 | 1000 | * | Красногорский р-н,Путилково | 0 | договор купли
ТП 13326 с-1 | 1600 |  | Красногорский р-н,Путилково | 0
ТП 13321 с-2 | 1000 |  | Красногорский р-н,Путилково | 0 | договор купли
сумма по фидеру |  |  | 12200
П/СТ 517 фидер 108 | [5 empty] | ПС-517 "Западная"
РТП 1333 с-1 | 1250 |  | Красногорский р-н,Путилково | 0 | договор купли | ОАО "ФСК"
ТП 13311 с-1 | 1250 |  | Красногорский р-н,Путилково | 0 | собственная
ТП 13312 с-1 | 1250 |  | Красногорский р-н,Путилково | 0 | собственная
ТП 13313 с-1 | 1250 |  | Красногорский р-н,Путилково | 0
ТП 13330 с-1 | 630 |  | Красногорский р-н,Путилково | 0 | договор купли
ТП 13315 с-1 | 1000 |  | Красногорский р-н,Путилково | 0 | договор купли
ТП 13316 с-1 | 1250 |  | Красногорский р-н,Путилково | 0 | договор купли
КТПн-1 | 1000 |  | Красногорский р-н,Ильинское | 0
сумма по фидеру |  |  | 8880
П/СТ 517 фидер 405 | [5 empty] | ПС-517 "Западная"
РТП 1333 с-2 | 1250 |  | Красногорский р-н,Путилково | 0 | договор купли | ОАО "ФСК"
ТП 13311 с-2 | 1250 |  | Красногорский р-н,Путилково | 0 | собственная
ТП 13312 с-2 | 1250 |  | Красногорский р-н,Путилково | 0 | собственная
ТП 13330 с-2 | 630 |  | Красногорский р-н,Путилково | 0 | договор купли
ТП 13313 с-2 | 1250 |  | Красногорский р-н,Путилково | 0
ТП 13315 с-2 | 1000 |  | Красногорский р-н,Путилково | 0 | договор купли
ТП 13316 с-2 | 1250 |  | Красногорский р-н,Путилково | 0 | договор купли
сумма по фидеру |  |  | 7880
П/СТ 517 фидер 205 | [5 empty] | ПС-517 "Западная"
РП 1332 с-2 |  |  | Красногорский р-н,Путилково | 0 | в АО Энергосервис | ОАО "ФСК"
ТП 3-1 с-2 | 1600 |  | Красногорский р-н,Путилково | 0 | абонентская
ТП 3-2 с-2 | 1000 |  | Красногорский р-н,Путилково | 0 | абонентская
ТП 6-1 с-2 | 1600 |  | Красногорский р-н,Путилково | 0 | абонентская
ТП 6-2 с-2 | 1600 |  | Красногорский р-н,Путилково | 0 | абонентская
РТП 1334 с-2 | 1250 | * | Красногорский р-н,Путилково | 0 | договор купли
ТП 13328 с-2 | 400 |  | Красногорский р-н,Путилково | 0 | оборудов. Купля
ТП 13317 с-2 | 1600 |  | Красногорский р-н,Путилково | 0 | договор купли
ТП 13329 с-2 | 400 | * | Красногорский р-н,Путилково | 0 | оборудов. Купля
ТП 13314 с-2 | 1000 |  | Красногорский р-н,Путилково | 0 | договор купли
ТП 13323 с-2 | 1000 |  | Красногорский р-н,Путилково | 0 | договор купли
ТП 13405 с-2 | 400 |  | Красногорск Рождествено | 0
*
сумма по фидеру |  |  | 11850
П/СТ 517 фидер 305 | [5 empty] | ПС-517 "Западная"
РП 1332 с-1 |  |  | Красногорский р-н,Путилково | 0 | в АО Энергосервис | ОАО "ФСК"
ТП 3-1 с-1 | 1600 |  | Красногорский р-н,Путилково | 0 | абонентская
ТП 3-2 с-1 | 1000 |  | Красногорский р-н,Путилково | 0 | абонентская
ТП 6-1 с-1 | 1600 |  | Красногорский р-н,Путилково | 0 | абонентская
ТП 6-2 с-1 | 1600 |  | Красногорский р-н,Путилково | 0 | абонентская
РТП 1334 с-1 | 1250 | * | Красногорский р-н,Путилково | 0 | договор купли
ТП 13328 с-1 | 400 |  | Красногорский р-н,Путилково | 0 | оборудов. Купля
ТП 13317 с-1 | 1600 |  | Красногорский р-н,Путилково | 0 | договор купли
ТП 13329 с-1 | 400 | * | Красногорский р-н,Путилково | 0 | оборудов. Купля
ТП 13314 с-1 | 1000 |  | Красногорский р-н,Путилково | 0 | договор купли
ТП 13323 с-1 | 1000 |  | Красногорский р-н,Путилково | 0 | договор купли
ТП 13405 с-1 | 400 |  | Красногорск Рождествено | 0
сумма по фидеру |  |  | 11850
П/СТ 851 фидер 407 | [5 empty] | ПС-851 "Грач"
РТП 1 с-1 | 1250 |  | Ленинский р-н, Дрожжино | 0 | собственная договор купли | ОЭК
ТП КОС с-1 | 1600 |  | Ленинский р-н, Дрожжино | 0
ТП 21 с-1 | 1000 |  | Ленинский р-н, Дрожжино | 0 | собственная договор купли
ТП 20 с-1 | 1250 | * | Ленинский р-н, Дрожжино | 0 | собственная договор купли
ТП 19 с-1 | 1000 | * | Ленинский р-н, Дрожжино | 0 | собственная договор купли
ТП 18 с-1 | 1250 | * | Ленинский р-н, Дрожжино | 0 | собственная договор купли
ТП 16 с-1 | 1250 |  | Ленинский р-н, Дрожжино | 0 | собственная договор купли
ТП 15 с-1 | 630 | * | Ленинский р-н, Дрожжино | 0 | собственная договор купли
сумма по фидеру |  |  | 9230
П/СТ 851 фидер 306 | [5 empty] | ПС-851 "Грач"
РТП 1 с-2 | 1250 | * | Ленинский р-н, Дрожжино | 0 | собственная договор купли | ОЭК
ТП КОС с-2 | 1600 |  | Ленинский р-н, Дрожжино | 0
ТП 21 с-2 | 1000 |  | Ленинский р-н, Дрожжино | 0 | собственная договор купли
ТП 20 с-2 | 1250 |  | Ленинский р-н, Дрожжино | 0 | собственная договор купли
ТП 19 с-2 | 1000 | * | Ленинский р-н, Дрожжино | 0 | собственная договор купли
ТП 18 с-2 | 1250 | * | Ленинский р-н, Дрожжино | 0 | собственная договор купли
ТП 16 с-2 | 1250 |  | Ленинский р-н, Дрожжино | 0 | собственная договор купли
ТП 15 с-2 | 630 |  | Ленинский р-н, Дрожжино | 0 | собственная договор купли
сумма по фидеру |  |  | 9230
П/СТ 851 фидер 409 | [5 empty] | ПС-851 "Грач" ОЭК
РТП 2 с-1 | 1250 | * | Ленинский р-н, Дрожжино 2 | 0 | собственная договор купли
ТП 16403 с-1 | 2500 |  | Ленинский р-н, Дрожжино 2 | 0
ТП 16301 с-1 | 1250 |  | Ленинский р-н, Дрожжино 2 | 0 |  | ТП-84
ТП 16307 с-1 | 1250 |  | Ленинский р-н, Дрожжино 2 | 0 | собственная | ТП-82
ТП 16308 с-1 | 1250 |  | Ленинский р-н, Дрожжино 2 | 0 | собственная | ТП-80
ТП 32 с-1 | 1250 |  | Ленинский р-н, Дрожжино 2 | 0 | собственная договор купли
ТП 23 с-1 | 1250 |  | Ленинский р-н, Дрожжино 2 | 0 | собственная договор купли
ТП 25 с-1 | 1250 | * | Ленинский р-н, Дрожжино 2 | 0 | собственная договор купли
ТП 29 с-1 | 1250 | * | Ленинский р-н, Дрожжино 2 | 0 | собственная договор купли
ТП 26 с-1 | 1600 |  | Ленинский р-н, Дрожжино 2 | 0 | собственная договор купли
ТП-34 с-1 | 400 | * | Ленинский р-н, Дрожжино 2 | 0 | собственная договор купли
ТП-13 с-1 | 1600 | * | Ленинский р-н, Дрожжино 2 | 0 | собственная договор купли
ТП 11 с-1 | 1250 |  | Ленинский р-н, Дрожжино 2 | 0 | собственная договор купли
*
сумма по фидеру |  |  | 17350
П/СТ 851 фидер 310 | [5 empty] | ПС-851 "Грач"
РТП 2 с-2 | 1250 | * | Ленинский р-н, Дрожжино 2 | 0 | собственная договор купли | ОЭК
ТП 16403 с-2 | 2500 |  | Ленинский р-н, Дрожжино 2 | 0
ТП 16301 с-2 | 1250 |  | Ленинский р-н, Дрожжино 2 | 0 |  | ТП-84
ТП 16307 с-2 | 1250 |  | Ленинский р-н, Дрожжино 2 | 0 | собственная | ТП-82
ТП 16308 с-2 | 1250 |  | Ленинский р-н, Дрожжино 2 | 0 | собственная | ТП-80
ТП 32 с-2 | 1250 |  | Ленинский р-н, Дрожжино 2 | 0 | собственная договор купли
ТП 23 с-2 | 1250 |  | Ленинский р-н, Дрожжино 2 | 0 | собственная договор купли
ТП 25 с-2 | 1250 | * | Ленинский р-н, Дрожжино 2 | 0 | собственная договор купли
ТП 29 с-2 | 1250 | * | Ленинский р-н, Дрожжино 2 | 0 | собственная договор купли
ТП 26 с-2 | 1600 |  | Ленинский р-н, Дрожжино 2 | 0 | собственная договор купли
ТП-34 с-2 | 400 | * | Ленинский р-н, Дрожжино 2 | 0 | собственная договор купли
ТП-13 с-2 | 1600 | * | Ленинский р-н, Дрожжино 2 | 0 | собственная договор купли
ТП 11 с-2 | 1250 |  | Ленинский р-н, Дрожжино 2 | 0 | собственная договор купли
ТП Механизация п.65 | 2500 |  | Ленинский р-н, Дрожжино 2 | 0
сумма по фидеру |  |  | 19850
П/СТ 448 фидер 13 | [5 empty] | ПС-448 "Овражки"
ЦРП 10 с-1 | 630 | * | Коренево |  |  | от РЖД
БКТП "Держава-Стройинвест" с-1 | 1000 | * | Коренево |  | абонентская
сумма по фидеру |  |  | 1630
П/СТ 448 фидер 14 | [5 empty] | ПС-448 "Овражки"
ЦРП 10 с-2 | 630 | * | Коренево |  |  | от РЖД
БКТП "Держава-Стройинвест" с-2 | 1000 | * | Коренево |  | абонентская
КТП ул. Лорха | 250
сумма по фидеру |  |  | 1880
П/СТ 309 фидер 136 "А" | [5 empty] | ПС-309 "Балятино"
РТП "Волшебница"c-1 | 630 |  | Люберецкий р-н, Малаховка | 0 | абонентская
ТП 1421 с-1 | 400 |  | Люберецкий р-н, Малаховка | 0
сумма по фидеру |  |  | 1030
П/СТ 309 фидер 137 "А"
РТП "Волшебница"c-2 | 630 | * | Люберецкий р-н, Малаховка | 0 | абонентская
ТП 1421 с-2 | 630 | * | Люберецкий р-н, Малаховка | 0
сумма по фидеру |  |  | 1260
Итого |  |  | 360170