## Лобненская ОДГ
ПС | Зимний режимный день |  |  | 2017-12-20 |  |  | 2018-12-19 |  |  | 2019-06-19 |  |  | 2019-09-18 |  |  | 2019-12-18
| Тр-р | Напряжение ВН, кВ | Разрешенная мощность, кВт | Нагрузка, А | Мощность, кВт | Объем свободной мощности, кВт | Нагрузка, А | Мощность, кВА | Объем свободной мощности, кВт | Нагрузка, А | Мощность, кВА | Объем свободной мощности, кВт | Нагрузка, А | Мощность, кВА | Объем свободной мощности, кВт | Нагрузка, А | Мощность, кВА | Объем свободной мощности, кВт
г. Лобня
ПС 337 Красная поляна 35/6 кВ | Т-2 | 35 |  | 12 | 420 |  | 51.46 | 1765.078 |  | 13 | 445.9 |  | 14 | 480.2 |  | 34 | 1166.2
| Т-3 | 35 |  | 35 | 1225 |  | 25.73 | 882.539 |  | 28 | 960.4 |  | 27 | 926.1 |  | 29 | 994.7
| Т-4 | 35 |  | 19 | 665 |  | 8.62 | 295.666 |  | 20 | 686 |  | 19 | 651.7 |  | 24 | 823.2
Итого: |  |  | 16000 |  | 2310 | 13690 |  | 2943.283 | 13056.717 |  | 2092.3 | 13907.7 |  | 2058 | 13942 |  | 2984.1 | 13015.9

## Московская ОДГ
ПС | Зимний режимный день |  |  | 2017-12-20 |  |  | 2018-12-19 |  |  | 2019-06-19 |  |  | 2019-09-18 |  |  | 2019-12-18
| Тр-р | Напряжение ВН, кВ | Разрешенная мощность, кВт | Нагрузка, А | Мощность, кВт | Объем свободной мощности, кВт | Нагрузка, А | Мощность, кВт | Объем свободной мощности, кВт | Нагрузка, А | Мощность, кВт | Объем свободной мощности, кВт | Нагрузка, А | Мощность, кВт | Объем свободной мощности, кВт | Нагрузка, А | Мощность, кВт | Объем свободной мощности, кВт
г. Алексин Тульская обл.
ПС 429 Гремицы 110/10 кВ | Т-1 | 110 |  | 8.57 | 923.846 |  | 11.36 | 1224.608 |  | 14.83 | 1598.674 |  | 14.23 | 1533.994 |  | 18.55 | 1999.69
Итого: |  |  | 14400 |  | 923.846 | 13476.154 |  | 1224.608 | 13175.392 |  | 1598.674 | 12801.326 |  | 1533.994 | 12866.006 |  | 1999.69 | 12400.31
[9 empty] | кВ | 10 | 110 |  | 10 | 110 |  | 10 | 110
[9 empty] | А | 163.1296 | 14.83 |  | 156.5296 | 14.23 |  | 204.0816 | 18.5529
[9 empty] | кВт | 1598.67 | 1598.67 |  | 1533.99 | 1533.99 |  | 2000 | 2000
[9 empty] | Соs | 0.98 | 0.98 |  | 0.98 | 0.98 |  | 0.98 | 0.98