## 1.1
ФОРМЫ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ УРОВНЯ НАДЕЖНОСТИ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ
Форма 1.1 - Журнал учета текущей информации о прекращении передачи электрической энергии для потребителей услуг электросетевой организации за 2017 год
№ | Обосновывающие данные для расчета * | Продолжительность прекращения, час. | Продолжительность прекращения, час. | Количество точек присоединения потребителей услуг к электрической сети электросетевой организации, шт.
1 | 2 | 3 |  | 4
1 | январь |  | 0 | 323
2 | февраль |  | 0 | 323
3 | март |  | 0.72 | 323
4 | апрель |  | 0 | 323
5 | май |  | 0 | 323
6 | июнь |  | 0 | 323
7 | июль |  | 0 | 323
8 | август |  | 0 | 323
9 | сентябрь |  | 0 | 323
10 | октябрь |  | 0 | 323
11 | ноябрь |  | 0 | 323
12 | декабрь |  | 0 | 323
| Итого: |  | 0.72 | 323
Генеральный директор А.В. Прокопенко
* В том числе на основе базы актов расследования технологических нарушений за соответствующий месяц.

## 1.2
Форма 1.2 - Расчет показателя средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии
АО "МСК Энерго"
(наименование электросетевой организации)
Максимальное за расчетный период 2017 г. число точек присоединения | 323
Суммарная продолжительность прекращений передачи электрической энергии, час. (Тпр) | 0.72
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) | 0.0022291
Генеральный директор А.В. Прокопенко

## 1.3
Форма 1.3 - Расчет показателя средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг и показателя средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг
АО "МСК Энерго"
Наименование электросетевой организации
№пп | Наименование составляющей показателя | Метод определения
1 | Максимальное за расчетный период регулирования число точек поставки электросетевой организации, шт. | 323
2 | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi), час. | 0.0022291 | В1 | 0.72 | 1
3 | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi), шт. | 0.003096
Генеральный директор А.В. Прокопенко

## 1.5
Форма 1.5 - Предложения электросетевой организации по плановым значениям показателей надежности и качества услуг на каждый расчетный период регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования *
АО "МСК Энерго"
(наименование электросетевой организации)
Наименование показателя | Мероприятия, направленные на улучшение показателя * | Описание (обоснование)
|  |  | 2015год | 2016год | 2017год | 2018год | 2019год
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) | Организационные мероприятия: ۰Проведение внеочередных осмотров оборудования трансформаторных подстанций |  | 0.015004 | 0.014779 | 0.0427 | 0.042 | 0.0414
۰Проведение внеочередных обходов трасс кабельных и воздушных линий
Технические мероприятия: ۰Вырубка угрожающих падением на првода воздушные линии электропередач деревьев ۰Проведение освидетельствования оборудования
۰ Применение изолированного провода при реконструкции воздушных линий 6-10 кВ, 0,4 кВ
۰Проведение работ по проверке релейной защиты и автоматики
۰Замена проводов на большее сечение на перегруженных линиях КЛ-10 кВ, КЛ-6 кВ, КЛ-0,4 кВ, ВЛ-10 кВ, ВЛ-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ
۰Выравнивание нагрузок фаз в распределительных сетях 0,38 кВ
Показатель качества предоставления возможности технологического присоединения (Птпр) | ۰Сокращение времени на подготовку договоров на технологическое присоединение и технических условий ۰Сокращение времени технологического присоединения заявителей к сети |  | 1.0188 | 1.0035 | 1 | 1 | 1
Показатель уровня качества обслуживания потребителей услуг территориальными сетевыми организациями (Птсо) | ۰Введение единого многоканального телефона по приему заявок |  | 0.985 | 0.9702 | 0.8975 | 0.8975 | 0.8975
۰Работа по созданию интернет приемной по приему заявок
Генеральный директор А.В. Прокопенко
* Информация предоставляется справочно.

## 3.1 (hidden)
Приложение № 3
к Методическим указаниям по расчету уровня надежности
и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг
для организации по управлению единой национальной
(общероссийской) электрической сетью и территориальных
сетевых организаций
ФОРМЫ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ УРОВНЯ КАЧЕСТВА ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ
Форма 3.1 - Отчетные данные по выполнению заявок на технологическое присоединение к сети, в период 2013г.
ЗАО "Королевская электросеть"
№ п/п | Наименование показателя | Число, шт.
1 | 2 | 3
1. | Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный период направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, шт. (N заяв_тпр ) | 525
2. | Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный период направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети с нарушением установленных сроков его направления, шт. (N нс заяв_тпр ) | 0
3. | Показатель качества рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети (П заявтпр) | 1
Директор Н.П. Никитский

## 3.2 (hidden)
Форма 3.2 - Отчетные данные для расчета значения показателя качества исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, в период 2013г.
ЗАО "Королевская электросеть"
№ п/п | Наименование показателя | Число, шт.
1 | 2 | 3
| Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, шт. (N сд_тпр ) | 222
2. | Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, по которым произошло нарушение установленных сроков технологического присоединения, шт. (N нс сд_тпр) | 10
3. | Показатель качества исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения к сети (П нс тпр) | 1.047
Директор Н.П. Никитский

## 3.3 (hidden)
Форма 3.3 - Отчетные данные для расчета значения показателя соблюдения антимонопольного законодательства при технологическом присоединении заявителей к электрическим сетям сетевой организации , в период 2013г.
ЗАО "Королевская электросеть"
№ п/п | Наименование показателя | Число, шт.
1 | 2 | 3
1. | Число вступивших в законную силу решений антимонопольного органа и (или) суда об установлении нарушений сетевой организацией требований антимонопольного законодательства Российской Федерации в части оказания услуг по технологическому присоединению в соответствующем расчетном периоде, шт. (N н_тпр ) | 0
2. | Общее число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных заявителями в соответствующий расчетный период, в десятках шт. (N очз_тпр) | 52,5
Директор Н.П. Никитский

## ЦОК (hidden)
Приложение № 1
к приказу филиала ОАО "МРСК Северо-Запада"
"Колэнерго" от "____"_______20___ №______
Исходная информация для определения
параметров (критериев) надежности и качества оказания услуг
№ п/п | Наименование показателя | Значение показателя на: |  | Примечание
|  | 2009 год (факт) | 2010 год (9 мес.факт)
Отдел по организации работы с клиентами
| Общее количество обращений потребителей услуг в Филиал "Колэнерго" | 23960 | 10968
| Общее количество поступивших обращений, кроме физических лиц | 23002 | 10551
Ин | ( табл.2.1)
1.1. | Возможность личного приема заявителей и потребителей услуг уполномоченными должностными лицами Филиала "Колэнерго" | x | x | -
| Количество структурных подразделений по работе с заявителями и потребителями услуг | 3 | 3
| Общее количество структурных подразделений | 125 | 128
1.2. | Количество утвержденных Филиалом "Колэнерго" в установленном порядке организационно-распорядительных документов по вопросам работы с заявителями и потребителями услуг: | x | x | -
1.2. а) | регламенты оказания услуг и рассмотрения обращений заявителей и потребителей услуг, шт. | 5 | 6
1.2. б) | наличие положения о деятельности структурного подразделения по работе с заявителями и потребителями услуг, шт.(наличие - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1
1.2. в) | должностные инструкции сотрудников, обслуживающих заявителей и потребителей услуг, шт. | 3 | 3
1.2. г) | утвержденные Филиалом "Колэнерго" в установленном порядке формы отчетности о работе с заявителями и потребителями услуг, шт. | 7 | 8
2. | Наличие телефонной связи для обращений потребителей услуг к уполномоченным должностным лицам Филиала "Колэнерго": | x | x | -
2.1. | Наличие единого телефонного номера для приема обращений потребителей услуг (наличие - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1
2.2. | Наличие информационно- справочной системы для автоматизации обработки обращений потребителей услуг, поступивших по телефону (наличие - 1, отсутствие - 0) | 0 | 0
2.3. | Наличие системы автоинформирования потребителей услуг по телефону, предназначенной для доведения до них типовой информации (наличие - 1, отсутствие - 0) | 0 | 0
3. | Наличие в сети Интернет сайта Филиала "Колэнерго" с возможностью обмена информацией с потребителями услуг посредством электронной почты (наличие - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1
4. | Проведение мероприятий по доведению до сведения потребителей услуг необходимой информации, в том числе путем ее размещения в сети Интернет, на бумажных носителях или иными доступными способами (проведение - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1
5.1. | Общее количество обращений потребителей услуг о проведении консультаций по порядку обжалования действий (бездействия) Филиала "Колэнерго" в ходе исполнения своих функций | 0 | 0
6. | Степень полноты, актуальности и достоверности предоставляемой потребителям услуг информации о деятельности Филиала "Колэнерго": | x | x | -
6.1. | Общее количество обращений потребителей услуг о проведении консультаций по вопросам деятельности Филиала "Колэнерго" | 17012 | 8547
6.2. | Количество обращений потребителей услуг с указанием на отсутствие необходимой информации, которая должна быть раскрыта Филиалом "Колэнерго" в соответствии с нормативными правовыми актами | 0 | 0
Ис | ( табл.2.2)
5.1. | Количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество электрической энергии | 0 | 2
6.2. | Количество обращений потребителей услуг с указанием на несогласие введения предлагаемых Филиалом "Колэнерго" графиков вывода электросетевого оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации | 0 | 0
7.1. | Количество обращений потребителей услуг (заявителей) с указанием на неправомерность использования персональных данных потребителей услуг (заявителей) | 0 | 0
Рс | ( табл.2.3)
1. | Наличие структурного подразделения Филиала "Колэнерго" по рассмотрению, обработке и принятию мер по обращениям потребителей услуг (наличие - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1
2.1. | Общее количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг по передаче электрической энергии и обслуживание | 8 | 6 | Данные по ДТЭ филиала "Колэнерго"
2.2. | Количество принятых мер по результатам рассмотрения обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг по передаче электрической энергии и обслуживание | 8 | 6 | Данные по ДТЭ филиала "Колэнерго"
2.3. | Количество обращений, связанных с неудовлетворенностью принятыми мерами, указанными в п. 2.2 настоящей формы, поступивших от потребителей услуг в течение 30 рабочих дней после завершения мероприятий, указанных в п. 2.2 настоящей формы | 0 | 0
2.4. | Количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг, оказываемых Филиалом "Колэнерго", поступивших в соответствующий контролирующий орган исполнительной власти (Ростехнадзор, Роспотребнадзор) | 0 | 0
2.5. | Количество отзывов и предложений по вопросам деятельности Филиала "Колэнерго", поступивших через обратную связь | 7 | 10
3. | Оперативноть реагирования на обращения потребителей услуг: | x | x | -
3.1. | Средняя продолжительность времени принятия мер по результатам обращения потребителя услуг, дней | 0 | 15
3.2. а) | Взаимодействие Филиала "Колэнерго" с потребителями услуг с целью получения информации о качестве обслуживания, реализованное посредством письменных опросов, шт. на 1000 потребителей услуг | 0.71 | 1.26
3.2. б) | Взаимодействие Филиала "Колэнерго" с потребителями услуг с целью получения информации о качестве обслуживания, реализованное посредством электронной связи через сеть Интернет, шт. на 1000 потребителей услуг | 0 | 0
3.2. в) | Взаимодействие Филиала "Колэнерго" с потребителями услуг с целью получения информации о качестве обслуживания, реализованное посредством системы автоинформирования, шт. на 1000 потребителей услуг | 0 | 0
Руководитель подразделения
|  | (подпись) |  | (Ф.И.О.)
* | Документы филиала:
1. Регламент взаимодействия подразделений ИА и ПО филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» в процессе организации ТП энергопринимающих устройств (энергетических установок) к эл. сетям (2009)
2. Порядок взаимодействия подразделений ИА и ПО в процессе организации ТП энергопринимающих устройств к эл. сетям (2010)
Документы ОАО «МРСК Северо-Запада»:
1. Стандарт обслуживания клиентов ОАО «МРСК Северо-Запада» (2008)
2. Регламент о порядке регистрации и рассмотрения обращений (жалоб) потребителей (2008)
3. Правила поведения сотрудников при очном, заочном и интерактивном обслуживании клиентов (2008)
4. Положение о дополнительных платных услугах, оказываемых юридическим и физическим лицам в центрах обслуживания клиентов ОАО «МРСК Северо-Запада» (2008)
5. Стандарт: Анализ и оценка удовлетворенности потребителей (2010)

## Тр ЭлЭн (hidden)
Приложение № 1
к приказу филиала ОАО "МРСК Северо-Запада"
"Колэнерго" от " 08 " ноября 2010 № 300
Исходная информация для определения
параметров (критериев) надежности и качества оказания услуг
№ п/п | Наименование показателя | Значение показателя на: |  | Примечание
|  | 2009 год (факт) | 2010 год (9 мес.факт)
Департамент транспорта электроэнергии
Ис | ( табл.2.2)
2. | Соблюдение сроков по процедурам взаимодействия с потребителями услуг (заявителями): | x | x | -
2.1. | Среднее время, затраченное территориальной сетевой организацией на направление проекта договора оказания услуг по передаче электрической энергии потребителю услуг (заявителю), дней | 30 | 30
2.2. | Среднее время, необходимое для оборудования точки поставки приборами учета с момента подачи заявления потребителем услуг: | x | x | -
2.2. а) | для физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей, и юридических лиц - субъектов малого и среднего предпринимательства, дней | 15 | 15
2.2. б) | для остальных потребителей услуг, дней | 15 | 15
2.3. | Количество случаев отказа от заключения и случаев расторжения потребителем услуг договоров оказания услуг по передаче электрической энергии | 0 | 1 | ООО "Мурманская судоверфь" расторжение договора в 2010 г. в связи с переходом с "котла низ" в "котел верх"
| Общее количество заключенных Филиалом "Колэнерго" договоров с потребителями услуг (заявителями), кроме физических лиц | 14 | 13
Показатель уровня надежности
Форма 1.1 | Количество точек присоединения потребителей услуг к электрической сети электросетевой организации, шт. час. | 3009 | 3090 | 1. Потребители - юридические лица и инд.жилые дома. 2. С сентября 2010 искл. точки поставки в р-нах ДЭС
Руководитель подразделения
|  | (подпись) |  | (Ф.И.О.)

## таб.1.1 (СОТиН) (hidden)
Приложение № 1
к приказу филиала ОАО "МРСК Северо-Запада"
"Колэнерго" от " 08 " ноября 2010 № 300
Исходная информация для определения
показатель уровня надежности
Без учёта технологических нарушений на объектах электросетевой организации, имеющие продолжительность меньше времени АПВ и АВР
Подразделение надежности и производственного контроля
№ | Акт расследования | Продолжительность прекращения, час. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4
Факт 2009 года
1 | 1 | 12.11
2 | 2 | 12.11
3 | 3 | 13.11
Факт 2010 года (факт 9 мес)
2 | 1 | 8.42
3 | 2 | 8.42
4 | 3 | 8.42
5 | 4 | 8.42
7 | 5 | 8.42
8 | 6 | 8.42
12 | 7 | 8.42
16 | 8 | 8.42
17 | 9 | 8.42
18 | 10 | 8.42
Руководитель подразделения
|  | (подпись) | (Ф.И.О.)

## Юристы (hidden)
Приложение № 1
к приказу филиала ОАО "МРСК Северо-Запада"
"Колэнерго" от " 08 " ноября 2010 № 300
Исходная информация для определения
параметров (критериев) надежности и качества оказания услуг
№ п/п | Наименование показателя | Значение показателя на: |  | Примечание
|  | 2009 год (факт) | 2010 год (9 мес.факт)
Управление правового обеспечения
Ис | ( табл.2.2)
3.1. | Количество установленных вступившим в законную силу решением антимонопольного органа и (или) суда нарушений Филиалом "Колэнерго" требований антимонопольного законодательства Российской Федерации, в том числе, по фактам дискриминации потребителей услуг по доступу к услугам Филиала "Колэнерго", а также по порядку оказания этих услуг | 0 | 0
4.1. | Количество установленных вступившим в законную силу решением антимонопольного органа и (или) суда нарушений Филиалом "Колэнерго" требований в части государственного регулирования цен (тарифов) | 0 | 0
Рс | ( табл.2.3)
2.4. | Количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг, оказываемых Филиалом "Колэнерго", поступивших в соответствующий контролирующий орган исполнительной власти (УФАС по Мурманской области) | 0 | 0
5. | Оперативность возмещения убытков потребителям услуг при несоблюдении Филиалом "Колэнерго" обязательств, предусмотренных нормативными правовыми актами и договорами: | x | x | -
5.1. | Средняя продолжительность времени на принятие мер по возмещению потребителю услуг убытков с момента поступления исполнительного документа в Филиал "Колэнерго", месяцев | 0 | 0
5.2. | Количество потребителей услуг, получивших возмещение убытков, возникших в результате неисполнения (ненадлежащего исполнения) Филиалом "Колэнерго" своих обязательств (по судебным решениям) | 0 | 0
| Общее число потребителей, в пользу которых было вынесено судебное решение, или возмещение было произведено во внесудебном порядке | 0 | 1 | (решение АСМО от 09.06.2010 о взыскании с ОАО "МРСК Северо-Запада" в пользу ОАО "Электротранспорт" убытков в сумме 13 167,35 руб. Постановлением 13 ААС от 29.09.2010 решение суда оставлено без изменения)
Руководитель подразделения
|  | (подпись) |  | (Ф.И.О.)

## ТП (hidden)
Приложение № 1
к приказу филиала ОАО "МРСК Северо-Запада"
"Колэнерго" от " 08 " ноября 2010 № 300
Исходная информация для определения
параметров (критериев) надежности и качества оказания услуг
№ п/п | Наименование показателя | Значение показателя на: |  | Примечание
|  | 2009 год (факт) | 2010 год (9 мес.факт)
Отдел технологического присоединения
Ис | ( табл.2.2)
1. | Соблюдение требований нормативных правовых актов и договорных обязательств при оказании услуг по технологическому присоединению энергопринимающих устройств потребителей услуг (заявителей) к объектам электросетевого хозяйства Филиала "Колэнерго": | x | x | -
1.1. | Среднее время на подготовку и направление проекта договора на осуществление технологического присоединения заявителю, дней | 39 | 28
1.2. | Среднее время на выполнение относящейся к Филиалу "Колэнерго" части технических условий по договору на осуществление технологического присоединения, дней | 345 | 303
3.1. | Общее количество поступивших заявок на технологическое присоединение | 260 | 122
Рс | ( табл.2.3)
4.1. | Количество обращений потребителей услуг льготных категорий с указанием на неудовлетворительность качества их обслуживания, шт. на 1000 потребителей услуг | 0 | 0
Птпр
1. | - число заявок на технологическое присоединение, поданных заявителями в соответствии с требованиями нормативных правовых актов в соответствующий расчетный период регулирования, шт.
2. | - число направленных по указанным заявкам проектов договоров на осуществление технологического присоединения в соответствии с установленным порядком заключения договора на осуществление технологического присоединения, шт.
3. | - число проектов договоров на осуществление технологического присоединения по указанным заявкам, направленных с нарушением установленных сроков, шт.
Руководитель подразделения
|  | (подпись) |  | (Ф.И.О.)

## Дисп.Сл (hidden)
Приложение № 1
к приказу филиала ОАО "МРСК Северо-Запада"
"Колэнерго" от " 08 " ноября 2010 № 300
Исходная информация для определения
параметров (критериев) надежности и качества оказания услуг
№ п/п | Наименование показателя | Значение показателя на: |  | Примечание
|  | 2009 год (факт) | 2010 год (9 мес.факт)
Диспетчерская служба
Ис | ( табл.2.2)
6.1. | Наличие (отсутствие) установленной процедуры согласования с потребителями услуг графиков вывода электросетевого оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации (наличие - 1, отсутствие - 0) | 0 | 0
Руководитель подразделения
|  | (подпись) |  | (Ф.И.О.)

## 1.9
Форма 1.9. Данные об экономических и технических
характеристиках и (или) условиях деятельности
территориальных сетевых организаций
АО "МСК Энерго"
N п/п | Характеристики и (или) условия деятельности сетевой организации "1" | Значение характеристики | Наименование и реквизиты подтверждающих документов (в том числе внутренних документов сетевой организации)
1 | Протяженность линий электропередачи в одноцепном выражении (ЛЭП), км | 143.112 | Договор купли-продажи №КП-50/17 от 15.06.2017
Договор купли-продажи №КП-51/17 от 15.06.2017
1.2 | Протяженность кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении, км | 143.112
2 | Доля кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении от общей протяженности линий электропередачи (Доля КЛ), % | 100
3 | Максимальной за год число точек поставки, шт. | 323
4 | Число разъединителей и выключателей, шт. | 202
5 | Средняя летняя температура, °C | 17.7
6 | Номер группы (m) территориальной сетевой организации по показателю Пsaidi | 5
7 | Номер группы (m) территориальной сетевой организации по показателю Пsaifi | 5
Генеральный директор А.В. Прокопенко

## т.2.1
Форма 2.1 - Расчет значения индикатора информативности
АО "МСК Энерго"
(наименование территориальной сетевой организации)
№ п/п | Наименование параметра (критерия), характеризующего индикатор | Значение |  | Ф / П * 100, % | Зависимость | Оценоч ный балл
|  | фактическое (Ф) | плановое (П)
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. | Возможность личного приема заявителей и потребителей услуг уполномоченными должностными лицами территориальной сетевой организации - всего |  |  |  | - | 1.8
в том числе, по критериям:
1.1. | Количество структурных подразделений по работе с заявителями и потребителями услуг в процентном отношении к общему количеству структурных подразделений | 20% | 19.6% | 102.0408 | прямая | 2
1.2. | Количество утвержденных территориальной сетевой организацией в установленном порядке организационно-распорядительных документов по вопросам работы с заявителями и потребителями услуг - всего, шт.
в том числе:
а) | регламенты оказания услуг и рассмотрения обращений заявителей и потребителей услуг, шт. | 0 | 0 | 100 | прямая | 2
б) | наличие положения о деятельности структурного подразделения по работе с заявителями и потребителями услуг (наличие - 1, отсутствие - 0), шт. | 1 | 1 | 100 | прямая | 2
в) | должностные инструкции сотрудников, обслуживающих заявителей и потребителей услуг, шт. | 7 | 4 | 175 | прямая | 1
г) | утвержденные территориальной сетевой организацией в установленном порядке формы отчетности о работе с заявителями и потребителями услуг, шт. | 3 | 3 | 100 | прямая | 2
2. | Наличие телефонной связи для обращений потребителей услуг к уполномоченным должностным лицам территориальной сетевой организации |  |  |  | - | 2
в том числе по критериям:
2.1. | Наличие единого телефонного номера для приема обращений потребителей услуг (наличие - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1 | 100 | прямая | 2
2.2. | Наличие информационно- справочной системы для автоматизации обработки обращений потребителей услуг, поступивших по телефону (наличие - 1, отсутствие - 0) | 0 | 0 | 100 | прямая | 2
2.3. | Наличие системы автоинформирования потребителей услуг по телефону, предназначенной для доведения до них типовой информации (наличие - 1, отсутствие - 0) | 0 | 0 | 100 | прямая | 2
3. | Наличие в сети Интернет сайта территориальной сетевой организациеи с возможностью обмена информацией с потребителями услуг посредством электронной почты (наличие - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1 | 100 | прямая | 2
4. | Проведение мероприятий по доведению до сведения потребителей услуг необходимой информации, в том числе путем ее размещения в сети Интернет, на бумажных носителях или иными доступными способами (проведение - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1 | 100 | прямая | 2
5. | Простота и доступность схемы обжалования потребителями услуг действий должностных лиц территориальной сетевой организации, по критерию |  |  |  | обратная | 2
5.1. | Общее количество обращений потребителей услуг о проведении консультаций по порядку обжалования действий (бездействия) территориальной сетевой организации в ходе исполнения своих функций в процентах от общего количества поступивших обращений | 0 | 0 | 100 |  | 2
6. | Степень полноты, актуальности и достоверности предоставляемой потребителям услуг информации о деятельности территориальной сетевой организации - всего |  |  |  | - | 1.5
в том числе по критериям:
6.1. | Общее количество обращений потребителей услуг о проведении консультаций по вопросам деятельности территориальной сетевой организации в процентах от общего количества поступивших обращений | 0.38% | 4.98% | 7.6305 | обратная | 1
6.2. | Количество обращений потребителей услуг с указанием на отсутствие необходимой информации, которая должна быть раскрыта территориальной сетевой организацией в соответствии с нормативными правовыми актами, в процентах от общего количества поступивших обращений | 0 | 0 | 100 | обратная | 2
7. | Итого по индикатору информативности |  |  |  | - | 1.8833
Генеральный директор А.В. Прокопенко

## т.2.2
Форма 2.2 - Расчет значения индикатора исполнительности
АО "МСК Энерго" 2017 год
(наименование территориальной сетевой организации)
№ п/п | Наименование параметра (показателя), характеризующего индикатор | Значение |  | Ф / П * 100, % | Зависимость | Оценочный балл
|  | фактическое (Ф) | плановое (П)
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. | Соблюдение сроков по процедурам взаимодействия с потребителями услуг (заявителями) - всего |  |  |  |  | 0.45833
в том числе, по критериям:
1.1. | Среднее время, затраченное территориальной сетевой организацией на направление проекта договора оказания услуг по передаче электрической энергии потребителю услуг (заявителю), дней | 0 | 13 | 0 | обратная | 0.5
1.2. | Среднее время, необходимое для оборудования точки поставки приборами учета с момента подачи заявления потребителем услуг: |  |  |  | обратная | 0.375
а) | для физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей, и юридических лиц - субъектов малого и среднего предпринимательства, дней | 7 | 9 | 77.7778 |  | 0.25
б) | для остальных потребителей услуг, дней | 8 | 9 | 88.8889 |  | 0.5
1.3. | Количество случаев отказа от заключения и случаев расторжения потребителем услуг договоров оказания услуг по передаче электрической энергии в процентах от общего количества заключенных территориальной сетевой организацией договоров с потребителями услуг (заявителями), кроме физических лиц | 0 | 0 | 100 | обратная | 0.5
2. | Соблюдение требований нормативных правовых актов Российской Федерации по поддержанию качества электрической энергии, по критерию |  |  |  |  | 0.5
2.1. | Количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество электрической энергии, в процентах от общего количества поступивших обращений | 0 | 0 | 100 | обратная | 0.5
3. | Наличие взаимодействия с потребителями услуг при выводе оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации | - | - | - | - | 0.5
в том числе по критериям:
3.1. | Наличие (отсутствие) установленной процедуры согласования с потребителями услуг графиков вывода электросетевого оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации (наличие - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1 | 100 | прямая | 0.5
3.2. | Количество обращений потребителей услуг с указанием на несогласие введения предлагаемых территориальной сетевой организацией графиков вывода электросетевого оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации, в процентах от общего количества поступивших обращений, кроме физических лиц | 0 | 0 | 100 | обратная | 0.5
4. | Соблюдение требований нормативных правовых актов по защите персональных данных потребителей услуг (заявителей), по критерию |  |  |  | обратная | 0.2
4.1. | Количество обращений потребителей услуг (заявителей) с указанием на неправомерность использования персональных данных потребителей услуг (заявителей), в процентах от общего количества поступивших обращений | 0 | 0 | 100 |  | 0.2
5. | Итого по индикатору исполнительности | - | - | - | - | 0.41458
Генеральный директор А.В. Прокопенко

## т.2.3
Форма 2.3 - Расчет значения индикатора результативности обратной связи
АО "МСК Энерго"
(наименование территориальной сетевой организации)
N п/п | Наименование параметра (показателя), характеризующего индикатор | Значение |  | Ф / П * 100, % | Зависимость | Оценочный балл
|  | фактическое (Ф) | плановое (П)
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. | Наличие структурного подразделения территориальной сетевой организации по рассмотрению, обработке и принятию мер по обращениям потребителей услуг (наличие - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1 | 100 | прямая | 2
2. | Степень удовлетворения обращений потребителей услуг |  |  |  | - | 2
в том числе по критериям:
2.1. | Общее количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг по передаче электрической энергии и обслуживание, в процентах от общего количества поступивших обращений | 0% | 0% | 100 | обратная | 2
2.2. | Количество принятых мер по результатам рассмотрения обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг по передаче электрической энергии и обслуживание, в процентах от общего количества поступивших обращений | 0% | 0% | 100 | прямая | 2
2.3. | Количество обращений, связанных с неудовлетворенностью принятыми мерами, указанными в п. 2.2 настоящей формы, поступивших от потребителей услуг в течение 30 рабочих дней после завершения мероприятий, указанных в п. 2.2 настоящей формы, в процентах от общего количества поступивших обращений | 0% | 0% | 100 | обратная | 2
2.4. | Количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг, оказываемых территориальной сетевой организацией, поступивших в соответствующий контролирующий орган исполнительной власти, в процентах от общего количества поступивших обращений | 0% | 0% | 100 | обратная | 2
2.5. | Количество отзывов и предложений по вопросам деятельности территориальной сетевой организации, поступивших через обратную связь, в процентах от общего количества поступивших обращений | 0% | 0% | 100 | прямая | 2
2.6. | Количество реализованных изменений в деятельности организации, направленных на повышение качества обслуживания потребителей услуг, шт. | 0% | 0 | 100 | прямая | 2
3. | Оперативность реагирования на обращения потребителей услуг - всего |  |  |  | - | 2
в том числе по критериям:
3.1. | Средняя продолжительность времени принятия мер по результатам обращения потребителя услуг, дней | 15 | 13 | 115.3846 | обратная | 2
3.2. | Взаимодействие территориальной сетевой организации с потребителями услуг с целью получения информации о качестве обслуживания, реализованное посредством:
а) | письменных опросов, шт. на 1000 потребителей услуг | 0.02 | 0.02 | 100 | прямая | 2
б) | электронной связи через сеть Интернет, шт. на 1000 потребителей услуг | 0.01 | 0.01 | 100 | прямая | 2
в) | * системы автоинформирования, шт. на 1000 потребителей услуг | 0 | 0 | 100 | прямая | 2
4. | Индивидуальность подхода к потребителям услуг льготных категорий, по критерию |  |  |  | обратная | 2
4.1. | Количество обращений потребителей услуг льготных категорий с указанием на неудовлетворительность качества их обслуживания, шт. на 1000 потребителей услуг | 0 | 0 | 100 |  | 2
5. | Оперативность возмещения убытков потребителям услуг при несоблюдении территориальной сетевой организацией обязательств, предусмотренных нормативными правовыми актами и договорами | - |  |  | - | 2
в том числе по критериям:
5.1. | Средняя продолжительность времени на принятие территориальной сетевой организацией мер по возмещению потребителю услуг убытков, месяцев | 5 | 5 | 100 | обратная | 2
5.2. | Доля потребителей услуг, получивших возмещение убытков, возникших в результате неисполнения (ненадлежащего исполнения) территориальной сетевой организацией своих обязательств, от числа потребителей, в пользу которых было вынесено судебное решение, или возмещение было произведено во внесудебном порядке, % | 0% | 0% | 100 | прямая | 2
6. | Итого по индикатору результативность обратной связи | - |  |  |  | 2
Генеральный директор А.В. Прокопенко | [6 empty] | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова
_____*_Расчет производится при наличии в территориальной сетевой организации Системы автоинформирования (голосовая, СМС и другим способом).

## т.2.4
Форма 2.4 - Предложения территориальных сетевых организаций по плановым значениям параметров (критериев), характеризующих индикаторы качества, на каждый расчетный период регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования *
АО "МСК Энерго"
(наименование территориальной сетевой организации)
№ п/п | Наименование показателя | Значение показателя на:
| Предлагаемое плановое значение показателя уровня качества обслуживания потребителей услуг территориальными сетевыми организациями | 2015год | 2016год | 2017год | 2018год | 2019год
Ин |  | 2 | 1.97 | 1.8833 | 1.8833 | 1.8833
1.1. Количество структурных подразделений по работе с заявителями и потребителями услуг в процентном отношении к общему количеству структурных подразделений |  | 14.29 | 19.31% | 19.6% | 19.9% | 20.2%
1.2 а) регламенты оказания услуг и рассмотрения обращений заявителей и потребителей услуг, шт. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. б)наличие положения о деятельности структурного подразделения по работе |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1.2. в) должностные инструкции сотрудников, обслуживающих заявителей и потребителей услуг, шт. |  | 7 | 4 | 4 | 4 | 4
1.2. г) утвержденные территориальной сетевой организацией в установленном порядке формы отчетности о работе с заявителями и потребителями услуг, шт. |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
2.1. Наличие единого телефонного номера для приема обращений потребителей услуг (наличие - 1, отсутствие - 0) |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2.2. Наличие системы автоинформирования потребителей услуг по телефону, предназначенной для доведения до них типовой информации (наличие - 1, отсутствие - 0) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3. справочной системы для автоматизации обработки обращений потребителей услуг, поступивших по телефону (наличие - 1, отсутствие - 0) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. Наличие в сети Интернет сайта территориальной сетевой организации с возможностью обмена информацией с потребителями услуг посредством электронной почты (наличие - 1, отсутствие - 0) |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4. Проведение мероприятий по доведению до сведения потребителей услуг необходимой информации, в том числе путем ее размещения в сети Интернет, на бумажных носителях или иными доступными способами (проведение - 1, отсутствие - 0) |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5.1. Общее количество обращений потребителей услуг о проведении консультаций по порядку обжалования действий (бездействия) территориальной сетевой организации в ходе исполнения своих функций в процентах от общего количества поступивших обращений |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1. Общее количество обращений потребителей услуг о проведении консультаций по вопросам деятельности территориальной сетевой организации в процентах от общего количества поступивших обращений |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
6.2. Количество обращений потребителей услуг с указанием на отсутствие необходимой информации, которая должна быть раскрыта территориальной сетевой организацией в соответствии с нормативными правовыми актами, в процентах от |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ис |  | 0.409 | 0.415 | 0.415 | 0.415 | 0.415
1.1 Среднее время, затраченное территориальной сетевой организацией на направление проекта договора оказания услуг по передаче электрической энергии потребителю услуг (заявителю), дней |  | 14 | 14 | 13 | 13 | 13
1.2. а) для физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей, и юридических лиц - субъектов малого и среднего предпринимательства, дней |  | 9 | 9 | 9 | 9 | 8
1.2. б) для остальных потребителей услуг, дней |  | 9 | 9 | 9 | 9 | 8
1.3. Количество случаев отказа от заключения и случаев расторжения потребителем услуг договоров оказания услуг по передаче электрической энергии в процентах от общего количества заключенных территориальной сетевой организацией |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. Количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество электрической энергии, в процентах от общего количества поступивших обращений |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
3.1. Наличие (отсутствие) установленной процедуры согласования с потребителями услуг графиков вывода электросетевого оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации (наличие - 1, отсутствие - 0) |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3.2. Количество обращений потребителей услуг с указанием на несогласие введения предлагаемых территориальной сетевой организацией графиков вывода электросетевого оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации, в процентах от общего количества поступивших обращений, кроме физических лиц |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1. Количество обращений потребителей услуг (заявителей) с указанием на неправомерность использования персональных данных потребителей услуг (заявителей), в процентах от общего количества поступивших |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Рс |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
1. Наличие структурного подразделения территориальной сетевой организации по рассмотрению, обработке и принятию мер по обращениям потребителей услуг (наличие - 1, отсутствие - 0) |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2.1. Общее количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг по передаче электрической энергии и обслуживание, в процентах от общего количества поступивших обращений |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. Количество принятых мер по результатам рассмотрения обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг по передаче электрической энергии и обслуживание, в процентах от общего количества поступивших |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3. Количество обращений, связанных с неудовлетворенностью принятыми мерами, указанными в п. 2.2 настоящей формы, поступивших от потребителей услуг в течение 30 рабочих дней после завершения мероприятий, указанных в п. 2.2 настоящей формы, в процентах от общего количества поступивших обращений |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4. Количество обращений, потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг, оказываемых территориальной сетевой организацией, поступивших в соответствующий контролирующий орган исполнительной власти, в процентах от общего количества поступивших обращений |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5. Количество отзывов и предложений по вопросам деятельности территориальной сетевой организации, поступивших через обратную связь, в процентах от общего количества поступивших обращений |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6. Количество реализованных изменений в деятельности организации, направленных на повышение качества обслуживания потребителей услуг, шт. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1. Средняя продолжительность времени принятия мер по результатам обращения потребителя услуг, дней |  | 15 | 14 | 13 | 13 | 13
3.2. а) письменных опросов, шт. на 1000 потребителей услуг |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2. б) электронной связи через сеть Интернет, шт. на 1000 потребителей услуг |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2. в) системы автоинформирования, шт. на 1000 потребителей услуг |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1. Количество обращений потребителей услуг льготных категорий с указанием на неудовлетворительность качества их обслуживания, шт. на 1000 потребителей услуг |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1. Средняя продолжительность времени на принятие территориальной сетевой организацией мер по возмещению потребителю услуг убытков, месяцев |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
5.2. Доля потребителей услуг, получивших возмещение убытков, возникших в результате неисполнения (ненадлежащего исполнения) территориальной сетевой организацией своих обязательств, от числа потребителей, в пользу которых было вынесено судебное решение, или возмещение было произведено во внесудебном порядке, % |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0%
_____*_Количество заполняемых столбцов должно соответствовать количеству расчетных периодов регулирования в пределах одного долгосрочного периода регулирования с указанием года отчетного расчетного периода регулирования.
____**_Нумерация пунктов показателей параметров, характеризующих индикаторы качества, приведена в соответствии с формами 2.1 - 2.3 настоящего Приложения.
Генеральный директор А.В. Прокопенко

## т.3.1
Форма 3.1 - Отчетные данные по выполнению заявок на технологическое присоединение к сети, в период 2017г.
АО "МСК Энерго"
| № п/п | Наименование показателя | Число, шт.
| 1 | 2 | 3
| 1. | Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный период направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, шт. (N заяв_тпр ) | 4
| 2. | Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный период направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети с нарушением установленных сроков его направления, шт. (N нс заяв_тпр ) | 0
| 3. | Показатель качества рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети (П заявтпр) | 1
Генеральный директор А.В. Прокопенко

## т.3.2
Форма 3.2 - Отчетные данные для расчета значения показателя качества исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, в период 2017г.
АО "МСК Энерго"
| № п/п | Наименование показателя | Число, шт.
| 1 | 2 | 3
|  | Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, шт. (N сд_тпр ) | 2
| 2. | Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, по которым произошло нарушение установленных сроков технологического присоединения, шт. (N нс сд_тпр) | 0
| 3. | Показатель качества исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения к сети (П нс тпр) | 1
Генеральный директор А.В. Прокопенко

## т.3.3
Форма 3.3 - Отчетные данные для расчета значения показателя соблюдения антимонопольного законодательства при технологическом присоединении заявителей к электрическим сетям сетевой организации , в период 2017г.
АО "МСК Энерго"
| № п/п | Наименование показателя | Число, шт.
| 1 | 2 | 3
| 1. | Число вступивших в законную силу решений антимонопольного органа и (или) суда об установлении нарушений сетевой организацией требований антимонопольного законодательства Российской Федерации в части оказания услуг по технологическому присоединению в соответствующем расчетном периоде, шт. (N н_тпр ) | 0
| 2. | Общее число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных заявителями в соответствующий расчетный период, в десятках шт. (N очз_тпр) | 0,5
| 3. | Показатель соблюдения антимонопольного законодательства при технологическом присоединении заявителей к электрическим сетям сетевой организации (П нпа_тпр) | 1
Генеральный директор А.В. Прокопенко

## 4.1
Приложение № 4
к Методическим указаниям по расчету уровня надежности
и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг
для организации по управлению единой национальной
(общероссийской) электрической сетью и территориальных
сетевых организаций
ФОРМА,
ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ДЛЯ РАСЧЕТА ОБОБЩЕННОГО ПОКАЗАТЕЛЯ УРОВНЯ НАДЕЖНОСТИ И КАЧЕСТВА ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ
Форма 4.1 – Показатели уровня надежности и уровня качества оказываемых услуг АО "МСК Энерго" за 2017 год
Показатель | N формулы (пункта) методических указаний | Значение
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) | 1 | 0.0022291
Объем недоотпущенной электрической энергии (Пens) | 4 | -
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi) | 2 | 0.0022291
Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi) | 3 | 0.003096
Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения (Птпр) | 7 или 12 | 0.9
Показатель уровня качества обслуживания потребителей услуг территориальными сетевыми организациями (Птсо) | 11 | 0.87883
Плановое значение показателя Пп, Пплп | Пункт 4.1 методических указаний | 0.0427
Плановое значение показателя Птпр, Пплтпр | Пункт 4.1 методических указаний | 1
Плановое значение показателя Птсо, Пплтсо | Пункт 4.1 методических указаний | 0.8975
Плановое значение показателя Пens, Пплens | Пункт 4.1 методических указаний | -
Плановое значение показателя Пsaidi, Пплsaidi | Пункт 4.2 методических указаний | -
Плановое значение показателя Пsaifi, Пплsaifi | Пункт 4.2 методических указаний | -
Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад | Пункт 5 методических указаний | 1
Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад1 | Пункт 5 методических указаний | -
Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад2 | Пункт 5 методических указаний | -
Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач (организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью) | Пункт 5 методических указаний | -
Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач1 (для территориальной сетевой организации) | Пункт 5 методических указаний | 0
Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач2 (для территориальной сетевой организации) | Пункт 5 методических указаний | 0
Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач3 (для территориальной сетевой организации) | Пункт 5 методических указаний | -
Генеральный директор А.В. Прокопенко

## 4.2
Форма 4.2 - Расчет обобщенного показателя уровня надежности и качества оказываемых услуг 2017 год
АО "МСК Энерго"
Показатель | N пункта методических указаний | Значение
1. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад | пункт 5 | 1
2. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад1 | Пункт 5 | -
3. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад2 | Пункт 5 | -
4. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Ккач | Пункт 5 | -
5. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Ккач1 | Пункт 5 | 0
6. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Ккач2 | Пункт 5 | 0
7. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Ккач3 | Пункт 5 | -
8. Обобщенный показатель уровня надежности и качества оказываемых услуг, Коб | Пункт 5 | 0.65
Генеральный директор А.В. Прокопенко

## 8.2
(Образец)
Форма 8.2 - Расчет индикативного показателя уровня надежности оказываемых услуг организацией по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью на основе объема недоотпущенной электроэнергии вследствие полного (частичного) ограничения электроснабжения потребителей
Наименование электросетевой организации
№ п/п | Наименование составляющей показателя |  |  | Метод определения
1 |  | Объем недоотпущенной электроэнергии (Пенэс), МВт*час |  | Сумма произведений по столбцу 32 и столбцу 33 Формы 8.1 (∑ столбец 32 * столбец 33)
Должность |  |  | Ф.И.О. |  | Подпись

## 8.1
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [16 empty] | месяц | 2017 | года
АО "МСК Энерго"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Признак АПВ (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует) | Признак АВР (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует) | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях наджености (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП, КВЛ | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В, В1) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час |  |  | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых приивело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ, КВЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[14 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[15 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22- 1 кВ) | [8 empty] | п
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | КЛ ж/д № 29 ул. Авиаконструктора Петлякова мкр. Солнцево парк. | 0.4 | 09,37,2017.03.13 | 10,20,2017.03.13 | В1 | 0.72 | 2 | 1 | тп 9214 напр. Д.29 ввод 1 | 0 | жил. дом - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31 |  |  | 3.4.13.4 | 4.21 | 1 | 0.72
2 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | ТП 928 мкр. Солнцево парк | 10 | 09,00,2017.06.21 | 16,00,2017.06.21 | П | 7 | 2 | 1 | ТП 928 | котельная- 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |  |  |  |  | 1
3 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | ТП 927 сек.1, мкр. Солнцево парк | 10 | 09.00,2017.07.03 | 17.00,2017.07.03 | П | 8 | 2 | 1 | ТП 927 сек.1 | 0 | школа- 1, иТП-1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 |  |  |  |  | 1
4 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | ТП 929 сек.1, мкр. Солнцево парк | 10 | 10.00,2017.07.04 | 17.00,2017.07.04 | П | 7 | 2 | 1 | ТП 929 сек.1 | 0 | многоэтажные жил. дома- 2, иТП- 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 |  |  |  |  | 1
5 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | ТП 9210 сек.1, мкр. Солнцево парк | 10 | 11.00,2017.07.05 | 17.00,2017.07.05 | П | 6 | 2 | 1 | ТП 9210 сек.1 | 0 | многоэтажные жил. дома- 4, иТП- 1, дет. Сад- 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 |  |  |  |  | 1
6 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | ТП 9211 сек.1, мкр. Солнцево парк | 10 | 09.00,2017.07.06 | 16.00,2017.07.06 | П | 7 | 2 | 1 | ТП 9211 сек.1 | 0 | многоэтажный жил.дом- 2, иТП- 2 . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |  |  |  |  | 1
7 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | ТП 927 сек.2, мкр. Солнцево парк | 10 | 09.00,2017.07.10 | 16.00,2017.07.10 | П | 7 | 2 | 1 | ТП 927 сек.2 | 0 | школа- 1, иТП-1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |  |  |  |  | 1
8 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | ТП 929 сек.2, мкр. Солнцево парк | 10 | 09.00, 2017.07.11 | 16.00, 2017.07.11 | П | 7 | 2 | 1 | ТП 929 сек.2 | 0 | многоэтажный жил.дом- 2, иТП- 1 . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
9 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | ТП 9210 сек.2, мкр. Солнцево парк | 10 | 09.00,2017.07.12 | 16.00,2017.07.12 | П | 7 | 2 | 1 | ТП 9210 сек.2 | 0 | многоэтажные жил. дома- 4, иТП- 1, дет. Сад- 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |  |  |  |  | 1
10 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | ТП 9211 сек.2, мкр. Солнцево парк | 10 | 09.00,2017.07.13 | 16.00,2017.07.13 | П | 7 | 2 | 1 | ТП 9211 сек.2 | 0 | многоэтажные жил. дома- 2, иТП- 2, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |  |  |  |  | 1
11 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | ТП 9212 сек.2, мкр. Солнцево парк | 10 | 09.00,2017.07.14 | 16.00,2017.07.14 | П | 7 | 2 | 1 | ТП 9212 сек.2 | 0 | многоэтажный жил.дом- 3, иТП- 3 . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |  |  |  |  | 1
12 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | ТП 9212 сек.1, мкр. Солнцево парк, гор. Москва. | 10 | 09.00,2017.07.20 | 17.00,2017.07.19 | П | 8 | 2 | 1 | ТП 9212 сек.1 | 0 | многоэтажный жил.дом- 3, иТП- 3 . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |  |  |  |  | 1
13 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | ТП 9213 сек.1, мкр. Солнцево парк, гор.Москва. | 10 | 11,48,2017.08.01 | 16,27,2017.08.01 | П | 4.65 | 2 | 1 | ТП 9213 сек.1. | 0 | многоэтажный жил. дом- 2, иТП- 1, дет. сад- 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1
14 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | ТП 9215 сек.1, мкр. Солнцево парк, гор.Москва. | 10 | 11,44,2017.08.02 | 16,24,2017.08.02 | П | 4.67 | 2 | 1 | ТП 9215 сек.1. | 0 | 13,30, 2017.08.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |  |  |  |  | 1 |  | 0
15 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | ТП 9214 сек.1, мкр. Солнцево парк, гор.Москва. | 10 | 12,15,2017.08.03 | 15,03,2017.08.03 | П | 2.08 | 2 | 1 | ТП 9214 сек.1. | 0 | многоэтажный жил. дом- 2, цТП- 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 |  |  |  |  | 1 |  | 0
16 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | ТП 9213 сек.2, мкр. Солнцево парк, гор.Москва. | 10 | 11,33, 2017.08.07 | 16,11, 2017.08.07 | П | 4.63 | 2 | 1 | ТП 9213 сек.2. | 0 | многоэтажный жил. дом- 2, иТП- 1, дет. сад- 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1 |  | 0
17 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | ТП 9215 сек,2, мкр. Солнцево парк, гор.Москва. | 10 | 13,30,2017.08.08 | 15,36,2017.08.08 | П | 3.43 | 2 | 1 | ТП 9215 сек.2. | 0 | многоэтажный жил. дом- 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |  |  |  |  | 1
18 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | ТП 9214 сек.2, мкр. Солнцево парк, гор.Москва. | 10 | 11,12,2017.08.09 | 23,08,2017.08.09 | П | 11.93 | 2 | 1 | ТП 9214 сек.2. | 0 | многоэтажный жил. дом- 2, цТП- 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |  |  |  |  | 1
ИТОГО по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период | [6 empty] | И | 110.11 | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 983 |  | x | x | x | 0; 1 | 0.72
- по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | 109.39 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 952 |  | x | x | x | 0
- по аварийным ограничениям | [6 empty] | А | 0 | [16 empty] | x | x | x | 0
- по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | x | x | x | 0; 1
- по внерегламентным отключениям, учитываемых при расчете индикативных показателей надежности | [6 empty] | В1 | 0.72 | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31 |  | x | x | x | 1
Генеральный директор А.В. Прокопенко

## 8.1.1
Форма 8.1.1. Ведомость присоединений потребителей услуг сетевой организации
АО "МСК Энерго"
(Наименование организации)
| N п/п | Наименование структурной единицы сетевой организации | Наименование вышестоящего центра питания относительно вторичного уровня присоединения при нормальной схеме электроснабжения (при наличии) | Вторичный уровень присоединения |  |  | Первичный уровень присоединения |  | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, присоединенных к первичному уровню присоединения, шт
|  |  |  | Диспетчерское наименование ПС, ТП, РП |  | Высший класс напряжения, кВ | Диспетчерское наименование ПС, ТП, РП | Класс напряжения, кВ | Всего | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителей электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производи | Диспетчерское наименование ПС, ТП, РП
[10 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (ниже 1 кВ) | тели электрической энергии
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
мкр.Солнцево-Парк
| 1 | АО "МСК Энерго" | 850 "Нововнуково" | РТП | 921 | 5: 10; 6: торговый центр поз. 32; 7: 0.4; 8: 4; 10: 4; 15: 4
[7 empty] | МЖД Авиаконструктора Петлякова, д.11 | 0.4 | 8 |  | 8 |  |  |  |  | 8
[7 empty] | МЖД Летчика Грицевца, д.6 | 0.4 | 7 |  | 7 |  |  |  |  | 7
| 2 | АО "МСК Энерго" | 850 "Нововнуково" | РТП | 922 | 5: 10; 6: МЖД поз.29Б, 29А; 7: 0.4; 8: 24; 10: 24; 15: 24
[7 empty] | МЖД ул. Летчика Грицевца, д.9, 11 | 0.4 | 10 |  | 10 |  |  |  |  | 10
[7 empty] | склад | 0.4 | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2
| 3 | АО "МСК Энерго" | 850 "Нововнуково" | ТП | 923 | 5: 10; 6: МЖД ул. Летчика Грицевца, д. 6, д. 8; 7: 0.4; 8: 18; 10: 18; 15: 18
[7 empty] | МЖД ул. Ав. Петлякова,д. 13/1, 13 | 0.4 | 20 |  | 20 |  |  |  |  | 20
| 4 | АО "МСК Энерго" | 850 "Нововнуково" | ТП | 924 | 5: 10; 6: автостоянка; 7: 0.4; 8: 1; 10: 1; 15: 1
[7 empty] | МЖД ул. Летчика Грицевца, д. 4/1, 7 | 0.4 | 10 |  | 10 |  |  |  |  | 10
[7 empty] | МЖД ул. Ав. Петлякова, д. 9 | 0.4 | 12 |  | 12 |  |  |  |  | 12
| 5 | АО "МСК Энерго" | 850 "Нововнуково" | ТП | 925 | 5: 10; 6: МЖД ул. Ав. Петлякова, д. 5, 7; 7: 0.4; 8: 26; 10: 26; 15: 26
[7 empty] | МЖД ул. Летчика Грицевца, д. 4 | 0.4 | 16 |  | 16 |  |  |  |  | 16
| 6 | АО "МСК Энерго" | 850 "Нововнуково" | ТП | 926 | 5: 10; 6: стройка поз. 28,29А, 32, бытовой городок (Ульянина, у д. 2); 7: 0.4; 8: 2; 11: 2; 15: 2
| 7 | АО "МСК Энерго" | 850 "Нововнуково" | ТП | 927 | 5: 10; 6: автостоянка; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
[7 empty] | стройка | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ГБОУ Школа № 1788 | 0.4 | 8 |  | 8 |  |  |  |  | 8
[7 empty] | ЛОС | 0.4 | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2
| 8 | АО "МСК Энерго" | 850 "Нововнуково" | ТП | 928 | 5: 10; 6: котельная ул. Ав.Петлякова, д. 3; 7: 0.4; 8: 2; 10: 2; 15: 2
| 9 | АО "МСК Энерго" | 850 "Нововнуково" | ТП | 929 | 5: 10; 6: светофорный объект; 7: 0.4; 8: 2; 11: 2; 15: 2
[7 empty] | МЖД ул. Летчика Грицевца, д.5 | 0.4 | 10 |  | 10 |  |  |  |  | 10
[7 empty] | МЖД ул. Ульянина, д. 2 | 0.4 | 17 |  | 17 |  |  |  |  | 17
| 10 | АО "МСК Энерго" | 850 "Нововнуково" | ТП | 9210 | 5: 10; 6: МЖД ул. Ульянина, д. 4; 7: 0.4; 8: 17; 10: 17; 15: 17
[7 empty] | МЖД ул. Ульянина, д. 6 | 0.4 | 6 |  | 6 |  |  |  |  | 6
[7 empty] | Детский сад (Летчика Грицевца, д. 5) | 0.4 | 7 |  | 7 |  |  |  |  | 7
| 11 | АО "МСК Энерго" | 850 "Нововнуково" | ТП | 9211 | 5: 10; 6: МЖД ул. Ульянина, д. 6; 7: 0.4; 8: 14; 10: 14; 15: 14
[7 empty] | МЖД ул. Летчика Грицевца, д.11 | 0.4 | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2
| 12 | АО "МСК Энерго" | 850 "Нововнуково" | ТП | 9212 | 5: 10; 6: светофорный объект; 7: 0.4; 8: 2; 10: 2; 15: 2
[7 empty] | МЖД ул. Ав. Петлякова, д. 21 | 0.4 | 8 |  | 8 |  |  |  |  | 8
[7 empty] | МЖД ул. Летчика Грицевца, д.10 | 0.4 | 8 |  | 8 |  |  |  |  | 8
| 13 | АО "МСК Энерго" | 850 "Нововнуково" | ТП | 9213 | 5: 10; 6: МЖД ул. Летчика Грицевца, д.12; 7: 0.4; 8: 12; 10: 12; 15: 12
[7 empty] | МЖД ул. Ав. Петлякова, д. 25, 27 | 0.4 | 14 |  | 14 |  |  |  |  | 14
[7 empty] | Детский сад (ул. Ав. Петлякова, д. 23) | 0.4 | 4 |  | 4 |  |  |  |  | 4
| 14 | АО "МСК Энерго" | 850 "Нововнуково" | ТП | 9214 | 5: 10; 6: светофор; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
[7 empty] | стройка поз. 39 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ул. А. Петлякова, д. 29 | 0.4 | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2
[7 empty] | ул. Летчика Грицевца, д. 16 | 0.4 | 6 |  | 6 |  |  |  |  | 6
[7 empty] | ЦТП | 0.4 | 4 |  | 4 |  |  |  |  | 4
| 15 | АО "МСК Энерго" | 850 "Нововнуково" | ТП | 9215 | 5: 10; 6: МЖД ул. Ав. Петлякова, д. 31; 7: 0.4; 8: 12; 10: 12; 15: 12
| 16 | АО "МСК Энерго" | 850 "Нововнуково" | ТП | 7 | 5: 10; 7: 0.4; 8: 0
[9 empty] | 323 | 0 | 315 | 8 | 0 | 0 | 0 | 323
Генеральный директор А.В. Прокопенко

## 8.2_1
Форма 8.2 - Расчет индикативного показателя уровня надежности оказываемых услуг организацией по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью на основе объема недоотпущенной электроэнергии вследствие полного (частичного) ограничения электроснабжения потребителей
Наименование электросетевой организации
№ | Наименование составляющей показателя | Метод определения
№ | Объем недоотпущенной электроэнергии (Пенэс), МВт*час | Сумма произведений по столбцу 32 и столбцу 33 Формы 8.1(∑ столбец 32 * столбец 33)
Директор Г.М.Крук

## 8.3
Форма 8.3 - Расчет индикативного показателя уровня надежности оказываемых услуг территориальной сетевой организацией на основе средней продолжительности нарушения электроснабжения потребителей и средней частоты прерывания
АО "МСК Энерго"
Наименование электросетевой организации
№пп | Наименование составляющей показателя | Метод определения
1 | Максимальное за расчетный период регулирования число точек поставки электросетевой организации, шт. | 323
1.1 | ВН (110 кВ и выше), шт. | 0 |  |  |  | 0
1.2 | СН1 (35 кВ), шт. | 0
1.3 | СН2 (6-20 кВ), шт. | 0
1.4 | НН (до 1 кВ), шт. | 323
2 | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi), час. | 0.0022291 | В1 | 0.72 | 1
3 | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi), шт. | 0.003096
4 | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии при проведении ремонтных работ (Пsaidi), час. | -
5 | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии при проведении ремонтных работ (Пsaifi), шт. | -
Генеральный директор А.В. Прокопенко

## 9.1
Форма 9.1. Группы территориальных сетевых организаций,
имеющих сопоставимые друг с другом характеристики
и (или) условия деятельности, сформированные по показателю
средней продолжительности прекращения передачи
электрической энергии на точку поставки (Пsaidi)
N пп | Группы территориальных сетевых организаций <1>:
1 | ЛЭП 7 500 км и более,
доля КЛ менее 10%, Средняя летняя температура 20 °C и более
2 | ЛЭП 7 500 км и более,
доля КЛ менее 10%, Средняя летняя температура менее 20 °C,
Число разъединителей и выключателей менее 25 000 шт.
3 | ЛЭП 7 500 км и более,
доля КЛ менее 10%, Средняя летняя температура менее 20 °C,
Число разъединителей и выключателей 25 000 шт. и более
4 | ЛЭП 7 500 км и более,
доля КЛ 10% и более
5 | ЛЭП 10 км и более и менее 7500 км,
доля КЛ 30% и более
6 | ЛЭП 10 км и более и менее 7500 км, доля КЛ менее 30%,
Плотность менее 20 шт./км, Число точек поставки менее 10 000 шт. <2>
7 | ЛЭП 10 км и более и менее 7500 км,
доля КЛ менее 30%,
Плотность менее 20 шт./км, Число точек поставки 10 000 шт. и более
8 | ЛЭП 10 км и более и менее 7500 км,
доля КЛ менее 30%, Плотность 20 шт./км и более
9 | ЛЭП менее 10 км

## 9.2
Форма 9.2. Группы территориальных сетевых организаций,
имеющих сопоставимые друг с другом характеристики
и (или) условия деятельности, сформированные по показателю
средней частоты прекращения передачи электрической
энергии на точку поставки (Пsaifi)
N п/п | Группы территориальных сетевых организаций
1 | ЛЭП 7 500 км и более,
доля КЛ менее 10%
2 | ЛЭП 7 500 км и более,
доля КЛ 10% и более
3 | ЛЭП 3 000 км и более и менее 7 500 км,
доля КЛ менее 15%
4 | ЛЭП 3 000 км и более и менее 7 500 км,
доля КЛ 15% и более
5 | ЛЭП 100 км и более и менее 3 000 км,
доля КЛ 35% и более
6 | ЛЭП 100 км и более и менее 3 000 км,
доля КЛ менее 35%
7 | ЛЭП от 10 км и более и менее 100 км
8 | ЛЭП менее 10 км