## 1 квартал
ОАО «Королевская электросеть»
С В О Д К А
о технологических нарушениях, подлежащих расследованию и учету за I квартал 2012 года
Наименование района, в котором произошло технологическое нарушение | Диспетчерское наименование энергообъекта, диспетчерское наименование оборудования, на котором произошло технологическое нарушение | Время начала технологи ческого нарушения |  | Время окончания ликвидации технологического нарушения |  | Вид и объем повреждений | Причины возникновения и развития технологического нарушения | Вид и объем электрообору-дования, отключенного в результате технологичес-кого нарушения (линии, подстанции). Район отключений | Мощность отключен-ного электрооборудования (кВА) | Социальные последствия технологичес-кого наруше-ния
г.Королев | фид 53 п/ст198 - РП1528 | 2012-01-07 | 10:25 | 2012-01-07 | 10:25 | Кабель 6кВ фид 53 | Однофазное замыкание на землю | нет | нет | нет
г.Королев | Сил.тр-р №1 ТП-1 | 2012-02-15 | 7:31 | 2012-02-15 | 7:31 | РУ-0,4кВ вводной н/в автомат | "КЗ" в РУ-0,4кВ | нет | - | нет
г.Королев д.Оболдино | Лин 164 КРУН3 - КТП124 | 2012-03-12 | 21:58 | 2012-03-13 | 10:04 | КТП124 РУ-10кВ | РУ-10кВ касание СИП-0,4кВ опорного изолятора ПК | 2 ТП | 500 | нет
г.Королев | Лин 221 РП-1528 - ТП-6 | 2012-03-21 | 14:05 | 2012-03-21 | 17:37 | ТП-51 СВН и СШ 6кВ | КЗ на СШ 6кВ | 3 ТП | 1830 | дет.сад, гор.адми-нистрация
г.Королев | Лин 221 РП-1528 - ТП-6 | 2012-03-21 | 14:05 | 2012-03-21 | 17:37 | ТП-51 СВН и СШ 6кВ | КЗ на СШ 6кВ | 3 ТП | 1830 | дет.сад, гор.адми-нистрация