## 1.1
Приложение № 1
к Методическим указаниям по расчету уровня надежности
и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг
для организации по управлению единой национальной
(общероссийской) электрической сетью и территориальных
сетевых организаций
ФОРМЫ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ УРОВНЯ НАДЕЖНОСТИ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ
Форма 1.1 - Журнал учета текущей информации о прекращении передачи электрической энергии для потребителей услуг электросетевой организации за 2015 год (мкр.Солнцево-Парк")
№ | Обосновывающие данные для расчета * |  |  |  |  | Продолжительность прекращения, час. | Количество точек присоединения потребителей услуг к электрической сети электросетевой организации, шт.
1 | 2 |  |  |  |  | 3 | 4
январь
1 | 2015-01-05 | 15:55 | 2015-01-05 | 18:56 | РТП 921(1) сек.1-РТП 922(2) сек.1 | 3:01
2 | 2015-01-15 | 22:05 | 2015-01-15 | 22:14 | РТП 921(1) сек.2-ТП 924(2) сек.2 | 0:09
3:10
февраль
2 | 2015-02-15 | 21:40 | 2015-02-15 | 23:37 | ТП 924(2) сек.1-ТП 925(3) сек.1 | 1:57
1:57
март
1 | 2015-03-28 | 9:11 | 2015-03-28 | 9:43 | ТП 924(2) сек.2-ТП 925(3) сек.2 | 0:32
0:32
апрель
1 | 2015-04-03 | 16:49 | 2015-04-03 | 19:42 | ТП 928(6) сек.1-ТП 926(4) сек.1 | 2:53
2:53
июнь
1 | 2015-06-29 | 4:13 | 2015-06-29 | 6:00 | ТП 927(5) сек.1-ТП 923(1) сек.1 | 577:47
577:47
июль
1 | 2015-07-03 | 9:27 | 2015-07-03 | 10:22 | ТП 923(1) сек.1-РТП 921(1) сек.1 | 576:55
2 | 2015-07-17 | 10:43 | 2015-07-17 | 11:38 | РТП 921(1) сек.1-РТП 924(2) сек.1 | 576:55
1153:50
август
1 | 2015-08-02 | 13:07 | 2015-08-02 | 16:00 | ТП 929(15) сек.2-ТП 9210(16) сек.2 | 578:53
578:53
сентябрь
1 | 2014-09-14 | 21:00 | 2014-09-15 | 0:29 | ТП 926(4) сек.2-ТП 927(5) сек.2 | 555:29
555:29
октябрь
1 | 2015-10-01 | 13:45 | 2015-10-01 | 16:51 | ТП 9213(19) сек.2-ТП 9212(18) сек.2 | 579:06
579:06
ноябрь
1 | 04.11..2015 | 12:10 | 2015-11-04 | 14:48 | ТП 923(1) сек.1-РТП 921(1) сек.1 | 578:38
578:38
[6 empty] | Σ24:15 | 274
Генеральный директор Г.М. Крук
Note on G29: User34535:

## 1.2
Форма 1.2 - Расчет показателя средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии
АО "Королевская электросеть (мкр.Солнцево-Парк")
(наименование электросетевой организации)
Максимальное за расчетный период 2014 г. число точек присоединения | 274
Суммарная продолжительность прекращений передачи электрической энергии, час. (Тпр) | 24ч15мин
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) | 0.088504
24.25
Генеральный директор Г.М. Крук

## 1.3
Форма 1.3 - Предложения электросетевой организации по плановым значениям показателей надежности и качества услуг на каждый расчетный период регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования * (для долгосрочных периодов регулирования, начавшихся с 2014 года)
АО "Королевская электросеть" (мкр.Солнцево-Парк")
(наименование электросетевой организации)
Наименование показателя | Мероприятия, направленные на улучшение показателя * | Описание (обоснование)
|  |  | 2015год | 2016год | 2017год | 2018год | 2019год
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) | Организационные мероприятия: ۰Проведение внеочередных осмотров оборудования трансформаторных подстанций |  | 0.089 | 0.0877 | 0.086385 | 0.0851 | 0.0838
۰Проведение внеочередных обходов трасс кабельных линий
Технические мероприятия: ۰Проведение работ по проверке релейной защиты и автоматики
۰Замена проводов на большее сечение на перегруженных линиях КЛ-10 кВ, КЛ-6 кВ, КЛ-0,4 кВ, ВЛ-10 кВ, ВЛ-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ
۰Выравнивание нагрузок фаз в распределительных сетях 0,38 кВ
Показатель уровня качества предоставления возможности технологического присоединения (Птпр) | ۰Сокращение времени на подготовку договоров на технологическое присоединение и технических условий ۰Сокращение времени технологического присоединения заявителей к сети |  | - | - | - | - | -
Показатель уровня качества обслуживания потребителей услуг территориальными сетевыми организациями (Птсо) | ۰Введение единого многоканального телефона по приему заявок |  | 0.9132 | 0.8996 | 0.88611 | 0.87281 | 0.85972
۰Работа по созданию интернет приемной по приему заявок
Генеральный директор Г.М. Крук
* Информация предоставляется справочно.

## 2.1
Приложение № 2
к Методическим указаниям по расчету уровня надежности
и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг
для организации по управлению единой национальной
(общероссийской) электрической сетью и территориальных
сетевых организаций
ФОРМЫ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ УРОВНЯ КАЧЕСТВА
ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ СЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Форма 2.1 - Расчет значения индикатора информативности
АО "Королевская электросеть" 2015 год
(наименование территориальной сетевой организации)
№ п/п | Наименование параметра (критерия), характеризующего индикатор | Значение |  | Ф / П * 100, % | Зависимость | Оценоч ный балл
|  | фактическое (Ф) | плановое (П)
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. | Возможность личного приема заявителей и потребителей услуг уполномоченными должностными лицами территориальной сетевой организации - всего | - | - | - | - | 2
в том числе, по критериям:
1.1. | Количество структурных подразделений по работе с заявителями и потребителями услуг в процентном отношении к общему количеству структурных подразделений | 14.29 | 19.03 | 75.092 | прямая | 3
1.2. | Количество утвержденных территориальной сетевой организацией в установленном порядке организационно-распорядительных документов по вопросам работы с заявителями и потребителями услуг - всего, шт. | 11 | 8 |  | прямая
в том числе:
а) | регламенты оказания услуг и рассмотрения обращений заявителей и потребителей услуг, шт. | 0 | 0 | 100 | - | 2
б) | наличие положения о деятельности структурного подразделения по работе с заявителями и потребителями услуг (наличие - 1, отсутствие - 0), шт. | 1 | 1 | 100 | - | 2
в) | должностные инструкции сотрудников, обслуживающих заявителей и потребителей услуг, шт. | 7 | 4 | 175 | - | 1
г) | утвержденные территориальной сетевой организацией в установленном порядке формы отчетности о работе с заявителями и потребителями услуг, шт. | 3 | 3 | 100 | - | 2
2. | Наличие телефонной связи для обращений потребителей услуг к уполномоченным должностным лицам территориальной сетевой организации | - | - | - | - | 2
в том числе по критериям:
2.1. | Наличие единого телефонного номера для приема обращений потребителей услуг (наличие - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1 | 100 | прямая | 2
2.2. | Наличие информационно- справочной системы для автоматизации обработки обращений потребителей услуг, поступивших по телефону (наличие - 1, отсутствие - 0) | 0 | 0 | 100 | прямая | 2
2.3. | Наличие системы автоинформирования потребителей услуг по телефону, предназначенной для доведения до них типовой информации (наличие - 1, отсутствие - 0) | 0 | 0 | 100 | прямая | 2
3. | Наличие в сети Интернет сайта территориальной сетевой организациеи с возможностью обмена информацией с потребителями услуг посредством электронной почты (наличие - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1 | 100 | прямая | 2
4. | Проведение мероприятий по доведению до сведения потребителей услуг необходимой информации, в том числе путем ее размещения в сети Интернет, на бумажных носителях или иными доступными способами (проведение - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1 | 100 | прямая | 2
5. | Простота и доступность схемы обжалования потребителями услуг действий должностных лиц территориальной сетевой организации, по критерию |  |  |  | обратная | 2
5.1. | Общее количество обращений потребителей услуг о проведении консультаций по порядку обжалования действий (бездействия) территориальной сетевой организации в ходе исполнения своих функций в процентах от общего количества поступивших обращений | 0 | 0 | 100 |  | 2
6. | Степень полноты, актуальности и достоверности предоставляемой потребителям услуг информации о деятельности территориальной сетевой организации - всего | - | - | - | - | 2
в том числе по критериям:
6.1. | Общее количество обращений потребителей услуг о проведении консультаций по вопросам деятельности территориальной сетевой организации в процентах от общего количества поступивших обращений | 0 | 0 | 100 | обратная | 2
6.2. | Количество обращений потребителей услуг с указанием на отсутствие необходимой информации, которая должна быть раскрыта территориальной сетевой организацией в соответствии с нормативными правовыми актами, в процентах от общего количества поступивших обращений | 0 | 0 | 100 | обратная | 2
7. | Итого по индикатору информативности | - | - | - | - | 2
Генеральный директор Г.М. Крук

## 2.2
Форма 2.2 - Расчет значения индикатора исполнительности
АО "Королевская электросеть" 2015 год
(наименование территориальной сетевой организации)
№ п/п | Наименование параметра (показателя), характеризующего индикатор | Значение |  | Ф / П * 100, % | Зависимость | Оценочный балл
|  | фактическое (Ф) | плановое (П)
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. | Соблюдение сроков по процедурам взаимодействия с потребителями услуг (заявителями) - всего |  |  |  |  | 0.4375
в том числе, по критериям:
1.1. | Среднее время, затраченное территориальной сетевой организацией на направление проекта договора оказания услуг по передаче электрической энергии потребителю услуг (заявителю), дней | 14 | 14 | 100 | обратная | 0.5
1.2. | Среднее время, необходимое для оборудования точки поставки приборами учета с момента подачи заявления потребителем услуг: |  |  |  | обратная | 0.375
а) | для физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей, и юридических лиц - субъектов малого и среднего предпринимательства, дней | 7 | 9 | 77.7778 |  | 0.25
б) | для остальных потребителей услуг, дней | 8 | 9 | 88.8889 |  | 0.5
1.3. | Количество случаев отказа от заключения и случаев расторжения потребителем услуг договоров оказания услуг по передаче электрической энергии в процентах от общего количества заключенных территориальной сетевой организацией договоров с потребителями услуг (заявителями), кроме физических лиц | 0 | 0 | 100 | обратная | 0.5
2. | Соблюдение требований нормативных правовых актов Российской Федерации по поддержанию качества электрической энергии, по критерию |  |  |  |  | 0.5
2.1. | Количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество электрической энергии, в процентах от общего количества поступивших обращений | 0 | 0 | 100 | обратная | 0.5
3. | Наличие взаимодействия с потребителями услуг при выводе оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации | - | - | - | - | 0.5
в том числе по критериям:
3.1. | Наличие (отсутствие) установленной процедуры согласования с потребителями услуг графиков вывода электросетевого оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации (наличие - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1 | 100 | прямая | 0.5
3.2. | Количество обращений потребителей услуг с указанием на несогласие введения предлагаемых территориальной сетевой организацией графиков вывода электросетевого оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации, в процентах от общего количества поступивших обращений, кроме физических лиц | 0 | 0 | 100 | обратная | 0.5
4. | Соблюдение требований нормативных правовых актов по защите персональных данных потребителей услуг (заявителей), по критерию |  |  |  | обратная | 0.2
4.1. | Количество обращений потребителей услуг (заявителей) с указанием на неправомерность использования персональных данных потребителей услуг (заявителей), в процентах от общего количества поступивших обращений | 0 | 0 | 100 |  | 0.2
5. | Итого по индикатору исполнительности | - | - | - | - | 0.40937
Генеральный директор Г.М. Крук

## 2.3
Форма 2.3 - Расчет значения индикатора результативности обратной связи
АО "Королевская электросеть" 2015 год
(наименование территориальной сетевой организации)
N п/п | Наименование параметра (показателя), характеризующего индикатор | Значение |  | Ф / П * 100, % | Зависимость | Оценочный балл
|  | фактическое (Ф) | плановое (П)
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. | Наличие структурного подразделения территориальной сетевой организации по рассмотрению, обработке и принятию мер по обращениям потребителей услуг (наличие - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1 | 100 | прямая | 2
2. | Степень удовлетворения обращений потребителей услуг | - | - | - | - | 2
в том числе по критериям:
2.1. | Общее количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг по передаче электрической энергии и обслуживание, в процентах от общего количества поступивших обращений | 0% | 0% | 100 | обратная | 2
2.2. | Количество принятых мер по результатам рассмотрения обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг по передаче электрической энергии и обслуживание, в процентах от общего количества поступивших обращений | 0% | 0% | 100 | прямая | 2
2.3. | Количество обращений, связанных с неудовлетворенностью принятыми мерами, указанными в п. 2.2 настоящей формы, поступивших от потребителей услуг в течение 30 рабочих дней после завершения мероприятий, указанных в п. 2.2 настоящей формы, в процентах от общего количества поступивших обращений | 0% | 0% | 100 | обратная | 2
2.4. | Количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг, оказываемых территориальной сетевой организацией, поступивших в соответствующий контролирующий орган исполнительной власти, в процентах от общего количества поступивших обращений | 0% | 0% | 100 | обратная | 2
2.5. | Количество отзывов и предложений по вопросам деятельности территориальной сетевой организации, поступивших через обратную связь, в процентах от общего количества поступивших обращений | 0% | 0% | 100 | прямая | 2
2.6. | Количество реализованных изменений в деятельности организации, направленных на повышение качества обслуживания потребителей услуг, шт. | 0% | 0% | 100 | прямая | 2
3. | Оперативность реагирования на обращения потребителей услуг - всего | - | - | - | - | 2
в том числе по критериям:
3.1. | Средняя продолжительность времени принятия мер по результатам обращения потребителя услуг, дней | 15 | 14 | 107.1429 | обратная | 2
3.2. | Взаимодействие территориальной сетевой организации с потребителями услуг с целью получения информации о качестве обслуживания, реализованное посредством: | - | - |  | прямая | 2
а) | письменных опросов, шт. на 1000 потребителей услуг | 0 | 0 | 100 | - | 2
б) | электронной связи через сеть Интернет, шт. на 1000 потребителей услуг | 0 | 0 | 100 | - | 2
в) | * системы автоинформирования, шт. на 1000 потребителей услуг | 0 | 0 | 100 | - | 2
4. | Индивидуальность подхода к потребителям услуг льготных категорий, по критерию |  |  |  | обратная | 2
4.1. | Количество обращений потребителей услуг льготных категорий с указанием на неудовлетворительность качества их обслуживания, шт. на 1000 потребителей услуг | 0 | 0 | 100 |  | 2
5. | Оперативность возмещения убытков потребителям услуг при несоблюдении территориальной сетевой организацией обязательств, предусмотренных нормативными правовыми актами и договорами | - | - | - | - | 2
в том числе по критериям:
5.1. | Средняя продолжительность времени на принятие территориальной сетевой организацией мер по возмещению потребителю услуг убытков, месяцев | 5 | 5 | 100 | обратная | 2
5.2. | Доля потребителей услуг, получивших возмещение убытков, возникших в результате неисполнения (ненадлежащего исполнения) территориальной сетевой организацией своих обязательств, от числа потребителей, в пользу которых было вынесено судебное решение, или возмещение было произведено во внесудебном порядке, % | 100% | 100% | 100 | прямая | 2
6. | Итого по индикатору результативность обратной связи | - | - | - | - | 2
Генеральный директор Г.М. Крук
_____*_Расчет производится при наличии в территориальной сетевой организации Системы автоинформирования (голосовая, СМС и другим способом).

## 2.4
Форма 2.4 - Предложения территориальных сетевых организаций по плановым значениям параметров (критериев), характеризующих индикаторы качества, на каждый расчетный период регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования *
АО "Королевская электросеть"
(наименование территориальной сетевой организации)
№ п/п | Наименование показателя | Значение показателя на:
| Предлагаемое плановое значение показателя уровня качества обслуживания потребителей услуг территориальными сетевыми организациями | 2015год | 2016год | 2017год | 2018год | 2019год
Ин |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
1.1. Количество структурных подразделений по работе с заявителями и потребителями услуг в процентном отношении к общему количеству структурных подразделений |  | 14.29 | 19.31% | 19.6% | 19.9% | 20.2%
1.2 а) регламенты оказания услуг и рассмотрения обращений заявителей и потребителей услуг, шт. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. б)наличие положения о деятельности структурного подразделения по работе |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1.2. в) должностные инструкции сотрудников, обслуживающих заявителей и потребителей услуг, шт. |  | 7 | 4 | 4 | 4 | 4
1.2. г) утвержденные территориальной сетевой организацией в установленном порядке формы отчетности о работе с заявителями и потребителями услуг, шт. |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
2.1. Наличие единого телефонного номера для приема обращений потребителей услуг (наличие - 1, отсутствие - 0) |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2.2. Наличие системы автоинформирования потребителей услуг по телефону, предназначенной для доведения до них типовой информации (наличие - 1, отсутствие - 0) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3. справочной системы для автоматизации обработки обращений потребителей услуг, поступивших по телефону (наличие - 1, отсутствие - 0) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. Наличие в сети Интернет сайта территориальной сетевой организации с возможностью обмена информацией с потребителями услуг посредством электронной почты (наличие - 1, отсутствие - 0) |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4. Проведение мероприятий по доведению до сведения потребителей услуг необходимой информации, в том числе путем ее размещения в сети Интернет, на бумажных носителях или иными доступными способами (проведение - 1, отсутствие - 0) |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5.1. Общее количество обращений потребителей услуг о проведении консультаций по порядку обжалования действий (бездействия) территориальной сетевой организации в ходе исполнения своих функций в процентах от общего количества поступивших обращений |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1. Общее количество обращений потребителей услуг о проведении консультаций по вопросам деятельности территориальной сетевой организации в процентах от общего количества поступивших обращений |  | 0% | 5.05% | 4.98% | 4.9% | 4.83%
6.2. Количество обращений потребителей услуг с указанием на отсутствие необходимой информации, которая должна быть раскрыта территориальной сетевой организацией в соответствии с нормативными правовыми актами, в процентах от |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ис |  | 0.409 | 0.409 | 0.409 | 0.409 | 0.409
1.1 Среднее время, затраченное территориальной сетевой организацией на направление проекта договора оказания услуг по передаче электрической энергии потребителю услуг (заявителю), дней |  | 14 | 14 | 13 | 13 | 13
1.2. а) для физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей, и юридических лиц - субъектов малого и среднего предпринимательства, дней |  | 9 | 9 | 9 | 9 | 8
1.2. б) для остальных потребителей услуг, дней |  | 9 | 9 | 9 | 9 | 8
1.3. Количество случаев отказа от заключения и случаев расторжения потребителем услуг договоров оказания услуг по передаче электрической энергии в процентах от общего количества заключенных территориальной сетевой организацией |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. Количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество электрической энергии, в процентах от общего количества поступивших обращений |  | 0 | 1.13% | 1.11% | 1.09% | 1.08%
3.1. Наличие (отсутствие) установленной процедуры согласования с потребителями услуг графиков вывода электросетевого оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации (наличие - 1, отсутствие - 0) |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3.2. Количество обращений потребителей услуг с указанием на несогласие введения предлагаемых территориальной сетевой организацией графиков вывода электросетевого оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации, в процентах от общего количества поступивших обращений, кроме физических лиц |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1. Количество обращений потребителей услуг (заявителей) с указанием на неправомерность использования персональных данных потребителей услуг (заявителей), в процентах от общего количества поступивших |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Рс |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
1. Наличие структурного подразделения территориальной сетевой организации по рассмотрению, обработке и принятию мер по обращениям потребителей услуг (наличие - 1, отсутствие - 0) |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2.1. Общее количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг по передаче электрической энергии и обслуживание, в процентах от общего количества поступивших обращений |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. Количество принятых мер по результатам рассмотрения обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг по передаче электрической энергии и обслуживание, в процентах от общего количества поступивших |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3. Количество обращений, связанных с неудовлетворенностью принятыми мерами, указанными в п. 2.2 настоящей формы, поступивших от потребителей услуг в течение 30 рабочих дней после завершения мероприятий, указанных в п. 2.2 настоящей формы, в процентах от общего количества поступивших обращений |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4. Количество обращений, потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг, оказываемых территориальной сетевой организацией, поступивших в соответствующий контролирующий орган исполнительной власти, в процентах от общего количества поступивших обращений |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5. Количество отзывов и предложений по вопросам деятельности территориальной сетевой организации, поступивших через обратную связь, в процентах от общего количества поступивших обращений |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6. Количество реализованных изменений в деятельности организации, направленных на повышение качества обслуживания потребителей услуг, шт. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1. Средняя продолжительность времени принятия мер по результатам обращения потребителя услуг, дней |  | 15 | 14 | 13 | 13 | 13
3.2. а) письменных опросов, шт. на 1000 потребителей услуг |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2. б) электронной связи через сеть Интернет, шт. на 1000 потребителей услуг |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2. в) системы автоинформирования, шт. на 1000 потребителей услуг |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1. Количество обращений потребителей услуг льготных категорий с указанием на неудовлетворительность качества их обслуживания, шт. на 1000 потребителей услуг |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1. Средняя продолжительность времени на принятие территориальной сетевой организацией мер по возмещению потребителю услуг убытков, месяцев |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
5.2. Доля потребителей услуг, получивших возмещение убытков, возникших в результате неисполнения (ненадлежащего исполнения) территориальной сетевой организацией своих обязательств, от числа потребителей, в пользу которых было вынесено судебное решение, или возмещение было произведено во внесудебном порядке, % |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
_____*_Количество заполняемых столбцов должно соответствовать количеству расчетных периодов регулирования в пределах одного долгосрочного периода регулирования с указанием года отчетного расчетного периода регулирования.
____**_Нумерация пунктов показателей параметров, характеризующих индикаторы качества, приведена в соответствии с формами 2.1 - 2.3 настоящего Приложения.
Генеральный директор Г.М. Крук

## 3.1
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ УРОВНЯ КАЧЕСТВА ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ
Форма 3.1 - Отчетные данные по выполнению заявок на технологическое присоединение к сети, в период 2015г.
АО "Королевская электросеть" (мкр.Солнцево-Парк")
№ п/п | Наименование показателя | Число, шт.
1 | 2 | 3
1. | Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный период направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, шт. (N заяв_тпр ) | 0
2. | Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный период направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети с нарушением установленных сроков его направления, шт. (N нс заяв_тпр ) | 0
3. | Показатель качества рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети (П заявтпр) | 0
Генеральный директор Г.М. Крук

## 3.2
Форма 3.2 - Отчетные данные для расчета значения показателя качества исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, в период 2015г.
АО "Королевская электросеть" (мкр.Солнцево-Парк")
№ п/п | Наименование показателя | Число, шт.
1 | 2 | 3
| Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, шт. (N сд_тпр ) | 0
2. | Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, по которым произошло нарушение установленных сроков технологического присоединения, шт. (N нс сд_тпр) | 0
3. | Показатель качества исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения к сети (П нс тпр) | 0
Генеральный директор Г.М. Крук

## 3.3
Форма 3.3 - Отчетные данные для расчета значения показателя соблюдения антимонопольного законодательства при технологическом присоединении заявителей к электрическим сетям сетевой организации , в период 2015г.
АО "Королевская электросеть" (мкр.Солнцево-Парк")
№ п/п | Наименование показателя | Число, шт.
1 | 2 | 3
1. | Число вступивших в законную силу решений антимонопольного органа и (или) суда об установлении нарушений сетевой организацией требований антимонопольного законодательства Российской Федерации в части оказания услуг по технологическому присоединению в соответствующем расчетном периоде, шт. (N н_тпр ) | 0
2. | Общее число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных заявителями в соответствующий расчетный период, в десятках шт. (N очз_тпр) | 0
Генеральный директор Г.М. Крук

## 4.1
Приложение № 4
к Методическим указаниям по расчету уровня надежности
и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг
для организации по управлению единой национальной
(общероссийской) электрической сетью и территориальных
сетевых организаций
ФОРМА,
ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ДЛЯ РАСЧЕТА ОБОБЩЕННОГО ПОКАЗАТЕЛЯ УРОВНЯ НАДЕЖНОСТИ И КАЧЕСТВА ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ
Форма 4.1 – Показатели уровня надежности и уровня качества оказываемых услуг электросетевой организации 2015 год
№ | Наименование показателя | № формулы Методических указаний | Значение
1. | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) | (1) | 0.089
2. | Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения, Птпр | (2.1) | 0
3. | Показатель уровня качества обслуживания потребителей услуг территориальными сетевыми организациями (Птсо) | (3.2) | 0.886
4. | Плановое значение показателя Пп, Пплп | (4), (4.1) | 0.089
5. | Плановое значение показателя Птпр, Пплтпр | (4), (4.1) | -
6. | Плановое значение показателя Птсо, Пплтсо | (4), (4.1) | 0.9132
7. | Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад | п.5.1 Методических указаний | 0
8. | Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач (организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью) | п.5.1 Методических указаний | -
9. | Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач1 (территориальной сетевой организации) | п.5.1 Методических указаний | 0
10. | Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач2 (территориальной сетевой организации) | п.5.1 Методических указаний | 0
Генеральный директор Г.М. Крук

## 4.2
Форма 4.2 - Расчет обобщенного показателя уровня надежности и качества оказываемых услуг 2015 год
Наименование | № формулы Методических указаний | Значение
1. коэффициент значимости показателя уровня надежности оказываемых услуг, альфа | - | Для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью: альфа=0,75
Для территориальной сетевой организации: альфа=0,65
2. коэффициент значимости показателя уровня качества оказываемых услуг, бета | - | Для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью: бета=0,25
3.коэффициент значимости показателя уровня качества оказываемых услуг, бета1 |  | Для территориальной сетевой организации: бета1=0,25
4.коэффициент значимости показателя уровня качества оказываемых услуг, бета2 |  | Для территориальной сетевой организации: бета2=0,1
5. оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад | п.5.1 | 0
6. оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач | п.5.1 | Для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью
7. оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач1 | п.5.1 | 0
8. оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач2 | п.5.1 | 0
9. обобщенный показатель уровня надежности и качества оказываемых услуг, Коб | п.5.1 | 0
Генеральный директор Г.М. Крук

## ЦОК (hidden)
Приложение № 1
к приказу филиала ОАО "МРСК Северо-Запада"
"Колэнерго" от "____"_______20___ №______
Исходная информация для определения
параметров (критериев) надежности и качества оказания услуг
№ п/п | Наименование показателя | Значение показателя на: |  | Примечание
|  | 2009 год (факт) | 2010 год (9 мес.факт)
Отдел по организации работы с клиентами
| Общее количество обращений потребителей услуг в Филиал "Колэнерго" | 23960 | 10968
| Общее количество поступивших обращений, кроме физических лиц | 23002 | 10551
Ин | ( табл.2.1)
1.1. | Возможность личного приема заявителей и потребителей услуг уполномоченными должностными лицами Филиала "Колэнерго" | x | x | -
| Количество структурных подразделений по работе с заявителями и потребителями услуг | 3 | 3
| Общее количество структурных подразделений | 125 | 128
1.2. | Количество утвержденных Филиалом "Колэнерго" в установленном порядке организационно-распорядительных документов по вопросам работы с заявителями и потребителями услуг: | x | x | -
1.2. а) | регламенты оказания услуг и рассмотрения обращений заявителей и потребителей услуг, шт. | 5 | 6
1.2. б) | наличие положения о деятельности структурного подразделения по работе с заявителями и потребителями услуг, шт.(наличие - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1
1.2. в) | должностные инструкции сотрудников, обслуживающих заявителей и потребителей услуг, шт. | 3 | 3
1.2. г) | утвержденные Филиалом "Колэнерго" в установленном порядке формы отчетности о работе с заявителями и потребителями услуг, шт. | 7 | 8
2. | Наличие телефонной связи для обращений потребителей услуг к уполномоченным должностным лицам Филиала "Колэнерго": | x | x | -
2.1. | Наличие единого телефонного номера для приема обращений потребителей услуг (наличие - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1
2.2. | Наличие информационно- справочной системы для автоматизации обработки обращений потребителей услуг, поступивших по телефону (наличие - 1, отсутствие - 0) | 0 | 0
2.3. | Наличие системы автоинформирования потребителей услуг по телефону, предназначенной для доведения до них типовой информации (наличие - 1, отсутствие - 0) | 0 | 0
3. | Наличие в сети Интернет сайта Филиала "Колэнерго" с возможностью обмена информацией с потребителями услуг посредством электронной почты (наличие - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1
4. | Проведение мероприятий по доведению до сведения потребителей услуг необходимой информации, в том числе путем ее размещения в сети Интернет, на бумажных носителях или иными доступными способами (проведение - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1
5.1. | Общее количество обращений потребителей услуг о проведении консультаций по порядку обжалования действий (бездействия) Филиала "Колэнерго" в ходе исполнения своих функций | 0 | 0
6. | Степень полноты, актуальности и достоверности предоставляемой потребителям услуг информации о деятельности Филиала "Колэнерго": | x | x | -
6.1. | Общее количество обращений потребителей услуг о проведении консультаций по вопросам деятельности Филиала "Колэнерго" | 17012 | 8547
6.2. | Количество обращений потребителей услуг с указанием на отсутствие необходимой информации, которая должна быть раскрыта Филиалом "Колэнерго" в соответствии с нормативными правовыми актами | 0 | 0
Ис | ( табл.2.2)
5.1. | Количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество электрической энергии | 0 | 2
6.2. | Количество обращений потребителей услуг с указанием на несогласие введения предлагаемых Филиалом "Колэнерго" графиков вывода электросетевого оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации | 0 | 0
7.1. | Количество обращений потребителей услуг (заявителей) с указанием на неправомерность использования персональных данных потребителей услуг (заявителей) | 0 | 0
Рс | ( табл.2.3)
1. | Наличие структурного подразделения Филиала "Колэнерго" по рассмотрению, обработке и принятию мер по обращениям потребителей услуг (наличие - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1
2.1. | Общее количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг по передаче электрической энергии и обслуживание | 8 | 6 | Данные по ДТЭ филиала "Колэнерго"
2.2. | Количество принятых мер по результатам рассмотрения обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг по передаче электрической энергии и обслуживание | 8 | 6 | Данные по ДТЭ филиала "Колэнерго"
2.3. | Количество обращений, связанных с неудовлетворенностью принятыми мерами, указанными в п. 2.2 настоящей формы, поступивших от потребителей услуг в течение 30 рабочих дней после завершения мероприятий, указанных в п. 2.2 настоящей формы | 0 | 0
2.4. | Количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг, оказываемых Филиалом "Колэнерго", поступивших в соответствующий контролирующий орган исполнительной власти (Ростехнадзор, Роспотребнадзор) | 0 | 0
2.5. | Количество отзывов и предложений по вопросам деятельности Филиала "Колэнерго", поступивших через обратную связь | 7 | 10
3. | Оперативноть реагирования на обращения потребителей услуг: | x | x | -
3.1. | Средняя продолжительность времени принятия мер по результатам обращения потребителя услуг, дней | 0 | 15
3.2. а) | Взаимодействие Филиала "Колэнерго" с потребителями услуг с целью получения информации о качестве обслуживания, реализованное посредством письменных опросов, шт. на 1000 потребителей услуг | 0.71 | 1.26
3.2. б) | Взаимодействие Филиала "Колэнерго" с потребителями услуг с целью получения информации о качестве обслуживания, реализованное посредством электронной связи через сеть Интернет, шт. на 1000 потребителей услуг | 0 | 0
3.2. в) | Взаимодействие Филиала "Колэнерго" с потребителями услуг с целью получения информации о качестве обслуживания, реализованное посредством системы автоинформирования, шт. на 1000 потребителей услуг | 0 | 0
Руководитель подразделения
|  | (подпись) |  | (Ф.И.О.)
* | Документы филиала:
1. Регламент взаимодействия подразделений ИА и ПО филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» в процессе организации ТП энергопринимающих устройств (энергетических установок) к эл. сетям (2009)
2. Порядок взаимодействия подразделений ИА и ПО в процессе организации ТП энергопринимающих устройств к эл. сетям (2010)
Документы ОАО «МРСК Северо-Запада»:
1. Стандарт обслуживания клиентов ОАО «МРСК Северо-Запада» (2008)
2. Регламент о порядке регистрации и рассмотрения обращений (жалоб) потребителей (2008)
3. Правила поведения сотрудников при очном, заочном и интерактивном обслуживании клиентов (2008)
4. Положение о дополнительных платных услугах, оказываемых юридическим и физическим лицам в центрах обслуживания клиентов ОАО «МРСК Северо-Запада» (2008)
5. Стандарт: Анализ и оценка удовлетворенности потребителей (2010)

## Тр ЭлЭн (hidden)
Приложение № 1
к приказу филиала ОАО "МРСК Северо-Запада"
"Колэнерго" от " 08 " ноября 2010 № 300
Исходная информация для определения
параметров (критериев) надежности и качества оказания услуг
№ п/п | Наименование показателя | Значение показателя на: |  | Примечание
|  | 2009 год (факт) | 2010 год (9 мес.факт)
Департамент транспорта электроэнергии
Ис | ( табл.2.2)
2. | Соблюдение сроков по процедурам взаимодействия с потребителями услуг (заявителями): | x | x | -
2.1. | Среднее время, затраченное территориальной сетевой организацией на направление проекта договора оказания услуг по передаче электрической энергии потребителю услуг (заявителю), дней | 30 | 30
2.2. | Среднее время, необходимое для оборудования точки поставки приборами учета с момента подачи заявления потребителем услуг: | x | x | -
2.2. а) | для физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей, и юридических лиц - субъектов малого и среднего предпринимательства, дней | 15 | 15
2.2. б) | для остальных потребителей услуг, дней | 15 | 15
2.3. | Количество случаев отказа от заключения и случаев расторжения потребителем услуг договоров оказания услуг по передаче электрической энергии | 0 | 1 | ООО "Мурманская судоверфь" расторжение договора в 2010 г. в связи с переходом с "котла низ" в "котел верх"
| Общее количество заключенных Филиалом "Колэнерго" договоров с потребителями услуг (заявителями), кроме физических лиц | 14 | 13
Показатель уровня надежности
Форма 1.1 | Количество точек присоединения потребителей услуг к электрической сети электросетевой организации, шт. час. | 3009 | 3090 | 1. Потребители - юридические лица и инд.жилые дома. 2. С сентября 2010 искл. точки поставки в р-нах ДЭС
Руководитель подразделения
|  | (подпись) |  | (Ф.И.О.)

## таб.1.1 (СОТиН) (hidden)
Приложение № 1
к приказу филиала ОАО "МРСК Северо-Запада"
"Колэнерго" от " 08 " ноября 2010 № 300
Исходная информация для определения
показатель уровня надежности
Без учёта технологических нарушений на объектах электросетевой организации, имеющие продолжительность меньше времени АПВ и АВР
Подразделение надежности и производственного контроля
№ | Акт расследования | Продолжительность прекращения, час. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4
Факт 2009 года
1 | 1 | 12.11
2 | 2 | 12.11
3 | 3 | 13.11
Факт 2010 года (факт 9 мес)
2 | 1 | 8.42
3 | 2 | 8.42
4 | 3 | 8.42
5 | 4 | 8.42
7 | 5 | 8.42
8 | 6 | 8.42
12 | 7 | 8.42
16 | 8 | 8.42
17 | 9 | 8.42
18 | 10 | 8.42
Руководитель подразделения
|  | (подпись) | (Ф.И.О.)

## Юристы (hidden)
Приложение № 1
к приказу филиала ОАО "МРСК Северо-Запада"
"Колэнерго" от " 08 " ноября 2010 № 300
Исходная информация для определения
параметров (критериев) надежности и качества оказания услуг
№ п/п | Наименование показателя | Значение показателя на: |  | Примечание
|  | 2009 год (факт) | 2010 год (9 мес.факт)
Управление правового обеспечения
Ис | ( табл.2.2)
3.1. | Количество установленных вступившим в законную силу решением антимонопольного органа и (или) суда нарушений Филиалом "Колэнерго" требований антимонопольного законодательства Российской Федерации, в том числе, по фактам дискриминации потребителей услуг по доступу к услугам Филиала "Колэнерго", а также по порядку оказания этих услуг | 0 | 0
4.1. | Количество установленных вступившим в законную силу решением антимонопольного органа и (или) суда нарушений Филиалом "Колэнерго" требований в части государственного регулирования цен (тарифов) | 0 | 0
Рс | ( табл.2.3)
2.4. | Количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг, оказываемых Филиалом "Колэнерго", поступивших в соответствующий контролирующий орган исполнительной власти (УФАС по Мурманской области) | 0 | 0
5. | Оперативность возмещения убытков потребителям услуг при несоблюдении Филиалом "Колэнерго" обязательств, предусмотренных нормативными правовыми актами и договорами: | x | x | -
5.1. | Средняя продолжительность времени на принятие мер по возмещению потребителю услуг убытков с момента поступления исполнительного документа в Филиал "Колэнерго", месяцев | 0 | 0
5.2. | Количество потребителей услуг, получивших возмещение убытков, возникших в результате неисполнения (ненадлежащего исполнения) Филиалом "Колэнерго" своих обязательств (по судебным решениям) | 0 | 0
| Общее число потребителей, в пользу которых было вынесено судебное решение, или возмещение было произведено во внесудебном порядке | 0 | 1 | (решение АСМО от 09.06.2010 о взыскании с ОАО "МРСК Северо-Запада" в пользу ОАО "Электротранспорт" убытков в сумме 13 167,35 руб. Постановлением 13 ААС от 29.09.2010 решение суда оставлено без изменения)
Руководитель подразделения
|  | (подпись) |  | (Ф.И.О.)

## ТП (hidden)
Приложение № 1
к приказу филиала ОАО "МРСК Северо-Запада"
"Колэнерго" от " 08 " ноября 2010 № 300
Исходная информация для определения
параметров (критериев) надежности и качества оказания услуг
№ п/п | Наименование показателя | Значение показателя на: |  | Примечание
|  | 2009 год (факт) | 2010 год (9 мес.факт)
Отдел технологического присоединения
Ис | ( табл.2.2)
1. | Соблюдение требований нормативных правовых актов и договорных обязательств при оказании услуг по технологическому присоединению энергопринимающих устройств потребителей услуг (заявителей) к объектам электросетевого хозяйства Филиала "Колэнерго": | x | x | -
1.1. | Среднее время на подготовку и направление проекта договора на осуществление технологического присоединения заявителю, дней | 39 | 28
1.2. | Среднее время на выполнение относящейся к Филиалу "Колэнерго" части технических условий по договору на осуществление технологического присоединения, дней | 345 | 303
3.1. | Общее количество поступивших заявок на технологическое присоединение | 260 | 122
Рс | ( табл.2.3)
4.1. | Количество обращений потребителей услуг льготных категорий с указанием на неудовлетворительность качества их обслуживания, шт. на 1000 потребителей услуг | 0 | 0
Птпр
1. | - число заявок на технологическое присоединение, поданных заявителями в соответствии с требованиями нормативных правовых актов в соответствующий расчетный период регулирования, шт.
2. | - число направленных по указанным заявкам проектов договоров на осуществление технологического присоединения в соответствии с установленным порядком заключения договора на осуществление технологического присоединения, шт.
3. | - число проектов договоров на осуществление технологического присоединения по указанным заявкам, направленных с нарушением установленных сроков, шт.
Руководитель подразделения
|  | (подпись) |  | (Ф.И.О.)

## Дисп.Сл (hidden)
Приложение № 1
к приказу филиала ОАО "МРСК Северо-Запада"
"Колэнерго" от " 08 " ноября 2010 № 300
Исходная информация для определения
параметров (критериев) надежности и качества оказания услуг
№ п/п | Наименование показателя | Значение показателя на: |  | Примечание
|  | 2009 год (факт) | 2010 год (9 мес.факт)
Диспетчерская служба
Ис | ( табл.2.2)
6.1. | Наличие (отсутствие) установленной процедуры согласования с потребителями услуг графиков вывода электросетевого оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации (наличие - 1, отсутствие - 0) | 0 | 0
Руководитель подразделения
|  | (подпись) |  | (Ф.И.О.)

## 8.1
Форма 8.1
Форма.8.1 Журнал учета данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии произошедших на объектах электросетевых организаций за 2015 год АО "Королевская электросеть" (мкр.Солнцево-Парк")
№ п/п | Наименование структурной единицы электросетевой сетевой организации 2 | Диспетчерское наименование подстанции или ЛЭП, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Вид объекта (ПС, ЛЭП) | Высший класс напряжения обесточенного оборудования, кВ | Причина прекращения передачи электрической энергии (1/0)3 | Признак АПВ (1/0)4 | Признак АВР (1/0)5 | Количество точек поставки, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. | [7 empty] | Количество потребителей услуг (производители электрической энергии), в отношении которых произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. | [11 empty] | Время и дата прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) |  | Время и дата устранения технологического нарушения на объектах данной сетевой организации (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) |  | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) |  | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час. | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым в результате технологического нарушения произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события 6, МВт | Наименование документа первичной информации (акт расследования, журнал отключений и т.п.) | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологического нарушения (аварии) или иного документа (номер и дата записи в журнале отключений) | Помощь
[8 empty] | Потребители электрической энергии |  |  |  |  | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 90 15) | Потребители электрической энергии | [8 empty] | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 250 27)
[8 empty] | 1 категории надежности |  | 2 категории надежности |  | 3 категории надежности |  |  |  | 1 категории надежности |  | 2 категории надежности |  | 3 категории надежности | с максимальной мощностью до 150 кВт | с максимальной мощностью от 150 до 670 кВт | с максимальной мощностью свыше 670 кВт | Всего (сумма граф 170 21)
[8 empty] | полное | частичное | полное | частичное |  |  |  |  | полное | частичное | полное | частичное
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |  | 30 |  | 31 |  | 32 | 33 | 34 | 35
1 | АО "КЭС" | РТП 921(1) сек.1-РТП 922(2) сек.1 | ЛЭП | 10 | 1 | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 2015-01-05 | 15:55 | 2015-01-05 | 17:15 | 2015-01-05 | 17:15 | 3.0167 | - | Журнал отключений |  | 3.0167
2 | АО "КЭС" | РТП 921(1) сек.2-ТП 924(2) сек.2 | ЛЭП | 10 | 1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 2015-01-15 | 22:05 | 2015-01-15 | 22:14 | 2015-01-15 | 22:14 | 0.15 | - | Журнал отключений |  | 0.3
4 | АО "КЭС" | ТП 924(2) сек.1-ТП 925(3) сек.1 | ЛЭП | 10 | 1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 2015-02-15 | 21:40 | 2015-02-15 | 23:37 | 2015-02-15 | 23:37 | 1.95 | - | Журнал отключений |  | 1.95
5 | АО "КЭС" | ТП 924(2) сек.2-ТП 925(3) сек.2 | ЛЭП | 10 | 1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 2015-03-28 | 9:11 | 2015-03-28 | 9:43 | 2015-03-28 | 9:43 | 0.53333 | - | Журнал отключений |  | 1.0667
6 | АО "КЭС" | ТП 928(6) сек.1-ТП 926(4) сек.1 | ЛЭП | 10 | 1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 2015-04-03 | 16:49 | 2015-04-03 | 19:42 | 2015-04-03 | 19:42 | 2.8833 | - | Журнал отключений |  | 2.8833
11 | АО "КЭС" | ТП 927(5) сек.1-ТП 923(1) сек.1 | ЛЭП | 10 | 1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 2015-06-29 | 4:13 | 2015-06-29 | 6:00 | 2015-06-29 | 6:00 | 1.7833 | - | Журнал отключений |  | 1.7833
12 | АО "КЭС" | ТП 923(1) сек.1-РТП 921(1) сек.1 | ЛЭП | 10 | 1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 2015-07-03 | 9:27 | 2015-07-03 | 10:22 | 2015-07-03 | 10:22 | 0.91667 | - | Журнал отключений |  | 1.8333
13 | АО "КЭС" | РТП 921(1) сек.1-РТП 924(2) сек.1 | ЛЭП | 10 | 1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 2015-07-17 | 10:43 | 2015-07-17 | 11:38 | 2015-07-17 | 11:38 | 0.91667 | - | Журнал отключений |  | 0.91667
14 | АО "КЭС" | ТП 929(15) сек.2-ТП 9210(16) сек.2 | ЛЭП | 10 | 1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 2015-08-02 | 13:07 | 2015-08-02 | 16:00 | 2015-08-02 | 16:00 | 2.8833 | - | Журнал отключений |  | 5.7667
17 | АО "КЭС" | ТП 926(4) сек.2-ТП 927(5) сек.2 | ЛЭП | 10 | 1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 2014-09-14 | 21:00 | 2014-09-15 | 0:29 | 2014-09-15 | 0:29 | 3.4833 | - | Журнал отключений |  | 3.4833
19 | АО "КЭС" | ТП 9213(19) сек.2-ТП 9212(18) сек.2 | ЛЭП | 10 | 1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 2015-10-01 | 13:45 | 2015-10-01 | 16:51 | 2015-10-01 | 16:51 | 3.1 | - | Журнал отключений |  | 3.1
20 | АО "КЭС" | ТП 9212(18) сек.1-РТП 922(2) сек.1 | ЛЭП | 10 | 1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 2015-11-04 | 12:08 | 2015-11-04 | 14:48 | 2015-11-04 | 14:48 | 2.6333 | - | Журнал отключений |  | 2.6333
[24 empty] | 16 |  |  | 16 | [6 empty] | 24.25 |  |  |  | 28.7333
Генеральный директор Г.М.Крук

## 8.3
Форма 8.3 - Расчет индикативного показателя уровня надежности оказываемых услуг территориальной сетевой организацией на основе средней продолжительности нарушения электроснабжения потребителей и средней частоты прерывания
АО "Королевская электросеть (мкр.Солнцево-Парк")
Наименование электросетевой организации
№пп | Наименование составляющей показателя | Метод определения
1 | Максимальное количество потребителей услуг по передаче электрической энергии (включая потребителей электрической энергии, обслуживаемых энергосбытовыми организациями (гарантирующими поставщиками), энергопринимающие устройства которых непосредственно присоединены к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации), обслуживаемых электросетевой организацией в рамках расчетного периода, шт. | 5
1.1 | Максимальное количество потребителей электроэнергии, обслуживаемых электросетевой организацией в рамках расчетного периода (включая потребителей электрической энергии, обслуживаемых энергосбытовыми организациями (гарантирующими поставщиками), энергопринимающие устройства которых непосредственно присоединены к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации), шт. | -
2 | Максимальное за расчетный период регулирования число точек поставки электросетевой организации, шт. | 274
3 | Средняя продолжительность нарушения электроснабжения потребителей (Пsaidi), час. | 8.11 | 40.55 | 8.11
4 | Средняя частота прерывания электроснабжения потребителей (Пsaifi), шт. | 3.2 | 16 | 3.2
Генеральный директор Г.М.Крук