## смотри без пробелов для САЙТА
ОАО "Королевская электросеть"
Плановые отключения абонентов на апрель 2012г.
ЭТИ ГРАФЫ НЕ БОЛЕЕ ОДНОГО ПРОБЕЛА для САЙТА
Дата | День | Время отключения | Отключаемое оборудование | Причина отключения | Отключаемый район (улица)
отключения | недели
2012-04-03 | вторник | 08.00-17.00 | РП-1536 | Капитальный ремонт электрооборудования РУ-10кВ сек.1 и РУ-0.4кВ сек.1, 3 и текущий ремонт силовых трансформаторов № 1, 3 | г.Королев - Костино; ул.Калининградская, 5Б; Продбаза; ВЗУ-1 - ул.Калининградская 2В; Храм - ул.Калининградская 1; "Метатр"; п-ка "Цветы"; ВНС;
2012-04-04 | среда | 08.00-17.00 | РП-1536 | Капитальный ремонт электрооборудования РУ-10кВ сек.2 и РУ-0.4кВ сек.2, 4 и текущий ремонт силовых трансформаторов № 2, 4 | г.Королев - Костино; ул.Калининградская, 5Б; Продбаза; ВЗУ-1 - ул.Калининградская 2В; Храм - ул.Калининградская 1; "Метатр"; п-ка "Цветы"; ВНС;
2012-04-10 | вторник | 08.00-17.00 | ТП-83 | Капитальный ремонт электрооборудования и текущий ремонт силовых трансформаторов № 1,2 | г.Королев; ул.Суворова 17; 19; 16А; 20; ЦТП; ВНС-17 - ул.Суворова 18А; пр-кт Королева ИНТЕРХЛЕБ; пр-кт Королева "ВЕСТА-СА"; пр-кт Королева Вино "Дина";
2012-04-11 | среда | 08.00-17.00 | ТП-225 | Капитальный ремонт электрооборудования и текущий ремонт силовых трансформаторов № 1,2 | г.Королев (Костино); ул.Горького 16 корп. 1, 2, 3; 76; 78; 80; 80А; 82; 84; 86 (котельная); ул.Кутузова 42; 44; 46; 48; 50; 49; 51; 53; 55; 57; ул.Победы 2; ул.Баумана 1; 7; 6; 8; ул.Горького ул.Пограничников 22; ул.Достоевского 1/14;
2012-04-12 | четверг | 08.00-17.00 | Лин 578 РП1517-ТП181 | Профилактическое восстановление РЗА | мкр.Текстильщик - пос.Калинина; ул.Набережная 1; 2; 3; 4; 5; 6; 18; 20; ул.Лесная; 1-ый Лесной переулок; 2-ой Лесной переулок; ул.Калинина 4; 6; 8; 10; 12; 14; 15; 16; 18; Храм "Святой Матроны"; ул.Лесная 3; 9; пос.Любимовка; Пушкинский р-н; Коттеджи "Квинта"; Насосная; КПП; Наружное освещение; Спортивный комплекс; Д/о МКЦ "Станиславского"; Насосная; Котельная;
2012-04-17 | вторник | 08.00-17.00 | ТП-442 | Капитальный ремонт электрооборудования и текущий ремонт силовых трансформаторов № 1,2 | г.Королев; ул.Горького 14; 14А; Торговый павильон "Рага"; пр-кт Космонавтов 29/12; ГСК "Темп" - от него Автосервис; ВНС-12 - ул.Горького 14Г; Подземная автостоянка ул.Горького 14Г;
2012-04-19 | четверг | 08.00-17.00 | ТП-484 | Капитальный ремонт электрооборудования и текущий ремонт силовых трансформаторов № 1,2 | г.Королев - Костино; ул.Исаева, 8В; ул.Исаева 4; 6; 8; 8А; 10; 12/2; пр-кт Космонавтов 2; 4А; Меховое ателье; Торговый комплекс 6А "Синий тюлень" ООО ПЛ;
2012-04-26 | четверг | 08.00-17.00 | ТП-495 | Капитальный ремонт электрооборудования и текущий ремонт силовых трансформаторов № 1,2 | База отдыха "Родник";
Диспетчер предприятия О.Г.Овсянников

## требования админ
Дата проведения работ | Место проведения работ | Наименование работ | Время проведения работ | Ответственное лицо и телефон для коонтакта со СМИ

## январь 2014
ЗАО "Королевская электросеть"
Плановые отключения абонентов на январь 2014г.
Дата проведения работ | День недели | Время отключения | Место проведения работ | Отключаемый район (улица) | Телефон для связи
Директор А.В. Козлов
Диспетчер предприятия О.Г. Овсянников

## февраль
ЗАО "Королевская электросеть"
Плановые отключения абонентов на февраль 2014г.
Дата проведения работ | День недели | Время отключения | Место проведения работ | Отключаемый район (улица) | Телефон для связи
2014-02-04 | вторник | 09.00-12.00 | КТП 163 сил тр-р | мкр.Первомайский - Новые Горки; ул.Свободы 4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24; ул.Свободы 5; 11; 13; 15; 17; 19; 21; 23; 25; ул.Речная-Дачная 5/2; ул.Сафонова 4; 7; 6; ул.Гастелло 4; 6; ул.Мира 23; 25; 27; 29; 31; 33; 34; ул.Красноармейская 8 (Иранское посольство), 9; | 8-495-512-94-51
2014-02-13 | четверг | 09.00-13.00 | ТП 167 сил тр-р | мкр.Первомайский - Новые Горки; ул.Хвойная, 3, строение 2; Госпиталь им.Мандрыки - котельная; ул.Хвойная 5; 7; 9; 11; 13; ул.Лучевая 1; 3; 4; 5; 7; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24; (д.6 - отдельно); ул.Ульянова 2; 2А; 17; 19; 21; 23; 25 (еще см.ТП165, ТП176); ул.Госпитальная 2 (еще см.ТП-165, ТП-176); ул.Ломоносова 1; 3; 5; 7; 9; 11; 13; 15; 17; 19; 21; 23; ул.Ломоносова 2; 4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; ул.Попова (еще см.ТП-165, ТП-176); | 8-495-512-94-51
2014-02-20 | четверг | 09.00-13.00 | ТП 336 сил тр-р | г.Королев; "МЕТАТР" - ул.Калининградская 5; | 8-495-512-94-51
2014-02-27 | четверг | 09.00-13.00 | КТП 316 сил тр-р | г Королёв ул Калининградская 11-АЗС,ресторан"KFC",аптечный пункт | Абонент
Диспетчер предприятия О.Г.Овсянников

## март
ЗАО "Королевская электросеть"
Плановые отключения абонентов на март 2014г.
Дата проведения работ | День недели | Время отключения | Место проведения работ | Отключаемый район (улица) | Телефон для связи
2014-03-03 | понедельник | 09:00-17:00 | ТП 617 | г Королёв Октябрьский бульвар "Глобус"-гипермаркет | 8-495-512-94-51
2014-03-06 | четверг | 09:00-17:00 | ТП 137 | г.Королев; Ярославское шоссе; ул.Первомайская, 3В; ул.Первомайская 5; 7; 11; 13; 15; 17; 7А; 12; ПЗП Вторсырье - СБС Центр; АЗС, Автомойка, м-н "Запчасти"; Торговый павильон "Эргон"; Шиномонтаж "Солин"; | 8-495-512-94-51
2014-03-13 | четверг | 09:00-17:00 | ТП 206 | пос.Лесные поляны, Пушкинский р-н; Столярная; Весовая; Мастерская; Гараж; Контора; Д/сад совхоза; ФСК "Виктория" (рыбный цех); ул.Центральная 4 - 2 руб-ка; ул.Комбикормовый завод 22 (Тарасовская управляющая компания); | 8-495-512-94-51
2014-03-21 | пятница | 09:00-16:00 | ТП 448 | г.Королев; ул.Горького, 14В; ул.Горького 14Б; 16А; 16Б; 16В; 16Г; пр-кт Космонавтов 33Б; ул.Подлесная 3; 5А - (СИП); | 8-495-512-94-51
2014-03-25 | среда | 09:00-17:00 | ТП 405 | г.Королев; Октябрьский бульвар, 12; ИПК; Переключатель № 8 (в бывшем военкомате - коробка с учетом); Гостиница; | 8-495-512-94-51
2014-03-27 | четверг | 09:00-13:00 | ТП 446 секц 1 | г.Королев; пр-кт Космонавтов 35; 37 корп.1-2; 37А; 39А; 41; ВНС-11 - ЦТП-11 - пр-т Космонавтов 37В; м-н "Метатр"; Палатка; Стройка жилого дома; Встроенные помещения пр-кт Космонавтов 37 корп.1; Подземные гаражи - пр-кт Космонавтов 37; | 8-495-512-94-51
2014-03-28 | пятница | 09:00-13:00 | ТП 446 секц 2 | г.Королев; пр-кт Космонавтов 35; 37 корп.1-2; 37А; 39А; 41; ВНС-11 - ЦТП-11 - пр-т Космонавтов 37В; м-н "Метатр"; Палатка; Стройка жилого дома; Встроенные помещения пр-кт Космонавтов 37 корп.1; Подземные гаражи - пр-кт Космонавтов 37; | 8-495-512-94-51
Диспетчер предприятия Овсянников О.Г.

## апрель
ЗАО "Королевская электросеть"
Плановые отключения абонентов на апрель 2014г.
Дата проведения работ | День недели | Время отключения | Место проведения работ | Отключаемый район (улица) | Телефон для связи
2014-04-02 | Среда | 09:00-17:00 | ТП 82 | г.Королев; проезд Циолковского, 2А; проезд Циолковского 2 банк Менатеп; проезд Циолковского 4; 6 (16эт. Эл. Пл.); ЦТП №12; ВНС-15 - проезд Циолковского 6Б; проезд Циолковского 1/7 - торговый п-он; проезд Циолковского 6А - кафе "Панда" - от одного рубильника; | 8-495-512-94-51
2014-04-03 | Четверг | 09:00-17:00 | ТП 211 | мкр.Первомайский - Максимково; ул.Чапаева, 8Б; м-н "Эконом-мебель" ул. Чапаева 1А; 1Б; ул.Свердлова 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 19; 21; 23; ул.Чехова 1; 3; 5; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14(м-н); 15; 17; 19; 21; 23; ул.Гоголя 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 11; 13; ул.Толстого 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24; ул.Пушкина 13; ул.Пионерская 5; АВТОТРЭВЭЛ; | 8-495-512-94-51
2014-04-04 | Пятница | 09:00-13:00 | ТП 29 сил тр-р | г.Королев; ул.Калинина, 1В; Кафе у станции "Подлипки"; ул.Калинина 1; 1А; 3; 5; 7; 9; ул.Карла Маркса 2; 4; 6; 6А; | 8-495-512-94-51
2014-04-09 | Среда | 09:00-17:00 | ТП 251 | мкр.Текстильщик; ул.Тарасовская 1( 5эт.); 2-стройка ж/д (около школы №22); 3 (общежитие); Склады; Освещение стадиона; ул.Фабричная 1; 3; ул.Мира 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; ул.Новая 1; 2; 3; 4; 6; 8; 10; ул.Советская 7; 9; | 8-495-512-94-51
2014-04-10 | Четверг | 09:00-13:00 | ТП 431 | г.Королев - Завокзальный р-н; ст."Подлипки-дачные"; Резерв автоблокировки; ГСК "Чайка"; ГСК "Дельта"; | 8-495-512-94-51
2014-04-11 | Пятница | 09:00-13:00 | КТП 327 сил тр-р | г.Королев; (Д/о Сосны); ул.Бабушкина; ул.Державина 12; ул.Добролюбова 15А; 17; 19; 21; 22; 24; 26; 28; 30; 32; 34; 36; ул.Пограничников 25; 26А; 27; 29; 28; 30; 31; 32; 33; 34; 34А; 34Б; 34В; 35; 39; 41 41В;; 43; ул.Пограничников 45 д/сад - 2 прямых кабеля; ул.Победы 16; 18; 20; 22; 21; 21А; 23; 25; 27; 29; 31; 33; 33А; ул.Пролетарская 2; 3; 4; 6; 10; 11; 12; 12А; 14; 14А; 16; 17/16; 18; 20; 22; 24; 26; 28; 28/14; ул.Нахимова 2; 4; 6; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 21; 21А; 23; 22; 25; 27; 29; 31; 31А; 33; 35; 37; 39; 41; 43;45; ул.Нахимова 4/24А-стройка дома; | 8-495-512-94-51
2014-04-11 | Пятница | 09:00-13:00 | КТП 327 сил тр-р | ул.Б.Хмельницкого 12; ул.1-ая Валентиновская 2; 4; 6; 3; Валентиновский тупик 4; 6; 10; 18; | 8-495-512-94-51
2014-04-15 | Вторник | 09:00-13:00 | КТП 244 сил тр-р | г.Королев - Самаровское поле; ГСК "ЛАДА" - (подземные); пр-т Космонавтов 47; | 8-495-512-94-51
2014-04-16 | Среда | 09:00-17:00 | РП 1515 секц № 1 | мкр.Текстильщик; ул.Калининградская, 30В; РСУ Водоканал; Автотранспортное предприятие; Оранжерея с РСУ "Водоканала"; Площадка техосмотра ГАИ; УО; ООО "Автомобилист"; ул.Суворова 1 - стройка; 8А,8Б, ул.Калининградская 30 - стройка на территории ГИБДД; | 8-495-512-94-51
2014-04-17 | Четверг | 09:00-17:00 | РП 1515 секц № 2 | мкр.Текстильщик; ул.Калининградская, 30В; РСУ Водоканал; Автотранспортное предприятие; Оранжерея с РСУ "Водоканала"; Площадка техосмотра ГАИ; УО; ООО "Автомобилист"; ул.Суворова 1 - стройка; 8А,8Б, ул.Калининградская 30 - стройка на территории ГИБДД; | 8-495-512-94-51
2014-04-18 | Пятница | 09:00-13:00 | КТП 194 сил тр-р | пос.Лесные Поляны, Пушкинский р-н; ДПК "Лесные поляны"; | 8-495-512-94-51
2014-04-23 | Среда | 09:00-17:00 | РП 1550 секц № 1 | г.Мытищи; МО; Мытищинские торговые ряды ул.Фуражная; Торговый центр "СМ-квадрат"; Аквапарк; | 8-495-512-94-51
2014-04-24 | Четверг | 09:00-17:00 | РП 1550 секц № 2 | г.Мытищи; МО; Мытищинские торговые ряды ул.Фуражная; Торговый центр "СМ-квадрат"; Аквапарк; | 8-495-512-94-51
2014-04-29 | Вторник | 09:00-17:00 | РП 1525 секц № 1 | пос.Тарасовское, Пушкинский р-н; В/ч-43431 | 8-495-512-94-51
2014-04-30 | Среда | 09:00-17:00 | РП 1525 секц № 2 | пос.Тарасовское, Пушкинский р-н; В/ч-43431 | 8-495-512-94-51
Диспетчер предприятия О.Г.Овсянников

## май
ЗАО "Королевская электросеть"
Плановые отключения абонентов на май 2014г.
Дата проведения работ | День недели | Время отключения | Место проведения работ | Отключаемый район (улица) | Телефон для связи
2014-05-07 | Среда | 13:30-17:00 | ТП 54 | г.Королев; ул.Пионерская, 47Б; Д/сад №17 "Росинка"- ул.Чайковского 6А; Д/сад №18 "Юбилейный" ул.Пионерская 47А; ул.Пионерская 41; 43; 45; 47; 49/12; ул.Чайковского 8; 10; 12/49; Дет/ сад №12 - школа искусств; Д/сад №13 - социальный центр "Забота"; | 8-495-512-94-51
2014-05-13 | Вторник | 09:00-13:00 | КТП 475 сил тр-р | г.Королев - Самаровка; Фирма "Нормаль"; ООО "ТИС" ул.Силикатная 74-деревообр.цех; автомойка ул.Силикатная 72 - склад "Метатра"; "Орион" металлические гаражи; | 8-495-512-94-51
2014-05-14 | Среда | 09:00-17:00 | ТП 142 | г.Королев; Д/о Болшево; ГСК "Ранет"; ГСК "Ранет-2"; ул.М.Цветаевой 9; 11; 13; 15; 17; 25-отдельная СИП; ФМС 27(3 эт.дом) -через столовую Дом отдыха; 32; 34; 36; 40; 42; 44; 46; 48; 50; 52; Восточный тупик 2А; 3; 4; 4А; 5А; 7; 9; 8; 10; 12; (д.6 от ТП214); проезд Высоковольтный 3; 5; ул.Высоковольтная 27 (КАРА); ул.Полевая 53; 55; 57; 59; 64; 68; 70; 72; 74; 76; 78; 80; 82; 84 (9эт.); (д.66 - от ТП331); ул.Главная - гаражи; | 8-495-512-94-51
2014-05-15 | Четверг | 09:00-17:00 | сек 1 ТП 400; ТП 401 | г.Королев - ул.Мичурина; КНС-5 ул.Мичурина 21В; ГСК "Москвич" питается с РП1522; АЗС "Рос-Ойл" (от щитовой "Москвич"); ТОО "Прибор" направление "Кооператив"; мойка Иванникова от ТП "Прибор"; | 8-495-512-94-51
2014-05-16 | Пятница | 09:00-16:00 | сек 2 ТП 400; ТП 401 | г.Королев - ул.Мичурина; КНС-5 ул.Мичурина 21В; ГСК "Москвич" питается с РП1522; АЗС "Рос-Ойл" (от щитовой "Москвич"); ТОО "Прибор" направление "Кооператив"; мойка Иванникова от ТП "Прибор"; | 8-495-512-94-51
г.Королев (Торфопредприятие); Садовый кооператив "Каховка"; 2 н/в автомата "Каховка"; 1 н/в автомат МП; 1 н/в автомат "Институт"; котельная;
г.Королев - Торфопредприятие; Тарная база;
г.Королев - ул.Торфпредприятие, 21А; Торфоразработки; АТС;
2014-05-21 | Среда | 09:00-17:00 | ТП 51 | г.Королев; ул.Калинина, 2А; м-н "Заря"; ул.Калинина 2; 4; 6; ул.Коминтерна 14; 16; маг-ны по РУ-0,4кВ; Стройка; Павильоны напротив "Зари" по ВЛ-0,4кВ - автомат "Алиса"; м-н "Рандеву"; ул.Калинина 6-приёмник Каскад | 8-495-512-94-51
2014-05-22 | Четверг | 09:00-17:00 | ТП 302 | г.Королев; ул.Аржакова (вместо ТП450) ул Ильича 1Б,музей,дом садовника; ул.Орджоникидзе 1,2/34 ул Дзержинского 25,27,28,30,32,34/2 ул Калининградская 6-бывший д/сад ГСК "Гелиос" 519-28-08 ЦЕХ 94 КАС-1 стройка ж/д ул.Орджоникидзе 1-гаражи Жилсервис с опоры до ВРУ гаража кабельная выкидка 0.4 кВ в траншее,кабельная выкидка заменена на СИП 25.02.2014 г. Граница согласно акта разграничений | 8-495-512-94-51
2014-05-28 | Среда | 09:00-17:00 | сек 1 ТП 57 | г.Королев; ул.Циолковского, 24А; Центральная больница; морг; Инфекционный корпус; Пищеблок; | 8-495-512-94-51
2014-05-29 | Четверг | 09:00-17:00 | сек 2 ТП 57 | г.Королев; ул.Циолковского, 24А; Центральная больница; морг; Инфекционный корпус; Пищеблок; Часовня; Церковь; | 8-495-512-94-51
2014-05-29 | Четверг | 08:00-17:00 | лин 163 КТП 239-ЛР 54/ РП 1547 | г.Королев-5; пос.Электрик; ул.Кольцова 2; 4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24; 26 26А,; 28; 30; 32; 34; 36; 38; 40; Лесной проезд 34; 37; 39; ул.Печатников 59; ул.Энгельса 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; ул.Б.Хмельницкого 25/1, 25А;; 27/2; 29; 31; ул.Ушакова 23; 25/17; 27; 29/22; 26; 28; 30/19; 32; 34; 36/24; проезд Кольцова 5; 6; 7/20; 9/21; 10; 11; 13; 15/26; ул.Крупской 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12/32; 13; 15; 17/30; ул.Мичурина 1; 2; 3; 4; 5; 8/31; ул.Центральная 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; ; ул.Южная 1; 3; 5; 7; 9; | 8-495-512-94-51
|  |  |  | г.Королев-5; проезд Кольцова 1/19; 2/21; 4; 3; ул.Ушакова 19/15; 20В; 22; 24; ул.Восточная 1/9; 2/11; ул.Б.Хмельницкого 1; 1А; 2/22; 3; 4; 5; 6; 7; 8/17; 9/1; 10/20; 11/2; 12; 13; 14; 15/19; 17; 19/1; 21/2; 23; ул.Пролетарская 25; КНС-13 - ул.Нахимова 49А; Валентиновский тупик 3 - резерв; ул.Нахимова 34; 53/37; 59; | 8-495-512-94-51
г.Королев-5 район д/о "Сосны"; ул.Пограничников 36; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 46; 47; 48; 49; 50; ул.Пролетарская 19; 21; 27; 29; 30; 32; 36; 38; 40; ул.Ушакова 8; 10; 11/47; 12; 14; 15; 16; 16Б; 18; 20;
|  |  |  | пос.Болшево - (Валентиновка); Книжный переулок 13; 16; 20; ул.Книжная 1; 2; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 18; 20; 20А; 22; 22А; 24; 24А; 24Б; 27; ул.Шоссейная 3/22; 5; 7; 9; 11/25; 24/16; 26; 28; 30; 32; 34; ул.Газетная 1; 3; 5; 6/22; 7; 8; 9; 10; 11; 14; ТСЖ "Лосиный остров" - Газетный переулок 16/22; 20; 21; | 8-495-512-94-51
|  |  |  | мкр.Валентиновка; ул.Газетная 2; 4; 6/18; ул.Книжная 23; 25; 27; АТП (авто трансп. пред-е) - ул.Книжная 26; ул.Луначарского 1; 2; 3; 4; 5; 6; Автотранспортное предприятие; ул.Ермоловой 36; Книжный проезд 4; Книжный переулок 5; 9; ул.Щербакова 5 (пос.Загорянский); | 8-495-512-94-51
мкр.Валентиновка; ул.Ермоловой 62; 44; 44/1; 46; 46/1;42;
мкр.Валентиновка; ул.Ермоловой-приёмник Каскад коттеджный городок; ТСЖ "Валентиновка" (12.05.2004);
г.Королев-3; СТ "Сокол" ул.Луначарского 5А; 21/1 -----21/24;
Диспетчер предприятия О.Г.Овсянников
Диспетчер предприятия О.Г.Овсянников

## июнь
ЗАО "Королевская электросеть"
Плановые отключения абонентов на июнь 2014г.
№ п/п | Дата проведения работ | День недели | Время отключения | Место проведения работ | Отключаемый район (улица) | Телефон для связи
1 | 2014-06-03 | Вторник | 09:00-17:00 | РЛК на КТП-124 | пос.Оболдино; Садоводческое хозяйство. | 8-495-512-94-51
2 | 2014-06-04 | Среда | 13:30-17:00 | ТП 34 | 45-й квартал: Д/сад №2; "Лесовичок" Д/сад № 1368; Профилакторий "Подлипки"; ул.Северная 9-29; ул Северная 3 Автосервис | 8-495-512-94-51
3 | 2014-06-05 | Четверг | 09:00-17:00 | ТП 59 | Залинейный район - Ярославское шоссе ул.Первомайская 1; 3; 5; 7; ул. Школьная 2А; 4; 6; ул.Шоссейная 2; 3; 4А; ГСК "Мастер"; Школа №6 | 8-495-512-94-51
4 | 2014-06-10 | Вторник | 09:00-17:00 | КТП 176 | мкр.Первомайский - Новые Горки: ул.Ульянова 7Б; 11; 13; 15 ; ул. Попова 2; 4; 1; 3; 5; 6; 7 ; ул. Малышева; ул. Лебедева; ул.Госпитальная 1; 3; 5; 6; 7; 9;11; 13; 23 стр.1; ул.Мечникова; ул.Лобачевского; ул.Войкова | 8-495-512-94-51
5 | 2014-06-11 | Среда | 09:00-17:00 | КТП 136 сил. тр-р | мкр.Первомайский: ул.Советская 45; 47; 49; 51; 53; 55; 57; 59; 61; 63; 67; 69; ВЗУ-3; ЦКиД "Болшево"; АЗС "Автотрэвэл" | 8-495-512-94-51
6 | 2014-06-16 | Понедельник | 09:00-17:00 | ТП 126 сил. тр-ры | мкр.Первомайский: ул.Учительская 2; 4; 6; 8; ул.Советская 24; 26; 34; 36; 37; 38; 39; 40; 42; 43Б; 44; АСПВ (автомат.станция провод. вещания); Д/комб. № 32 "Ромашка"; кафе "Каспий"; | 8-495-512-94-51
7 | 2014-06-17 | Вторник | 14:00-16:00 | лин. 565 МРП-701-СТП-2010 | мкр.Валентиновка: ул.Щепкина 17 - коттедж; Лесной переулок 15; Лесной проезд 21; Бабанов т.784-31-29; ул.Печатников д.19/6; (временно отсоединена от лин 565, запитана от КТП145 - автомат на Лесной проезд 19.07.2012); ул.Щепкина 13;13А | 8-495-512-94-51
8 | 2014-06-18 | Среда | 13:30-17:00 | ТП 42 | г.Королев: ул.Гагарина, 34Б; Д/сад №6 "Дюймовочка" - ул.Гагарина 38Б; Д/комб. № 24 ул.Гагарина 36/38; ул.Гагарина 34; 34А; 36; 36А; 38; 38А; ФТА; кафе "Меркурий" | 8-495-512-94-51
9 | 2014-06-20 | Пятница | 09:00-13:00 | КТП 374 | мкр.Текстильщик - 43-й квартал: ул.Ушакова; ул.Кутузова; ул.Котовского; ул.Победы 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; ул.Суворова 10; 12; 14; 16; ул.Ватутина 1; 2; 3; 4; 6; ул.Калининградская 27; ул.Тихонравова 1; ГСК "Стрела-2" | 8-495-512-94-51
10 | 2014-06-24 | Вторник | 13:30-17:00 | ТП 26 | г.Королев: ул.Островского, 2А; ул.Пионерская 20; 22 (дет. сад); 24; 14; ул.Островского 1; 3; 5; 7/16; 2; 4; ул.Островского 2А - "Забота"; ул.Чайковского 14/24; 16/7; 22; ул.Толстого 1; 3; 5 | 8-495-512-94-51
11 | 2014-06-24 | Вторник | 14:00-16:00 | лин. 478 ТП-303 - ТП-321 | мкр. Первомайский: ГОЗНАК; ул.Минина и Пожарского 33; Красный воин; ул.Краснооктябрьская 5; 23; ул.Нестерова 16А; 17; 18; 19; мкр.Первомайский - Горки; ул.Потемкинцев 9 | 8-495-512-94-51
12 | 2014-06-25 | Среда | 09:00-17:00 | РП 1526 секция 1 | г.Королев: Д/сад №12 "Сказка"; Казночейство (расч.кассовый центр); ул.Сакко и Ванцетти 34Б; ВНС-3 - ул.Сакко и Вацетти 34В; КНС-3 - ул.Сакко и Ванцетти 34Г; пр-кт Королева 11А | 8-495-512-94-51
13 | 2014-06-26 | Четверг | 09:00-17:00 | РП 1526 секция 2 | г.Королев: Д/сад №12 "Сказка"; Казночейство (расч.кассовый центр); ул.Сакко и Ванцетти 34Б; ВНС-3 - ул.Сакко и Вацетти 34В; КНС-3 - ул.Сакко и Ванцетти 34Г; пр-кт Королева 11А | 8-495-512-94-51
14 | 2014-06-30 | Понедельник | 09:00-17:00 | КТП 191 сил. тр-р | Болшево: Сосновая аллея 5; 7 | 8-495-512-94-51
Диспетчер предприятия О.Г.Овсянников

## июль
ЗАО "Королевская электросеть"
Плановые отключения абонентов на июль 2014г.
Дата проведения работ | День недели | Время отключения | Место проведения работ | Отключаемый район (улица) | Телефон для связи
8-495-512-94-51
8-495-515-34-87
8-495-512-94-51
8-495-512-94-51
8-495-512-94-51
8-495-512-94-51
8-495-515-34-87
8-495-512-94-51
8-495-512-94-51
8-495-515-34-87
8-495-512-94-51
8-495-515-34-87
8-495-512-94-51
8-495-512-94-51
8-495-515-34-87
8-495-515-34-87
Диспетчер предприятия О.Г.Овсянников

## август
ЗАО "Королевская электросеть"
Плановые отключения абонентов на август 2014г.
Дата проведения работ | День недели | Время отключения | Место проведения работ | Отключаемый район (улица) | Телефон для связи
8-495-512-94-51
8-495-515-34-87
Диспетчер предприятия О.Г.Овсянников

## сентябрь
ЗАО "Королевская электросеть"
Плановые отключения абонентов на сентябрь 2014г.
Дата проведения работ | День недели | Время отключения | Место проведения работ | Отключаемый район (улица) | Телефон для связи
8-495-512-94-51
8-495-515-34-87
Диспетчер предприятия О.Г.Овсянников

## октябрь
ЗАО "Королевская электросеть"
Плановые отключения абонентов на октябрь 2014г.
Дата проведения работ | День недели | Время отключения | Место проведения работ | Отключаемый район (улица) | Телефон для связи
8-495-512-94-51
8-495-515-34-87
Диспетчер предприятия О.Г.Овсянников

## ноябрь
ЗАО "Королевская электросеть"
Плановые отключения абонентов на ноябрь 2014г.
Дата проведения работ | День недели | Время отключения | Место проведения работ | Отключаемый район (улица) | Телефон для связи
8-495-512-94-51
8-495-515-34-87
Диспетчер предприятия О.Г.Овсянников

## декабрь
ЗАО "Королевская электросеть"
Плановые отключения абонентов на декабрь 2014г.
Дата проведения работ | День недели | Время отключения | Место проведения работ | Отключаемый район (улица) | Телефон для связи
ПЛАНОВЫХ ОТКЛЮЧЕНИЙ НЕЗАПЛАНИРОВАННО
Диспетчер предприятия О.Г.Овсянников