Генеральному директору

АО «МСК Энерго»

Ковалю К.Л.

От ________________________________

Адрес _____________________________

___________________________________

Телефон ___________________________

- УВЕДОМЛЕНИЕ

- В связи с выполнением технических условий (ТУ) № __________ от ________,

- неотъемлемого приложения к договору об осуществлении технологического присоединения №_________________ от __________ по адресу: _________________________________________________________________________

- прошу Вас представить:

- Акт о выполнении технических условий.

- Акт об осуществлении технологического присоединения.

- Акт допуска ПУ.

- Обязательное приложение к уведомлению о выполнении технических условий, в соответствии с требованиями пункта 85 Правил технологического присоединения:

а) копии сертификатов соответствия на электрооборудование (если оборудование подлежит обязательной сертификации) и (или) сопроводительной технической документации (технические паспорта оборудования), содержащей сведения о сертификации;

б) копии разделов проектной документации, предусматривающих технические решения, обеспечивающие выполнение технических условий, в том числе решения по схеме внешнего электроснабжения (схеме выдачи мощности объектов по производству электрической энергии), релейной защите и автоматике, телемеханике и связи, в случае если такая проектная документация не была представлена заявителем в сетевую организацию до направления заявителем в сетевую организацию уведомления о выполнении технических условий (если в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации является обязательной);

в) документы, содержащие информацию о результатах проведения пусконаладочных работ, приемо-сдаточных и иных испытаний;

г) нормальные (временные нормальные) схемы электрических соединений объекта электроэнергетики, в том числе однолинейная схема электрических соединений (электроустановки).

Примечание Документы, указанные в подпунктах "в" и "г", не требуются для представления заявителями, электрохозяйство которых включает в себя только вводное устройство напряжением до 1000В, осветительные установки, переносное электрооборудование и энергопринимающие устройства номинальным напряжением не выше 380 В.

- Ознакомлен, что в случае не заключения договора энергоснабжения с организацией осуществляющей продажу электрической энергии (гарантирующим поставщиком, энергосбытовой, энергоснабжающей организацией) в установленный действующим законодательством срок, мои действия по потреблению электрической энергии в отсутствии заключенного договора энергоснабжения, будут рассматриваться как бездоговорное потребление электрической энергии.

- Дата ____________ 202___ г.                                                        Подпись __________________