## Левый (2)
Приложение № 5 к договору № 08-18
от " ___" __________ 2018 г.
|  |  | Смету в сумме: |  |  | 2697.4578
| Исполнитель: ООО ПМК СБ "ЛАГРОС" |  |  | Заказчик: АО «МСК Энерго»
| Генеральный директор |  |  | Генеральный директор
| __________________ Лапушкин В.И. |  |  | ________________ |  | Борисенков В.А.
| М.П. ________________201__г. |  |  | М.П. _______________ 201__г.
Прейскурант 2661001-92
Расчет стоимости технического обслуживания
системы пожарной сигнализации, системы оповещения людей при пожаре в административном здании "Службы подстанций и кабельных линий" АО «МСК Энерго» по адресу:Московская обл.,г.Королев, ул.Орджоникидзе, д. 11
№ пп | Наименование работ | № по прейс-ку-ранту | Кол-во ед. | Разовая оптовая стоимость ед. работ (руб.) регла-мент 1 | Общая стоимость работ в (руб). Регла-мент 1 | Разовая оптовая стоимость ед. работ (руб.) регла-мент 2 | Общая стоимость работ в (руб). Регла-мент 2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6
1 | Прибор приемно-контрольный за первый шлейф | 2-046 | 4 | 9.4 | 37.6 | 49.1 | 196.4
2 | Прибор приемно-контрольный за каждый послед. ш-ф | 2-047 | 12 | 2.7 | 32.4 | 8.2 | 98.4
7 | Блоки выпрямительные, блоки автоматики и заряда (Блок питания) | 2-048 | 3 | 7.8 | 23.4 | 43.3 | 129.9
3 | Шлейф с автоматическими и ручны-ми пожарными и охранными извещателями мно-горазового действия (за 10 извещателей) | 2-054 | 1 | 18.3 | 18.3 | 87.4 | 87.4
4 | Устройство сигнальное звуковое | 2-002 | 7 | 2.3 | 16.1 | 4.3 | 69.23
5 | Шлейф с дымовыми пламени,комбинированными) извещателями. (за 10 извещателей) | 2-060 | 3.7 | 24.2 | 89.54 | 85.8 | 317.46
6 | Устройство сигнальное световое | 2-003 | 0 | 3.5 | 0 | 6.6 | 0
7 | Проверка выдачи сигналов управления выносными оповещателями. | 2-067 | 7 | 2.7 | 18.9 | 2.7 | 51.03
8 | Соединительная линия, за 10 м однопарного | 2-067 | 65 | 1.6 | 104 | 1.6 | 104
9 | Соединительная линия, за 10 м многопарного | 2-068 | 0 | 4.3 | 0 | 4.3 | 0
| Итого в ценах 1992 года: |  |  |  | 340.24 |  | 1053.82
| При выполнении работ в на высоте от 2м до 8м |  | К= | 1.05 | 357.252 |  | 1106.511
| При выполнении работ в эксплуатируемых зданиях, помещениях |  | К= | 1.1 | 392.9772 |  | 1217.1621
| При выполнении работ в стесненных условиях |  | К= | 1.05 | 412.6261 |  | 1278.0202
| При выполнении работ на выезде до 100км (Табл.К1 Прейскурант №266100-92) |  | К= | 1 | 412.6261 | 1.04 | 1329.141
| При выполнении работ в режимных предприятиях |  |  | 1 | 412.6261 | 1.3 | 1727.8833
| С учетом коэффициента инфляции (К=3,35) на 2009г |  | К= | 3.35 | 1382.2973 | 3.35 | 5788.4091
| Плановые накопления 8% |  |  | 8% | 110.5838 |  | 463.0727
| Итого с плановыми накоплениями: |  |  |  | 1492.8811 |  | 6251.4818
| НДС 18% |  |  | 18% | 268.7186 |  | 1125.2667
| Стоимость работ за месяц |  |  |  | 1761.5997 |  | 7376.7486
Регламент 1 проводится десять раз в году.
Регламент 2 проводится два раза в год.
| Средняя ежемесячная стоимость работ по ТО составляет: |  |  |  |  | 2697.4578
Смету составил: