Приложение № 7 к договору № 10-18

от «___» _________ 2018 г.

Состав технических средств СКД

| АДРЕС | Оборудование |  |
| --- | --- | --- |
| ул.Гагарина 4А | Шлагбаум: FAAC |  |
|  | Турникет |  |
|  | Фотоэлементы – 1компл., Лампа |  |
|  | С2000-2: 3шт. |  |
|  | С2000ПИ |  |
|  | С2000USB |  |
|  | Контроллеры Z5R – 3шт. |  |
|  | Эл.магнитный замок – 3шт (БП) |  |
|  | EM-Rider (считыватель) – 3шт. |  |
|  | Привод ворот NICE ROBUS |  |
| ул.Гагарина 10А | Турникет «Rerco» - 2 шт |  |
|  | В/домофон: QUANTUM |  |
|  | Контроллер: С20002-4 шт |  |
|  | Эл.магнитный замок (БП) 2 шт. |  |
|  | Считыватель – 8 шт. |  |
|  | Сервер |  |
|  | РИП-12RS |  |
| ул.Орджоникидзе 11: | В/домофон: KENWEI – выз.панель |  |
|  | Эл.магнитный замок (БП). |  |
|  | Привод ворот NICE ROBUS |  |
|  | Считыватель -2 шт. |  |
|  | Фото элементы, лампа |  |
|  | Блок управления |  |
| ул.Первомайская 10 | В/домофон: COMMAX - выз.панель |  |
|  | Эл.магнитный замок (БП) |  |
|  | Привод ворот NICE ROBUS |  |
|  | Считыватель -2 шт. |  |
|  | Фото элементы, лампа |  |
|  | Блок управления |  |