## ТО 2006
Приложение № 6 к договору № 08-18
от"___" ________ 2018 г.
|  |  | Смету в сумме: |  |  | 2051.0043
| Исполнитель: ООО ПМК СБ "ЛАГРОС" |  |  | Заказчик: АО «МСК Энерго»
| Генеральный директор |  |  | Генеральный директор
| __________________ Лапушкин В.И. |  |  | ________________ |  | Борисенков В.А.
| М.П. ________________201__г. |  |  | М.П. _______________ 201__г.
Прейскурант 2661001-92
Расчет стоимости технического обслуживания
системы пожарной сигнализаци, системы оповещения людей при пожаре в АО «МСК Энерго» по адресу: М.О. г.Королев, мкр. Первомайский, ул. Первомайская, д. 10
№ пп | Наименование работ | № по прейс-ку-ранту | Кол-во ед. | Разовая оптовая стоимость ед. работ (руб.) регла-мент 1 | Общая стоимость работ в (руб). Регла-мент 1 | Разовая оптовая стоимость ед. работ (руб.) регла-мент 2 | Общая стоимость работ в (руб). Регла-мент 2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6
1 | Прибор приемно-контрольный за первый шлейф | 2-046 | 1 | 9.4 | 9.4 | 49.1 | 49.1
2 | Прибор приемно-контрольный за каждый послед. ш-ф | 2-047 | 8 | 2.7 | 21.6 | 8.2 | 65.6
3 | Шлейф с автоматическими и ручны-ми пожарными и охранными извещателями мно-горазового действия (за 10 извещателей) | 2-054 | 2.8 | 0.4 | 1.12 | 87.4 | 244.72
4 | Устройство сигнальное звуковое | 2-002 | 0 | 2.3 | 0 | 4.3 | 0
4 | Шлейф с дымовыми, тепловыми извещателями. (за 10 извещателей) | 2-060 | 0.4 | 5.2 | 2.08 | 85.8 | 34.32
6 | Устройство сигнальное световое | 2-003 | 0 | 3.5 | 0 | 6.6 | 0
7 | Проверка выдачи сигналов управления выносными оповещателями. | 2-050 | 0 | 2.7 | 0 | 2.7 | 0
5 | Устройства сигнальные звуковые всех типов | 2-002 | 3 | 2.3 | 6.9 | 4.3 | 12.9
6 | Проверка выдачи сигналов управления выносными оповещателями. | 2-050 | 3 | 2.7 | 8.1 | 2.7 | 8.1
7 | Соединительная линия, за 10 м однопарного | 2-067 | 50 | 0.8 | 40 | 1.6 | 80
8 | Измерение электр. сопротивления шлейфа сигнализации | 2-069 | 0 | 6.6 | 0 | 6.6 | 0
9 | Соединительная линия, за 10 м многопарного | 2-068 | 0 | 4.3 | 0 | 4.3 | 0
| Итого в ценах 1992 года: |  |  |  | 89.2 |  | 494.74
| При выполнении работ в на высоте > 2-х м |  | К= | 1 | 89.2 |  | 494.74
| При выполнении работ в на высоте от 2м до 8м |  | К= | 1.05 | 93.66 |  | 519.477
| При выполнении работ в эксплуатируемых зданиях, помещениях |  | К= | 1.1 | 103.026 |  | 571.4247
| При выполнении работ в стесненных условиях |  | К= | 1.05 | 108.1773 |  | 599.9959
| При выполнении работ на выезде до 100км (Табл.К1 Прейскурант №266100-92) |  | К= | 1 | 108.1773 | 1 | 599.9959
| При выполнении работ в режимных предприятиях |  |  | 1 | 108.1773 | 1 | 599.9959
| С учетом коэффициента инфляции (К=3,35) на 2009г |  | К= | 3.35 | 362.394 | 3.35 | 2009.9864
| При выполнении работ в эксплуатируемых зданиях, помещениях |  | К= | 1 | 362.394 |  | 2009.9864
| С учетом коэффициента инфляции (К=2,05) на 2000г |  | К= | 1 | 362.394 | 3.35 | 6733.4544
| Плановые накопления 8% |  |  | 8% | 28.9915 |  | 538.6764
| Итого с плановыми накоплениями: |  |  |  | 391.3855 |  | 7272.1307
| Транспортные расходы |  |  | 13% | 50.8801 |  | 945.377
| Итого с транспортными расходами |  |  |  | 442.2656 |  | 8217.5077
| НДС 18% |  |  | 18% | 79.6078 |  | 1479.1514
| Общая стоимость работ |  |  |  | 521.8734 |  | 9696.6591
Регламент 1 проводится десять раз в году.
Регламент 2 проводится два раза в год.
| Средняя ежемесячная стоимость работ по ТО составляет: |  |  |  |  | 2051.0043
| В том числе НДС: |  |  |  |  | 312.8651
Смету составил: