Приложение № 7 к договору № 08-18

от «___» _________ 2018 г.

Состав технических средств АУПС и СО

| АДРЕС | Оборудование |  |
| --- | --- | --- |
| ул.Гагарина 4А | ППКОП Аргус-1 |  |
|  | РИП-12 – 2шт. |  |
|  | Пожарные извещатели: |  |
|  | Тепловые – 66шт. |  |
|  | Дымовые – 94шт. |  |
|  | ИПР – 6шт. |  |
|  | ВЭРС ПК8-1 |  |
| ул.Гагарина 10А | ВЭРС - ПК |  |
|  | ИПР |  |
|  | Пожарные извещатели: |  |
|  | Дымовые – 34шт. |  |
| ул.Орджоникидзе 11: | Сигнал-20П |  |
|  | Сигнал-20ПSMD |  |
|  | С2000БИ |  |
|  | ПКУ С2000 |  |
|  | РИП-24 |  |
|  | Бокс 2Х17Ач |  |
|  | РИП-12 |  |
|  | Пожарные извещатели: |  |
|  | Тепловые – 6шт. |  |
|  | Дымовые – 37шт. |  |
|  | ИПР – 4шт. |  |
|  | Оповещатель звуковой «Тон»-7шт. |  |
| ул.Первомайская 10 | Пожарные извещатели: |  |
|  | Тепловые – 24шт. |  |
|  | Дымовые -4шт. |  |
|  | ИПР – 2шт. |  |