## прил. 1 перечень ЭУ
Приложение №1
к договору №______
от «___» _________ 2018 г.
I. Перечень объектов (РП, ТП, КТП) по техническому освидетельствованию электроустановок
(электрооборудования РУ- 6-10 кВ, силовых трансформаторов, кабельных и воздушных линий электропередач 6-10 кВ)
№ п/п | Наименование обрудования | Тип, марка оборудования | Год ввода в эксп- цию | Степень износа эл.оборуд. % | Кол-во аварий на эл.оборуд. | Степень (%)загруженности эл.оборуд. |  | Дата последнего кап.ремонта | Отметка о провед. тех.освид. | Отметка о проведении тепловизионного контроля
[6 empty] | зима | лето
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
РУ-6-10 кВ
1 | ТП-18 | КСО-2:РВ-6/400, ВН-16 | 1966 | 100% |  | 50 | 46 | - | 2015 | 2018
2 | ТП-53 | КСО-2: ВН-16 РВ-6/400 | 1966 | 100% |  | 70 | 68 | - | 2015 | 2018
3 | ТП-55 | КСО-2: ВН-16 РВ-6/400 | 1966 | 100% |  | 60 | 56 | - | 2015 | 2018
4 | ТП-56 | КСО-2: ВН-16 РВ-6/400 | 1965 | 100% |  | 33 | 30 | - | 2015 | 2018
5 | ТП-64 | КСО-366: РВ-6/400, ВН-16 | 1974 | 100% |  | 37 | 33 | - | 2013 | 2018
6 | ТП-65 | КСО-366: РВ-6/400, ВН-16 | 1974 | 100% |  | 66 | 38 | - | 2013 | 2018
7 | ТП-75 | КСО-366: РВ-6/400, ВН-16 | 1974 | 100% |  | 76 | 48 | - | 2013 | 2018
8 | ТП-136 | КСО-2: РВ-6/400 | 1966 | 100% |  | 93 | 90 | - | 2015 | 2018
9 | ТП-211 | КСО-3: ПК-6, ВН-16 | 1973 | 100% |  | 62 | 39 | - | 2013 | 2018
10 | ТП-326 | КСО-2:РВ-6/400, ВН-16 | 1966 | 100% |  | 64 | 60 | - | 2015 | 2018
11 | ТП-397 | ВНПр | 1971 | 100% |  | 78 | 70 | - | 2015 | 2018
12 | ТП-483 | КСО-2:РВ-6/400, ВН-16 | 1966 | 100% |  | 40 | 38 | - | 2015 | 2018
13 | ТП-1283 | ВНПр | 1971 | 100% |  | 20 | 22 | - | 2015 | 2018
14 | ТП-10 | КСО-266: МВ | 1975 | 100% | - | 56 | 43 | - | - | 2018
15 | ТП-31 | КСО-366: РВ-6/400, ВН-16 | 1955 | 100% | - | 50 | 41 | - | - | 2018
16 | ТП-41 | КСО-2: РВО-6/400 | 1972 | 100% | - | 62 | 48 | - | - | 2018
17 | ТП-48 | КСО-366: РВ-6/400, ВН-16 | 1973 | 100% | - | 50 | 38 | - | - | 2018
18 | ТП-62 | КСО-366: РВ-6/400, ВН-16 | 1975 | 100% | - | 19 | 13 | - | -
19 | ТП-157 | КСО-2: РВ-6/400 | 1962 | 100% | - | 44 | 32 | - | - | 2018
20 | ТП-158 | КСО-2: РВ-6/400 | 1977 | 100% | - | 24 | 17 | - | - | 2018
21 | ТП-330 | КСО-2: РВ-6/400 | 1977 | 100% | - | 22 | 16 | - | - | 2018
22 | ТП-339 | КСО-366: ВН-16, РВ-6/400 | 1974 | 100% | - | 5 | 2 | - | - | 2018
23 | ТП-362 | КСО-366: РВ-6/400, ВН-16 | 1973 | 100% | - | 25 | 18 | - | - | 2018
24 | ТП-368 | КСО-366: ВН-16, РВ-6/400 | 1978 | 100% | - | 29 | 18 | - | - | 2018
25 | ТП-392 | КСО-366: ШР-6/400, ВН-16 | 1977 | 100% | - | 23 | 17 | - | - | 2018
26 | ТП-400 | КСО-366: РВ-6/400, ВН-16 | 1975 | 100% | - | 33 | 28 | - | - | 2018
27 | ТП-441 | КСО-2: РВ-6/400 | 1966 | 100% | - | 28 | 22 | - | - | 2018
28 | ТП-448 | КСО-2: РВ-6/400 | 1966 | 100% |  | 29 | 21 | - | - | 2018
Силовые трансформаторы
1 | ТП-10 тр.1 | ТМ-250/6-66 | 1973 №445927 | 100% |  | 24 | 5 | - | 2013 | 2018
2 | ТП-13 т р.1 | ТМ-400/6 | 1970 №11396 | 100% |  | 40 | 37 | - | 2013 | 2018
3 | ТП-13 тр.2 | ТМ-400/6 | 1983 №928941 | 100% |  | 54 | 30 | - | 2015 | 2018
4 | ТП-21 | ТМ-160/6-66 | 1976 №598681 | 100% |  | 56 | 30 | - | 2015 | 2018
5 | ТП-33 | ТМ-250 | 1970 №346972 | 100% |  | 20 | 16 | - | 2015 | 2018
6 | ТП-34 | ТМ-400/6 | 1973 №27816 | 100% |  | 41 | 37 | - | 2013 | 2018
7 | ТП-35 | ТМ-320/6 | 1966 №4503 | 100% |  | 53 | 42 | - | 2015 | 2018
8 | ТП-42 | ТМ-180/6 | 1973 №35189 | 100% |  | 39 | 23 | - | 2013 | 2018
9 | ТП-50 | ТМ-160/6 | 1974 №513289 | 100% |  | 21 | 20 | - | 2013 | 2018
10 | ТП-57 | ТТU-AL -630 | 1974 №12592 | 100% |  | 33 | 31 | - | 2013 | 2018
11 | ТП-57 | ТТU-AL -630 | 1974 №12618 | 100% |  | 26 | 25 | - | 2013 | 2018
12 | ТП-58 тр.1 | ТМ-250/6.3-66 | 1972 №418492 | 100% |  | 40 | 34 | - | 2015 | 2018
13 | ТП-58 тр.2 | ТМ-250/6.3-66 | 1972 №418493 | 100% |  | 30 | 24 | - | 2015 | 2018
14 | ТП-59 т р.1 | ТСМА-320/6 | 1964 №12508 | 100% |  | 37 | 28 | - | 2013 | 2018
15 | ТП-59 т р.2 | ТСМА-320/6 | 1981 №4983 | 100% | 1 | 49 | 44 | - | 2013 | 2018
16 | ТП-61 | ТМ-400/6 | 1970 №10327 | 100% |  | 10 | 11 | - | 2015 | 2018
17 | ТП-63 тр.1 | ТМ-400 | 1970 №1076 | 100% |  | 55 | 52 | - | 2015 | 2018
18 | ТП-63 тр.2 | ТМ-400/6-66 | 1980 №28291 | 100% |  | 77 | 70 | - | 2015 | 2018
19 | ТП-65 тр.1 | ТМ-400 | 1970 №29237 | 100% |  | 52 | 50 | - | 2015 | 2018
20 | ТП-67 тр.2 | ТМ-630/6-У1 | 1976 №4148 | 100% |  | 35 | 29 | - | 2015 | 2018
21 | ТП-74 | ТМ-400/6-70У1 | 1979 №729860 | 100% |  | 25 | 23 | - | 2013 | 2018
22 | ТП-80 тр.1 | ТМ-250 | 1978 №410637 | 100% |  | 8 | 8 | - | 2015 | 2018
23 | ТП-80 тр.2 | ТМ-250 | 1978 №414091 | 100% |  | 22 | 20 | - | 2015 | 2018
24 | ТП-81 тр.2 | ТМ-400/6.3 | 1959 №729029 | 100% |  | 35 | 30 | - | 2014 | 2018
25 | ТП-81 тр-1 | ТМ-400/6.3 | 1969 №2920 | 100% |  | 51 | 50 | - | 2014 | 2018
26 | ТП-127 тр.1 | ТМ-160/10-66У1 | 1983 №2549 | 100% |  | 17 | 15 | - | 2013 | 2018
27 | ТП-127 тр.2 | ТМ-160/6 | 1983 №2548 | 100% |  | 11 | 10 | - | 2013 | 2018
28 | ТП-137 тр.1 | ТМ-400/10 | 1983 №2737 | 100% |  | 24 | 20 | - | 2013 | 2018
29 | ТП-139 тр.1 | ТМ-630/10 | 1969 №4767 | 100% |  | 20 | 20 | - | 2015 | 2018
30 | ТП-141 тр.1 | ТМ-630/6 | 1971 №8419 | 100% |  | 33 | 32 | - | 2015 | 2018
31 | ТП-161 тр.1 | ТМ-250/6-66 | 1972 №410635 | 100% |  | 32 | 32 | - | 2015 | 2018
32 | ТП-164 тр.2 | ТМ-160/6 | 1979 №56384 | 100% |  | 60 | 48 | - | 2013 | 2018
33 | ТП-164 тр.1 | ТМ-160/6 | 1979 №735394 | 100% |  | 20 | 18 | - | 2013 | 2018
34 | ТП-169 | ТМ-250/6-66 | 1972 №414713 | 100% |  | 55 | 52 | - | 2015 | 2018
35 | ТП-187 | ТМ-160/6.3 | 1970 №332271 | 100% |  | 5 | 6 | - | 2015 | 2018
36 | ТП-334 тр.1 | ТСМА-180/6.3 | 1966 №14097 | 100% |  | 26 | 21 | - | 2015 | 2018
37 | ТП-334 тр.2 | ТСМА-180/6.3 | 1968 №14142 | 100% |  | 29 | 27 | - | 2015 | 2018
38 | ТП-338 тр.2 | ТМ-400/10 | 1970 №10344 | 100% |  | 67 | 60 | - | 2015 | 2018
39 | ТП-362 | ТСМА-160/6 | 1966 №6713 | 100% |  | 24 | 18 | - | 2015 | 2018
40 | ТП-381 | ТМ-400/10-64 | 1968 №2811 | 100% |  | 45 | 41 | - | 2015 | 2018
41 | ТП-385 | ТСМА-180/6 | 1967 №20316 | 100% |  | 50 | 45 | - | 2015 | 2018
42 | ТП-428 | ТМ-100/6-66 | 1970 №321802 | 100% |  | 81 | 75 | - | 2015 | 2018
43 | ТП-461 | ТМ-400 | 1976 №2264 | 100% |  | 57 | 49 | - | 2013 | 2018
44 | ТП-461 | ТМ-400 | 1976 №2263 | 100% |  | 69 | 48 | - | 2013 | 2018
45 | ТП-475 | ТМ-250/10-66 | 74/94 №491973 | 100% |  | 51 | 49 | - | 2015 | 2018
46 | ТП-1159 | ТСМА-160/6 | 1968 №5595 | 100% |  | 10 | 7 | - | 2015 | 2018
47 | ТП-1517 | ТМ-630/6 | 1982 №36684 | 100% |  | 28 | 16 | - | 2013 | 2018
48 | ТП-1526 | ТТU-AL -630 | 1974 №2179 | 100% |  | 13 | 10 | - | 2013 | 2018
49 | ТП-1526 | ТТU-AL -630 | 1974 №2180 | 100% |  | 20 | 4 | - | 2013 | 2018
50 | ТП-1532 тр.1 | ТМ-400/6-66У3 | 1978 №3740 | 100% |  | 38 | 25 | - | 2012 | 2018
51 | ТП-1532 тр.2 | ТМ-400 | 1974 №9103 | 100% |  | 16 | 13 | - | 2012 | 2018
52 | ТП-1539 тр.1 | ТМ-400/6.3 | 1973 №28216 | 100% |  | 6 | 10 | - | 2012 | 2018
53 | ТП-1539 тр.2 | ТМ-400/6.3 | 1973 №28522 | 100% |  | 40 | 20 | - | 2012 | 2018
54 | ТП-1540 тр.2 | TTU-AL | 1975 №18813 | 60% | 1 | 62 | 40 | - | 2013 | 2018
55 | ТП-1544 тр.1 | ТМ-630/10 | 1980 №46932 | 100% |  | 16 | 8 | - | 2013 | 2018
56 | ТП-1544 тр.2 | ТМ-630/10 | 1980 №46895 |  |  | 35 | 33 | - | 2013 | 2018
57 | ЦРП-20А | ТМ-400/6 | 1973 №8847 | 100% | - | 20 | 15 | - | - | 2018
58 | ЦРП-20Б | ТМ-400/6 | 1973 №8860 | 100% | - | 22 | 17 | - | - | 2018
59 | ТП-157 | ТМ-400/6 | 1973 №30177 | 100% | - | 49 | 31 | - | - | 2018
60 | ТП-363-А | ТМ-400/6 | 1973 №33030 | 100% | - | 50 | 34 | - | - | 2018
61 | ТП-400А | ТМ-630/6 | 1973 №14511 | 100% | - | 45 | 40 | - | - | 2018
62 | ТП-400Г | ТМ-630/6 | 1973 №14302 | 100% | - | 50 | 40 | - | - | 2018
63 | МТП-414 | ТП-250/6 | 1973 №478089 | 100% | - | 54 | 50 | - | - | 2018
64 | ТП-448А | ТМ-400/6 | 1973 №10041 | 100% | - | 33 | 19 | - | - | 2018
65 | ТП-41А | ТМ-250/6 | 1974 №775888 | 100% | - | 71 | 51 | - | - | 2018
66 | ТП-112Б | ТМ-400/6 | 1974 №35013 | 100% | - | 37 | 38 | - | - | 2018
67 | ТП-243Б | ТМ-320/6 | 1974 №880 | 100% | - | 40 | 35 | - | - | 2018
68 | ТП-366А | ТМ-250/6 | 1974 №528539 | 100% | - | 11 | 13 | - | - | 2018
69 | ТП-368А | ТМ-400/6 | 1974 №1105 | 100% | - | 34 | 32 | - | - | 2018
70 | РТП-10А | ТМ-1000/10 | 1975 №598 | 100% | - | 52 | 40 | - | - | 2018
71 | РТП-10Б | ТМ-1000/10 | 1975 №1378 | 100% | - | 52 | 43 | - | - | 2018
72 | ТП-48Б | ТМ-250/6-66 | 1975 №575468 | 100% | - | 70 | 43 | - | - | 2018
73 | ТП-62А | ТМ-400/6 | 1975 №41533 | 100% | - | 12 | 10 | - | - | 2018
Кабельные линии
1 | л.19 6кВ от ТП-24 до ТП-57 | ААБ 3*95 | 1966 | 100% | 1 | 37% | 32% | - | 2015 | 2018
2 | л.33 6кВ от РП-1537 до ТП-89 | ААБ 3*150 | 1971 | 100% | - | в разрыве | в разрыве | - | 2015 | 2018
3 | л.34 6кВ от ТП-20 до ТП-84 | ААБ 3*95 ААБ 3*120 | 1974 | 100% | - | 82% | 41% | - | 2013 | 2018
4 | л.65 6кВ от ТП-46 до ТП-33 | АСБ 3*95 | 1965 | 100% | - | 16% | 11% | - | 2011 | 2018
5 | л.92 6кВ от ТП-76 до ТП-69 | ААБ 3*150 | 1969 | 100% | - | 70 | 40 | - | 2015 | 2018
6 | л.180 10кВ от ТП-477 до ТП-393 | ААШВ 3*95 | 1970 | 100% | - | 17% | 13% | - | 2015 | 2018
7 | л.181 10кВ от ТП-393 до ТП-244 | ААБ 3*120 | 1970 | 100% | 1 | 13% | 13% | - | 2015 | 2018
8 | л.311 6кВ от КТП-191 до ТП-131 | ААШВ 3*120 | 1977 | 100% |  | 19% | 15% | - | 2013 | 2018
9 | л.314 6кВ от ТП-298 до ТП-334 | ААШВ 3*95 | 1966 | 100% | - | 4% | 4% | - | 2015 | 2018
10 | л.326 6кВ от ТП-1527 до ТП-211 | ААшв 3*95 | 1973 | 100% | - | 22% | 17% | - | 2013 | 2018
11 | л.344 6кВ от РП-1527 до ТП-211 | ААБ 3*120 | 1973 | 100% | - | 20% | 18% | - | 2015 | 2018
12 | л.373 6кВ от ТП-207 до ТП-449 | ААШВ 3*120 | 1973 | 100% | - | 12% | 11% | - | 2015 | 2018
13 | л.531 6кВ от ТП-189 до ТП-188А | АСБ-6 3*120 | 1961 | 100% | - | 7% | 4% | - | - | 2018
14 | л.548 6кВ от ТП-124 до ТП-125Б | ААШв-10 3*95 | 1962 | 100% | - | 10% | 5% | - | - | 2018
15 | л.557 6кВ от ТП-362 до ТП-112 | ААШв-6 3*70 | 1971 | 100% | - | 14% | 10% | - | - | 2018
16 | л.559А 6кВ от ЦРП-2А до ТП-362А | ААБ-10 3*50 | 1976 | 100% | - | 17% | 12% | - | - | 2018
17 | л.559Б 6кВ от ЦРП-2Б до ТП-362Б | ААБ-10 3*50 | 1976 | 100% | - | 27% | 19% | - | - | 2018
18 | л.561 6кВ от ТП-362Б до ТП-102Б | ААШв-6 3х95 | 1971 | 100% |  | 23% | 16% | - | - | 2018
19 | л.565 6кВ от ЦРП-20Б до ЦРП-4Г | ААБ-6 3*240 | 1974 | 100% | - | 17% | 12% | - | - | 2018
20 | л.567 6кВ от ЦРП-20А до ТП-58А | ААБ-6 3*95 | 1974 | 100% | - | 61% | 44% | - | - | 2018
21 | л.568 6кВ от ТП-58Б до ТП-59Б | ААБ-6 3*95 | 1974 | 100% | 1 | в разрыве | в разрыве | - | - | 2018
22 | л.582 6кВ от ЦРП-15А до ТП-334Б | ААШв-10 3х120 | 1978 | 100% | 1 | 10% | 7% | - | - | 2018
23 | л.592 6кВ от ТП-157 до ТП-153А | ААБ-10 3*120 | 1961 | 100% | - | 21% | 14% | - | - | 2018
24 | л.593 6кВ от ТП-153А до ТП-154 | ААШв-10 3*70 | 1961 | 100% | - | 18% | 12% | - | - | 2018
25 | л.665 6кВ от ТП-141 до ТП-330А | АСБ-6 3*120 | 1960 | 100% | - | 10% | 8% | - | - | 2018
26 | л.667 6кВ от ТП-373А до ТП-274А | ААШв-10 3*95 | 1969 | 100% | - | 5% | 3% | - | - | 2018
27 | л.680 6кВ от ТП-151 до ТП-157 | ААБ-10 3*70 | 1970 | 100% | - | 21% | 14% | - | - | 2018
28 | л.704 6кВ от ТП-330А до ТП-121А | АСБ-6 3*120 | 1965 | 100% | - | 3% | 2% | - | - | 2018
29 | л.706 6кВ от ТП-141 до ТП-330Б | АСБ-6 3*70 | 1965 | 100% | - | 10% | 8% | - | - | 2018
30 | л.717А 6кВ от ТП-262А до ТП-390А | АСБ-10 3*95 | 1971 | 100% | - | в разрыве | в разрыве | - | - | 2018
31 | л.717Б 6кВ от ТП-262Б до ТП-390Б | АСБ-10 3*95 | 1971 | 100% | - | в разрыве | в разрыве | - | - | 2018
32 | л.783 6кВ от ЦРП-20А до ТП-400А | ААШв-10 3х120 | 1963 | 100% | - | 10% | 7% | - | - | 2018
33 | л.785 6кВ от ТП-400А до ТП-57А | ААШв-10 3х120 | 1963 | 100% | - | 5% | 3% | - | - | 2018
34 | л.786 6кВ от ЦРП-20Г до ТП-57Г | ААШв-10 3х120 | 1963 | 100% | - | 10% | 8% | - | - | 2018
35 | л.787 6кВ от ТП-57Г до ТП-58Г | ААШв-10 3х120 | 1963 | 100% | - | 5% | 4% | - | - | 2018
36 | л.788 6кВ от ТП-58А до ТП-59А | ААШв-10 3х120 | 1963 | 100% | - | 31% | 22% | - | - | 2018
Фидерные линии
1 | ф.51 6кВ п/ст 198 - РП 1532 | АСБ 3*240 | 1967 | 100% | - | 45 | 40 | - | 2014 | 2018
2 | ф. 53 6кВ п/ст 198 - РП 1528 сек 1 | АСБ 3*240 | 1967 | 100% | 1 | 39 | 31 | - | 2014 | 2018
3 | ф.1 10кВ п/ст 255 - РП 1540 сек 1 | ААБл 3*240 | 1987 | 100% | - | 33% | 36% | - | - | 2018
4 | ф.2 10кВ п/ст 255 - РП 1540 сек 2 | ААБл 3*240 | 1987 | 100% | - | 35% | 37% | - | - | 2018
5 | ф.111 10кВ п/ст255-РП-1545 | ААБ 3*240 | 1985 | 100% | - | 36% | 30% | - | 2011 | 2018
6 | ф.211 10кВ п/ст255-РП-1545 | ААБ 3*240 | 1985 | 100% | 1 | 32% | 29% | - | 2011 | 2018
7 | ф.106 6кВ п/ст336-ТП-140 | ААБ 3*240 | 1978 | 100% | - | 18% | 15% | - | 2011 | 2018
8 | ф.208 6кВ п/ст336-ТП-204 | АСБл 3*240 | 1973 | 100% | - | 27% | 25% | - | 2011 | 2018
9 | ф.115Б 10кВ п/ст 255 - РП 1523 сек 1 | ААБл 3*240 | 1990 | 100% |  | 32% | 28% | - | - | 2018
10 | ф.206 6кВ п/ст 336 - ТП 1527 сек 2 | АСБ 3*240 | 1946 | 100% | 1 | 31% | 27% | - | 2014 | 2018
11 | ф.302 6кВ п/ст 336 - РП-1521 | ААБ 3*185 | 1978 | 100% | - | 6% | 6% | - | 2014 | 2018
12 | ф.303 6кВ п/ст 336 - РП 1542 сек 1 | ААБ 3*240 | 1981 | 100% | 1 | 52% | 49% | - | 2015 | 2018
13 | ф.304 6кВ п/ст 336 - РП 1527 сек 1 | СБ 3*185 | 1946 | 100% |  | 21% | 21% | - | 2015 | 2018
14 | ф.406 6кВ п/ст 336 - РП-1521 | ААБ 3*185 | 1978 | 100% | 1 | 15% | 20% | - | 2015 | 2018
Подписи сторон:
| Заказчик: | [5 empty] | Исполнитель:
| Генеральный директор | [5 empty] | Генеральный директор
| АО «МСКЭнерго» | [5 empty] | ООО «ГК «Стройстандарт»
| ___________________А.В. Прокопенко | [5 empty] | ___________________ А.С. Шавыкин
| м.п. | [5 empty] | м.п.

## прил. 2 перечень ТП
Приложение №2
к договору №______
от «___» _________ 2018 г.
II. Перечень объектов (РП, ТП, КТП) подвергающихся инженерно-обследовательским работам
(обследование несущих и ограждающих конструкций) зданий трансформаторных подстанций Заказчика
№ п/п | Наименование | Адрес | Год постройки | Строительный материал
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Здания
1 | ТП-52 | г.Королев, ул.Пионерская, 19Б |  | кирпич
2 | ТП-54 | г.Королев, ул.Пионерская, 47Б |  | кирпич
3 | ТП-55 | г.Королев, мкр.Болшево; ул.Болшевская, 1А, строен. 2; |  | кирпич
4 | ТП-57 | г.Королев, ул.Циолковского, 24А; |  | кирпич
5 | ТП-58 | г.Королев, ул.Льва Толстого, 37; |  | кирпич
6 | ТП-59 | г.Королев, ул.Школьная, д.6Д, строен.1 |  | кирпич
7 | ТП-63 | г.Королев, пр-т Королева, 9В; |  | кирпич
8 | ТП-64 | г.Королев, пр-т Королева, 6К; |  | кирпич
9 | ТП-65 | г.Королев, ул.50 летия ВЛКСМ, 12А; |  | кирпич
10 | ТП-66 | г.Королев, ул.Пионерская, 8Е; |  | кирпич
11 | ТП-67 | г.Королев, просп. Королева, 11Д; |  | кирпич
12 | ТП-68 | г.Королев, мкр.Болшево; ул.Комитетский лес, 2Б; |  | кирпич
13 | ТП-69 | г.Королев, пр-т Королева,; 3К; |  | кирпич
14 | ТП-70 | г.Королев, пр-т Королева, 1Г; |  | кирпич
15 | ТП-74 | г.Королев, пр. Королева, д.10 Е |  | ж/б панель
16 | ТП-75 | г.Королев, пр-т Королева, 14В; |  | кирпич
17 | ТП-76 | г.Королев, ул.Сакко и Ванцетти, 18Б; |  | кирпич
18 | ТП-77 | г.Королев, ул.50 летия ВЛКСМ, 2Б; |  | ж/б панель
19 | ТП-78 | г.Королев, пр-т Королева, 20Б; |  | кирпич
20 | ТП-79 | г.Королев, пр-т Королева, 6Е; |  | кирпич
21 | ТП-80 | г.Королев, пр-т Королева, 13В; |  | кирпич
22 | ТП-81 | г.Королев, ул.Богомолова, 2Б; |  | кирпич
23 | ТП-82 | г.Королев, проезд Циолковского, 2А; |  | кирпич
24 | ТП-123 | г.Королев,мкр.Первомайский, ул.Кирова, 40/4, строение 2 |  | кирпич
Подписи сторон:
| Заказчик: |  | Исполнитель:
| Генеральный директор |  | Генеральный директор
| АО «МСКЭнерго» |  | ООО «ГК «Стройстандарт»
| _________ А.В. Прокопенко |  | ______________ А.С. Шавыкин
| м.п. |  | м.п.

## прил. 3 расче цены
Приложение №3
к договору №______
от «___» _________ 2018 г.
РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РАБОТ
I. По техническому освидетельствованию электроустановок
(электрооборудования РУ- 6-10 кВ, силовых трансформаторов, кабельных и воздушных линий электропередач 6-10 кВ)
№ п/п | Наименование обрудования | Тип, марка оборудования | Стоимость работ (руб.) с НДС 18%
1 | 2 | 3 | 4
РУ-6-10 кВ
1 | ТП-18 | КСО-2:РВ-6/400, ВН-16 | 10100
2 | ТП-53 | КСО-2: ВН-16 РВ-6/400 | 10100
3 | ТП-55 | КСО-2: ВН-16 РВ-6/400 | 10100
4 | ТП-56 | КСО-2: ВН-16 РВ-6/400 | 10100
5 | ТП-64 | КСО-366: РВ-6/400, ВН-16 | 10100
6 | ТП-65 | КСО-366: РВ-6/400, ВН-16 | 10100
7 | ТП-75 | КСО-366: РВ-6/400, ВН-16 | 10100
8 | ТП-136 | КСО-2: РВ-6/400 | 10100
9 | ТП-211 | КСО-3: ПК-6, ВН-16 | 10100
10 | ТП-326 | КСО-2:РВ-6/400, ВН-16 | 10100
11 | ТП-397 | ВНПр | 10100
12 | ТП-483 | КСО-2:РВ-6/400, ВН-16 | 10100
13 | ТП-1283 | ВНПр | 10100
14 | ТП-10 | КСО-266: МВ | 10100
15 | ТП-31 | КСО-366: РВ-6/400, ВН-16 | 10100
16 | ТП-41 | КСО-2: РВО-6/400 | 10100
17 | ТП-48 | КСО-366: РВ-6/400, ВН-16 | 10100
18 | ТП-62 | КСО-366: РВ-6/400, ВН-16 | 10100
19 | ТП-157 | КСО-2: РВ-6/400 | 10100
20 | ТП-158 | КСО-2: РВ-6/400 | 10100
21 | ТП-330 | КСО-2: РВ-6/400 | 10100
22 | ТП-339 | КСО-366: ВН-16, РВ-6/400 | 10100
23 | ТП-362 | КСО-366: РВ-6/400, ВН-16 | 10100
24 | ТП-368 | КСО-366: ВН-16, РВ-6/400 | 10100
25 | ТП-392 | КСО-366: ШР-6/400, ВН-16 | 10100
26 | ТП-400 | КСО-366: РВ-6/400, ВН-16 | 10100
27 | ТП-441 | КСО-2: РВ-6/400 | 10100
28 | ТП-448 | КСО-2: РВ-6/400 | 10100
ИТОГО |  |  | 282800
Силовые трансформаторы
1 | ТП-10 тр.1 | ТМ-250/6-66 | 3750
2 | ТП-13 т р.1 | ТМ-400/6 | 3750
3 | ТП-13 тр.2 | ТМ-400/6 | 3750
4 | ТП-21 | ТМ-160/6-66 | 3750
5 | ТП-33 | ТМ-250 | 3750
6 | ТП-34 | ТМ-400/6 | 3750
7 | ТП-35 | ТМ-320/6 | 3750
8 | ТП-42 | ТМ-180/6 | 3750
9 | ТП-50 | ТМ-160/6 | 3750
10 | ТП-57 | ТТU-AL -630 | 3750
11 | ТП-57 | ТТU-AL -630 | 3750
12 | ТП-58 тр.1 | ТМ-250/6.3-66 | 3750
13 | ТП-58 тр.2 | ТМ-250/6.3-66 | 3750
14 | ТП-59 т р.1 | ТСМА-320/6 | 3750
15 | ТП-59 т р.2 | ТСМА-320/6 | 3750
16 | ТП-61 | ТМ-400/6 | 3750
17 | ТП-63 тр.1 | ТМ-400 | 3750
18 | ТП-63 тр.2 | ТМ-400 | 3750
19 | ТП-65 тр.1 | ТМ-400 | 3750
20 | ТП-67 тр.2 | ТМ-630/6-У1 | 3750
21 | ТП-74 | ТМ-400/6-70У1 | 3750
22 | ТП-80 тр.1 | ТМ-250 | 3750
23 | ТП-80 тр.2 | ТМ-250 | 3750
24 | ТП-81 тр.2 | ТМ-400/6.3 | 3750
25 | ТП-81 тр-1 | ТМ-400/6.3 | 3750
26 | ТП-127 тр.1 | ТМ-160/10-66У1 | 3750
27 | ТП-127 тр.2 | ТМ-160/6 | 3750
28 | ТП-137 тр.1 | ТМ-400/10 | 3750
29 | ТП-139 тр.1 | ТМ-630/10 | 3750
30 | ТП-141 тр.1 | ТМ-630/6 | 3750
31 | ТП-161 тр.1 | ТМ-250/6-66 | 3750
32 | ТП-164 тр.2 | ТМ-160/6 | 3750
33 | ТП-164 тр.1 | ТМ-160/6 | 3750
34 | ТП-169 | ТМ-250/6-66 | 3750
35 | ТП-187 | ТМ-160/6.3 | 3750
36 | ТП-334 тр.1 | ТСМА-180/6.3 | 3750
37 | ТП-334 тр.2 | ТСМА-180/6.3 | 3750
38 | ТП-338 тр.2 | ТМ-400/10 | 3750
39 | ТП-362 | ТСМА-160/6 | 3750
40 | ТП-381 | ТМ-400/10-64 | 3750
41 | ТП-385 | ТСМА-180/6 | 3750
42 | ТП-428 | ТМ-100/6-66 | 3750
43 | ТП-461 | ТМ-400 | 3750
44 | ТП-461 | ТМ-400 | 3750
45 | ТП-475 | ТМ-250/10-66 | 3750
46 | ТП-1159 | ТСМА-160/6 | 3750
47 | ТП-1517 | ТМ-630/6 | 3750
48 | ТП-1526 | ТТU-AL -630 | 3750
49 | ТП-1526 | ТТU-AL -630 | 3750
50 | ТП-1532 тр.1 | ТМ-400/6-66У3 | 3750
51 | ТП-1532 тр.2 | ТМ-400 | 3750
52 | ТП-1539 тр.1 | ТМ-400/6.3 | 3750
53 | ТП-1539 тр.2 | ТМ-400/6.3 | 3750
54 | ТП-1540 тр.2 | TTU-AL | 3750
55 | ТП-1544 тр.1 | ТМ-630/10 | 3750
56 | ТП-1544 тр.2 | ТМ-630/10 | 3750
57 | ЦРП-20А | ТМ-400/6 | 3750
58 | ЦРП-20Б | ТМ-400/6 | 3750
59 | ТП-157 | ТМ-400/6 | 3750
60 | ТП-363-А | ТМ-400/6 | 3750
61 | ТП-400А | ТМ-630/6 | 3750
62 | ТП-400Г | ТМ-630/6 | 3750
63 | МТП-414 | ТП-250/6 | 3750
64 | ТП-448А | ТМ-400/6 | 3750
65 | ТП-41А | ТМ-250/6 | 3750
66 | ТП-112Б | ТМ-400/6 | 3750
67 | ТП-243Б | ТМ-320/6 | 3750
68 | ТП-366А | ТМ-250/6 | 3750
69 | ТП-368А | ТМ-400/6 | 3750
70 | РТП-10А | ТМ-1000/10 | 3750
71 | РТП-10Б | ТМ-1000/10 | 3750
72 | ТП-48Б | ТМ-250/6-66 | 3750
73 | ТП-62А | ТМ-400/6 | 3750
ИТОГО |  |  | 172500
Кабельные линии
1 | л.19 6кВ от ТП-24 до ТП-57 | ААБ 3*95 | 6000
2 | л.33 6кВ от РП-1537 до ТП-89 | ААБ 3*150 | 6000
3 | л.34 6кВ от ТП-20 до ТП-84 | ААБ 3*95 ААБ 3*120 | 6000
4 | л.65 6кВ от ТП-46 до ТП-33 | АСБ 3*95 | 6000
5 | л.92 6кВ от ТП-76 до ТП-69 | ААБ 3*150 | 6000
6 | л.180 10кВ от ТП-477 до ТП-393 | ААШВ 3*95 | 6000
7 | л.181 10кВ от ТП-393 до ТП-244 | ААБ 3*120 | 6000
8 | л.311 6кВ от КТП-191 до ТП-131 | ААШВ 3*120 | 6000
9 | л.314 6кВ от ТП-298 до ТП-334 | ААШВ 3*95 | 6000
10 | л.326 6кВ от ТП-1527 до ТП-211 | ААшв 3*95 | 6000
11 | л.344 6кВ от РП-1527 до ТП-211 | ААБ 3*120 | 6000
12 | л.373 6кВ от ТП-207 до ТП-449 | ААШВ 3*120 | 6000
13 | л.531 6кВ от ТП-189 до ТП-188А | АСБ-6 3*120 | 6000
14 | л.548 6кВ от ТП-124 до ТП-125Б | ААШв-10 3*95 | 6000
15 | л.557 6кВ от ТП-362 до ТП-112 | ААШв-6 3*70 | 6000
16 | л.559А 6кВ от ЦРП-2А до ТП-362А | ААБ-10 3*50 | 6000
17 | л.559Б 6кВ от ЦРП-2Б до ТП-362Б | ААБ-10 3*50 | 6000
18 | л.561 6кВ от ТП-362Б до ТП-102Б | ААШв-6 3х95 | 6000
19 | л.565 6кВ от ЦРП-20Б до ЦРП-4Г | ААБ-6 3*240 | 6000
20 | л.567 6кВ от ЦРП-20А до ТП-58А | ААБ-6 3*95 | 6000
21 | л.568 6кВ от ТП-58Б до ТП-59Б | ААБ-6 3*95 | 6000
22 | л.582 6кВ от ЦРП-15А до ТП-334Б | ААШв-10 3х120 | 6000
23 | л.592 6кВ от ТП-157 до ТП-153А | ААБ-10 3*120 | 6000
24 | л.593 6кВ от ТП-153А до ТП-154 | ААШв-10 3*70 | 6000
25 | л.665 6кВ от ТП-141 до ТП-330А | АСБ-6 3*120 | 6000
26 | л.667 6кВ от ТП-373А до ТП-274А | ААШв-10 3*95 | 6000
27 | л.680 6кВ от ТП-151 до ТП-157 | ААБ-10 3*70 | 6000
28 | л.704 6кВ от ТП-330А до ТП-121А | АСБ-6 3*120 | 6000
29 | л.706 6кВ от ТП-141 до ТП-330Б | АСБ-6 3*70 | 6000
30 | л.717А 6кВ от ТП-262А до ТП-390А | АСБ-10 3*95 | 6000
31 | л.717Б 6кВ от ТП-262Б до ТП-390Б | АСБ-10 3*95 | 6000
32 | л.783 6кВ от ЦРП-20А до ТП-400А | ААШв-10 3х120 | 6000
33 | л.785 6кВ от ТП-400А до ТП-57А | ААШв-10 3х120 | 6000
34 | л.786 6кВ от ЦРП-20Г до ТП-57Г | ААШв-10 3х120 | 6000
35 | л.787 6кВ от ТП-57Г до ТП-58Г | ААШв-10 3х120 | 6000
36 | л.788 6кВ от ТП-58А до ТП-59А | ААШв-10 3х120 | 6000
ИТОГО |  |  | 216000
Фидерные линии
1 | ф.51 6кВ п/ст 198 - РП 1532 | АСБ 3*240 | 8000
2 | ф. 53 6кВ п/ст 198 - РП 1528 сек 1 | АСБ 3*240 | 8000
3 | ф.1 10кВ п/ст 255 - РП 1540 сек 1 | ААБл 3*240 | 8000
4 | ф.2 10кВ п/ст 255 - РП 1540 сек 2 | ААБл 3*240 | 8000
5 | ф.111 10кВ п/ст255-РП-1545 | ААБ 3*240 | 8000
6 | ф.211 10кВ п/ст255-РП-1545 | ААБ 3*240 | 8000
7 | ф.106 6кВ п/ст336-ТП-140 | ААБ 3*240 | 8000
8 | ф.208 6кВ п/ст336-ТП-204 | АСБл 3*240 | 8000
9 | ф.115Б 10кВ п/ст 255 - РП 1523 сек 1 | ААБл 3*240 | 8000
10 | ф.206 6кВ п/ст 336 - ТП 1527 сек 2 | АСБ 3*240 | 8000
11 | ф.302 6кВ п/ст 336 - РП-1521 | ААБ 3*185 | 8000
12 | ф.303 6кВ п/ст 336 - РП 1542 сек 1 | ААБ 3*240 | 8000
13 | ф.304 6кВ п/ст 336 - РП 1527 сек 1 | СБ 3*185 | 8000
14 | ф.406 6кВ п/ст 336 - РП-1521 | ААБ 3*185 | 8000
ИТОГО |  |  | 112000
ВСЕГО по техническому освидетельствованию электроустановок |  |  | 783300
II. По инженерно-обследовательским работам (обследование несущих и ограждающих конструкций) зданий трансформаторных подстанций Заказчика
№ п/п | Наименование | Тип, марка оборудования | Стоимость работ (руб.) с НДС 18%
1 | 2 | 3 | 4
Здания
1 | ТП-52 | г.Королев, ул.Пионерская, 19Б | 20870
2 | ТП-54 | г.Королев, ул.Пионерская, 47Б | 20870
3 | ТП-55 | г.Королев, мкр.Болшево; ул.Болшевская, 1А, строен. 2; | 20870
4 | ТП-57 | г.Королев, ул.Циолковского, 24А; | 20870
5 | ТП-58 | г.Королев, ул.Льва Толстого, 37; | 20870
6 | ТП-59 | г.Королев, ул.Школьная, д.6Д, строен.1 | 20870
7 | ТП-63 | г.Королев, пр-т Королева, 9В; | 20870
8 | ТП-64 | г.Королев, пр-т Королева, 6К; | 20870
9 | ТП-65 | г.Королев, ул.50 летия ВЛКСМ, 12А; | 20870
10 | ТП-66 | г.Королев, ул.Пионерская, 8Е; | 20870
11 | ТП-67 | г.Королев, просп. Королева, 11Д; | 20870
12 | ТП-68 | г.Королев, мкр.Болшево; ул.Комитетский лес, 2Б; | 20870
13 | ТП-69 | г.Королев, пр-т Королева,; 3К; | 20870
14 | ТП-70 | г.Королев, пр-т Королева, 1Г; | 20870
15 | ТП-74 | г.Королев, пр. Королева, д.10 Е | 20870
16 | ТП-75 | г.Королев, пр-т Королева, 14В; | 20870
17 | ТП-76 | г.Королев, ул.Сакко и Ванцетти, 18Б; | 20870
18 | ТП-77 | г.Королев, ул.50 летия ВЛКСМ, 2Б; | 20870
19 | ТП-78 | г.Королев, пр-т Королева, 20Б; | 20870
20 | ТП-79 | г.Королев, пр-т Королева, 6Е; | 20870
21 | ТП-80 | г.Королев, пр-т Королева, 13В; | 20870
22 | ТП-81 | г.Королев, ул.Богомолова, 2Б; | 20870
23 | ТП-82 | г.Королев, проезд Циолковского, 2А; | 20870
24 | ТП-123 | г.Королев,мкр.Первомайский, ул.Кирова, 40/4, строение 2 | 20870
ИТОГО |  |  | 500880
ВСЕГО по инженерно-обследовательским работам |  |  | 500880
Всего по расчету с НДС 18%: |  |  | 1284180
в том числе НДС 18%: |  |  | 195891.8644
(Один миллион двести восемьдесят четыре тысячи сто восемьдесят рублей 00 копеек) , в т.ч. НДС 18% - 195 891,86 руб. (Сто девяносто пять тысяч восемьсот девяносто один рубль 86 копеек).
Подписи сторон:
| Заказчик: |  | Исполнитель:
| Генеральный директор |  | Генеральный директор
| АО «МСКЭнерго» |  | ООО «ГК «Стройстандарт»
| ____________ А.В. Прокопенко |  | _____________ А.С. Шавыкин
| м.п. |  | м.п.