Пояснительная записка

По проекту:

«Реконструкция   КТП-115  с заменой силового трансформатора 63 кВА на 250 кВА ,  оборудования 10/0,4 кВ,                                                                                               с целью технологического присоединения заявителя»

по адресу: г. Королев, ул.Горького

- Цели и задачи проекта.

  - Цели

АО «МСК Энерго» является организацией, оказывающей услуги по передаче электрической энергии (мощности) путем комплекса организационно и технологических связанных действий, обеспечивающих передачу электрической энергии (мощности) через последовательно соединенные технические устройства электрических сетей.

В настоящее время АО «МСК Энерго» осуществляет электроснабжение потребителей, энергопринимающие устройства которых расположены в г. Королев, г. Лобня, г. Балашиха, г. Железнодорожный, г. Видное, а также в Ленинском, Щелковском и Пушкинском районах Московской области.

В 2018 году в АО «МСК Энерго» была подана заявка на технологическое присоединение к электрической сети АО «МСК Энерго».

В соответствии с выданными техническими условиями для выполнения мероприятий по технологическому присоединению заявителей необходимо выполнить проектные, электромонтажные работы по реконструкции КТП-115, а также пусконаладочные испытания вновь установленного оборудования.

Выполнение мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств заявителей будет осуществляться АО «МСК Энерго»  в строгом соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а именно Федерального закона от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ "Об электроэнергетике", Федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и Постановления Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. № 861.

1.2. Задачи

Реализация данного проекта позволяет решить следующие задачи:

- повысить надежность и улучшить качественные показатели электроснабжения потребителей, расположенных на территории г. Королев Московской области;

- снизить затраты на ремонтно-восстановительные работы;

- снизить потери напряжения в сети.

- Инженерно-технические мероприятия.

Инженерно-технические мероприятия по реконструкции КТП-115 включают в себя следующие мероприятия:

2.1 Проектныеы и электромонтажные работы по замене:

- силового трансформатора  1х63 кВА на 1х250 кВА;

- оборудования в РУ-0,4кВ (замена вводного рубильника, замена низковольтных автоматических выключателей – 4 шт.);

- замена  электрических обвязок трансформатора и оборудования  0,4 кВ  кабелем.

2.2. Пуско-наладочные работы.

- Анализ необходимости реализации проекта.

В соответствии с выданными техническими условиями для выполнения мероприятий по технологическому присоединению заявителей необходимо осуществить электромонтажные работы по реконструкции КТП-115.

- Техническая осуществимость проекта.

Выполнение работ по реконструкции КТП-115 будет осуществляться подрядными организациями.

- Сроки реализации проекта.

Сроки реализации проекта – 2018 -2019 годы.

- Стоимость проекта.

Стоимость реализации проекта на 2018 г. с НДС составляет   100 000,00 руб.

Стоимость реализации проекта на 2018 г.  год определена на основании локального сметного расчета.

- Оценка эффективности реализации проекта.

Оценка экономической эффективности данного проекта нецелесообразна, поскольку реализация проекта направлена на повышение надежности электроснабжения, улучшение качества поставляемой электроэнергии и получение социального эффекта. Отказ от реализации проекта приведет к ограничению потребления электроэнергии и мощности потребителями.

Начальник ПТС ______________________ С.А.Давыдов

Начальник ОТ и ИП____________________Ерошкина И.В.