Пояснительная записка

По проекту:

«Замена  трансформаторов 2х180 кВА  на трансформаторы  2х250 кВА, установка панели  ЩО-70  в  ТП-299 ; строительство ВЛИ -0,4 кВ от РУ-0.4 кВ  ТП-299   с  целью технологического присоединения заявителя

по адресу:  МО,  г. Королёв, мкр.Болшево, ул.Станционная,  д.56А, согласно договора  ЮЛ-349/18 от 18.07.2018 г.»

- Цели и задачи.

1.1 Цели

АО «МСК Энерго» является организацией, оказывающей услуги по передаче электрической энергии (мощности) путем комплекса организационно и технологических связанных действий, обеспечивающих передачу электрической энергии (мощности) через последовательно соединенные технические устройства электрических сетей.

В настоящее время АО «МСК Энерго» осуществляет электроснабжение потребителей, энергопринимающие устройства которых расположены в г. Королев, г. Лобня, г. Балашиха, г. Железнодорожный, г. Видное, а также в Ленинском, Щелковском и Пушкинском районах Московской области.

В 2018 году в АО «МСК Энерго» были поданы заявки на технологическое присоединение к электрической сети АО «МСК Энерго».

В соответствии с выданными техническими условиями для выполнения мероприятий по технологическому присоединению заявителей необходимо выполнить электромонтажные работы по замене силовых трансформаторов в ТП-299, установку ЩО-70, а также строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-299 и производство пусконаладочных испытаний вновь установленного оборудования.

Выполнение мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств заявителей будет осуществляться АО «МСК Энерго»  в строгом соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а именно Федерального закона от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ "Об электроэнергетике", Федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и Постановления Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. № 861.

1.2. Задачи

Реализация данного проекта позволяет решить следующие задачи:

- снять ограничения по технологическому присоединению заявителей;

- повысить надежность и улучшить качественные показатели электроснабжения;

- снизить потери напряжения в сети.

- Инженерно-технические мероприятия.

Инженерно-технические мероприятия по технологическому присоединению к                 ТП-299 включают в себя следующие мероприятия:

2.1. Проектные и электромонтажные работы на:

- замену силовых трансформаторов 2х180кВА на 2х250кВА

(трансформаторы заказчика) ;

- замена  электрических обвязок трансформатора  и оборудования кабелем;

- установка панели  ЩО-70 в  РУ-0,4 кВ секц.2 ТП-299.

- строительство ВЛИ -0,4 кВ расчетного сечения, но не менее 3х70+70, длиной ориентировочно 0,23 км от РУ-0.4 кВ с.2  ТП-299  до оп.5.

2.2. Пуско-наладочные работы.

- Анализ необходимости реализации проекта.

В соответствии с выданными техническими условиями для выполнения мероприятий по технологическому присоединению заявителей необходимо осуществить электромонтажные работы по замене силовых трансформаторов в ТП-299, установка панели  ЩО-70  в  ТП-299 ; строительство ВЛИ -0,4 кВ от РУ-0.4 кВ  ТП-299.

- Техническая осуществимость проекта.

Выполнение работ по замене силовых трансформаторов в ТП-299, установка панели  ЩО-70 в ТП-299 ; строительство ВЛИ -0,4 кВ от РУ-0.4 кВ  ТП-299 будет осуществляться подрядными организациями.

- Сроки реализации проекта.

Сроки реализации проекта – 2018 год.

- Стоимость проекта.

Стоимость реализации проекта всего с НДС составляет  770 000,00 руб.

Стоимость реализации проекта на 2018 год определена на основании локального сметного расчета.

- Оценка эффективности реализации проекта.

Оценка экономической эффективности данного проекта нецелесообразна, поскольку реализация проекта направлена на повышение надежности электроснабжения, улучшение качества поставляемой электроэнергии и получение социального эффекта. Отказ от реализации проекта приведет к ограничению потребления электроэнергии и мощности потребителями.

Начальник ПТС ______________________ Давыдов С.А.

Начальник ОТ и ИП____________________Ерошкина И.В.