Пояснительная записка

По проекту:

«Строительство   4КЛ- 6 кВ  от места врезки в л. 413; л.414 до ТП-103 по адресу : МО, г. Королев, мкр. Юбилейный»

- Цели и задачи проекта.

1.1 Цели

Схема включения трансформаторной подстанции ТП-103 в мкр.Юилейный                       г.Королев Московской области не обеспечивает требуемой надежности электроснабжения потребителей. Для улучшения электроснабжения и повышения надежности необходимо провести реконструкцию 2КЛ-6 кВ л.413, л.414 .

Выполнение электромонтажных работ проводятся с использованием новых разработок и технологий.

1.2. Задачи

Реализация данного проекта позволяет решить следующие задачи:

- повышение надежности и улучшение качественных показателей электроснабжения потребителей г. Королев Московской области.

- снизить затраты на ремонтно-восстановительные работы.

- снизить потери напряжения в сети.

- Инженерно-технические мероприятия.

Инженерно-технические мероприятия по реконструкции 2КЛ-6 кВ л.413, л.414 .

включают в себя проектные, электромонтажные и пуско-наладочные работы по прокладке  4 КЛ-6 кВ   кабелем  АСБл (3х240)  - 4х0,250 км по трассе, их них методом  ГНБ 2х0,08  км  по трассе  (труба ПНД 160 - 6 х 80 м).

- Анализ необходимости реализации проекта.

Без проведения реконструкции 2КЛ-6 кВ л.413, л.414 невозможно обеспечить бесперебойное и надежное электроснабжение потребителей от ТП-103.

- Техническая осуществимость проекта.

Для технической реализации данного проекта необходимо привлечение сторонних организаций, так как АО «МСК Энерго», являясь эксплуатирующей организацией, не имеет возможности проектирования и строительства трансформаторных подстанций и прокладки кабельных и воздушных линий. АО «МСК Энерго» работает с поставщиками

оборудования, в частности с ОАО Подольский завод «ПЗЭМИ», ООО «Электрум», НПФ «Техэнергокомплекс» и «Москабель», поэтому оборудование и материалы, необходимые для реконструкции электроснабжения потребителей частной жилой застройки г.Королев Московской области будет поставлено в указанные сроки. Выполнение работ по реализации проекта будет осуществляться подрядными организациями.

- Сроки реализации проекта.

Сроки реализации проекта – 2019 год.

- Стоимость проекта.

Стоимость реализации проекта на 2019г. с НДС составляет  4 340 000,00 руб.

Стоимость реализации проекта на 2019  год определена на основании локального сметного расчета.

- Оценка эффективности реализации проекта.

Оценка экономической эффективности данного проекта нецелесообразна, поскольку реализация проекта направлена на повышение надежности электроснабжения, улучшение качества поставляемой электроэнергии и получение социального эффекта. Отказ от реализации проекта приведет к ограничению потребления электроэнергии и мощности потребителями.

Начальник ПТС ______________________ Давыдов С.А.

Начальник ОТ и ИП____________________Ерошкина И.В.