Пояснительная записка

По проекту:

«Реконструкция  внешнего электроснабжения  православного прихода»       по адресу: М.о., Пушкинский район, п. Лесные поляны, ул. Ленина, у д.№6.

- Цели и задачи.

  - Цели

АО «МСК Энерго» является организацией, оказывающей услуги по передаче электрической энергии (мощности) путем комплекса организационно и технологических связанных действий, обеспечивающих передачу электрической энергии (мощности) через последовательно соединенные технические устройства электрических сетей.

В настоящее время АО «МСК Энерго» осуществляет электроснабжение потребителей, энергопринимающие устройства которых расположены в г. Королев, г. Лобня, г. Балашиха, г. Железнодорожный, г. Видное, а также в Ленинском, Щелковском и Пушкинском районах Московской области.

В 2016 году в АО «МСК Энерго» были поданы заявки на технологическое присоединение к электрической сети АО «МСК Энерго».

В соответствии с выданными техническими условиями для выполнения мероприятий по технологическому присоединению заявителей необходимо выполнить проектно-изыскательские работы для электроснабжения православного прихода.

Выполнение мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств заявителей будет осуществляться АО «МСК Энерго»  в строгом соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а именно Федерального закона от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ "Об электроэнергетике", Федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и Постановления Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. № 861.

1.2. Задачи

Реализация данного проекта позволяет решить следующие задачи:

- снять ограничения по технологическому присоединению заявителей;

- повысить надежность и улучшить качественные показатели электроснабжения;

- снизить потери напряжения в сети.

- Инженерно-технические мероприятия.

Инженерно-технические мероприятия по реконструкции электроснабжения православного прихода включают в себя проектно-изыскательские, электромонтажные и пуско-нладочные  работы  по прокладке ЛЭП-0,4 кВ проводом марки  СИП-2 3х150+95   с установкой новых опор  (СВ 110-5) – 11 шт.  Протяженность линии  – 0,37 км.

- Анализ необходимости реализации проекта.

В соответствии с выданными техническими условиями для выполнения мероприятий по технологическому присоединению заявителей необходимо осуществить проектно-изыскательские работы по прокладке ЛЭП для электроснабжения православного прихода.

- Техническая осуществимость проекта.

Выполнение работ по реконструкции линии электропередач для электроснабжения православного прихода будет осуществляться подрядными организациями.

- Сроки реализации проекта.

Сроки реализации проекта – 2018-2019 годы.

- Стоимость проекта.

Стоимость реализации проекта на 2018 год всего с НДС составляет                        100 000,00     руб.

Стоимость реализации проекта на 2018 год определена на основании  локального сметного расчета.

- Оценка эффективности реализации проекта.

Оценка экономической эффективности данного проекта нецелесообразна, поскольку реализация проекта направлена на повышение надежности электроснабжения, улучшение качества поставляемой электроэнергии и получение социального эффекта. Отказ от реализации проекта приведет к ограничению потребления электроэнергии и мощности потребителями.

Начальник ПТС ______________________ Давыдов С.А.

Начальник ОТ и ИП____________________Ерошкина И.В.