Пояснительная записка

По проекту:

«Реконструкция  КЛ-6 кВ  л.117 ТП400-ТП385 (инв.36004); л.117 отпайка на КТП382 (инв.36006)»  по адресу: г.Королев,   ул. Орджоникидзе –ул.Центральная

- Цели и задачи проекта.

1.1 Цели

Схема включения трансформаторных подстанций ТП-400; КТП-382 в г. Королев Московской области не обеспечивает требуемой надежности электроснабжения потребителей. Для улучшения электроснабжения и повышения надежности необходимо провести реконструкцию ЛЭП л.117 ТП400-ТП385,  л.117 отпайка на КТП382 по адресу: г.Королев, ул. Орджоникидзе –ул.Центральная.

Выполнение электромонтажных работ проводятся с использованием новых разработок и технологий.

1.2. Задачи

Реализация данного проекта позволяет решить следующие задачи:

- повышение надежности и улучшение качественных показателей электроснабжения потребителей г. Королев Московской области.

- снизить затраты на ремонтно-восстановительные работы.

- снизить потери напряжения в сети.

- Инженерно-технические мероприятия.

Инженерно-технические мероприятия по реконструкции ЛЭП-6 кВ л.117 ТП400-ТП385, л.117 отпайка на КТП382 включают в себя электромонтажные работы по прокладке КЛ-6 кВ   кабелем  АСБл (3х120)  - 0,2 км по трассе, их них  в ПНД трубе - 0,1 км;  КЛ-6 кВ   кабелем  АСБл (3х95) - 0,385 км по трассе, их них  в ПНД трубе-0,34 км.

- Анализ необходимости реализации проекта.

Без проведения реконструкции ЛЭП-6 кВ л.117 невозможно обеспечить бесперебойное и надежное электроснабжение потребителей от ТП-400; КТП-382.

- Техническая осуществимость проекта.

Для технической реализации данного проекта необходимо привлечение сторонних организаций, так как АО «МСК Энерго», являясь эксплуатирующей организацией, не

имеет возможности проектирования и строительства трансформаторных подстанций и прокладки кабельных и воздушных линий. АО «МСК Энерго» работает с поставщиками

оборудования, в частности с ОАО Подольский завод «ПЗЭМИ», ООО «Электрум», НПФ «Техэнергокомплекс» и «Москабель», поэтому оборудование и материалы, необходимые для реконструкции электроснабжения потребителей частной жилой застройки г.Королев Московской области будет поставлено в указанные сроки. Выполнение работ по реализации проекта будет осуществляться подрядными организациями.

- Сроки реализации проекта.

Сроки реализации проекта – 2019 год.

- Стоимость проекта.

Стоимость реализации проекта на 2019г. с НДС составляет   5 500 000,00 руб.

Стоимость реализации проекта на 2019  год определена на основании локального сметного расчета.

- Оценка эффективности реализации проекта.

Оценка экономической эффективности данного проекта нецелесообразна, поскольку реализация проекта направлена на повышение надежности электроснабжения, улучшение качества поставляемой электроэнергии и получение социального эффекта. Отказ от реализации проекта приведет к ограничению потребления электроэнергии и мощности потребителями.

Начальник ПТС ______________________ Давыдов С.А.

Начальник ОТ и ИП____________________Ерошкина И.В.