|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  |  | | --- | --- | --- | | "УТВЕРЖДАЮ" |  | | | 1-й зам.генерального директора | | | | АО «МСК Энерго» | | | | С.В.Тихомиров  «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_201 г. | |  | |

**Дефектная ведомость**

на предмет определения характера и объема необходимых работ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Комиссия в составе:* | |  |
| Председатель: | Начальник СРС Хаханов Н.А. | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Члены комиссии: | Начальник ПТС Давыдов С.А. | |
|  | Начальник КРЭС Косткин О.В. | |
|  |  | |
| *Провела обследование:* | | ВЛ-10 кВ; ВЛ-0,4кВ от КТП-143 мкр. Болшево, ул. Луговая |

Для определения объемов необходимых работ на 2018 год.

1. Физические показатели:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Характеристика объекта | Физические показатели |
| 1 | Назначение | Кабельная линия |
| 2 | Год постройки, ввода | 1994 год |
| 3 | Год последнего кап.ремонта | 2012год |
| 4 | Напряжение электроустановки | 10кВ;0,4 кВ |

В результате осмотра, испытания и измерения параметров электрического оборудования, ознакомления с документами, установлено следующее:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование оборудования, элементов здания, подлежащих осмотру | Выявлены дефекты | Ед. измерения | Кол-во | Мероприятия по устранению дефектов |
| 1. | КТП-143;  ВЛ-10 кВ; ВЛ-0,4кВ от КТП-143 | - не обеспечивает требуемой надежности электроснабжения потребителей;  - значительные потери электроэнергии;  - недостаточня пропускная способность КТП-143. | шт | 1 | Изменение схемы электроснабжения от КТП-143. |

*Выводы и предложения комиссии: Строительство СТП с подключением к ВЛ-10кВ л.562 и переводом сетей ВЛ-0,4кВ от КТП-143.*

*Председатель комиссии :* Начальник СРС \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.А.Хаханов

|  |
| --- |
| *Члены комиссии:* Начальник ПТС \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.А.Давыдов |
| Начальник КРЭС \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.В.Косткин |