Пояснительная записка

По проекту:

«Строительство  КЛ-0,4 кВ  от РУ-0,4 кВ  ТП-250  до РУ-0,4 кВ  ТП проект.,                                         для перевода н/в нагрузки 0,4 кВ с ТП-250 на вновь построенную ТП проект.,

с  целью технологического присоединения заявителя

по адресу:  МО,  г. Королёв, мкр. Текстильщик, ул. Молодежная, кад.№50:45:0030106:1, согласно договора  ЮЛ-63/18 от 19.04.2018 г.»

- Цели и задачи проекта.

  - Цели

АО «МСК Энерго» является организацией, оказывающей услуги по передаче электрической энергии (мощности) путем комплекса организационно и технологических связанных действий, обеспечивающих передачу электрической энергии (мощности) через последовательно соединенные технические устройства электрических сетей.

В настоящее время АО «МСК Энерго» осуществляет электроснабжение потребителей, энергопринимающие устройства которых расположены в г. Королев, г. Лобня, г. Балашиха, г. Железнодорожный, г. Видное, а также в Ленинском, Щелковском и Пушкинском районах Московской области.

В 2018 году в АО «МСК Энерго» были поданы заявки на технологическое присоединение к электрической сети АО «МСК Энерго».

В соответствии с выданными техническими условиями для выполнения мероприятий по технологическому присоединению заявителей необходимо выполнить электромонтажные работы по строительству КЛ-0,4 кВ от ТП-250 до ТП проектируемой, а также пусконаладочные испытания вновь прокладываемой линии.

Выполнение мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств заявителей будет осуществляться АО «МСК Энерго»  в строгом соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а именно Федерального закона от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ "Об электроэнергетике", Федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и Постановления Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. № 861.

1.2. Задачи

Реализация данного проекта позволяет решить следующие задачи:

- повысить надежность и улучшить качественные показатели электроснабжения потребителей, расположенных на территории г. Королев Московской области;

- снизить затраты на ремонтно-восстановительные работы;

- снизить потери напряжения в сети.

- Инженерно-технические мероприятия.

Инженерно-технические мероприятия по строительству КЛ-0,4 кВ от ТП-250  до ТП проектируемой  включают в себя следующие мероприятия:

2.1. Проектные работы и электромонтажные работы на строительство  2КЛ-0,4 кВ   кабелем  4 АВБШв (4х240) от РУ-0,4 кВ ТП250 с.1,с.2 до РУ-0,4 ТП проект. с.1.с.2  длиной по трассе ориентировочно 2х 0,1  км, из них в ПНД трубах -8х16 м по трассе.

2.2. Пуско-наладочные работы.

- Анализ необходимости реализации проекта.

В соответствии с выданными техническими условиями для выполнения мероприятий по технологическому присоединению заявителей необходимо осуществить электромонтажные работы по по строительству КЛ-0,4 кВ от ТП-250  до ТП проектируемой .

- Техническая осуществимость проекта.

Выполнение работ по строительству КЛ-0,4 кВ от ТП-250  до ТП проектируемой  будет осуществляться подрядными организациями.

- Сроки реализации проекта.

Сроки реализации проекта – 2018 -2019 год.

- Стоимость проекта.

Стоимость реализации проекта на 2018 г. с НДС составляет 940 000,00  руб

Стоимость реализации проекта на 2018 г.  год определена на основании локального сметного расчета.

- Оценка эффективности реализации проекта.

Оценка экономической эффективности данного проекта нецелесообразна, поскольку реализация проекта направлена на повышение надежности электроснабжения, улучшение качества поставляемой электроэнергии и получение социального эффекта. Отказ от реализации проекта приведет к ограничению потребления электроэнергии и мощности потребителями.

Начальник ПТС ______________________ С.А.Давыдов

Начальник ОТ и ИП____________________Ерошкина И.В.