Пояснительная записка

По проекту:

«Замена КТП-397 (инв: 41508) на  КТП проходного типа, замена трансформатора 160 кВА  (инв.3071)  на  250 кВА,  перевод  сетей  КЛ/ВЛ 6/0,4 кВ, с  целью технологического присоединения заявителя по адресу:  МО,  г. Королёв, мкр. Первомайский, ул.Речная Дачная, д. 2А, согласно договора  ЮЛ-309/17»

- Цели и задачи проекта.

  - Цели

АО «МСК Энерго» является организацией, оказывающей услуги по передаче электрической энергии (мощности) путем комплекса организационно и технологических связанных действий, обеспечивающих передачу электрической энергии (мощности) через последовательно соединенные технические устройства электрических сетей.

В настоящее время АО «МСК Энерго» осуществляет электроснабжение потребителей, энергопринимающие устройства которых расположены в г. Королев, г. Лобня, г. Балашиха, г. Железнодорожный, г. Видное, а также в Ленинском, Щелковском и Пушкинском районах Московской области.

В 2017 году в АО «МСК Энерго» были поданы заявки на технологическое присоединение к электрической сети АО «МСК Энерго».

В соответствии с выданными техническими условиями для выполнения мероприятий по технологическому присоединению заявителей необходимо выполнить электромонтажные работы по установке КТП ПВ 100-630кВА/6/0,4 (проходного типа), замене трансформатора  160 кВА на 250 кВА; монтажу АПвП2гТи  3х95/35 - 150 м; СИП 2 3х70+54,6 -400 м,  а также пусконаладочные испытания вновь прокладываемой линии.

Выполнение мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств заявителей будет осуществляться АО «МСК Энерго»  в строгом соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а именно Федерального закона от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ "Об электроэнергетике", Федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и Постановления Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. № 861.

1.2. Задачи

Реализация данного проекта позволяет решить следующие задачи:

- повысить надежность и улучшить качественные показатели электроснабжения потребителей, расположенных на территории г. Королев Московской области;

- снизить затраты на ремонтно-восстановительные работы;

- снизить потери напряжения в сети.

- Инженерно-технические мероприятия.

Инженерно-технические мероприятия по замене КТП включают в себя следующие мероприятия:

2.1. Проектные работы и электромонтажные работы установке КТП ПВ 100-630кВА/6/0,4 (проходного типа), замене трансформатора  160 кВА на 250 кВА; монтажу АПвП2гТи  3х95/35 - 150 м; СИП 2 3х70+54,6 – 400 м.

2.2. Пуско-наладочные работы.

- Анализ необходимости реализации проекта.

В соответствии с выданными техническими условиями для выполнения мероприятий по технологическому присоединению заявителей необходимо осуществить электромонтажные работы по замене КТП-397 на  КТП проходного типа, замене трансформатора 160 кВА на  250 кВА,  переводу  сетей  КЛ/ВЛ 6/0,4 кВ.

- Техническая осуществимость проекта.

Выполнение работ по по замене КТП-397 на  КТП проходного типа, замене трансформатора 160 кВА на  250 кВА,  переводу  сетей  КЛ/ВЛ 6/0,4 кВ.

- Сроки реализации проекта.

Сроки реализации проекта –2019 год.

- Стоимость проекта.

Стоимость реализации проекта на 2019 г. с НДС составляет  9 660 000,00 руб.

Стоимость реализации проекта на 2019 г.  год определена на основании локального сметного расчета.

- Оценка эффективности реализации проекта.

Оценка экономической эффективности данного проекта нецелесообразна, поскольку реализация проекта направлена на повышение надежности электроснабжения, улучшение качества поставляемой электроэнергии и получение социального эффекта. Отказ от реализации проекта приведет к ограничению потребления электроэнергии и мощности потребителями.

Начальник ПТС ______________________ С.А.Давыдов

Начальник ОТ и ИП____________________Ерошкина И.В.