Пояснительная записка

По проекту:

«Замена трансформатора 400 кВА (инв: 2832)  на 630 кВА  в ТП-16 с целью технологического присоединения  заявителя

по адресу:  МО,  г. Королёв, ул. Ленина , у д.17; кад.№50:45:0040317:71, согласно договора  ЮЛ-90/18 от 05.03.2018 г.»

- Цели и задачи.

1.1 Цели

АО «МСК Энерго» является организацией, оказывающей услуги по передаче электрической энергии (мощности) путем комплекса организационно и технологических связанных действий, обеспечивающих передачу электрической энергии (мощности) через последовательно соединенные технические устройства электрических сетей.

В настоящее время АО «МСК Энерго» осуществляет электроснабжение потребителей, энергопринимающие устройства которых расположены в г. Королев, г. Лобня, г. Балашиха, г. Железнодорожный, г. Видное, а также в Ленинском, Щелковском и Пушкинском районах Московской области.

В 2018 году в АО «МСК Энерго» были поданы заявки на технологическое присоединение к электрической сети АО «МСК Энерго».

В соответствии с выданными техническими условиями для выполнения мероприятий по технологическому присоединению заявителей необходимо выполнить электромонтажные работы по замене трансформатора в ТП-16 и производство пусконаладочных испытаний вновь установленного оборудования.

Выполнение мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств заявителей будет осуществляться АО «МСК Энерго»  в строгом соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а именно Федерального закона от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ "Об электроэнергетике", Федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и Постановления Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. № 861.

1.2. Задачи

Реализация данного проекта позволяет решить следующие задачи:

- снять ограничения по технологическому присоединению заявителей;

- повысить надежность и улучшить качественные показатели электроснабжения;

- снизить потери напряжения в сети.

- Инженерно-технические мероприятия.

Инженерно-технические мероприятия по замене трансформатора в ТП-16 включают в себя следующие мероприятия:

2.1. Проектные и электромонтажные работы на:

- замену силового трансформатора 400 кВА на 630 кВА;

- замена  электрических обвязок трансформатора  кабелем

(материал - давальческий).

2.2. Пуско-наладочные работы.

- Анализ необходимости реализации проекта.

В соответствии с выданными техническими условиями для выполнения мероприятий по технологическому присоединению заявителей необходимо осуществить электромонтажные работы по замене силового трансформатора  в ТП-16.

- Техническая осуществимость проекта.

Выполнение работ по замене силового трансформатора  в ТП-16 будет осуществляться подрядными организациями.

- Сроки реализации проекта.

Сроки реализации проекта – 2018 год.

- Стоимость проекта.

Стоимость реализации проекта всего с НДС составляет  2 870 000,00   руб.

Стоимость реализации проекта на 2018 год определена на основании локального сметного расчета.

- Оценка эффективности реализации проекта.

Оценка экономической эффективности данного проекта нецелесообразна, поскольку реализация проекта направлена на повышение надежности электроснабжения, улучшение качества поставляемой электроэнергии и получение социального эффекта. Отказ от реализации проекта приведет к ограничению потребления электроэнергии и мощности потребителями.

Начальник ПТС ______________________ Давыдов С.А.

Начальник ОТ и ИП____________________Ерошкина И.В.