Пояснительная записка

По проекту:

«Замена трансформаторов 2х630 кВА (инв:2844; инв.2845)  на 2х1000 кВА,  установка  ячеек КСО-2 шт.; щитов ЩО-70 -2 шт. в ТП-133, с целью технологического присоединения заявителя по адресу:  МО,  г. Королёв, мкр. Юбилейный, ул. Лесная, д.12 пом. XV, согласно договора                    ЮЛ-328/17  от 28.08.2017 г. )

- Цели и задачи проекта.

  - Цели

АО «МСК Энерго» является организацией, оказывающей услуги по передаче электрической энергии (мощности) путем комплекса организационно и технологических связанных действий, обеспечивающих передачу электрической энергии (мощности) через последовательно соединенные технические устройства электрических сетей.

В настоящее время АО «МСК Энерго» осуществляет электроснабжение потребителей, энергопринимающие устройства которых расположены в г. Королев, г. Лобня, г. Балашиха, г. Железнодорожный, г. Видное, а также в Ленинском, Щелковском и Пушкинском районах Московской области.

В 2017-2018 годах в АО «МСК Энерго» были поданы заявки на технологическое присоединение к электрической сети АО «МСК Энерго».

В соответствии с выданными техническими условиями для выполнения мероприятий по технологическому присоединению заявителей необходимо выполнить электромонтажные работы по реконструкции ТП-172, а также пусконаладочные испытания вновь установленного оборудования.

Выполнение мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств заявителей будет осуществляться АО «МСК Энерго»  в строгом соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а именно Федерального закона от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ "Об электроэнергетике", Федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и Постановления Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. № 861.

1.2. Задачи

Реализация данного проекта позволяет решить следующие задачи:

- повысить надежность и улучшить качественные показатели электроснабжения потребителей, расположенных на территории центральной части г. Королев Московской области;

- снизить затраты на ремонтно-восстановительные работы;

- снизить потери напряжения в сети.

- Инженерно-технические мероприятия.

Инженерно-технические мероприятия по реконструкции ТП-133 включают в себя следующие мероприятия:

2.1. . Проектные и электромонтажные работы по:

- замене силового трансформатора 2х630 кВА  на 2х1000 кВА;

- установке  ячеек КСО-2 шт.;

- установке  щитов  ЩО-70 -2 шт,;

- монтажу шинного  моста.

2.2 Пуско-наладочные работы.

3. Анализ необходимости реализации проекта.

В соответствии с выданными техническими условиями для выполнения мероприятий по технологическому присоединению заявителей необходимо осуществить электромонтажные работы по реконструкции ТП-133.

4. Техническая осуществимость проекта.

Выполнение работ по реконструкции ТП-133 будет осуществляться подрядными организациями.

- Сроки реализации проекта.

Сроки реализации проекта –2019 год.

6. Стоимость проекта.

Стоимость реализации проекта на 2019г. с НДС составляет  11 540 000,00 руб.

Стоимость реализации проекта на 2019 год определена на основании локального сметного расчета.

7. Оценка эффективности реализации проекта.

Оценка экономической эффективности данного проекта нецелесообразна, поскольку реализация проекта направлена на повышение надежности электроснабжения, улучшение качества поставляемой электроэнергии и получение социального эффекта. Отказ от реализации проекта приведет к ограничению потребления электроэнергии и мощности потребителями.

Начальник ПТС ______________________ Давыдов С.А.

Начальник ОТ и ИП____________________Ерошкина И.В.