## ЛСР по форме №4
СОГЛАСОВАНО: | [7 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
______________ | [7 empty] | ____________
" _____ " ________________ 2018 г. | [7 empty] | "______ " _______________2018 г.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1
(локальная смета)
на | Реконструкция КТП-355 с заменой трансформатора 250 кВА на 400 кВА по адресу: МО, Пушкинский р-н, с. Тарасовка, Большая Тарасовская ул, дом № 91
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин
|  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | Всего | оплаты труда | эксплуата- ция машин
|  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Раздел 1. Демонтажные работы
1 | ТЕРм08-01-062-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Демонтаж: Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса: до 3 т (1 шт.) (МДС 81-37.2004 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое подлежит дальнейшему использованию, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременною хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7; МДС 81-35.2004 пр.1 т.2 п.4. Производство монтажных работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-01-062-02 май 2018 г. п/п 273_ ОЗП=25,83; ЭМ=7,45; ЗПМ=25,83; МАТ=7,81 | 1 | 1117,2 233,1 | 884,1 63,03 | 1117.2 | 233.1 | 884,1 63,03 | 24.2305 | 24.23
2 | ТЕРм08-01-061-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Демонтаж: Предохранитель (1 шт.) (МДС 81-35.2004 пр.1 т.2 п.4. Производство монтажных работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; МДС 81-37.2004 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-01-061-01 май 2018 г. п/п 271_ ОЗП=25,83; ЭМ=7,11; ЗПМ=25,83; МАТ=6,86 | 3 | 5,73 3,75 | 1,98 0,13 | 17.19 | 11.25 | 5,94 0,39 | 0.3899 | 1.17
3 | ТЕРм08-01-068-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Демонтаж: Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 1000 мм2 (100 м) (МДС 81-35.2004 пр.1 т.2 п.4. Производство монтажных работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; МДС37 п.3.2.1.Демонтаж оборудования, которое подлежит дальнейшему использованию, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременною хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-01-068-03 май 2018 г. п/п 300_ ОЗП=25,83; ЭМ=12,43; ЗПМ=25,83; МАТ=6,62 | 0.06 | 977,46 694,64 | 282,82 79,93 | 58.65 | 41.68 | 16,97 4,80 | 72.2085 | 4.33
43 | ТЕРм08-03-526-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Демонтаж: Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 400 А (1 шт.) (МДС 81-35.2004 пр.1 т.2 п.4. Производство монтажных работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; МДС37 п.3.2.1.Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-03-526-04 май 2018 г. п/п 1523_ ОЗП=25,83; ЭМ=7,09; ЗПМ=25,83; МАТ=6,26 | 1 | 14,17 12,89 | 1,28 0,05 | 14.17 | 12.89 | 1,28 0,05 | 1.2455 | 1.25
4 | ТЕРм08-02-152-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Демонтаж: Конструкция сварная (1 т) (МДС 81-35.2004 пр.1 т.2 п.4. Производство монтажных работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; МДС37 п.3.2.1.Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-02-152-03 май 2018 г. п/п 513_ ОЗП=25,83; ЭМ=7,01; ЗПМ=25,83; МАТ=8,89 | 0.3 | 168,99 119,48 | 49,51 0,93 | 50.7 | 35.85 | 14,85 0,28 | 12.42 | 3.73
Раздел 2. Монтажные работы
5 | ТЕРм08-01-062-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса: до 3 т (1 шт.) (МДС 81-35.2004 пр.1 т.2 п.4. Производство монтажных работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-01-062-02 май 2018 г. п/п 273_ ОЗП=25,83; ЭМ=7,45; ЗПМ=25,83; МАТ=7,81 | 1 | 2306,42 332,99 | 1263,01 90,05 | 2306.42 | 332.99 | 1263,01 90,05 | 34.615 | 34.62
6 | ТЕРм08-01-061-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Предохранитель (1 шт.) (МДС 81-35.2004 пр.1 т.2 п.4. Производство монтажных работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-01-061-01 май 2018 г. п/п 271_ ОЗП=25,83; ЭМ=7,11; ЗПМ=25,83; МАТ=6,86 | 6 | 32,7 12,5 | 6,61 0,45 | 196.2 | 75 | 39,66 2,70 | 1.2995 | 7.8
7 | ТЕРм08-01-017-08 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Изолятор опорный напряжением: 35 кВ (1 шт.) (МДС 81-35.2004 пр.1 т.2 п.4. Производство монтажных работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-01-017-08 май 2018 г. п/п 127_ ОЗП=25,83; ЭМ=7,16; ЗПМ=25,83; МАТ=5,49 | 12 | 128,75 25,45 | 59,35 6,39 | 1545 | 305.4 | 712,2 76,68 | 2.645 | 31.74
8 | ТЕРм08-01-068-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 1000 мм2 (демонтированная) (100 м) (МДС 81-35.2004 пр.1 т.2 п.4. Производство монтажных работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-01-068-03 май 2018 г. п/п 300_ ОЗП=25,83; ЭМ=12,43; ЗПМ=25,83; МАТ=6,62 | 0.06 | 1629,57 992,35 | 404,03 114,18 | 97.77 | 59.54 | 24,24 6,85 | 103.155 | 6.19
9 | ТЕРм08-03-526-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 630 А (1 шт.) (МДС 81-35.2004 пр.1 т.2 п.4. Производство монтажных работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-03-526-05 май 2018 г. п/п 1524_ ОЗП=25,83; ЭМ=6,94; ЗПМ=25,83; МАТ=6,59 | 1 | 127,79 56,21 | 4,6 0,16 | 127.79 | 56.21 | 4,6 0,16 | 5.2785 | 5.28
11 | ТЕРм08-02-163-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-4-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы: до 240 мм2 (1 шт.) (МДС 81-35.2004 пр.1 т.2 п.4. Производство монтажных работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-02-163-03 май 2018 г. п/п 590_ ОЗП=25,83; ЗПМ=25,83; МАТ=14,59 | 22 | 21,97 17,7 |  | 483.34 | 389.4 |  | 1.84 | 40.48
10 | ТЕРм08-02-395-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка: до 200 мм (1 т) (МДС 81-35.2004 пр.1 т.2 п.4. Производство монтажных работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-02-395-01 май 2018 г. п/п 884_ ОЗП=25,83; ЭМ=7,48; ЗПМ=25,83; МАТ=8,89 | 0,02496 6,24*4/1000 | 1081,41 583,74 | 416,48 19,41 | 26.99 | 14.57 | 10,4 0,48 | 62.1 | 1.55
12 | ТЕРм08-02-146-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 3 кг (100 м кабеля) (МДС 81-35.2004 пр.1 т.2 п.4. Производство монтажных работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-02-146-04 май 2018 г. п/п 472_ ОЗП=25,83; ЭМ=6,09; ЗПМ=25,83; МАТ=9,31 | 1,6 160 / 100 | 1293,89 206,22 | 1020,87 92,07 | 2070.22 | 329.95 | 1633,39 147,31 | 21.436 | 34.3
Раздел 3. Материалы
14 | Цена пост | Трансформатор ТМГ 400-6/0,4 (шт) | 1 | 587950 |  | 587950
15 | Цена пост | Выключатель автоматический ВА57-39 (шт) | 1 | 13362.5 |  | 13362.5
16 | Цена пост | Контакт К02-10 (шт) | 12 | 235.18 |  | 2822.16
17 | Цена пост | Патрон Пт 1,2-6-80-31,5 (шт) | 6 | 769.68 |  | 4618.08
18 | Цена пост | Изолятор ИО 10-3,75 (шт) | 12 | 192.74 |  | 2312.88
13 | Цена пост | Лоток СТ-50 500 2м (м) | 4 | 378.43 |  | 1513.72
20 | Цена пост | Лоток СТ-50 600 2м (м) | 2 | 404.08 |  | 808.16
19 | Цена пост | Муфта концевая 1ПКВН-1-150/240 (шт) | 22 | 2993.2 |  | 65850.4
21 | Цена пост | Кабель ВВГнг 1х240 (м) | 160 | 2672.5 |  | 427600
Раздел 4. Пуско-наладочные работы
23 | ТЕРп01-02-002-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Трансформатор силовой трехфазный масляный двухобмоточный напряжением: до 11 кВ, мощностью до 1,6 МВА (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРп01-02-002-02 май 2018 г. п/п 1_ ОЗП=25,83; ЗПМ=25,83 | 1 | 139,99 139,99 |  | 139.99 | 139.99 |  | 10.8 | 10.8
24 | ТЕРп01-02-017-07 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Трансформатор тока встроенный во вводы выключателя, силового трансформатора (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРп01-02-017-07 май 2018 г. п/п 1_ ОЗП=25,83; ЗПМ=25,83 | 4 | 98,19 98,19 |  | 392.76 | 392.76 |  | 8.1 | 32.4
25 | ТЕРп01-03-002-14 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: полупроводниковым и электромагнитным расцепителем максимального тока, номинальный ток до 630 А (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРп01-03-002-14 май 2018 г. п/п 1_ ОЗП=25,83; ЗПМ=25,83 | 1 | 160,65 160,65 |  | 160.65 | 160.65 |  | 17.1 | 17.1
26 | ТЕРп01-03-005-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Разъединитель трехполюсный напряжением: до 20 кВ (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРп01-03-005-01 май 2018 г. п/п 1_ ОЗП=25,83; ЗПМ=25,83 | 6 | 65,94 65,94 |  | 395.64 | 395.64 |  | 5.4 | 32.4
27 | ТЕРп01-03-021-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Схема вторичной коммутации воздушного выключателя автоматического, с моторным или соленоидным приводом напряжением до 1 кВ с управлением: дистанционным (1 схема) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРп01-03-021-02 май 2018 г. п/п 1_ ОЗП=25,83; ЗПМ=25,83 | 1 | 209,41 209,41 |  | 209.41 | 209.41 |  | 18 | 18
28 | ТЕРп01-11-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Определение активного сопротивления или рабочей электрической емкости жилы кабеля на напряжение: до 35 кВ (1 измерение) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРп01-11-002-01 май 2018 г. п/п 1_ ОЗП=25,83; ЗПМ=25,83 | 3 | 20,74 20,74 |  | 62.22 | 62.22 |  | 1.62 | 4.86
29 | ТЕРп01-11-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя (1 измерение) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРп01-11-010-01 май 2018 г. п/п 1_ ОЗП=25,83; ЗПМ=25,83 | 20 | 15,62 15,62 |  | 312.4 | 312.4 |  | 1.22 | 24.4
30 | ТЕРп01-11-010-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 200 м (1 измерение) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРп01-11-010-03 май 2018 г. п/п 1_ ОЗП=25,83; ЗПМ=25,83 | 1 | 41,49 41,49 |  | 41.49 | 41.49 |  | 3.24 | 3.24
31 | ТЕРп01-11-011-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами (100 точек) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРп01-11-011-01 май 2018 г. п/п 1_ ОЗП=25,83; ЗПМ=25,83 | 1.04 | 165,95 165,95 |  | 172.59 | 172.59 |  | 12.96 | 13.48
32 | ТЕРп01-11-013-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» (1 токоприемник) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРп01-11-013-01 май 2018 г. п/п 1_ ОЗП=25,83; ЗПМ=25,83 | 2 | 15,62 15,62 |  | 31.24 | 31.24 |  | 1.22 | 2.44
33 | ТЕРп01-11-024-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ (1 фазировка) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРп01-11-024-01 май 2018 г. п/п 1_ ОЗП=25,83; ЗПМ=25,83 | 12 | 10,5 10,5 |  | 126 | 126 |  | 0.82 | 9.84
34 | ТЕРп01-11-024-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: свыше 1 кВ (1 фазировка) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРп01-11-024-02 май 2018 г. п/п 1_ ОЗП=25,83; ЗПМ=25,83 | 12 | 20,74 20,74 |  | 248.88 | 248.88 |  | 1.62 | 19.44
35 | ТЕРп01-11-025-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Измерение коэффициента: абсорбции обмоток трансформаторов и электрических машин (1 измерение) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРп01-11-025-01 май 2018 г. п/п 1_ ОЗП=25,83; ЗПМ=25,83 | 2 | 20,74 20,74 |  | 41.48 | 41.48 |  | 1.62 | 3.24
36 | ТЕРп01-11-028-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям (1 линия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРп01-11-028-01 май 2018 г. п/п 1_ ОЗП=25,83; ЗПМ=25,83 | 24 | 4,1 4,1 |  | 98.4 | 98.4 |  | 0.32 | 7.68
37 | ТЕРп01-11-028-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: обмоток машин и аппаратов (1 измерение) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРп01-11-028-02 май 2018 г. п/п 1_ ОЗП=25,83; ЗПМ=25,83 | 3 | 1,02 1,02 |  | 3.06 | 3.06 |  | 0.08 | 0.24
38 | ТЕРп01-12-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Испытание: обмотки трансформатора силового (1 испытание) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРп01-12-010-01 май 2018 г. п/п 1_ ОЗП=25,83; ЗПМ=25,83 | 4 | 31,33 31,33 |  | 125.32 | 125.32 |  | 2.43 | 9.72
39 | ТЕРп01-12-020-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Испытание сборных и соединительных шин напряжением: до 11 кВ (1 испытание) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРп01-12-020-01 май 2018 г. п/п 1_ ОЗП=25,83; ЗПМ=25,83 | 2 | 83,55 83,55 |  | 167.1 | 167.1 |  | 7.29 | 14.58
40 | ТЕРп01-12-024-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Испытание изолятора опорного: отдельного одноэлементного (1 испытание) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРп01-12-024-01 май 2018 г. п/п 1_ ОЗП=25,83; ЗПМ=25,83 | 12 | 29,9 29,9 |  | 358.8 | 358.8 |  | 2.43 | 29.16
41 | ТЕРп01-12-027-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ (1 испытание) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРп01-12-027-01 май 2018 г. п/п 1_ ОЗП=25,83; ЗПМ=25,83 |  | 55,72 55,72 |  |  |  |  | 4.86
42 | ТЕРп01-12-027-07 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением до 1 кВ (1 испытание) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРп01-12-027-07 май 2018 г. п/п 1_ ОЗП=25,83; ЗПМ=25,83 | 12 | 27,86 27,86 |  | 334.32 | 334.32 |  | 2.43 | 29.16
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах | [5 empty] | 1288265.43 | 137404.74 | 32102,02 10145,50 |  | 478.85
Накладные расходы | [5 empty] | 96535.91
Сметная прибыль | [5 empty] | 59049.37
Итоги по смете:
Итого Монтажные работы | [5 empty] | 1278573 |  |  |  | 196.67
Итого Прочие затраты | [5 empty] | 165277.71 |  |  |  | 282.18
Итого | [5 empty] | 1443850.71 |  |  |  | 478.85
В том числе:
Материалы | [5 empty] | 1118758.67
Машины и механизмы | [5 empty] | 32102.02
ФОТ | [5 empty] | 147550.24
Накладные расходы | [5 empty] | 96535.91
Сметная прибыль | [5 empty] | 59049.37
Итого Монтажные работы для расчета лимитированных затрат | [5 empty] | 1278573
Производство работ в зимнее время 1,9% от 1278573 | [5 empty] | 24292.89
Итого | [5 empty] | 1302865.89
Итого с прочими затратами (165 277,71) | [5 empty] | 1468143.6
НЗ 3% от 1468143,6 | [5 empty] | 44044.31
Итого с непредвиденными | [5 empty] | 1512187.91
НДС 18% от 1512187,91 | [5 empty] | 272193.82
ВСЕГО по смете | [5 empty] | 1784381.73 |  |  |  | 478.85
ПИР 7-10 % | [5 empty] | 158618 |  |  |  | 478.85
ВСЕГО по смете | [5 empty] | 1942999.73 |  |  |  | 478.85