## Раздел 2
Перечни инвестиционных проектов
Раздел 2. План освоения капитальных вложений
по инвестиционным проектам
Акционерное общество "МСК Энерго"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС) | Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) |  |  |  |  | Остаток освоения капитальных вложений, млн рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС)
[6 empty] | План |  |  |  |  | План на 01.01.года X <3>) |  | год X <3>) | год (X + 1) <3> | год (X + 2) <3> | [5 empty] | Итого (план)
[6 empty] | План |  |  |  |  | План на 01.01.2019 |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Итого
|  |  |  | План | План | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Утвержденный план | Утвержденный план | Утвержденный план | Утвержденный план | Утвержденный план | Утвержденный план | Утвержденный план | Утвержденный план
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1900-01-13 | 1900-01-13 | 1900-02-13 | 1900-03-14 | 1900-04-14 | 1900-05-14 | 1900-06-14 | 2019-07-14 | 2019-08-14
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | нд | нд | 326.028 | 326.028 | 14.2489 | 128.24 | 183.5391 | нд | нд | 326.028 | #VALUE! | 0 | 88.9584 | 97.163 | 44.5377 | 41.705 | 43.6639 | 10 | 326.028
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | нд | нд | 25.7019 | 25.7019 | 2.5702 | 23.1317 | нд | нд | нд | 25.7019 | нд | 0 | 19.1584 | 6.5435 | 0 | 0 | 0 | нд | 25.7019
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | нд | нд | нд | 116.787 | 116.787 | 11.6787 | 105.1083 | нд | нд | нд | 116.787 | #VALUE! | 0 | 18.4028 | 2.0833 | 31.3294 | 21.3075 | 43.6639 | нд | 116.787
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [8 empty] | нд | bar: год X <3>) 2017 to год (X + 2) <3> 2024
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [8 empty] | нд | bar: год X <3>) 2017 to год (X + 2) <3> 2024
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [8 empty] | нд | bar: год X <3>) 2017 to год (X + 2) <3> 2024
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | нд | 183.5391 | 183.5391 | 0 | 0 | 183.5391 | 0 | нд | 183.5391 | 0 | 0 | 51.3971 | 88.5361 | 13.2083 | 20.3975 | 0 | 10 | 183.5391
1 | г. Московская область | нд | нд | нд | 183.5391 | 183.5391 | 14.2489 | 128.24 | 183.5391 | 0 | нд | 183.5391 | #VALUE! | 0 | 19.1584 | 6.5435 | нд | нд | нд | нд | 25.7019
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | нд | нд | нд | 25.7019 | 25.7019 | 2.5702 | 23.1317 | 0 | 0 | 0 | 25.7019 | нд | 0 | 19.1584 | 6.5435 | нд | нд | нд | нд | 25.7019 | 131.2531 | 20.0217
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | нд | нд | нд | 25.7019 | 25.7019 | 2.5702 | 23.1317 | 0 | 0 | 0 | 25.7019 | нд | 0 | 19.1584 | 6.5435 | нд | нд | нд | нд | 25.7019
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [8 empty] | нд |  | 0 | bar: год X <3>) 2017 to год (X + 2) <3> 2024
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [8 empty] | нд | bar: год X <3>) 2017 to год (X + 2) <3> 2024
|  |  | нд | нд |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0.14413 | 0
|  |  | нд | нд |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0.14427 | 0
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [8 empty] | нд | bar: год X <3>) 2017 to год (X + 2) <3> 2024
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [8 empty] | нд | bar: год X <3>) 2017 to год (X + 2) <3> 2024
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [8 empty] | нд | bar: год X <3>) 2017 to год (X + 2) <3> 2024
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [8 empty] | нд | bar: год X <3>) 2017 to год (X + 2) <3> 2024
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [8 empty] | нд | bar: год X <3>) 2017 to год (X + 2) <3> 2024
1.1.3.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-250 до РУ-0,4 кВ ТП проект., для перевода н/в нагрузки 0,4 кВ с ТП-250 на вновь построенную ТП проект по адресу: МО, г. Королев, мкр. Текстильщик, ул. Молодежная | I_1_N | нд | нд | 2.6944 | 2.6944 | 0.26944 | 2.4249 | нд | нд | нд | 2.6944 |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.6944
1.1.3.1 | Реконструкция ТП-468 с заменой трансформаторов 2х400 кВА на 2х630 кВА, замена вводных коммутационных аппаратов в РУ-0,4 кВ по адресу: МО, г. Королев, Школьный проезд, д. №2 | I_2_N | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
1.1.3.1 | Реконструкция ТП-133 в части замены трансформаторов 2х630 на 2х1000, замена оборудования 6/0,4 кВ по адресу: МО, г. Королёв, мкр. Юбилейный, Лесная пом. XV | I_3_N | нд | нд | 7.6568 | 7.6568 | 0.76568 | 6.8911 | нд | нд | нд | 7.6568 |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 7.6568
1.1.3.1 | Реконструкция ТП-16 с заменой трансформатора 400 кВА на 630 кВА по адресу: МО, г. Королёв, ул. Ленина , у д.17 | I_4_N | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
1.1.3.1 | Реконструкция ТП-152, установка щита ЩО-70 в РУ-0,4 кВ по адресу: МО, г. Королев, ул. Горького , дом № 4-6 | I_5_N | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
1.1.3.1 | Реконструкция КТП-355 с заменой трансформатора 250 кВА на 400 кВА по адресу: МО, Пушкинский р-н, с. Тарасовка, Большая Тарасовская ул, дом № 91 | I_6_N | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
1.1.3.1 | Реконструкция ТП-299 с заменой трансформаторов 2х180 кВА на трансформаторы 2х250 кВА, установкой панели ЩО-70, строительство ВЛИ - 0,4 кВ от РУ-0.4 кВ к ТП-299, по адресу: МО, мкр. Болшево, ул. Станционная, д. №56А | I_7_N | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
1.1.3.1 | Реконструкция КТП-397, замена на КТП проходного типа, замена трансформатора 160 кВА на 250 кВА, перевод сетей КЛ/ВЛ 6/0,4 кВ, с целью технологического присоединения заявителя по адресу: МО, г. Королёв, мкр. Первомайский, ул.Речная Дачная, д. 2А | I_8_N | нд | нд | 9.6609 | 9.6609 | 0.96609 | 8.6948 | нд | нд | нд | 9.6609 |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 9.6609
1.1.3.1 | Реконструкция ТП-172, взамен выбывающих основных фондов по адресу: г.Королев, мкр.Болшево; ул.Водопроводная 4; | I_4 | нд | нд | 3.6751 | 3.6751 | 0.36751 | 3.3076 | нд | нд | нд | 3.6751 |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.6751
1.1.3.1 | Реконструкция ТП -472, взамен выбывающих основных фондов по адресу:г. Королев, мкр.Юбилейный, ул. Нестеренко, д.24/17 | I_6 | нд | нд | 4.2697 | 4.2697 | 0.42697 | 3.8428 | нд | нд | нд | 4.2697 | [8 empty] | 4.2697 | bar: год (X + 1) <3> 2018 to год (X + 2) <3> 2024
1.1.3.1 | Реконструкция ТП-59, взамен выбывающих основных фондов по адресу: г. Королев, ул.Шоссейная 5. | I_5 | нд | нд | 2.135 | 2.135 | 0.2135 | 1.9215 | нд | нд | нд | 2.135 |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.135
1.1.3.1 | Реконструкция внешнего электроснабжения православного прихода по адресу: М.о., Пушкинский район, п. Лесные поляны, ул. Ленина, у д.№6. | I_8 | нд | нд | 1.1395 | 1.1395 | 0.11395 | 1.0255 | нд | нд | нд | 1.1395 |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1395
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения | I_27_N | нд | нд | 80 | 80 | 8 | 72 | нд | нд | нд | 80 | [8 empty] | 80 | bar: год (X + 1) <3> 2018 to год (X + 2) <3> 2024
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [8 empty] | нд | bar: год X <3>) 2017 to год (X + 2) <3> 2024
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [8 empty] | нд | bar: год X <3>) 2017 to год (X + 2) <3> 2024
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [8 empty] | нд | bar: год X <3>) 2017 to год (X + 2) <3> 2024
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [8 empty] | нд | bar: год X <3>) 2017 to год (X + 2) <3> 2024
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [8 empty] | нд | bar: год X <3>) 2017 to год (X + 2) <3> 2024
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [8 empty] | нд | bar: год X <3>) 2017 to год (X + 2) <3> 2024
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [8 empty] | нд | bar: год X <3>) 2017 to год (X + 2) <3> 2024
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | нд | нд | нд | 25.7019 | 25.7019 | 2.5702 | 23.1317 | нд | нд | нд | 25.7019 | 0 | 0 | 19.1584 | 6.5435 | нд | нд | нд | нд | 25.7019
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [8 empty] | нд | bar: год X <3>) 2017 to год (X + 2) <3> 2024
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 25.7019 | 25.7019 | 2.5702 | 23.1317 | нд | нд | нд | 25.7019 | 0 | 0 | 19.1584 | 6.5435 | нд | нд | нд | нд | 25.7019
1.1.4.2 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-250 до РУ-0,4 кВ ТП проект., для перевода н/в нагрузки 0,4 кВ с ТП-250 на вновь построенную ТП проект по адресу: МО, г. Королев, мкр. Текстильщик, ул. Молодежная | I_1_N | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-133 в части замены трансформаторов 2х630 на 2х1000, замена оборудования 6/0,4 кВ по адресу: МО, г. Королёв, мкр. Юбилейный, Лесная пом. XV | I_3_N | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция КТП-397, замена на КТП проходного типа, замена трансформатора 160 кВА на 250 кВА, перевод сетей КЛ/ВЛ 6/0,4 кВ, с целью технологического присоединения заявителя по адресу: МО, г. Королёв, мкр. Первомайский, ул.Речная Дачная, д. 2А | I_8_N | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-172, взамен выбывающих основных фондов по адресу: г.Королев, мкр.Болшево; ул.Водопроводная 4; | I_4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.6751
1.1.4.2 | Реконструкция ТП -472, взамен выбывающих основных фондов по адресу:г. Королев, мкр.Юбилейный, ул. Нестеренко, д.24/17 | I_6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [8 empty] | нд | bar: год (X + 1) <3> 2018 to год (X + 2) <3> 2024
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-59, взамен выбывающих основных фондов по адресу: г. Королев, ул.Шоссейная 5. | I_5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция внешнего электроснабжения православного прихода по адресу: М.о., Пушкинский район, п. Лесные поляны, ул. Ленина, у д.№6. | I_8 | нд | нд | 0.41527 | 0.41527 | 0.041527 | 0.37374 | нд | нд | нд | 0.41527 |  | 0 | 0.41527 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.41527
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения | I_27_N | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [8 empty] | нд | bar: год (X + 1) <3> 2018 to год (X + 2) <3> 2024
1.1.4.2 | Электромонтажные работы по установке ЩО-70 в РУ-0,4кВ ТП-220 с.1,2 в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя, пристройка на 500 мест к зданию МБОУ СОШ №20 по адресу: г. Королёв пр-т Космонавтов д.5 А | I_28_N | нд | нд | 0.57765 | 0.57765 | 0.057765 | 0.51988 | нд | нд | нд | 0.57765 |  |  | 0.57765 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.57765
1.1.4.2 | Замена силового трансформатора 250 кВА на силовой трансформатор 400 кВа в ТП-14, замена силового трансформатора 320 кВА на силовой трансформатор 400 кВА в ТП-25 в связи с технологическим присоединением ДОУ на 190 мест по адресу: г.Королёв ул. Циолковского д.12 | I_29_N | нд | нд | 0.74408 | 0.74408 | 0.074408 | 0.66968 | нд | нд | нд | 0.74408 |  |  | 0.74408 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.74408
1.1.4.2 | Замена ТМ-320-6/0,4/АТЗ (инв. 1726) на 630 кВА и монтаж доп. панели ЩО-70 с установкой шинного моста в ТП-59 в ТП-59 (инв. 10250) по адресу: г. Королев Школьная д.6Д стр.1 | I_30_N | нд | нд | 1.3352 | 1.3352 | 0.13352 | 1.2016 | нд | нд | нд | 1.3352 |  |  | 1.3352 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.3352
1.1.4.2 | Реконструкции ТП-16211 10/0,4кВ в части замены существующих комплектных распределительных устройств RM-6 (IIDI) с.1, RM-6 (IIDI) с.2 на RM-6 (IIBI+B) c.1, RM-6 (IIBI+B) c.2 с заменой шкафов питания собственных нужд ЯСН-В на два щита ШПСН-ВУ с установкой системы коммерческого учета 10 кВ на базе решения i-Tor по адресу: Московская обл. Ленинский район Булатниковский с/о. д. Боброво. | I_31_N | нд | нд | 7.6823 | 7.6823 | 0.76823 | 6.9141 | нд | нд | нд | 7.6823 |  |  | 7.6823 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.6823
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-437 с заменой силовых трансформаторов 2х400 кВА (инв. 2894, 2895) на 2х630 кВа, замена РУ-0,4кВ (инв. 42241) по адресу: мкр Болшево Станционная площадь д.4 | I_32_N | нд | нд | 2.1245 | 2.1245 | 0.21245 | 1.912 | нд | нд | нд | 2.1245 |  |  | 2.1245 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.1245
1.1.4.2 | «Реконструкция РУ-6кВ в ТП-471 в части замены электрооборудования и силовых трансформаторов 6/0,4кВ (2х400кВА) на силовые трансформаторы расчётной мощности (2х1000кВА) в соответствии с проектом, а также замена участков КЛ-6кВ от РУ-6кВ в ТП-471 до врезки в линии 6кВ (л.317 – ТП-468; л.389 – ТП-1542; л.324 – ТП-126) по адресу: Королёв мкр. Юбилейный ул. Нестеренко вл.5 котельная 2 | I_33_N | нд | нд | 1.6712 | 1.6712 | 0.16712 | 1.5041 | нд | нд | нд | 1.6712 |  |  | 1.6712 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.6712
1.1.4.2 | Реконструкция КТП-416 в части замены 63кВа на трансформатор расчетной мощности в соответствии с проектным решением (160 кВа) по адресу г. Королёв мкр. Болшево ул. Печатников д. 29 | I_34_N | нд | нд | 0.30976 | 0.30976 | 0.030976 | 0.27878 | нд | нд | нд | 0.30976 |  |  | 0.30976 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.30976
1.1.4.2 | Реконструкция РТП-1 в части азмены РУ10/0,4кВ, силовых трансформаторов 2х1250 на 2х1600 кВа в соответствии с проектным решением. По адресу: Люберцы, Красная горка, мкр.12 кор.1 | I_35_N | нд | нд | 4.0061 | 4.0061 | 0.40061 | 3.6055 | нд | нд | нд | 4.0061 |  |  | 4.0061 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.0061
1.1.4.2 | Реконструкция КТП-115 с заменой силового трансформатора 63 кВА на 250 кВА , оборудования 10/0,4 кВ, с целью технологического присоединения заявителя, по адресу: г. Королев, ул.Горького д.77 | I_10_N | нд | нд | 0.29242 | 0.29242 | 0.029242 | 0.26318 | нд | нд | нд | 0.29242 |  |  | 0.29242 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.29242
1.1.4.2 | Замена существующей КТП-300 на ТП (КТПн проект) с силовым трансформатором проектной мощности, но не менее 250 кВА, Солнечногорский район СНТ "Красная поляна", Краснополянского лесничества кв.141, 147, в районе пос. Красная поляна, уч.62, кадастровый номер земельного участка 50:09:0060739:0022 (в интересах Ляминой Ирины Анатольевны, ВРУ жилого дома) | K_49_K | нд | нд | 0.90599 | 0.90599 | 0.090599 | 0.81539 | нд | нд | нд | 0.90599 |  |  | нд | 0.90599 | нд | нд | нд | нд | 0.90599
1.1.4.2 | Замена существующей КТП-201 на ТП проект с силовыми трансформатороми проектной мощности, МО, г. Королев, мкр, Первомайский, ул. Октябрьская, кадастровый номер земельного участка 50:45:0020204:470 | K_50_K | нд | нд | 1.829 | 1.829 | 0.1829 | 1.6461 | нд | нд | нд | 1.829 |  |  | нд | 1.829 | нд | нд | нд | нд | 1.829
1.1.4.2 | Замена в ТП-24 двух существующих силовых трансформаторов номинальной мощностью 630 кВА на силовые трансформаторы номинальной мощностью 1000 кВА. Произвести реконструкцию двух вводных ячеек и установку двух новых распределительных ячеек, Московская обл., Королев г, Циолковского ул, дом № 2 | K_51_K | нд | нд | 3.8086 | 3.8086 | 0.38086 | 3.4277 | нд | нд | нд | 3.8086 |  |  | нд | 3.8086 | нд | нд | нд | нд | 3.8086
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | нд | нд | нд | 116.787 | 116.787 | 11.6787 | 105.1083 | нд | нд | нд | 116.787 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 11.516 | нд | нд | нд | 11.516
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 16.554 | 16.554 | 1.6554 | 14.8986 | 0 | 0 | 0 | 16.554 | 0 | 0 | нд | 2.0833 | 11.516 | нд | нд | нд | 13.5993
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-196, взамен выбывающих основных фондов по адресу: г.Королев, ул.Калинина д.9а, | I_2 | нд | нд |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | 0 |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-24, взамен выбывающих основных фондов по адресу: г.Королев, ул. Циолковского, д.24Б, | I_9 | нд | нд |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | 0 |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-34 , взамен выбывающих основных фондов по адресу: М.о., Ленинский р-он, мкр.Бутово-Парк-2Б (мкр."Дрожжино-2") | I_10 | нд | нд |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | 0 |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-10 кВ РП-1526 взамен выбывающих основных фондов, по адресу: г. Королев, пр-т Королева, д.11Е | I_13 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-10 кВ РП-1544 взамен выбывающих основных фондов, по адресу: г. Королев, пр-т Космонавтов, д. 2В | I_14 | нд | нд | 3.4606 | 3.4606 | 0.34606 | 3.1145 | нд | нд | нд | 3.4606 |  | 0 | нд | нд | 3.4606 | нд | нд | нд | 3.4606
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-198, взамен выбывающих основных фондов по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, пос. Тарасовка | I_15 | нд | нд | 8.0554 | 8.0554 | 0.80554 | 7.2498 | нд | нд | нд | 8.0554 |  | 0 | нд | нд | 8.0554 | нд | нд | нд | 8.0554
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-6 кВ ТП-173 взамен выбывающих основных фондов, по адресу: г. Королев, мкр. Текстильщик, ф-ка Передовая Текстильщица" | I_17 | нд | нд | 5.038 | 5.038 | 0.5038 | 4.5342 | нд | нд | нд | 5.038 |  | 0 | нд | нд | нд | 6.0456 | нд | нд | 6.0456
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-0,4кВ ТП-72, взамен выбывающих основных фондов по адресу: МО, г. Королев, ул. Сакко и Ванцетти, д.3Б | I_1_K | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 |  | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0
1.2.1.1 | "Реконструкция КТП-132, взамен выбывающих основных фондов по адресу: М.О., г.Королев, мкр.Болшево, ул.Проезжая. | I_9_K | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 |  | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0
1.2.1.1 | Реконструкция СТП 2012, взамен выбывающих основных фондов по адресу: г.Королев, мкр.Болшево, ул.Бурково | I_14_K | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 |  | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-28, взамен выбывающих основных фондов по адресу: г.Королев, ул.Терешковой, д.3 | I_17_K | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 |  | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0
1.2.1.1 | Реконструкция Ру-6 кВ с заменой трансформаторов с 2*400 на 2*1000, реконструкция КЛ 6кВ от ТП-471 до врезки в линии 6 кВ в направлении ТП-468, по адресу: г.Королев, мкр. Юбилейный, ул. А.И. Нестеренко, вл. № 5 | I_9_N | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-115 с заменой силового трансформатора 63 кВА на 250 кВА , оборудования 10/0,4 кВ, с целью технологического присоединения заявителя, по адресу: г. Королев, ул.Горького д.77 | I_10_N | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [8 empty] | нд | bar: год X <3>) 2017 to год (X + 2) <3> 2024
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [8 empty] | нд | bar: год X <3>) 2017 to год (X + 2) <3> 2024
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд | нд | 100.233 | 100.233 | 10.0233 | 90.2097 | 0 | 0 | 0 | 100.233 | нд | 0 | 18.4028 | 2.0833 | 19.8134 | 16.2695 | 43.6639 | нд | 100.233
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10кВ от РТП-222 до ТП-1350 по адресу: Московская обл., г.Балашиха, мкр.1 Мая | I_1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
1.2.2.1 | Реконструкция РП-1517, взамен выбывающих основных фондов по адресу: МО, п.Тарасовка, Пушкинский район | I_3 | нд | нд | 29.7262 | 29.7262 | 2.9726 | 26.7535 | нд | нд | нд | 29.7262 |  | 0 | нд | нд | 11.1599 | 12.0939 | 6.4723 | нд | 29.7262
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-76, взамен выбывающих основных фондов по адресу: МО, г. Королев, ул. Сакко и Ванцетти | I_7 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
1.2.2.1 | Реконструкция электроснабжения от РТП-10 ДСК | I_11 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0
1.2.2.1 | Реконструкция электроснабжения от ТП 303, взамен выбывающих основных фондов по адресу:Щелковский район, пос. Образцово | I_12 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
1.2.2.1 | Реконструкция электроснабженияв г. Королев. (Финский поселок) с переустройством ЛЭП 6/0,4 кВ и ТП-20,взамен выбывающих основных фондов | I_16 | нд | нд | 8.6535 | 8.6535 | 0.86535 | 7.7882 | нд | нд | нд | 8.6535 |  | 0 | нд | нд | 8.6535 | нд | нд | нд | 8.6535
1.2.2.1 | Реконструкция электроснабжения мкр. Первомайский с заменой ЛЭП 6/0,4 кВ и КТП, взамен выбывающих основных фондов | I_18 | нд | нд | 41.3671 | 41.3671 | 4.1367 | 37.2304 | нд | нд | нд | 41.3671 |  | 0 | нд | нд | нд | 4.1755 | 37.1916 | нд | 41.3671
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10кВ, ВЛ-0,4кВ от КТП-143, взамен выбывающих основных фондов по адресу:г.Королев, мкр. Болшево, ул.Луговая. | I_2_K | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 |  | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кв от ТП-238, КТП-159 направлением на д.91 по ул. Кирова мкр. Первомайский, взамен выбывающих основных фондов | I_6_K | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 |  | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ ф.210, ф.304 от РУ-10 кВ ПС 859 "Бутово" в замен выбывающих фодов, по адресу: г. МО, Ленинский р-он, сп. Булатниковское, д. Бутово | I_11_N | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 |  | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10кВ ф.48б от ПСТ-157 сек.4 -РТП-222 с.1, ф.62б от ПСТ-157 сек.2-РТП-222 с.2- РТП с.2 по адресу: мкр. 1 Мая г. Балашиха | I_12_N | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 |  | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0
1.2.2.1 | Реконструкция кабельных линий КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-2 до ВРУ по адресу: МО, г. Королев, ул. Либкнехта, ул. Ленина | I_13_N | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 |  | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ л.117 ТП-400-ТП-385; л.117 отпайка на КТП-382 по адресу: МО, г. Королев ул. Орждоникидзе-ул. Центральная | I_14_N | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
1.2.2.1 | Реконструкция 4 КЛ-6 кВ от места врезки в л. 413; л. 414 до ТП-103 по адресу: МО, г. Королев, мкр. Юбилейный | I_15_N | нд | нд | 4.5083 | 4.5083 | 0.45083 | 4.0574 | нд | нд | нд | 4.5083 |  | 0 | 4.5083 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.5083
1.2.2.1 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-76 и установка дополнительных панелей ЩО-70 г. Королев ул. Сакко и Ванцетти , 50 лет ВЛКСМ | I_36_N | нд | нд | 13.7012 | 13.7012 | 1.3701 | 12.331 | нд | нд | нд | 13.7012 |  |  | 13.7012 | нд | нд | нд | нд | нд | 13.7012
1.2.2.1 | Рекунструкция 2КЛ-10 кВ : КЛ-10кВ направлением Ф-204 ПС-519 "Каскадная" КРУН №1 10 кВ до точки врезки РП-1 10 кВ, КЛ-10 кВ направлением Ф604 ПС-519 "Каскадная" КРУН№2 10 кВ до точки врезки РП-1 10 кВ по адресу: г. Люберцы, Красная горка мкрн.12 | I_37_N | нд | нд | 2.2767 | 2.2767 | 0.22767 | 2.0491 | нд | нд | нд | 2.2767 |  |  | 0.1934 | 2.0833 | нд | нд | нд | нд | 2.2767
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [8 empty] | нд | bar: год X <3>) 2017 to год (X + 2) <3> 2024
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [8 empty] | нд | bar: год X <3>) 2017 to год (X + 2) <3> 2024
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [8 empty] | нд | bar: год X <3>) 2017 to год (X + 2) <3> 2024
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [8 empty] | нд | bar: год X <3>) 2017 to год (X + 2) <3> 2024
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [8 empty] | нд | bar: год X <3>) 2017 to год (X + 2) <3> 2024
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [8 empty] | нд | bar: год X <3>) 2017 to год (X + 2) <3> 2024
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [8 empty] | нд | bar: год X <3>) 2017 to год (X + 2) <3> 2024
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [8 empty] | нд | bar: год X <3>) 2017 to год (X + 2) <3> 2024
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [8 empty] | нд | bar: год X <3>) 2017 to год (X + 2) <3> 2024
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [8 empty] | нд | bar: год X <3>) 2017 to год (X + 2) <3> 2024
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [8 empty] | нд | bar: год X <3>) 2017 to год (X + 2) <3> 2024
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [8 empty] | нд | bar: год X <3>) 2017 to год (X + 2) <3> 2024
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [8 empty] | нд | bar: год X <3>) 2017 to год (X + 2) <3> 2024
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [8 empty] | нд | bar: год X <3>) 2017 to год (X + 2) <3> 2024
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [8 empty] | нд | bar: год X <3>) 2017 to год (X + 2) <3> 2024
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [8 empty] | нд | bar: год X <3>) 2017 to год (X + 2) <3> 2024
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [8 empty] | нд | bar: год X <3>) 2017 to год (X + 2) <3> 2024
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [8 empty] | нд | bar: год X <3>) 2017 to год (X + 2) <3> 2024
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 183.5391 | 183.5391 | 0 | нд | 183.5391 | 0 | 0 | 183.5391 | 0 | 0 | 51.3971 | 88.5361 | 13.2083 | 20.3975 | нд | нд | 173.5391
1.6.1. | Программный комплекс для энергетики Модус | I_19 | 2021 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.1. | Автогидроподъемник ВИПО-18-01 на шасси ГАЗ -33081 (4х4) | I_20 | 2021 | нд | 12.6667 | 12.6667 | нд | нд | 12.6667 | нд | нд | 12.6667 |  | 0 | нд | нд | 6.3333 | 6.3333 | нд | нд | 12.6667
1.6.1. | Renault Duster | I_21 | 2021 | нд | 1.6 | 1.6 | нд | нд | 1.6 | нд | нд | 1.6 |  | 0 | нд | нд | 0.53333 | 1.0667 | нд | нд | 1.6
1.6.1. | Газель 270500-264/364 ( 7 мест) | I_22 | 2021 | нд | 4.9597 | 4.9597 | нд | нд | 4.9597 | нд | нд | 4.9597 |  | 0 | 1.943 | нд | 1.5083 | 1.5083 | нд | нд | 4.9597
1.6.1. | Бортовой Камаз (манипулятор) 43118-46 с КМУ PALFINGER INMAN ИТ-180 | I_23 | 2021 | нд | 15 | 15 | нд | нд | 15 | нд | нд | 15 |  | 0 | 5.3333 | нд | 4.8333 | 4.8333 | нд | нд | 15
1.6.1. | Автомобиль ГАЗ Соболь | I_24 | 2022 | нд | 6.0845 | 6.0845 | нд | нд | 6.0845 | нд | нд | 6.0845 |  | 0 | 5.397 | нд | нд | 0.6875 | нд | нд | 6.0845
1.6.1. | Буровая JUNJIN SA-040С на шасси КАМАЗ-43114 | I_25 | 2022 | нд | 2.9167 | 2.9167 | нд | нд | 2.9167 | нд | нд | 2.9167 |  | 0 | нд | нд | нд | 2.9167 | нд | нд | 2.9167
1.6.1. | УАЗ-390945 | I_26 | 2022 | нд | 1.1667 | 1.1667 | нд | нд | 1.1667 | нд | нд | 1.1667 |  | 0 | нд | нд | нд | 1.1667 | нд | нд | 1.1667
1.6.1. | LADA Largus универсал | I_27 | 2022 | нд | 1.035 | 1.035 | нд | нд | 1.035 | нд | нд | 1.035 |  | 0 | нд | нд | нд | 1.035 | нд | нд | 1.035
1.6.1. | LADA GRANTA седан | I_28 | 2022 | нд | 0.85 | 0.85 | нд | нд | 0.85 | нд | нд | 0.85 |  | 0 | нд | нд | нд | 0.85 | нд | нд | 0.85
1.6.1. | Газель 270500-264-364 | I_18_K | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.1. | Автомобиль ГАЗ Соболь | I_19_K | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.1. | LADA GRANTA седан | I_20_K | 2018 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | 0 | 2.1104 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.1104
1.6.1. | Трактор экскаватор JCB 3CXS14M2NM | I_21_K | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.1. | ГАЗ-ПСС-131 | I_22_K | 2018 | нд | 2.1104 | 2.1104 | нд | нд | 2.1104 | нд | нд | 2.1104 |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.1. | ГАЗ-33086 | I_23_K | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.1. | КАМАЗ 390806 | I_24_K | 2018 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.1. | КАМАЗ 637110 | I_25_K | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.1. | Газель | I_26_K | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.1. | ЗИЛ СААЗ 4546 | I_27_K | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.1. | Прицеп-роспуск АР-5 | I_28_K | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.1. | Прицеп автомобильный 880712 | I_29_K | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.1. | УАЗ-390945 | I_30_K | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.1. | УАЗ-390944 | I_31_K | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.1. | УАЗ-390995 | I_32_K | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.1. | УАЗ-390945 | I_33_K | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.1. | УАЗ-390995 | I_34_K | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.1. | ВАЗ-21041 | I_35_K | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.1. | УАЗ-390945 | I_36_K | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.1. | Автокран | I_38_K | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.1. | Автогидроподъемник ПСС-131.18Э на шасси ГАЗон NEXT 4х2 - 5 мест, 2 шт. | I_39_K | нд | нд | 6.825 | 6.825 | нд | нд | 6.825 | нд | нд | 6.825 |  |  | 6.825 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.825
1.6.1. | КАМАЗ-43253-6010-69(G) ЕВРО 5 бортовой 7,5 т. | I_40_K | нд | нд | 5 | 5 | нд | нд | 5 | нд | нд | 5 |  |  | 5 | нд | нд | нд | нд | нд | 5
1.6.1. | Приобретение, монтаж и пусконаладочные работы системы оперативно-технического управления по ликвидации аварийных ситуаций | I_41_K | нд | нд | 4.987 | 4.987 | нд | нд | 4.987 | нд | нд | 4.987 |  |  | 4.987 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.987
1.6.1. | Выполнение полного комплекса строительно-монтажных и пуско-наладочных работ и ввод в эксплуатацию программно-аппаратного комплекса системы диспетчерского и технологического управления (АСДТУ) распределительных сетей (РС) электроснабжения АО «МСК Энерго» | I_42_K | нд | нд | 7.0979 | 7.0979 | нд | нд | 7.0979 | нд | нд | 7.0979 |  |  | 7.0979 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.0979
1.6.1. | Создание системы телемеханики в РТП-1331, РТП-1332, РТП-1334, по адресу д. Путилково | J_45_K | нд | нд | 4.9815 | 4.9815 | нд | нд | 4.9815 | нд | нд | 4.9815 |  |  | 4.9815 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.9815
1.6.1. | Создание системы телемеханики в ТП-13316, ТП-13317, ТП-13320, ТП-13330, по адресу д. Путилково | J_46_K | нд | нд | 6.7327 | 6.7327 | нд | нд | 6.7327 | нд | нд | 6.7327 |  |  | 6.7327 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.7327
1.6.1. | Цифровизация технологических процессов эксплуатации электрических сетей | K_47_K | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 |  |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1. | Построение системы интеллектуального учета | K_48_K | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 |  |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1. | Замена ПУ по физлицам вышедшим за межповерочный интервал, частный сектор | K_52_K | нд | нд | 7.5 | 7.5 | нд | нд | 7.5 | нд | нд | 7.5 |  |  | нд | 7.5 | нд | нд | нд | нд | 7.5
1.6.1. | Замена вышедших за межповерочный интервал Измерительных комплексов учёта электроэнергии по юр. Лицам | K_53_K | нд | нд | 6.6667 | 6.6667 | нд | нд | 6.6667 | нд | нд | 6.6667 |  |  | нд | 6.6667 | нд | нд | нд | нд | 6.6667
1.6.1. | Замена вышедших за межповерочный интервал Измерительных комплексов учёта электроэнергии по юр. Лицам | K_54_K | нд | нд | 4.1667 | 4.1667 | нд | нд | 4.1667 | нд | нд | 4.1667 |  |  | нд | 4.1667 | нд | нд | нд | нд | 4.1667
1.6.1. | Установка общедомовых измерительных комплексов электроэнергии | K_55_K | нд | нд | 1.75 | 1.75 | нд | нд | 1.75 | нд | нд | 1.75 |  |  | нд | 1.75 | нд | нд | нд | нд | 1.75
1.6.1. | Монтаж измерительных комплексов технического учёта электроэнергии и создание системы АСКУЭ | K_56_K | нд | нд | 17.75 | 17.75 | нд | нд | 17.75 | нд | нд | 17.75 |  |  | нд | 7.75 | нд | нд | нд | 10 | 17.75
1.6.1. | Установка систем телемеханики в ТП-510 591 Ромашково. | K_57_K | нд | нд | 2.126 | 2.126 | нд | нд | 2.126 | нд | нд | 2.126 |  |  | нд | 2.126 | нд | нд | нд | нд | 2.126
1.6.1. | Установка систем телемеханики в РТП-1 Одинцово-1 | K_58_K | нд | нд | 1.5623 | 1.5623 | нд | нд | 1.5623 | нд | нд | 1.5623 |  |  | нд | 1.5623 | нд | нд | нд | нд | 1.5623
1.6.1. | Установка систем телемеханики в ТП-1421 | K_59_K | нд | нд | 1.2783 | 1.2783 | нд | нд | 1.2783 | нд | нд | 1.2783 |  |  | нд | 1.2783 | нд | нд | нд | нд | 1.2783
1.6.1. | Установка систем телемеханики в РТП-ДЗФС Дмитров, РП-Махалино Дмитров, РП-Внуковская Дмитров, РТП-2 Долгопрудный. РТП-1 Л.Берег Химки РТП-2 Л.Берег Химки РТП-3 Л.Берег Химки РТП-23 Н.К. Химки РТП-24 Н.К. Химки РТП-97 Н.К. Химки | K_60_K | нд | нд | 16.1961 | 16.1961 | нд | нд | 16.1961 | нд | нд | 16.1961 |  |  | нд | 16.1961 | нд | нд | нд | нд | 16.1961
1.6.1. | Установка систем телемеханики в РТП-121 М.Озера, РТП-1 Сакраменто, РТП-Б Сакраменто | K_61_K | нд | нд | 4.8288 | 4.8288 | нд | нд | 4.8288 | нд | нд | 4.8288 |  |  | нд | 4.8288 | нд | нд | нд | нд | 4.8288
1.6.1. | Измерительное устройство Ретом 21 - 2шт. | K_62_K | нд | нд | 1.0833 | 1.0833 | нд | нд | 1.0833 | нд | нд | 1.0833 |  |  | нд | 1.0833 | нд | нд | нд | нд | 1.0833
1.6.1. | Тепловизор FLUK TIS75 - 3 шт. | K_63_K | нд | нд | 1.275 | 1.275 | нд | нд | 1.275 | нд | нд | 1.275 |  |  | нд | 1.275 | нд | нд | нд | нд | 1.275
1.6.1. | Комплекс записи оперативных переговоров "Фантом" | K_64_K | нд | нд | 1.1083 | 1.1083 | нд | нд | 1.1083 | нд | нд | 1.1083 |  |  | нд | 1.1083 | нд | нд | нд | нд | 1.1083
1.6.1. | Микроомметр С.А. 6240 - 1 шт. | K_65_K | нд | нд | 0.23625 | 0.23625 | нд | нд | 0.23625 | нд | нд | 0.23625 |  |  | нд | 0.23625 | нд | нд | нд | нд | 0.23625
1.6.1. | Робот-тренажер «Гоша-06» | K_66_K | нд | нд | 0.175 | 0.175 | нд | нд | 0.175 | нд | нд | 0.175 |  |  | нд | 0.175 | нд | нд | нд | нд | 0.175
1.6.1. | АСУ (автоматизированная систма управления) + Геоинформационная система электрических сетей АО "МСК Энерго" | K_67_K | нд | нд | 13.75 | 13.75 | нд | нд | 13.75 | нд | нд | 13.75 |  |  | нд | 13.75 | нд | нд | нд | нд | 13.75
1.6.1. | Кран КС-35714К-3 | K_68_K | нд | нд | 6.25 | 6.25 | нд | нд | 6.25 | нд | нд | 6.25 |  |  | нд | 6.25 | нд | нд | нд | нд | 6.25
1.6.1. | Машина бурильная 637110(КАМАЗ-4326) | K_69_K | нд | нд | 6.6667 | 6.6667 | нд | нд | 6.6667 | нд | нд | 6.6667 |  |  | нд | 6.6667 | нд | нд | нд | нд | 6.6667
1.6.1. | Самосвал | K_70_K | нд | нд | 2.0833 | 2.0833 | нд | нд | 2.0833 | нд | нд | 2.0833 |  |  | нд | 2.0833 | нд | нд | нд | нд | 2.0833
1.6.1. | Самосвал | K_71_K | нд | нд | 2.0833 | 2.0833 | нд | нд | 2.0833 | нд | нд | 2.0833 |  |  | нд | 2.0833 | нд | нд | нд | нд | 2.0833
1.6.1. | Спутниковый приёмник, полевой контроллер, электронный тахеометр Лазерный дальномер | I_43_K | нд | нд | 0.4975 | 0.4975 | нд | нд | 0.4975 | нд | нд | 0.4975 |  |  | 0.4975 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4975
1.6.1. | Приобретение программного комплекса "Электронный оперативный журнал" | I_44_K | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [8 empty] | нд | bar: год (X + 2) <3> 2019 to год (X + 2) <3> 2024
1.6.1. | Приобретение, монтаж и пусконаладочные работы системы видеоконференц-связи АО "МСК Энерго" | I_16_N | нд | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.1. | Модернизация существующей системы телемеханики в г. Королев (Оборудование системы ТМ Королевской РЭС для 25-ти РП) | I_17_N | нд | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.1. | Модернизация существующей системы телемеханики в г. Королев (Оборудование системы ТМ уровня технического помещенния) | I_18_N | нд | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.1. | Модернизация существующей системы телемеханики в г. Королев (Оборудование системы ТМ уровня АРМ диспетчера) | I_19_N | нд | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.1. | Модернизация существующей системы телемеханики (Оборудование системы ТМ Лобненской РЭС для 13-ти РП) | I_20_N | нд | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.1. | Приобретение и установка диспетчерского щита Лобня | I_21_N | нд | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.1. | Приобретение и установка диспетчерского щита Дрожжино | I_22_N | нд | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.1. | Приобритение программного исполнительного модуля ОРС МРВ+ | I_23_N | нд | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.1. | Строительство учебного полигона | I_24_N | нд | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.1. | Приобретение комплекса РЗА - Ретом 21 | I_25_N | нд | 2019 | 0.49167 | 0.49167 | нд | нд | 0.49167 | нд | нд | 0.49167 |  | 0 | 0.49167 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.49167
1.6.1. | Приобретение электросетевых активов | I_26_N | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд