## C0326_1035003351657_14_0_50_0
Приложение № 14
к приказу Минэнерго России
от «05» мая 2016 г. № 380
Форма 14. Краткое описание инвестиционной программы. Обоснование необходимости реализации инвестиционных проектов
Инвестиционная программа Акционерного общества "МСК Энергосеть"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2020 год
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Наименование документа, обосновывающего оценку полной стоимости инвестиционного проекта | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет итого за период реализации инвестиционной программы, млн рублей (с НДС) |  |  |  |  | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет итого за период реализации инвестиционной программы, млн рублей (без НДС) | Принятие основных средств (нематериальных активов) к бухгалтерскому учету |  | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Идентификатор инвестиционного проекта, для целей реализации которого инвестиционным проектом предусматривается покупка земельного участка | Характеристики объектов инвестиционной деятельности
[15 empty] | Количество |  | Наименование показателя, единицы измерения
[5 empty] | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования |  | Год принятия к бухгалтерскому учету | Первоначальная стоимость, млн рублей |  |  | значение до | шт | значение до | значение после
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16.1.1 | 16.1.2 | 16.2.1 | 16.2.2
1 | Наименование субъекта Российской Федерации: Московская область | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| Итого источников финансирования |  |  |  | 106.7501 |  |  | 106.7501 |  | 88.9584 | 2019 | 88.9584 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения |  |  |  | 22.9901 |  |  | 22.9901 |  | 19.1584 | 2019 | 19.1584 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.1.3.1 | Реконструкция внешнего электроснабжения ВЛИ-0,4 (от ТП-229) православного прихода по адресу: М.о., Пушкинский район, п. Лесные поляны, ул. Ленина, у д.№6. | I_8 |  |  | 0.49832 |  |  | 0.49832 |  | 0.41527 | 2019 | 0.41527 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.1.3.1 | Электромонтажные работы по установке ЩО-70 в РУ-0,4кВ ТП-220 с.1,2 в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя, пристройка на 500 мест к зданию МБОУ СОШ №20 по адресу: г. Королёв пр-т Космонавтов д.5 А | I_28_N |  |  | 0.69318 |  |  | 0.69318 |  | 0.57765 | 2019 | 0.57765 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.1.3.1 | Замена силового трансформатора 250 кВА на силовой трансформатор 400 кВа в ТП-14, замена силового трансформатора 320 кВА на силовой трансформатор 400 кВА в ТП-25 в связи с технологическим присоединением ДОУ на 190 мест по адресу: г.Королёв ул. Циолковского д.12 | I_29_N |  |  | 0.8929 |  |  | 0.8929 |  | 0.74408 | 2019 | 0.74408 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.1.3.1 | Замена ТМ-320-6/0,4/АТЗ (инв. 1726) на 630 кВА и монтаж доп. панели ЩО-70 с установкой шинного моста в ТП-59 в ТП-59 (инв. 10250) по адресу: г. Королев Школьная д.6Д стр.1 | I_30_N |  |  | 1.6022 |  |  | 1.6022 |  | 1.3352 | 2019 | 1.3352 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.1.3.1 | Реконструкции ТП-16211 10/0,4кВ в части замены существующих комплектных распределительных устройств RM-6 (IIDI) с.1, RM-6 (IIDI) с.2 на RM-6 (IIBI+B) c.1, RM-6 (IIBI+B) c.2 с заменой шкафов питания собственных нужд ЯСН-В на два щита ШПСН-ВУ с установкой системы коммерческого учета 10 кВ на базе решения i-Tor по адресу: Московская обл. Ленинский район Булатниковский с/о. д. Боброво. | I_31_N |  |  | 9.2188 |  |  | 9.2188 |  | 7.6823 | 2019 | 7.6823 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.1.3.1 | Реконструкция ТП-437 с заменой силовых трансформаторов 2х400 кВА (инв. 2894, 2895) на 2х630 кВа, замена РУ-0,4кВ (инв. 42241) по адресу: мкр Болшево Станционная площадь д.4 | I_32_N |  |  | 2.5494 |  |  | 2.5494 |  | 2.1245 | 2019 | 2.1245 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.1.3.1 | «Реконструкция РУ-6кВ в ТП-471 в части замены электрооборудования и силовых трансформаторов 6/0,4кВ (2х400кВА) на силовые трансформаторы расчётной мощности (2х1000кВА) в соответствии с проектом, а также замена участков КЛ-6кВ от РУ-6кВ в ТП-471 до врезки в линии 6кВ (л.317 – ТП-468; л.389 – ТП-1542; л.324 – ТП-126) по адресу: Королёв мкр. Юбилейный ул. Нестеренко вл.5 котельная 2 | I_33_N |  |  | 2.0054 |  |  | 2.0054 |  | 1.6712 | 2019 | 1.6712 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.1.3.1 | Реконструкция КТП-416 в части замены 63кВа на трансформатор расчетной мощности в соответствии с проектным решением (160 кВа) по адресу г. Королёв мкр. Болшево ул. Печатников д. 29 | I_34_N |  |  | 0.37171 |  |  | 0.37171 |  | 0.30976 | 2019 | 0.30976 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.1.3.1 | Реконструкция РТП-1 в части азмены РУ10/0,4кВ, силовых трансформаторов 2х1250 на 2х1600 кВа в соответствии с проектным решением. По адресу: Люберцы, Красная горка, мкр.12 кор.1 | I_35_N |  |  | 4.8073 |  |  | 4.8073 |  | 4.0061 | 2019 | 4.0061 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.1.3.1 | Реконструкция КТП-115 с заменой силового трансформатора 63 кВА на 250 кВА , оборудования 10/0,4 кВ, с целью технологического присоединения заявителя, по адресу: г. Королев, ул.Горького д.77 | I_10_N |  |  | 0.3509 |  |  | 0.3509 |  | 0.29242 | 2019 | 0.29242 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: |  |  |  | 22.0834 |  |  | 22.0834 |  | 18.4028 | 2019 | 18.4028 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Реконструкция 4 КЛ-6 кВ от места врезки в л. 413; л. 414 до ТП-103 по адресу: МО, г. Королев, мкр. Юбилейный | I_15_N |  |  | 5.4099 |  |  | 5.4099 |  | 4.5083 | 2019 | 4.5083 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-76 и установка дополнительных панелей ЩО-70 г. Королев ул. Сакко и Ванцетти , 50 лет ВЛКСМ | I_36_N |  |  | 16.4414 |  |  | 16.4414 |  | 13.7012 | 2019 | 13.7012 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Рекунструкция 2КЛ-10 кВ : КЛ-10кВ направлением Ф-204 ПС-519 "Каскадная" КРУН №1 10 кВ до точки врезки РП-1 10 кВ, КЛ-10 кВ направлением Ф604 ПС-519 "Каскадная" КРУН№2 10 кВ до точки врезки РП-1 10 кВ по адресу: г. Люберцы, Красная горка мкрн.12 | I_37_N |  |  | 0.23208 |  |  | 0.23208 |  | 0.1934 | 2019 | 0.1934 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: |  |  |  | 61.6766 |  |  | 61.6766 |  | 51.3971 | 2019 | 51.3971 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | нд |  | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 2019 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Газель 270500-264/364 ( 7 мест) | I_22 |  |  | 2.3316 |  |  | 2.3316 |  | 1.943 | 2019 | 1.943 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.6 | Бортовой Камаз (манипулятор) 43118-46 с КМУ PALFINGER INMAN ИТ-180 | I_23 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  | 5.3333 | 2019 | 5.3333 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.6 | Автомобиль ГАЗ Соболь | I_24 |  |  | 6.4764 |  |  | 6.4764 |  | 5.397 | 2019 | 5.397 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.6 | LADA GRANTA седан | I_20_K |  |  | 2.5325 |  |  | 2.5325 |  | 2.1104 | 2019 | 2.1104 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.6 | Автогидроподъемник ПСС-131.18Э на шасси ГАЗон NEXT 4х2 - 5 мест, 2 шт. | I_39_K |  |  | 8.19 |  |  | 8.19 |  | 6.825 | 2019 | 6.825 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.6 | КАМАЗ-43253-6010-69(G) ЕВРО 5 бортовой 7,5 т. | I_40_K |  |  | 6 |  |  | 6 |  | 5 | 2019 | 5 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.6 | Приобретение, монтаж и пусконаладочные работы системы оперативно-технического управления по ликвидации аварийных ситуаций | I_41_K |  |  | 5.9845 |  |  | 5.9845 |  | 4.987 | 2019 | 4.987 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.6 | Выполнение полного комплекса строительно-монтажных и пуско-наладочных работ и ввод в эксплуатацию программно-аппаратного комплекса системы диспетчерского и технологического управления (АСДТУ) распределительных сетей (РС) электроснабжения АО «МСК Энерго» | I_42_K |  |  | 8.5175 |  |  | 8.5175 |  | 7.0979 | 2019 | 7.0979
1.6 | Создание системы телемеханики в РТП-1331, РТП-1332, РТП-1334, по адресу д. Путилково | J_45_K |  |  | 5.9779 |  |  | 5.9779 |  | 4.9815 | 2019 | 4.9815
1.6 | Создание системы телемеханики в ТП-13316, ТП-13317, ТП-13320, ТП-13330, по адресу д. Путилково | J_46_K |  |  | 8.0793 |  |  | 8.0793 |  | 6.7327 | 2019 | 6.7327
1.6 | Спутниковый приёмник, полевой контроллер, электронный тахеометр Лазерный дальномер | I_43_K |  |  | 0.597 |  |  | 0.597 |  | 0.4975 | 2019 | 0.4975
1.6 | Приобретение комплекса РЗА - Ретом 21 | I_25_N |  |  | 0.59 |  |  | 0.59 |  | 0.49167 | 2019 | 0.49167
Генеральный директор АО "МСК Энерго" А.В.Прокопенко