Приложение2

к договору №ЗЕП №006/2015/КР

от «_10_»_марта_2015 г.

Дефектная ведомость

Ремонт кровли по адресу: М.О., г. Королев, мкр. Первомайский,                                                  ул. Первомайская, д.10А

| N п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка покрытий кровель из рулонных материалов | 100 м2 | 2.608 |
| 2 | Разборка выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм | 100 м2 | 1.304 |
| 3 | Разборка выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять к расценке 12-01-017-01 до 50мм | 100 м2 | 1.304 |
| 4 | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм | 100 м2 | 1.304 |
| 5 | Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять к расценке 12-01-017-01 до 50мм | 100 м2 | 1.304 |
| 6 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной | 100 м2 | 2.608 |
| 7 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя | 100 м2 | 2.445 |
| 8 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой более 600 мм с двумя фартуками | 100 м | 0.326 |
| 9 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0.86 м | 100 м | 0.3 |
| 10 | Смена обделок из листовой стали (брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок) шириной до 1,1 м | 100 м | 0.326 |
| 11 | Погрузка строительного мусора | тн | 12.9 |
| 12 | Перевозка строительного мусора на расст 30км | тн | 12.9 |

| Исполнитель | Заказчик |
| --- | --- |
| Генеральный директор - ООО «Созидание» | Генеральный директор АО «Королевская электросеть» |
| ____________________ В.П. Контарев | ___________________ Г.М. Крук |
| МП | МП |