- Приложение 1 к договору № ЮЛ-286/14/СМР от 13.04.2015г.

Техническое задание

на выполнение строительно-монтажных работ по

строительству: ТП, КЛ-6 кВ  от РУ-6 кВ ТП-125 до границы земельного участка офисного здания по адресу: г.Королев, мкр.Болшево, ул.Железнодорожная у д.6/3

| п/п | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основание для проектирования | В целях технологических присоединений энергопринимающих устройств максимальной мощностью до от 15 кВт до 150 кВт включительно, с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности. |
| 2 | Исходные данные для проектирования | Технические условия АО «Королевская электросеть» № ТУ-335/14 от 19.08.2014г. |
| 3 | Место положение объекта | г. Королев, мкр. Болшево, ул. Железнодорожная у д. 6/3 |
| 4 | Виды выполняемых работ | 4.1 Инженерно-геодезические изыскания. 4.2. Электомонтажные работы по строительству трансформаторной подстанции (тип подстанции определить проектом). 4.3. Электромонтажные работы по прокладке кабельной линии КЛ-6 кВ расчетного сечения от РУ-6 кВ ТП-125 до ТП проектируемой. Ориентировочная длина линии 50м. |
| 5 | Требования к составлению сметной документации | 5.1 Сметная документация составляется в базисном уровне цен на 01.01.2000г., в соответствии с методикой по определению стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации МДС 81-35.2004, утвержденных Постановлением Госстроя России от 05.03.2004г., с переводом в текущие цены по индексу ФЦЦ на момент разработки проектно-сметной документации отдельно по каждому пусковому комплексу; 5.2. Сметная документация предоставляется в объеме требований ст.48 Градостроительного кодекса РФ. 5.3 Сметную документацию разработать на основе ТСНБ-2001 МО и в текущих ценах; 5.4 В локальном сметном расчете (ЛСР) предусмотреть: 5.4.1 Затраты на получение заказчиком и проектной организацией исходных данных, технических условий на проектирование и проведение необходимых согласований по проектным решениям, определенным по расчетам и ценам на услуги; 5.5 Перечень прочих затрат и работ, включаемых в ЛСР: 5.5.1 При составлении ЛСР состав затрат «Прочие затраты» согласовать с Заказчиком; 5.6 Предусмотреть в ЛСР: 5.6.2 Затраты изыскательские работы определить по сборникам базовых цен, рекомендованным приказом Федерального агентства по строительству и ЖКХ от 20.04.2007г. №110, приказом Министерством регионального развития РФ от 24.05.2012 г. №213; 5.7 При наличии особых условий выполнения работ, снижающих производительность труда (стесненность, вредные условия, высокое напряжение и пр.), предусмотренных ПОС, применять коэффициенты согласно МДС 81-35.2004 и письму Госстроя от 23.06.2004г. №АП-3230/06; 5.8 Стоимость оборудования определить по прайс-листам предприятий – изготовителей в текущем уровне цен, с последующим переводом в уровень цен 2001г используя коэффициенты Мособлэкспертизы. При определении стоимости оборудования учесть: 5.8.1 Транспортные расходы в размере 4,2%, согласно п.4.60 МДС 81-35.2004; 5.8.2 Резерв средств на непредвиденные расходы и затраты принять в размере 2% согласно п.4.96 МДС 81-35.2004. |
| 6 | Условия выполнения электромонтажных работ | 6.1Подрядчик должен выполнить все работы, предусмотренные проектно-сметной документацией, из своих материалов, своими силами и средствами; 6.2 Работы должны выполняться с учетом существующих строительных норм и правил, правил устройства электроустановок, правил охраны труда и правил технической эксплуатации потребителей; 6.3 Выбор и применение дорогостоящего оборудования и импортных материалов в обязательном порядке согласовывать с Заказчиком. |
| 7 | Порядок сдачи и приемки результатов работ | Работа считается выполненной после подписания акта о приемке выполненных работ по форме №КС-2, №КС-3, подписанного уполномоченными представителями обеих сторон. |
| 8 | Требования к монтажной организации | 8.1 Организация: 8.1.1 Должна состоять в саморегулируемой организации (СРО) в области электросетевого и энергетического строительства, и иметь допуск на выполнение работ, являющихся предметом конкурса; 8.1.2 Должна иметь профессиональные знания и опыт выполнения электромонтажных работ по объекту, указанному в техническом задании не менее 2 лет и иметь не менее 7 завершенных работ аналогичного типа в год. |
| 9 | Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ | После выполнения электромонтажных работ представить Заказчику: технический отчет (согласно инструкции по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам И 1.13-07), сертификаты соответствия применяемых материалов, пуско-наладочный отчет. |
| 10 | Сроки (периоды) выполнения работ | до 12.05.2015г. - электромонтажные работы. Подрядчик обязан приступить к работе не позднее трех дней со дня подписания договора. |
| 11 | Требования по сроку гарантий качества на результаты работ | Срок предоставления гарантий качества на выполненные работы должен составлять не менее 3(трех) лет. Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается со дня подписания акта выполненных работ. |
| 12 | Общие требования к выполнению работ | Работы должны быть выполнены с соблюдением всех требований конкурсной документации |