- Приложение 1

к договору №_________от ________

# Техническое задание

на выполнение строительно-монтажных работ по строительству воздушной линии ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-59 до границ земельного участка делового центра по адресу Московская обл., г. Королев, ул. Шоссейная, д. 4А

| №п/п |  | Наименование | Значение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Основание для выполнения работ | В счет платы за технологическое присоединение устройств потребителя, максимальная мощность от 15 кВт до 150 кВт включительно с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности, в объеме указанном ЗАО «Королевская электросеть» в технических условиях № ТУ-309/14 от 21.07.2014г. |  |  |
| 2 |  | Исходные данные для проектирования | Технические условия ЗАО «Королевская электросеть» № ТУ-309/14 от 21.07.2014г. |  |  |
| 3 |  | Виды выполняемых работ | 3.1. Строительно-монтажные работы по прокладке воздушной линии ВЛИ-0,4 кВ проводом СИП Торсада 3*70+700 мм2 от РУ-0,4 кВ ТП-59 до границ земельного участка заявителя. Ориентировочная длина трассы составляет 125м. |  |  |
| 4 |  | Требования к составлению сметной документации | 4.1 Сметная документация составляется в базисном уровне цен на 01.01.2000г., в соответствии с методикой по определению стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации МДС 81-35.2004, утвержденных Постановлением Госстроя России от 09.03.2004г., с переводом в текущие цены по индексу ФЦЦ на момент разработки проектно-сметной документации отдельно по каждому пусковому комплексу; 4.2 Проектно – сметная документация предоставляется в объеме требований ст.48 Градостроительного кодекса РФ. 4.3 Сметную документацию разработать с применением нормативно-сметной базы ТСНБ-2001 (в ред. 2014г.) МО, ФЕРм, ФЕРп (в ред. 2014г.) с переводом в текущие цены. 4.4 Перечень прочих затрат и работ, включаемых в ЛСР: 4.4.1 При составлении ЛСР состав затрат «Прочие затраты» согласовать с Заказчиком; 4.5 В локальном сметном расчете (ЛСР) предусмотреть: 4.5.1 Затраты на получение заказчиком и проектной организацией исходных данных, технических условий на проектирование и проведение необходимых согласований по проектным решениям, определенным по расчетам и ценам на услуги; 4.5.2 Затраты на экспертизу проектной документации, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 05.03.2007г. №145 «о порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий»; 4.5.3 Затраты на проектные работы и изыскательские работы определить по сборникам базовых цен, рекомендованным приказом Федерального агентства по строительству и ЖКХ от 20.04.2007г. №110, приказом Министерством регионального развития РФ от 24.05.2012 г. №213; 4.6 При наличии особых условий выполнения работ, снижающих производительность труда (стесненность, вредные условия, высокое напряжение и пр.), предусмотренных ПОС, применять коэффициенты согласно МДС 81-35.2004 и письму Госстроя от 23.06.2004г. №АП-3230/06; 4.7 Стоимость оборудования определить по прайс-листам предприятий – изготовителей в текущем уровне цен, с последующим переводом в уровень цен 2001г используя коэффициенты Мособлэкспертизы. При определении стоимости оборудования учесть: 4.7.1 Транспортные расходы в размере 4,2%, согласно МДС 81-35.2004; 4.7.2 Резерв средств на непредвиденные расходы и затраты принять в размере 2% согласно МДС 81-35.2004. 4.7.3 Внести в сметную стоимость затраты в размере 2.14% по осуществлению строительного контроля на основании ПП РФ №468 от 21.06.2014 г. |  |  |
| 5 |  | Объем электромонтажных работ | 5.1. Прокладка воздушной линии ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-59 проводом СИП Торсада 3*70+70 мм2 ориентировочной длиной 125м с установкой 3-х новых опор. При прокладке трассы предусмотреть возможность использования существующих опор. 5.2 Электромонтажные работы выполнять в соответствии проекта №8-14-ЭС |  |  |
| 6 |  | Условия выполнения электромонтажных работ | 6.1. Подрядчик должен выполнить все работы, предусмотренные проектно-сметной документацией, из своих материалов, своими силами и средствами; 6.2 Работы должны выполняться в соответствии с: - Инструкцией по эксплуатации воздушных линий электропередачи 0,4-10 кВ; - Межотраслевыми правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок ПОТ Р М-016-2001; - Межотраслевыми правилами по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов ПОТ РМ-007-98; - Строительными нормами и правилами, - Правилами устройства электроустановок (ПУЭ 7 изд.), - Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей, - Инструкцией по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, 6.3. Оформить документацию (разрешение) на строительство ВЛИ-0,4 кВ. 6.4. Перед началом работ выполнить шурфы по существующим трассам кабельных линий и заложить в местах шурфления электронные маркеры; 6.5. Провести работы по расчистке трассы от зеленых насаждений; 6.6.Выполнение электромонтажных работ поэтапно предъявлять Заказчику с оформлением актов скрытых работ; 6.7. Выбор и применение дорогостоящего оборудования и импортных материалов в обязательном порядке согласовывать с Заказчиком. |  |  |
| 7 |  | Особые условия | 7.1. Переданная проектная документация является собственностью Заказчика и передача ее третьим лицам без его согласия запрещается. |  |  |
| 8 |  | Порядок сдачи и приемки результатов электромонтажных работ. Требования по передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ. | 8.1 По завершению работ подрядчик представляет в 3 (трех) экземплярах на бумажном носителе: исполнительную документацию, подписанные Акты выполненных работ, акты на скрытые работы, паспорта и сертификаты соответствия применяемых материалов и оборудование, журналы КС-6, КС-6а, а так же технический отчет (согласно инструкции по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам И 1.13-07), отчет на пуско-наладку оборудования, два экземпляра на электронном носителе исполнительной трассы. Работа считается выполненной после подписания акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2, № КС-3, подписанного уполномоченными представителями обеих сторон. Датой сдачи выполненных работ считается дата, указанная в Акте выполненных работ. |  |  |
| 9 |  | Требования к организации | Организация: 9.1. Должна состоять в саморегулируемой организации (СРО) в области электросетевого и энергетического строительства, и иметь допуск на выполнение работ, являющихся предметом конкурса; 9.2. Должна иметь профессиональные знания и опыт выполнения строительно-монтажных работ по объекту, указанному в техническом задании не менее 5 лет и иметь не менее 8 завершенных проектов аналогичного типа в год. |  |  |
| 10 |  | Сроки (периоды, этапы) выполнения работ | 10.1. Срок выполнения работ по прокладке ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-59 до границ земельного участка заявителя 29.03.2015г. |  |  |
| 11 |  | Требования по сроку гарантии качества выполненных работ | 11.1. Гарантийные обязательства по выполнению работ предоставляются подрядчиком в соответствии с законодательством РФ, регламентирующим данный вид деятельности и составляют - 36 месяцев с момента подписания сторонами Акта сдачи – приема работ (в соответствии с разделом 7 Контракта). Гарантии на оборудование, изделия заводского изготовления (приобретенные Генеральным подрядчиком) устанавливаются не менее гарантийного срока, установленного заводами изготовителями. В случае возникновения дефектов в период гарантийного срока устранение выявленных недостатков производится за счет Генерального подрядчика в течение суток с момента уведомления Заказчиком и (или) его уполномоченным представителем. |  |  |
| 12 |  | Общие требования к выполнению работ | 12.1. Работы должны быть выполнены с соблюдением всех требований конкурсной документации. |  |  |
|  | Исполнитель |  |  | Заказчик |  |
|  | ________________________________ |  |  | Директор ЗАО «Королевская электросеть» |  |
|  | ________________________________ |  |  | _________________ Г.М. Крук |  |
|  | МП |  |  | МП |  |

Согласовано:

Зам. директора по ТП ______________________________ А.В. Прокопенко

Технический  директор _____________________________ В.А. Семиков

Начальник ПТО ___________________________________ С.А. Давыдов

Начальник СП и КЛ _______________________________ Н.А. Хаханов

Начальник ПЭО___________________________________ И.В. Марьина