- Приложение 1

к договору №_________от ________

# Техническое задание

на выполнение электромонтажных работ по Программе капитальных вложений 2014г.

| №п/п | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основание для выполнения электромонтажных работ | Программа капитальных вложений на 2014 год. |
| 2 | Объем работ | Согласно проектно - сметной документации по проектам: ЭС-ТУ-185/12/Р (ТП-299), ЭС-ТУ-210/12/Р (ТП-73), ЭС-ТУ-374/12/Р, ЭС-ТУ-161/13/Р (СТП-2080), ЭС-ТУ-371/12/Р(СТП-2081), ЭС-ТУ-57/13/Р(КТП-153), ЭС-ТУ52/13/СТ (СТП-2083), ЭС-ТУ-515(45,476)/12/Р(СТП-2071), ОК№028/2013/ТП/Р (РТП-1538,РТП-1523). |
| 3 | Виды выполняемых работ | Электромонтажные работы по замене силовых трансформаторов в ТП-299 (180кВА на 250кВА), в ТП-73 (2х250кВА на 2х400кВА), в ТП-229 (320кВА на 630кВА), на СТП-2080 (63кВА на 100кВА, на СТП-2081(100кВА на 160кВА), в КТП-153 (50кВА на 100кВА), на СТП-2083 (63кВА на 100кВА), на СТП-2071 ( 25кВА на 100кВА), установки дополнительно двух ячеек КСО-298 в РУ-10кВ РТП-1538, двух ячеек КСО-298 в РУ-10кВ РТП-1523. |
| 4 | Условия выполнения работ | 4.1Подрядчик должен выполнить все работы, предусмотренные проектно-сметной документацией, из своих материалов, своими силами и средствами; 4.2 Работы должны выполняться с учетом существующих строительных норм и правил, правил устройства электроустановок, правил охраны труда и правил технической эксплуатации потребителей; 4.3 Выполнение электромонтажных работ поэтапно предъявлять Заказчику с оформлением актов скрытых работ; 4.4 Выбор и применение дорогостоящего оборудования и импортных материалов в обязательном порядке согласовывать с Заказчиком; |
| 5 | Порядок (последовательность, этапы) выполнения работ | Согласно «Графику выполнения работ», предоставленному в составе заявки на участие в конкурсе. |
| 6 | Порядок сдачи и приемки результатов работ | Работа считается выполненной после подписания акта о приемке выполненных работ по форме №КС-2, №КС-3, подписанного уполномоченными представителями обеих сторон. |
| 7 | Требования к монтажной организации | 7.1 Монтажная организация : 7.1.1 Должна состоять в саморегулируемой организации (СРО) в области электросетевого и энергетического строительства, и иметь допуск на выполнение работ, являющихся предметом конкурса; 7.1.2 Должна иметь профессиональные знания и опыт выполнения монтажных работ по объекту, указанному в техническом задании не менее 3 лет; |
| 8 | Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ | После выполнения электромонтажных работ представить Заказчику: технический отчет (согласно инструкции по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам И 1.13-07), сертификаты соответствия применяемых материалов, пуско-наладочный отчет. |
| 9 | Сроки (периоды) выполнения работ | до 30.07. 2014 г. согласно графику выполнения работ. Подрядчик обязан приступить к работе не позднее трех дней со дня подписания договора. |
| 10 | Требования по сроку гарантий качества на результаты работ | Срок предоставления гарантий качества на выполненные работы должен составлять не менее 3(трех) лет. Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается со дня подписания акта выполненных работ. |
| 11 | Общие требования к выполнению работ | Работы должны быть выполнены с соблюдением всех требований конкурсной документации. |

| Исполнитель | Заказчик |
| --- | --- |
| ________________________________ | Директор ЗАО «Королевская электросеть» |
| ________________________________ | _________________Никитский Н.П. |
| МП | МП |

Согласовано:

Директор по перспективному развитию _______________Н.А.Хаханов

Технический  директор _____________________________В.А. Семиков

Начальник ПТО ___________________________________С.А. Давыдов

Начальник СП и КЛ ________________________________ Ю.Н.Фронтов

Начальник ПЭО___________________________________И.В. Марьина