- Приложение 1

к договору №_________от ________

Техническое задание

на проведение аварийно-восстановительных работ.

| №п/п | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основание для выполнения аварийных работ | Заявка на выполнение аварийно-восстановительных работ, аварийный акт |
| 2 | Объем работ | Необходимый объем работ для восстановления работоспособности объекта и предотвращения повторения аварийной ситуации. |
| 3 | Виды выполняемых работ | Определение места повреждения, земляные работы, электромонтажные работы, работы по благоустройству, пуско-наладочные работы. |
| 4 | Условия выполнения работ | 4.1Исполнитель обязан приступить к работе не позднее 6 часов после получения заявки к выполнению аварийно-восстановительных работ своими силами, средствами и с использованием своих материалов; 4.2 исполнитель должен выехать на объект не позднее 2 часов с момента получения заявки совместно с представителем Заказчика для определения объемов необходимых работ, технологии исполнения, использования материалов, а так же определения временно/постоянной схемы исполнения работ, этапы выполнения аварийно-восстановительных работ; 4.3 Исполнитель должен согласовать с Заказчиком объем выполняемых работ на месте повреждения; 4.4 Выбор и применение материалов в обязательном порядке согласовывать с Заказчиком; 4.5Работы должны выполняться с учетом существующих строительных норм и правил, Правил устройства электроустановок, Правил технической эксплуатации потребителей, Межотраслевых правил по охране труда, Правил проведения земляных работ по Московской области; 4.6 Исполнитель обязан обеспечить при проведении работ соблюдение и выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности и охране окружающей среды. |
| 5 | Порядок сдачи и приемки результатов работ | Работа считается выполненной после подписания актов о приемке выполненных работ по форме №КС-2, №КС-3, подписанных уполномоченными представителями обеих сторон. |
|  | Требования к организации | 6.1 Исполнитель работ обязан: 6.1.1 Состоять в саморегулируемой организации (СРО) в области электросетевого и энергетического строительства, и иметь допуск на выполнение работ, указанных в техническом задании, с указанием лиц, ответственных за проведение работ с указанием их прав и обязанностей; 6.1.2Предоставить распоряжение на право проведения работ в действующих электроустановках; 6.1.3Иметь необходимую материально-техническую базу для определения места повреждения, проведения аварийно-восстановительных и пуско-наладочных работ; 6.1.4 Безвозмездно устранять по требованию Заказчика недостатки и дефекты в работе; 6.1.5 Иметь профессиональные знания и опыт выполнения указанных работ не менее 5 лет. |
| 7 | Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ | После выполнения аварийно-восстановительных работ исполнитель обязан в течении 5 рабочих дней представить Заказчику: технический отчет в соответствии с инструкцией И1.13-07, сертификаты соответствия применяемых материалов, пуско-наладочный отчет. |
| 8 | Сроки (периоды) выполнения работ | Срок окончания работ определяется в заявке. |
| 9 | Требования по сроку гарантий качества на результаты работ | Срок предоставления гарантий качества на выполненные работы должен составлять не менее 3(трех) лет. Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается со дня подписания акта выполненных работ. |
| 10 | Общие требования к выполнению работ | По окончании работ Исполнитель обязан выполнить необходимые работы по благоустройству территории. |

| Исполнитель | Заказчик |
| --- | --- |
| __________________________________ | Директор ЗАО «Королевская электросеть» |
| _________________________________ | ___________________ Н.П.Никитский |
| МП | МП |

Согласовано:

Директор по перспективному развитию  ____________________Н.А.Хаханов

Технический  директор ___________________________________В.А. Семиков

Начальник ПТО _________________________________________С.А. Давыдов

Начальник ПЭО__________________________________________И.В. Марьина

Начальник СП и КЛ ___________________________________Ю.Н.Фронтов

Начальник СВ и УО___________________________________В.А.Сводин