- Приложение 1

к договору №_________от ________

# Техническое задание

на выполнение электромонтажных работ по проекту №8 Программы капитальных вложений «Объект№5: Реконструкция КТП-224 , взамен выбывающих основных фондов».

| №п/п | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основание для выполнения электромонтажных работ | Программа капитальных вложений на 2013 год по проекту №ТУ-126/13/Р. |
| 2 | Объем работ | Объем работ указан в п.12 настоящего технического задания. |
| 3 | Виды выполняемых работ | 3.1 Электромонтажные работы по замене трансформатора в КТП-224. |
| 4 | Условия выполнения работ | 4.1Подрядчик должен выполнить все работы, предусмотренные проектно-сметной документацией, из своих материалов, своими силами и средствами; 4.2 Работы должны выполняться с учетом существующих строительных норм и правил, правил устройства электроустановок, правил охраны труда и правил технической эксплуатации потребителей; 4.3 Выполнение электромонтажных работ поэтапно предъявлять Заказчику с оформлением актов скрытых работ; 4.4 Выбор и применение дорогостоящего оборудования и импортных материалов в обязательном порядке согласовывать с Заказчиком; |
| 5 | Порядок (последовательность, этапы) выполнения работ | Согласно «Графику выполнения работ», предоставленному в составе заявки на участие в конкурсе. |
| 6 | Порядок сдачи и приемки результатов работ | Работа считается выполненной после подписания акта о приемке выполненных работ по форме №КС-2, №КС-3, подписанного уполномоченными представителями обеих сторон. |
| 7 | Требования к монтажной организации | 7.1 Монтажная организация : 7.1.1 Должна состоять в саморегулируемой организации (СРО) в области электросетевого и энергетического строительства, и иметь допуск на выполнение работ, являющихся предметом конкурса; 7.1.2 Должна иметь профессиональные знания и опыт выполнения монтажных работ по объекту, указанному в техническом задании не менее 5 лет; |
| 8 | Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ | После выполнения электромонтажных работ представить Заказчику: технический отчет (согласно инструкции по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам И 1.13-07), сертификаты соответствия применяемых материалов, пуско-наладочный отчет. |
| 9 | Сроки (периоды) выполнения работ | до 29.11. 2013 г. согласно графику выполнения работ. Подрядчик обязан приступить к работе не позднее трех дней со дня подписания договора. |
| 10 | Требования по сроку гарантий качества на результаты работ | Срок предоставления гарантий качества на выполненные работы должен составлять не менее 3(трех) лет. Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается со дня подписания акта выполненных работ. |
| 11 | Общие требования к выполнению работ | Работы должны быть выполнены с соблюдением всех требований конкурсной документации. |

12. Ведомость объемов работ

| Перечень работ по монтажу (демонтажу) трансформатора в КТП-224 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вид работ | Ед. измерения | Кол-во | Прим. |
| Общие демонтажные работы |  |  |  |
| Демонтаж силового трансформатора 160кВА | Шт. | 1 |  |
| Демонтаж предохранителей ПКТ-30А | Шт. | 3 |  |
| Демонтаж рубильников с предохранителями | Шт. | 4 |  |
| Демонтаж автоматического выключателя ВА-57-35 | шт. | 1 |  |
| Монтажные работы в РУ-10кВ КТП -224 |  |  |  |
| Монтаж силового трансформатора ТМГ -400кВА/10,0/0,4кВ | шт. | 1 |  |
| Монтаж высоковольтных предохранителей ПКТ-50А | шт. | 3 |  |
| Монтажные работы в РУ-0,4кВ КТП -224 |  |  |  |
| Монтаж автоматических выключателей ВА 57-35 | Шт. | 7 |  |
| Монтаж автоматических выключателей ВА 57-39 | Шт. | 1 |  |
| Монтаж медных шин | м | 10 |  |
| Монтаж изоляторов | Шт. | 12 |  |
| Монтаж перемычек ПВ-1-16 | м | 10 |  |
| Монтаж перфорированного профиля для крепления автоматов | м | 4 |  |
| Пусконаладочные работы |  |  |  |
| Фазировка электрической линии или трансформатора | 1 фаз. | 3 |  |
| Измерение сопротивление изоляции | 1 изм. | 3 |  |
| Измерение коэффициента абсорбации обмоток трансформаторов | 1 изм. | 2 |  |
| Испытание изолятора опорного многоэлементного или подвесного | шт. | 3 |  |
| Испытание силового трансформатора | 1 исп. | 1 |  |

| Исполнитель | Заказчик |
| --- | --- |
| ________________________________ | Директор ЗАО «Королевская электросеть» |
| ________________________________ | _________________Никитский Н.П. |
| МП | МП |

Согласовано:

Директор по перспективному развитию _____________ Н.А.Хаханов

Технический  директор ___________________________В.А. Семиков

Начальник ПТО _________________________________С.А. Давыдов

Начальник СП и КЛ _____________________________ Ю.Н.Фронтов

Начальник ПЭО_________________________________И.В. Марьина