- Приложение 1

к договору №_________от ________

# Техническое задание

на выполнение электромонтажных работ по строительству

ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ  ТП-479

| №п/п | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основание для выполнения электромонтажных работ | Технические условия №-64/13 от 05.04.2013 г. в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15кВт включительно в объеме указанном ОАО «Королевская электросеть»; проектная документация ТУ- 64/13 ЭС. |
| 2 | Объем работ | Объем работ указан в п.12 настоящего технического задания. |
| 3 | Виды выполняемых работ | 3.1 Электромонтажные работы. |
| 4 | Условия выполнения работ | 4.1Подрядчик должен выполнить все работы, предусмотренные проектно-сметной документацией, из своих материалов, своими силами и средствами; 4.2 Работы должны выполняться с учетом существующих строительных норм и правил, правил устройства электроустановок, правил охраны труда и правил технической эксплуатации потребителей; 4.3 Выполнение электромонтажных работ поэтапно предъявлять Заказчику с оформлением актов скрытых работ; 4.4 Выбор и применение дорогостоящего оборудования и импортных материалов в обязательном порядке согласовывать с Заказчиком. |
| 5 | Порядок (последовательность, этапы) выполнения работ | Согласно «Графику выполнения работ», предоставленному в составе заявки на участие в конкурсе. |
| 6 | Порядок сдачи и приемки результатов работ | Работа считается выполненной после подписания акта о приемке выполненных работ по форме №КС-2, №КС-3, подписанного уполномоченными представителями обеих сторон. |
| 7 | Требования к монтажной организации | 7.1 Монтажная организация : 7.1.1 Должна состоять в саморегулируемой организации (СРО) в области электросетевого и энергетического строительства, и иметь допуск на выполнение работ, являющихся предметом конкурса; 7.1.2 Должна иметь профессиональные знания и опыт выполнения монтажных работ по объекту, указанному в техническом задании не менее 5 лет; |
| 8 | Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ | После выполнения электромонтажных работ представить Заказчику: технический отчет (согласно инструкции по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам И 1.13-07), сертификаты соответствия применяемых материалов, пуско-наладочный отчет. |
| 9 | Сроки (периоды) выполнения работ | до 30.10. 2013 г. согласно графику выполнения работ. Подрядчик обязан приступить к работе не позднее трех дней со дня подписания договора. |
| 10 | Требования по сроку гарантий качества на результаты работ | Срок предоставления гарантий качества на выполненные работы должен составлять не менее 3(трех) лет. Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается со дня подписания акта выполненных работ. |
| 11 | Общие требования к выполнению работ | Работы должны быть выполнены с соблюдением всех требований конкурсной документации. |

12.Ведомость объема работ

| ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-479 Г.Юбилейный, Ул.Нестеренко, д.27 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Перечень работ по монтажу ВЛИ - 0,4 кВ |  |  |  |
| Вид работ | Ед. измерения | Кол-во | Примечание |
| Общие монтажные работы |  |  |  |
| Рытьё котлованов для установки, бетонирования опор | м3 | 1,31 |  |
| Монтаж стоек ж/б опор ВЛ | шт. | 3 |  |
| Устройство непросадочного основания для опор ВЛ из грунто-цементной смеси | м3 | 0,03 |  |
| Бетонирование опор ВЛ | м3 | 0,5 |  |
| Уплотнение опор ВЛ гранитным щебнем | м3 | 0,15 |  |
| Монтажные работы на линии 0,4 кВ |  |  |  |
| Монтаж кронштейнов подвески СИП 0,4 кВ (анкерных,промежуточных, фасадных) | шт. | 3 |  |
| Монтаж зажимов СИП | шт. | 4 |  |
| Подвеска СИП 0,4 кВ | м | 48 |  |
| Прокладка проводов на опоре | м | 9 |  |
| Монтаж ввода в ВРУ | Шт. | 1 |  |
| Крепление труб на опоре | м | 3 |  |
| Протяжка кабеля в трубах | м | 3 |  |
| Монтаж ремней крепления | шт. | 6 |  |
| Механизированная забивка глубинного заземлителя на глубину до 10 м | Шт. | 1 |  |
| Монтаж заземляющих спусков по основанию опоры L=10 м | шт. | 1 |  |

| Исполнитель | Заказчик |
| --- | --- |
| ________________________________ | Директор ОАО «Королевская электросеть» |
| ________________________________ | _________________Никитский Н.П. |
| МП | МП |