Информация о наличии объема свободной

для технологического присоединения потребителей

трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным

пунктам напряжением 35 кВ и выше на территории Московской области за 
3, квартал 2025 г.

АО «МСК Энерго»

| № п/п | Наименование центра питания | Месторасположение (адрес) | Максимальная мощность кВт | Объем свободной мощности по уровням напряжения, тыс. кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПС 337 ОРУ 35 | МО, г. Лобня, ул. Текстильная д. 1 | 11 996 | 0 |
| 2 | ПС 799 110 кВ Рощинская | МО, г. Подольск, ул. Рощинская | 35 600 (вторая кат.) 712 (третья кат.) | 0 0 |