| №п/п | Наименование оборудования | Вид объекта сетевого хозяйства (КЛЭП, ВЛЭП, Подстанция) | Уровень напряжения | Отчет по надежности и качеству | График ввода и вывода из ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кабельная линия КЛ 10 кВ от РП(КРУН-1) до РТП-13600, 3487 м, по адресу: г. Москва, ЗАО, вблизи Мякининской поймы | КЛЭП | 10 | Кабель находился под сохранным напряжением, отключение потребителей не было | 30.03.2024/02.04.2024 |
| 2 | АВР Кабельная линия КЛ 10 кВ, от ТП-152 (2) с.1 до ТП-154 (4) с.1, 594,9 м, по адресу: г. Москва, Высоковольтный проезд, вл.5 | КЛЭП | 10 | Кабель находился под сохранным напряжением, отключение потребителей не было | 26.04.2024/03.05.2024 |
| 3 | Кабельная линия КЛ 10 кВ от ТП-152 (2) с.2 до ТП-154 (4) с.2, 647,9 м, по адресу: г. Москва, Высоковольтный проезд, вл.5 | КЛЭП | 0,4 | Кабель находился под сохранным напряжением, отключение потребителей не было | 07.10.2024/10.10.2024 |
| 4 | Кабельная линия 0,4 кВ от ТП-43002 (2) до ВРУ 1-6, корп.1.3, 1600 м, по адресу: г. Москва, ул. Полярная, д.27, корп.4 | КЛЭП | 10 |  |  |
| 5 | Кабельная линия КЛ-10 от ТП-4 (43017) с.2 до ТП-3 (43016) с.2, 562,2 м, по адресу: г. Москва, ул. Складочная, 8, к.1 | КЛЭП | 0,4 |  |  |
| 6 | КЛ-0,4 кВ от РТП-17000 - до ВРУ-1,2 корп.6.1 СОШ, по адресу: г. Москва, п. Филимонковское, вбл. д.Середнево | КЛЭП | 10 |  |  |
| 7 | КЛ-10кв (инв.№000000135) от РТП-26006 до ТП-2, 138 м, по адресу: г. Москва, Ленинградское ш., д.16А, стр.3 | КЛЭП | 0,4 | Кабель находился под сохранным напряжением, отключение потребителей не было | 06.06.2024/07.06.2024 |
| 8 | КЛ-0,4 кВ от ТП-7203 - до ВРУ КНС пос. Марьино, уч. Ш-5, 558 м, по адресу: г. Москва, пос. Филимонковское, ул. Харлампиева, д.26, корп.5 | КЛЭП | 20 | Кабель находился под сохранным напряжением, отключение потребителей не было | 24.07.2024/26.07.2024 |
| 9 | КЛ-20 кВ от РТП-20015 с.1 до ТП-20027 с.1, по адресу: г. Москва, ул. Вильгельма Пика, вл.3, стр.1 | КЛЭП | 20 |  |  |
| 10 | КЛ-20 от ПС-214 "Очаково" ф.506 с.5 до РТП-48060 с.1, по адресу: г. Москва, Очаковское ш., вл.3А, 5А | КЛЭП | 10 |  |  |
| 11 | Кабельные линии КЛ-10кВ от РП-14 (ООО "Анта" - ТП1402 (ООО "Меркурий"), по адресу: г. Москва, п. Московский, д. Саларьево, ул. Передельцевская, д.33А | КЛЭП | 10 | Кабель находился под сохранным напряжением, отключение потребителей не было | 07.07.2024/10.07.2024 |
| 12 | Кабельная линия КЛ-10кВ от ТП-47026 (ТП-26) (с.1) до РП-2 (с.1), 736,4 м, по адресу: г. Москва, п. Московский, д. Саларьево | КЛЭП | 10 | Кабель находился под сохранным напряжением, отключение потребителей не было | 12.08.2024/14.08.2024 |
| 13 | КЛ-10кВ от РП-2 Россети с.1 до ТП-47023 с.1, 953 м, по адресу: г. Москва, п. Сосенское, вб. д. Николо-Хаванское | подстанция |  | Кабель находился под сохранным напряжением, отключение потребителей не было | 27.08.2024/28.08.2024 |
| 14 | Оборудование в РТП-3070, по адресу: г. Москва, ул. Южнопортовая, д. 3 | КЛЭП | 10 | Кабель находился под сохранным напряжением, отключение потребителей не было | 28.05.2024/31.05.2024 |
| 15 | Кабельная линия 10 кВ от РТП 72 до ТП1, 3499 м, по адресу: г. Москва, пос. Филимонковское, ул. Харлампиева, д.26, корп.6 | КЛЭП | 10 | Кабель находился под сохранным напряжением, отключение потребителей не было | 07.03.2024/07.03.2024 |
| 16 | АВР 630 м от РТП-922 направлением ПС-850 «Нововнуково», по объекту: Внеплощадочные кабельные линии, 10 кВ, 4451 м, г. Москва, п. Внуковское (ф.115,215,309,416 ПСТ 850 до РТП 921(1,2), 922 (1,2)), по адресу: г. Москва, д. Пыхтино, мкр. Солнцево | КЛЭП | 0,4 | Кабель находился под сохранным напряжением, отключение потребителей не было | 24.06.2024/23.08.2024 |
| 17 | АВР Кабельная линия 0,4 кВ, на расстоянии 140 м от ТП-7203 до ВРУ-1 корп.13, 241 м, по адресу: г. Москва, ул. Харлампиева, д.28, корп.4 | подстанция |  |  |  |
| 18 | АВР в 5 м от РТП-3070 РУ-10 кВ сек. 1 яч. 7, по объекту: Оборудование в РТП-3070, по адресу: г. Москва, ул. Южнопортовая, д. 3 | подстанция |  | Кабель находился под сохранным напряжением, отключение потребителей не было | 12.08.2024/14.08.2024 |
| 19 | АВР в 5 м от РТП-3070 РУ-10 кВ сек. 1 яч.8, по объекту: Оборудование в РТП-3070, по адресу: г. Москва, ул. Южнопортовая, д. 3 | КЛЭП | 10 | Кабель находился под сохранным напряжением, отключение потребителей не было | 20.08.2024/22.08.2024 |
| 20 | АВР в 1239 м от РТП-922 направлением ПС-850 «Нововнуково», по объекту: Внеплощадочные кабельные линии, 10 кВ, 4451 м, г. Москва, п. Внуковское (ф.115,215,309,416 ПСТ 850 до РТП 921(1,2), 922 (1,2)), по адресу: г. Москва, д. Пыхтино, мкр. Солнцево-Парк | КЛЭП | 10 | Кабель находился под сохранным напряжением, отключение потребителей не было | 23.06.2024/23.08.2024 |
| 21 | АВР КЛ-10 кВ, в 65 м от ТП-154 РУ-10 кВ сек. 2, по объекту: Кабельная линия КЛ 10 кВ от ТП-152 (2) с.2 до ТП-154 (4) с.2, 647,9 м, по адресу: г. Москва, Высоковольтный проезд, вл.5 | КЛЭП | 10 |  |  |
| 23 | АВР КЛ-10 кВ, в 65 м от ТП-154 РУ-10 кВ сек. 1, по объекту: Кабельная линия КЛ 10 кВ от ТП-152 (2) с.1 до ТП-154 (4) с.1, 594,9 м, по адресу: г. Москва, Высоковольтный проезд, вл.5 | КЛЭП | 10 |  |  |
| 24 | АВР в 430 м от РТП-45030 РУ-10 кВ сек. 2 яч. 11, по объекту: КЛ-10 кВ от РТП-45030 с.2 до ТП-45035 с.2, 1823 м, по адресу: г. Москва, ул. Новохохловская, вл.15 | КЛЭП | 20 |  |  |
| 25 | АВР 1200 метров от РТП-16350 РУ-20 кВ сек. 2 направлением РТП-16330 РУ-20 кВ сек. 2, по объекту: Кабельная линия КЛ-20кВ от с.1,2 РТП-16330, по адресу: г. Москва, п. Сосенское, д.Столбово | КЛЭП | 10 |  |  |
| 26 | АВР в 20 м от ТП-42014 РУ-10 кВ сек. 2, по объекту: КЛ-10 кВ от ТП-5 (ТП-42014) с.2 до ТП-2 (ТП-42013) с.2, 250 м, по адресу: г. Москва, Лобненская ул., вл.13 | подстанция |  |  |  |
| 27 | АВР РП-1332 эл. об. в/в КСО "Онега" - 18 шт., с. Рождествено, инв. № 42778, по адресу: г. Москва, СЗАО Митино, с. Рождествено, РП-1332. | КЛЭП | 10 | Кабель находился под сохранным напряжением, отключение потребителей не было | 07.10.2024/08.10.2024 |
| 28 | АВР на расстоянии 4891 метров от РТП-51001, по объекту: Кабельная линия КЛ-10 кВ от ПС №500 "Некрасовка" (ф. 109, ф.132) до РТП-1 (51001) 11068,90 м, по адресу: МО, г. Люберцы, ул. 8-е Марта | КЛЭП | 10 |  |  |
| 29 | АВР - в 65 м от ТП-154 РУ-10 кВ сек. 1, по объекту: Кабельная линия КЛ 10 кВ от ТП-151 (1) с.1 до ТП-154 (4) с.1, 350,2 м, по адресу: г. Москва, Высоковольтный проезд, вл.5 | КЛЭП | 0,4 |  |  |
| 30 | АВР в 37 м от ТП-43026 РУ-0,4 кВ сек. 1 до ВРУ-1.1 ввод 1, по объекту: Кабельные линии 0,4 кВ от ТП-7 (ТП-43026) до ВРУ корп.7 (7.1/7.2), 4799,50 м, по адресу: г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д.35, стр.100 | КЛЭП | 10 | Кабель находился под сохранным напряжением, отключение потребителей не было | 11.11.2024/13.11.2024 |
| 31 | АВР в 117 метрах от РП-10 РУ-10 кВ сек.1 яч.3, по объекту: КЛ-10кВ от РП-10 сек.1, яч.3 до РП-11064 сек.1, яч.5, по адресу: г. Москва, Пыжевский пер. | прочее |  |  |  |
| 32 | Услуги по обеспечению аварийного электроснабжения с предоставлением дизель генераторной установки по адресу: г. Москва, Пресненский вал, владение 27, 700 кВА | КЛЭП | 20 |  |  |
| 33 | АВР в 130 м от РП-1332 РУ-20 кВ сек. 1, по объекту: Кабельная линия КЛ-20 кВ ф.205 РП-1332 с.1 м. врезки на ПСТ-517, 165 м, по адресу: г. Москва, Митино, к 2/2, ЖК «Митинский лес» | КЛЭП | 20 |  |  |
| 34 | АВР в 735 м от РТП-921 направлением ф. 215 ПС-850 «Нововнуково», по объекту: Внеплощадочные кабельные линии, 10 кВ, 4451 м, по адресу: г. Москва, д. Пыхтино, мкр. Солнцево-Парк | КЛЭП | 10 |  |  |
| 35 | АВР в 125 м от ТП-9212 направлением РТП-922 по объекту: Внутриплощадочная линия электроснабжения 10 кВ, г. Москва, п. Внуковское, Боровское ш. 3160 м., по адресу: г. Москва, д. Пыхтино, мкр. Солнцево-Парк | КЛЭП | 10 |  |  |
| 36 | АВР в 148 м от ТП-16229, по объекту: Кабельная линия КЛ 10 кВ от ТП-5 (ТП-16229) до ТП-4 (ТП-16228), Луч Б, 357,75, по адресу: г. Москва п. Сосенское ул. Поляны пересеч. с ул. Скобелевская | КЛЭП | 10 |  |  |
| 37 | КЛ-10 кВ от ТП-47023 РУ-10кВ с.1 до РП-2 РУ-10 кВ с.1, АПвПуг-3 (1х240/50), 10кВ от ТП-47023 – 570 м, по объекту: КЛ-10 кВ от РП-2 Россети с.1 до ТП-47023 с.1, 953 м, по адресу: г. Москва, п. Сосенское, вб. д. Николо-Хованское, ЖК Саларьево Парк, квартал № 7 | КЛЭП | 10 | Кабель находился под сохранным напряжением, отключение потребителей не было | 08.05.2024/11.05.2024 |
| 38 | КЛ-10 кВ от ТП-47023 РУ-10 кВ с.1 до РП-2 РУ-10 кВ с. 1 яч. 15, АПвПуг-3 (1х240/50), 10кВ от ТП-47023 – 532 м, по объекту: КЛ-10 кВ от РП-2 Россети с.1 до ТП-47023 с.1, 953 м, по адресу: г. Москва, п. Сосенское, вб. д. Николо-Хованское, ЖК Саларьево Парк, квартал № 7 | КЛЭП | 10 | Кабель находился под сохранным напряжением, отключение потребителей не было | 08.05.2024/11.05.2024 |
| 39 | КЛ-10 кВ от ТП-1 РУ-10 кВ с. 1 до ТП-5 РУ-10 кВ, АСБ-10 3х95, 10 кВ от ТП-1 – 175 м, КЛ-10 кВ от ТП-1 РУ-10 кВ с. 2 до ТП-5 РУ-10 кВ, АСБ-10 3х95, 10 кВ от ТП-1 – 40 м, Кабельные линии 10 кВ от ТП-1 (ТП-11162) 1,2, сек, яч. 6,7 до ТП-5 тр-р №1,2, по адресу: г. Москва, Кавказский б-р, вл.51 | КЛЭП | 20 | Кабель находился под сохранным напряжением, отключение потребителей не было | 29.01.2024/30.01.2024 |
| 40 | АВР 368 м от ТП-16416, по объекту: КЛ-20 от РТП-16380 с.2 до ТП-16416 с.2, по адресу: г. Москва, Южное Бутово, Варшавское ш., ЖК Никольские луга, 852 м, по адресу: г. Москва, Промышленный парк Бутово | КЛЭП | 10 |  |  |
| 41 | КЛ-10 кВ от РП-10 РУ-10 кВ с.1 яч. 3 до РП-11064 РУ-10 кВ, АСБ 3х150, 10кВ от РП-10 – 130 м, по объекту: КЛ-10 кВ от РП-10 сек.1, яч.3 до РП-11064, по адресу: г. Москва, Пыжёвский пер, д.5 стр. 1. | КЛЭП | 10 | Кабель находился под сохранным напряжением, отключение потребителей не было | 05.02.2024/06.02.2024 |
| 42 | КЛ-10 кВ от ТП-47023 РУ-10кВ с.2 до РП-2 РУ-10 кВ с.2, АПвПуг-3 (1х240/50), 10кВ от ТП-47023 – 575 м, по объекту: КЛ-10кВ от РП-2 Россети с.2 до ТП-47023 с.2, 954 м, по адресу: г. Москва, п. Сосенское, вб. д. Николо-Хованское, ЖК Саларьево Парк, квартал № 7 | КЛЭП | 0,4 | Кабель находился под сохранным напряжением, отключение потребителей не было | 08.05.2024/11.05.2024 |
| 43 | Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-16356 (ТП-6) до 1ВРУ (1,2,3,4,5,6), 2ВРУ (1,2,3,4), 4ВРУ (1) корп.3, 2928 м, по адресу: г. Москва, п. Сосенское, ЖК «Москвичка», ул. Василия Ощепкова | КЛЭП | 10 | Кабель находился под сохранным напряжением, отключение потребителей не было | 13.02.2024/15.02.2024 |
| 44 | КЛ-10 кВ от ТП-47014 РУ-10кВ с.1 до РП-121 РУ-10 кВ с.1 яч. 15, АПвПуг (3х240/35), 10кВ от ТП-47014 – 220 м, по объекту: Кабельная линия КЛ-10 кВ от РП-121 до ТП-47014 (ТП-7), 4644,70 м, по адресу: г. Москва, ул. Саларьевская, 11а. | КЛЭП | 10 | Кабель находился под сохранным напряжением, отключение потребителей не было | 26.02.2024/27.02.2024 |
| 45 | АВР в 45 м от ТП-43004 РУ-0,4 кВ сек.1 в направлении ВРУ-3, Кабельная линия 0,4 кВ от ТП-43004 (ТП-5) до ВРУ 1,2,3 корп.6, 1658 м, по адресу: г. Москва, ул. Полярная, вл. 25 корп. 6. | КЛЭП | 20 | Кабель находился под сохранным напряжением, отключение потребителей не было | 05.03.2024/07.03.2024 |
| 46 | АВР в 175 м. от ТП-43024 РУ-20 кВ сек. 1, по объекту: Кабельная линии 20 кВ от ТП-5 (ТП-43024) до РП-70103 (1) 831,5 м, по адресу: г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д.35, стр.100 | КЛЭП | 10 |  |  |
| 47 | АВР в 12 м. от ТП-15982 Тр.2, по объекту: РУ-0,4 ТП-15982, 2КЛ-10 кВ ТП-15982 РУ-10кВ до ТР-1, ТР-2, 2х15м, по адресу: г. Москва, 1-й Котляковский пер., вл.6 | КЛЭП | 0,4 |  |  |
| 48 | АВР КЛ-0,4 кВ, в 45 м. от ТП-43004 РУ-0,4 кВ сек. 2, по объекту: Кабельная линия 0,4 кВ от ТП-43004 (ТП-5) до ВРУ 1,2,3 корп. 6, 1658 м, по адресу: г. Москва, ул. Полярная, вл.25, корп.6 | КЛЭП | 0,4 |  |  |
| 49 | АВР КЛ-0,4 кВ, в 150 м. от ТП-43004 РУ-0,4 кВ сек. 2, по объекту: Кабельная линия 0,4 кВ от ТП-43004 (ТП-5) до ВРУ 1,2,3 корп.6, 1658 м, по адресу: г. Москва, ул. Полярная, вл.25, корп.6 | КЛЭП | 0,4 |  |  |
| 50 | КЛ 0,4 кВ, в 147 м. от ТП-42014 РУ-0,4 кВ сек. 1, по объекту: Кабельные линии 0,4кВ от ТП-5 (ТП-42014) до корп. 1.1 - 3286 м, по адресу: г. Москва, ул. Лобненская, вл.13 | КЛЭП | 0,4 |  |  |
| 51 | КЛ 0,4 кВ, в 147 м. от ТП-42014 РУ-0,4 кВ сек. 2, по объекту: Кабельные линии 0,4кВ от ТП-5 (ТП-42014) до корп. 1.1 - 3286 м, по адресу: г. Москва, ул. Лобненская, вл.13 | КЛЭП |  |  |  |
| 52 | АВР РТП-150(1) (2БКТПх1600, зав. №1711АК205, 1711АК206), по адресу: г. Москва, Высковольтный пр-д, ул. Римского-Корсакова,11 к.3 | Подстанция |  | Кабель находился под сохранным напряжением, отключение потребителей не было | 20.05/2024/21.05.2024 |
| 53 | Неотложные и аварийно-восстановительные работы по устранению перечня выявленных неисправностей серверов доступа данных TOPAZ IEC DAS MX 240 E2R4 GSM | прочее |  | Кабель находился под сохранным напряжением, отключение потребителей не было | 19.11.2024/20.11.2024 |
| 54 | Замена яч. № 11 в РП-1332 РУ-20 кВ по объекту: Распределительная подстанция РП-1332, по адресу: г. Москва, мкр. Рождествено | Подстанция |  | Кабель находился под сохранным напряжением, отключение потребителей не было | 14.11.2024/14.11.2024 |