## СРЭС
ПСТ | № ТП (РТП) | Резервируемая максимальная мощность трансформатора №1, кВт | Резервируемая максимальная мощность трансформатора №2, кВт
РТП | 20015 | 1286.9573 | 1440
ТП | 20017 | 794.6845 | 780.8791
ТП | 20018 | 855.0338 | 829.7897
ТП | 20019 | 800.7983 | 806.1233
ТП | 20020 | 1320.4847 | 1314.3709
ТП | 20020 | 1259.9381 | 1269.4047
ТП | 20021 | 1345.7288 | 1337.2484
ТП | 20021 | 1382.0173 | 1340.6011
ТП | 20022 | 1382.0173 | 1350.8566
ТП | 20022 | 1344.3483 | 1355.3926
ТП | 20023 | 1025.9956 | 827.7895
ТП | 20024 | 991.8765 | 1002.1319
ТП | 20025 | 1125 | 1125
ТП | 20026 | 1125 | 1125
ТП | 20002 | 530.5143 | 528.9365
ТП | 20003 | 794.0929 | 813.8149
ТП | 43021 | 1177.303 | 1149.1005
ТП | 43022 | 1206.0971 | 1242.78
ТП | 43023 | 2046.8634 | 2026.5497
ТП | 43024 | 1227.7913 | 1197.025
ТП | 43025 | 1944.1118 | 1976.0614
ТП | 43026 | 1693.5012 | 1733.9313
ТП | 461 | 762.1432 | 900
ТП | 462 | 542.5447 | 525.781
РТП | 160 | 1007.0624 | 1065.6368
ТП | 161 | 996.2153 | 1020.079
ТП | 162 | 838.0729 | 804.3483
ТП | 153 | 828.0147 | 815.7871
ТП | 152 | 1263.8825 | 1279.2657
ТП | 151 | 1268.6158 | 1222.8608
РТП | 150 | 1347.3066 | 1338.8261
ТП | 154 | 866.4726 | 870.417
ТП | 27141 | 1048.5183 | 1183.0223
РТП | 43001 | 567 | 567
РТП | 43001 | 1228.7774 | 1291.6906
ТП | 43002 | 929.555 | 932.5133
ТП | 43003 | 1297.2127 | 1274.5324
ТП | 43004 | 868.2476 | 879.6863
ТП | 43016 | 800.4039 | 845.7645
ТП | 43017 | 967.6184 | 974.9156
ТП | 43015 | 781.668 | 768.0598
РТП | 43013 | 813.3924 | 1005.2875
ТП | 44002 | 1322.4569 | 1320.0902
ТП | 44003 | 1268.6158 | 1308.257
ТП | 29916 | 1897.3706 | 2017.2804
ТП | 29914 | 1281.0407 | 1302.7349
ТП | 29915 | 1966.5949 | 1902.8928
РТП | 42010 | 465.0373 | 474.8983
ТП | 42011 | 1290.31 | 1386.9478
ТП | 42012 | 1225.6219 | 1395.6255
ТП | 42013 | 1377.4813 | 1411.2059
ТП | 1 | 1276.3809 | 1625.4603
ТП | 2 | 1604.555 | 1409.5044
ТП | 3 | 1695.8118 | 1961.0727
ТП | 4 | 1312.6694 | 1501.2117
РТП | 18058 | 727.4325 | 836.2979
ТП | 44001 | 818.7454 | 771.0181
ТП | 1 | 541.7558 | 547.6724
РТП | 42021 | 1403.5143 | 1386.5534
ТП | 42022 | 1416.728 | 1409.2337
Note on B58: Автор: только РУ-0,4кВ

## ЮЗРЭС
ПСТ | № | Резервируемая максимальная мощность трансформатора №1, кВт | Резервируемая максимальная мощность трансформатора №2, кВт
пст
РТП | 16350 | 1315.357 | 1338.2345
тп | 16352 | 1112.1807 | 881.6305
тп | 16353 | 1236.469 | 1172.3725
тп | 16354 | 1125 | 1125
тп | 16355 | 1125 | 1125
тп | 16356 | 1280.0546 | 1267.6297
тп | 16357 | 1316.9347 | 1296.6211
тп | 1029 | 804.3483 | 780.6819
тп | 1028 | 811.251 | 818.1537
тп | 1026 | 928.7661 | 860.7252
тп | 1027 | 1051.0425 | 1018.5012
РТП | 1021 | 961.3074 | 934.6827
РТП | 1022 | 817.1676 | 850.695
тп | 1023 | 525.5838 | 537.417
тп | 1024 | 1023.4317 | 995.8209
тп | 1025 | 928.7661 | 929.7522
тп | 359 | 504.8757 | 511.7784
тп | 358 | 786.5985 | 796.6567
тп | 10211 | 542.3475 | 567
тп | 10210 | 508.8201 | 480.2232
тп | 10212 | 526.5699 | 465.4317
тп | 10213 | 907.0719 | 1020.4734
тп | 10214 | 1125 | 954.4047
тп | 10006 | 1099.3614 | 942.1771
тп | 20014 | 994.2431 | 1031.7149
тп | 20012 | 972.3517 | 999.1736
тп | 20013 | 1001.9347 | 1006.2736
тп | 20010 | 997.2014 | 1059.1285
тп | 20005 | 966.0407 | 990.8904
тп | 20011 | 899.3803 | 1009.4291
тп | 20011 | 567 | 557.7307
тп | 20011 | 1250.866 | 1369.9869
тп | 20004 | 928.7661 | 882.4194
тп | 20016 | 1019.6845 | 1028.9539
тп | 16300 | 1126.4675 | 1228.9746
тп | 16301 | 1002.7236 | 887.3499
тп | 16302 | 783.6402 | 751.0989
тп | 16303 | 1045.3231 | 982.8044
тп | 16304 | 981.4238 | 945.5298
тп | 16308 | 991.6793 | 955.9825
тп | 16307 | 950.4603 | 833.1144
тп | 65 | 1087.5282 | 1084.5699
ТП | 16402 | 877.3197 | 877.3197
ТП | 16309 | 846.7506 | 867.4587
тп | 16305 | 867.6559 | 869.6281
тп | 16306 | 736.5046 | 638.8807
РТП | 2 | 985.9599 | 913.9746
тп | 13 | 1287.1545 | 1286.1684
тп | 29 | 1051.0425 | 987.9321
тп | 11 | 979.0572 | 909.0441
тп | 34 | 1008.6402 | 1017.5151
тп | 23 | 925.8078 | 909.0441
тп | 26 | 1326.5985 | 1235.8773
тп | 25 | 982.0155 | 915.9468
тп | 32 | 928.7661 | 947.502
Ртп | 1 | 1031.3205 | 991.4821
тп | 18 | 979.8461 | 987.3404
тп | 19 | 984.5794 | 960.3213
тп | 20 | 1014.9512 | 988.1293
тп | 21 | 839.8479 | 777.5264
тп | 15 | 470.7566 | 498.7619
тп | 16 | 941.191 | 1010.4152
РТП | 1121 | 741.6323 | 760.3682
тп | 1122 | 731.7713 | 781.0763
тп | 1123 | 714.0215 | 846.1589
тп | 1124 | 703.7661 | 835.1146
тп | 1125 | 743.2101 | 825.6481
тп | 1126 | 736.8991 | 863.5143
тп | 1127 | 469.9678 | 477.6593
тп | 1128 | 531.5004 | 524.2033
КТПн | 1129 | 567 | 567
РТП | 16224 | 830.1841 | 855.6255
тп | 16226 | 922.0606 | 1048.2814
тп | 16227 | 761.5516 | 764.1154
тп | 16229 | 1179.6696 | 1353.026
тп | 16228 | 707.9077 | 839.6507
тп | 16225 | 1212.2109 | 1226.0163
Ртп | 16330 | 1440 | 1165.8642
тп | 16331 | 923.6384 | 1015.7401
тп | 16332 | 733.5463 | 886.589
тп | 16333 | 730.1936 | 782.0624
тп | 16334 | 1057.9452 | 885.9694
тп | 16337 | 1104.8836 | 817.9285
тп | 16338 | 1049.2675 | 919.694
тп | 16340 | 1424.2224 | 1118.5314
тп | 16343 | 490.0842 | 444.7236
тп | 16344 | 1125 | 873.5445
тп | 16341 | 809.448 | 1097.3892
тп | 16346 | 567 | 567
тп | 16339 | 1313.7792 | 1265.4603
тп | 510591 | 231.4126 | 276.7732
тп | 510592 | 226.0876 | 255.4734
тп | 510593 | 289.198 | 293.1424
тп | 510594 | 413.1684 | 359.5246
тп | 1 | 1023.6289 | 967.224
тп | 19002 | 900 | 798.4317
РП | 1332 | #VALUE! | #VALUE!
тп | 13407 | 1440 | 1440
тп | 13406 | 1440 | 1440
тп | 13405 | 360 | 360
РТП | 72 | 837.6785 | 835.3118
тп | 7201 | 846.1589 | 830.7758
тп | 7202 | 836.2979 | 840.834
тп | 7203 | 514.7367 | 500.7341
тп | 7204 | 475.2927 | 526.9643
тп | 7205 | 858.5838 | 853.6533
тп | 7206 | 1081.6116 | 1074.7089
тп | 7207 | 808.2927 | 818.1537
тп | 7208 | 739.2657 | 840.834
тп | 7209 | 567 | 567
| 69 | 343.828 | 360
РТП | 17000 | 867.2615 | 862.1338
тп | 17001 | 1013.5707 | 1036.4482
тп | 17002 | 872.7836 | 842.8062
тп | 17003 | 1440 | 1440
тп | 17004 | 900 | 900
тп | 17010 | 521.4422 | 561.4778
тп | 17011 | 0 | 0
тп | 16210 | 877.3197 | 878.3058
тп | 16208 | 805.9261 | 809.6732
тп | 16206 | 931.9216 | 975.5072
тп | 16213 | 868.4448 | 589.3785
тп | 16207 | 977.8739 | 907.4663
тп | 16214 | 1226.4107 | 1231.144
тп | 16215 | 738.2796 | 783.6402
тп | 16212 | 22.3619 | 15.5836
тп | 16204 | 732.363 | 765.8904
тп | 16205 | 863.6835 | 920.8773
тп | 16203 | 939.0215 | 899.972
тп | 16202 | 787.5846 | 810.2649
тп | 16217 | 848.7228 | 797.4456
тп | 16218 | 845.7645 | 788.5707
тп | 16216 | 1227.9885 | 1142.395
тп | 16211 | #VALUE! | #VALUE!
тп | 16220 | 997.2411 | 1206.886
тп | 16201 | 478.4482 | 491.0703
тп | 16221 | 740.2518 | 805.7288
| 2081 | 144 | 144
РТП | 17 | 809.2788 | 793.5012
тп | 13314 | 983.9877 | 991.8765
тп | 13315 | 891.3223 | 702.78
тп | 13323 | 888.1668 | 756.0294
тп | 13316 | 1125 | 902.1414
тп | 13313 | 1119.0834 | 832.1283
тп | 1336 | 1109.4196 | 983.5933
тп | 13329 | 354.0834 | 360
Ртп | 1331 | 948.2909 | 1008.6402
тп | 13325 | 998.7792 | 961.3074
тп | 13326 | 781.0483 | 1022.84
тп | 13320 | 828.0147 | 726.4464
тп | 13321 | 793.5012 | 746.5628
тп | 1337 | 971.7601 | 740.2238
тп | 13319 | 893.0973 | 742.224
тп | 13318 | 828.2119 | 776.3431
тп | 13330 | 501.9174 | 372.3439
тп | 1334 | 1025.6011 | 1125
тп | 1339 | 1216.1553 | 1236.6662
тп | 13311 | 1110.9974 | 859.5419
Ртп | 1333 | 1021.0651 | 974.1267
тп | 13312 | 974.5211 | 947.502
тп | 13328 | 355.8584 | 357.0417
тп | 13322 | 702.3856 | 659.9833
РТП | 922 | 1042.562 | 973.535
ТП | 9214 | 728.813 | 716.9798
ТП | 8 | 887.1807 | 741.2379
ТП | 9 | 900 | 789.1624
ТП | 9211 | 890.5334 | 537.5096
ТП | 9212 | 1109.2224 | 731.1517
ТП | 9213 | 963.8713 | 960.7157
ТП | 927 | 945.1354 | 1114.9418
ТП | 923 | 1116.7168 | 808.6591
РТП | 921 | 1121.45 | 896.6192
ТП | 9210 | 1055.973 | 871.9667
ТП | 929 | 1044.1398 | 749.4931
ТП | 924 | 1098.3753 | 912.3968
ТП | 925 | 1117.3084 | 775.7234
ТП | 9215 | 815.1954 | 796.2623
ТП | 926 | 900 | 749.7184
РТП | 13600 | 554.1807 | 464.0512
ТП | 13601 | 1295.635 | 1273.1519
ТП | 13602 | 1175.1335 | 1421.0669
ТП | 13603 | 1676.9347 | 1668.257
ТП | 13611 | 533.867 | 459.3179
ТП | 13500 | 1251.8521 | 1215.9581
ТП | 13501 | 844.5812 | 852.47
ТП | 13502 | 1108.276 | 1437.6334
ТП | 13503 | 1355.9843 | 1400.7532
ТП | 13504 | 510.9895 | 512.3701
ТП | 13505 | 503.8896 | 397.3908
ТП | 13506 | 1437.6334 | 1422.2502
ТП | 13507 | 1122.6334 | 1063.8618
ТП | 13508 | 1122.6334 | 1066.8201
ТП | 13509 | 1437.6334 | 1342.1789
ТП | 13510 | 2247.6334 | 2217.8531
РТП | 1 | 751.0989 | 791.529
РТП | 2 | 448.0763 | 501.9174
ТП | 1 | 745.1823 | 741.2379
ТП | 2 | 725.4603 | 774.7653
ТП | 3 | 910.0302 | 973.1406
ТП | 5 | 939.6132 | 865.6557
ТП | 6 | 1187.5584 | 1223.058
ТП | 8 | 791.529 | 882.2502
ТП | 14013 | 1375.9035 | 1370.973
ТП | 1 | 1723.817 | 1934.0536
ТП | 2 | 1154.8199 | 993.4939
ТП | 1 | 900 | 900
ТП | 4 | 900 | 831.1702
КТП | 21 | 817.7593 | 900
КТП | 30 | 556.7446 | 531.6976

## МРЭС
ПСТ | № ТП (РТП) | Резервируемая максимальная мощность трансформатора №1, кВт | Резервируемая максимальная мощность трансформатора №2, кВт
РТП | 180 | 1009.2319 | 1125
тп | 172 | 741.4351 | 811.0538
тп | 173 | 794.8817 | 817.9565
тп | 174 | 978.6628 | 950.2631
тп | 185 | 741.2379 | 745.774
тп | 186 | 894.0834 | 690.3551
тп | 45020 | 1237.2578 | 1264.6714
тп | 45021 | 1417.5169 | 1252.8382
тп | 45022 | 1347.8983 | 1312.9903
тп | 45023 | 1004.6958 | 1011.7957
тп | 45024 | 1021.2623 | 1039.0121
РТП | 48010 | 1228.1857 | 1299.5794
РТП | 48011 | 1413.967 | 1406.0782
тп | 48012 | 1206.0971 | 1194.0667
тп | 48013 | 1227.7913 | 1228.5802
тп | 48014 | 1226.4107 | 1211.8165
тп | 48015 | 1039.6434 | 945.7667
тп | 48016 | 1064.8876 | 1261.3187
тп | 49003 | 999.7653 | 1014.9512
тп | 49004 | 749.0987 | 747.3237
тп | 49008 | 1098.7697 | 985.9599
тп | 49009 | 1066.2284 | 1069.384
тп | 49010 | 857.006 | 837.284
тп | 49011 | 950.2631 | 1027.5733
тп | 49005 | 1081.0199 | 1088.1199
тп | 49006 | 813.2232 | 697.6523
тп | 49007 | 691.3412 | 827.8175
тп | 47006 | 926.9911 | 921.8634
тп | 47007 | 1334.6845 | 1176.3169
тп | 47009 | 760.9599 | 819.1398
тп | 47008 | 1153.6366 | 1139.8312
РТП | 47010 | 1344.3483 | 1235.4829
ТП | 47011 | 842.609 | 832.748
ТП | 47012 | 1177.5002 | 1224.4385
ТП | 47014 | 1268.2214 | 1271.9686
ТП | 47015 | 803.165 | 893.689
ТП | 47016 | 979.2544 | 1043.9426
ТП | 47017 | 1440 | 1425.8002
ТП | 47023 | 1335.8678 | 1420.4752
ТП | 47026 | 1076.6811 | 1102.3197
ТП | 47027 | 803.9539 | 882.6446
ТП | 47028 | 1256.5854 | 1282.8157
ТП | 47030 | 1300.3682 | 1352.2371
ТП | 47031 | 1317.9208 | 1365.8453
ТП | 47032 | 1350.8566 | 1414.9531
РТП | 47001 | 1424.8315 | 1359.9461
тп | 47002 | 1842.7407 | 1890.6652
тп | 47003 | 1939.1813 | 1876.2681
тп | 47004 | 1714.3505 | 1660.9039
тп | 47005 | 1733.8753 | 1906.0483
тп | 48020 | 836.6924 | 831.7619
тп | 48025 | 1088.7115 | 1028.7566
тп | 48021 | 800.9956 | 864.5004
тп | 48022 | 848.92 | 786.9929
тп | 48023 | 829.3952 | 819.5342
РТП | 129 | 878.6722 | 883.2083
РТП | 130 | 834.9174 | 817.1676
ТП | 131 | 824.4647 | 807.1094
ТП | 19934 | 837.0868 | 817.3648
ТП | 19945 | 1016.1346 | 978.86
ТП | 1 | 1271.9686 | 1182.0362
ТП | 2 | 1524.6809 | 1631.9686
ТП | 3 | 1256.191 | 1398.1894
тп | 46001 | 1004.3014 | 1011.2041
тп | 46002 | 1195.25 | 1231.3412
тп | 46003 | 1192.0945 | 1184.2057
тп | 46004 | 1064.059 | 1065.4396
РТП | 48001 | 706.8936 | 817.3368
|  | #VALUE! | #VALUE!
тп | 48002 | 1686.2041 | 1665.8904
ТП | 48003 | 1767.2615 | 1744.1867
ТП | 48004 | 1720.1259 | 1699.4178
РТП | 45001 | 1357.9565 | 1365.2536
РТП | 45002 | 1709.476 | 1699.0234
ТП | 45003 | 1031.9122 | 1030.9261
тп | 45004 | 1536.1196 | 1627.0381
тп | 45005 | 1172.1752 | 1344.5455
тп | 45006 | 1601.5967 | 1640.6462
РТП | 3478 | 1039.4065 | 960.1241
ТП | 12932 | 503.4083 | 408.1353
ТП | 12932 | 821.112 | 779.3014
РТП | 18190 | 873 | #VALUE!
ТП | 46042 | 993.257 | 1125
ТП | 46043 | 1125 | 1125
ТП | 48050 | 1331.9234 | 1343.165
ТП | 48051 | 1412.7836 | 1428.1668
РТП | 20001 | 1068.5951 | 962.8852
РТП | 20001 | 1079.6394 | 1067.0173
ТП | 20009 | 857.5977 | 867.8531
РТП | 41020 | 1851.0239 | 1993.614
|  | 2013.7304 | 1960.6783
|  | 1855.9544 | 1968.1726
ТП | 45051 | 1271.5741 | #VALUE!
ТП | 45052 | #VALUE! | 1271.1797
ТП | 45053 | #VALUE! | 1176.3169
ТП | 45054 | #VALUE! | 1240.8078
ТП | 48040 | 867.0643 | 871.6003
ТП | 48040 | 1662.7349 | 1682.4569

## ВРЭС
ПСТ | № | Резервируемая максимальная мощность трансформатора №1, кВт | Резервируемая максимальная мощность трансформатора №2, кВт
пст
РТП | 52025 | 1241.5967 | 1339.2
ТП | 26 | 843.0034 | 885.6029
РТП | 36 | 800.6011 | 726.8408
ТП | 253 | 549.8419 | 567
ТП | 296 | 481.9982 | 521.4422
ТП | 297 | 1044.3767 | 1065.0848
ТП | 298 | 639.4724 | 755.4377
ТП | 401 | 1191.1084 | 1210.6331
ТП | 402 | 1227.0024 | 1048.3211
ТП | 403 | 1195.4472 | 1208.8582
ТП | 404 | 801.7844 | 793.1068
ТП | 406 | 1240.2161 | 1144.17
ТП | 52037 | 1090.9206 | 1011.6382
ТП | 52057 | 917.3273 | 1125
РТП | 52050 | 1518.9615 | 1783.0391
ТП | 52054 | 900 | 784.8235
ТП | 52053 | 712.4438 | 760.3682
ТП | 52052 | 767.8626 | 900
РТП | 52051 | 658.9972 | 670.8304
ТП | 52056 | 783.443 | 855.8227
ТП | 52055 | 784.6263 | 787.7818
ТП | 52062 | 979.2544 | 985.7627
ТП | 52063 | 850.667 | 1119.2806
ТП | 52061 | 939.2188 | 888.5332
РТП | 52021 | 1076.0894 | 1098.967
ТП | 52017 | 1043.3509 | 1052.0286
ТП | 52084 | 1279.8574 | 1306.6793
ТП | 52003 | 998.582 | 1078.4561
ТП | 52002 | 1000.5542 | 940.2049
ТП | 52004 | 1341.1928 | 1376.4952
ТП | 52005 | 1407.6559 | 1431.7168
ТП | 52006 | 1722.2953 | 1656.6211
ТП | 51021 | 996.2153 | 990.6932
РТП | 51020 | 1062.1265 | 1261.1215
ТП | 51022 | 749.1267 | 780.8791
ТП | 51023 | 1276.5046 | 1312.5959
ТП | 51024 | 972.9434 | 988.3265
ТП | 51027 | 839.4535 | 900
ТП | 51028 | -3446.9063 | 864.3032
ТП | 51029 | 1204.7165 | 1440
РТП | 51040 | 995.4265 | 1016.9234
РТП | 51050 | 831.9591 | 814.9982
РТП | 51060 | 837.284 | 836.4952
ТП | 51041 | 700.4134 | 809.6732
ТП | 51042 | 805.9261 | 900
ТП | 51044 | 790.3457 | 815.7871
ТП | 51045 | 833.7341 | 840.6368
ТП | 51046 | 782.6541 | 852.8644
ТП | 51047 | 687.1996 | 872.7836
ТП | 51048 | 1011.9929 | 1010.218
ТП | 51049 | 503.6924 | 542.1503
ТП | 51057 | 818.7454 | 806.3205
ТП | 51055 | 686.2135 | 888.1668
ТП | 51054 | 744.7879 | 810.4621
ТП | 51053 | 759.7766 | 786.7957
ТП | 51069 | 741.0407 | 796.6567
ТП | 51068 | 789.5568 | 729.4047
ТП | 51059 | 819.337 | 800.6011
ТП | 51052 | 842.609 | 727.8269
ТП | 51061 | 825.2536 | 831.7619
ТП | 51062 | 809.0816 | 835.5091
ТП | 51063 | 769.8348 | 787.5846
ТП | 51064 | 796.6567 | 852.8644
ТП | 51065 | 828.4091 | 822.4925
ТП | 51066 | 853.6533 | 899.6625
ТП | 51067 | 815.1954 | 797.4456
ТП | 51043 | 802.9678 | 827.8175
ТП | 51051 | 713.0354 | 900
ТП | 51058 | 825.2536 | 860.556
ТП | 51056 | 726.052 | 900
ТП-1421 | 1421 | 360 | 265.3344
КТПН-51999 | 51999 | 218.8862 | 225
ЦРП-10 | 10 | 565.8561 | 555.9557
РТП | 52022 | 1044.5342 | 1021.8539
РТП | 52022 | 1124.6578 | 1125
ТП | 52023 | 793.304 | 797.2484
ТП | 52023 | 809.8705 | 771.6098
ТП | 52024 | 845.1728 | 776.7375
ТП | 52024 | 802.1789 | 774.1736
ТП | 52001 | 1029.5455 | 1028.9539
ТП | 52001 | 1112.9696 | 883.2083
ТП | 52016 | 1640.449 | 1694.2901
ТП | 52016 | 1673.3848 | 1745.7645
РТП | 51080 | 991.8765 | 779.6678
ТП | 51091 | 975.1128 | 957.7574
ТП | 51084 | 893.0973 | 711.6549
ТП | 51082 | 900 | 900
ТП | 51083 | 1250.2744 | 1316.7375
ТП | 51088 | 814.9982 | 764.7071
ТП | 51092 | 1120.2667 | 927.78
ТП | 51009 | 1032.8983 | 1077.6672
ТП | 51005 | 1125 | 820.2083
ТП | 51008 | 679.8745 | 1125
ТП | 51011 | 1125 | 789.1667
ТП | 16 | 1440 | 1440
ТП | 51002 | 1396.0199 | 1140.2256
ТП | 51003 | 1287.9434 | 1201.7582
РТП | 51001 | 1311.875 | 1439.5643
ТП | 51004 | 1248.3333 | 1364.2675
ТП | 51010 | 900 | 888.1668
ТП | 53003 | 2250 | 2250

## ЛРЭС
ПСТ | № | Резервируемая максимальная мощность трансформатора №1, кВт | Резервируемая максимальная мощность трансформатора №2, кВт
пст
тп | 717 | 900 | 818.9426
тп | 718 | 1096.2059 | 941.5854
тп | 719 | 900 | 900
тп | 720 | 831.9591 | 871.9948
тп | 721 | 772.2014 | 801.1928
тп | 722 | 508.8201 | 338.6192
тп | 723 | 900 | 900
тп | 724 | 543.3336 | 440.9764
тп | 725 | 825.8453 | 773.7792
тп | 726 | 888.1668 | 575.5731
тп | 727 | 756.0294 | 814.9982
тп | 728 | 857.9641 | 1107.053
тп | 729 | 864.6976 | 807.1094
тп | 7210 | 800.6011 | 822.887
тп | 7211 | 806.9122 | 812.2371
тп | 7212 | 900 | 900
тп | 7213 | 900 | 900
тп | 7214 | 900 | 900
тп | 735 | 832.5508 | 835.9035
црп | 2 | 343.747 | 468.39
тп | 5 | 288.4091 | 340.0808
ртп | 6 | 409.6184 | 319.2917
тп | 7 | 517.4978 | 422.0433
тп | 9 | 567 | 567
тп | 8 | 394.6297 | 528.3587
| 10 | 768.0598 | 779.6958
тп | 11 | 182.1076 | 279.1398
тп | 12 | 360 | 360
тп | 13 | 900 | 900
тп | 14 | 567 | 567
тп | 15 | 567 | 567
тп | 16 | 567 | 567
тп | 17 | 567 | 567
тп | 19 | 79.9035 | 144
тп | 18 | 459.9095 | 424.0155
ЦРП | 20 | 360 | 360
тп | 22 | 308.92 | 286.8314
тп | 23 | 225 | 225
тп | 24 | 360 | 360
тп | 25 | 95.4839 | 144
тп | 26 | 475.4899 | 496.7897
тп | 27 | 360 | 360
тп | 28 | 383.3882 | 537.6142
тп | 29 | 470.3622 | 507.4396
тп | 30 | 567 | 406.2657
тп | 31 | 279.1398 | 298.8618
тп | 32 | 234.195 | 252.5365
тп | 35 | 178.4561 | 225
тп | 38 | 190.1936 | 302.0173
тп | 39 | 225 | 225
тп | 41 | 64.4629 | 125.2067
тп | 42 | 144 | 144
тп | 43 | 68.503 | 90
тп | 44 | 360 | 360
тп | 45 | 796.0651 | 767.4682
тп | 46 | 360 | 360
тп | 47 | 108.5534 | 131.3816
тп | 48 | 96.3257 | 63.1691
тп | 49 | 225 | 225
тп | 50 | 62.7454 | 144
тп | 51 | 162 | 162
тп | 53 | 38.7228 | 90
тп | 54 | 225 | 225
тп | 55 | 360 | 360
тп | 56 | 360 | 360
тп | 57 | 164.059 | 211.2259
тп | 58 | 467.6011 | 555.7585
тп | 59 | 108.8374 | 163.2147
тп | 60 | 360 | 360
тп | 61 | 225 | 225
тп | 62 | 344.0252 | 289.5925
тп | 63 | 2250 | 2250
тп | 64 | 900 | 900
тп | 70 | 900 | 900
тп | 71 | 225 | 225
тп | 72 | 567 | 567
тп | 73 | 567 | 567
тп | 74 | 900 | 900
тп | 75 | 936.8521 | 1074.5117
тп | 76 | 1125 | 1125
тп | 79 | 534.2615 | 557.3362
тп | 80 | 1009.2319 | 971.7601
тп | 81 | 967.4212 | 980.0433
тп | 82 | 51.3449 | 90
тп | 83 | 360 | 360
тп | 84 | 883.2363 | 867.8531
тп | 89 | 158.2439 | 360
тп | 90 | 114.8555 | 143.8469
тп | 91 | 340.0808 | 144.6358
тп | 92 | 14.4 | 14.4
тп | 93 | 90 | 90
тп | 94 | 183.8825 | 360
тп | 95 | 360 | 360
тп | 100 | 314.8366 | 217.2127
тп | 101 | 277.7593 | 302.8062
тп | 102 | 191.0782 | 146.7037
тп | 104 | 864.8948 | 814.801
тп | 105 | 478.8427 | 451.2319
тп | 106 | 752.085 | 780.4847
тп | 107 | 162 | 162
тп | 111 | 52.1338 | 90
тп | 112 | 320.1616 | 295.7063
тп | 113 | 166.6229 | 225
тп | 114 | 123.2006 | 180
тп | 115 | 65.3475 | 90
тп | 116 | 90 | 90
тп | 117 | 100.4144 | 144
тп | 118 | 175.8922 | 199.1642
тп | 119 | 14.4 | 14.4
тп | 121 | 384.3743 | 421.2544
тп | 123 | 225 | 225
тп | 124 | 288 | 288
тп | 125 | 567 | 567
тп | 127 | 99.5342 | 180
тп | 128 | 12.6898 | 90
тп | 129 | 90 | 90
тп | 134 | 22.3837 | 56.7
тп | 139 | 225 | 225
тп | 140 | 567 | 567
тп | 141 | 305.9617 | 339.0947
тп | 142 | 18.6064 | 90
тп | 143 | 90 | 90
тп | 144 | 225 | 225
тп | 145 | 7.9057 | 22.5
тп | 146 | 144 | 144
тп | 147 | 360 | 360
тп | 148 | 162 | 162
тп | 149 | 225 | 225
тп | 150 | 503.1007 | 504.0868
тп | 151 | 434.8626 | 465.0373
тп | 152 | 205.6724 | 117.7123
тп | 153 | 258.6289 | 257.84
тп | 154 | 93.257 | 225
тп | 155 | 117.7123 | 225
тп | 156 | 227.4682 | 285.8453
тп | 157 | 269.2788 | 360
тп | 158 | 292.1563 | 303.9895
тп | 159 | 129.7427 | 225
тп | 160 | 90 | 90
тп | 161 | 360 | 360
тп | 162 | 266.1233 | 360
тп | 163 | 50.9806 | 56.7
тп | 165 | 23.8356 | 225
тп | 166 | 22.5 | 22.5
тп | 167 | 150.8453 | 225
тп | 168 | 75.6029 | 90
тп | 169 | 52.1639 | 56.7
тп | 170 | 86.4118 | 144
тп | 171 | 283.8731 | 309.3145
тп | 172 | 360 | 360
тп | 173 | 672.8026 | 900
тп | 174 | 863.9087 | 718.952
| 174 | 225 | 169.5812
тп | 175 | 305.3701 | 351.7168
тп | 177 | 360 | 360
тп | 178 | 144 | 144
тп | 179 | 809.8705 | 900
тп | 179 | 440.7792 | 549.6446
тп | 180 | 900 | 900
тп | 181 | 360 | 288.2119
тп | 182 | 546.8836 | 326.5888
тп | 183 | 787.1902 | 818.1537
тп | 184 | 128.3622 | 163.3688
тп | 185 | 210.5072 | 317.8442
тп | 186 | 473.9122 | 461.8817
тп | 187 | 225 | 225
тп | 188 | 225 | 193.642
тп | 189 | 89.2258 | 98.1007
тп | 225 | 225 | 225
тп | 226 | 225 | 225
тп | 227 | 96.6672 | 144
тп | 228 | 225 | 225
тп | 229 | 59.8253 | 90
тп | 230 | 56.7 | 56.7
тп | 231 | 144 | 144
тп | 232 | 56.7 | 56.7
тп | 233 | 56.7 | 56.7
тп | 234 | 36 | 36
тп | 235 | 56.7 | 56.7
тп | 243 | 199.0538 | 146.396
тп | 244 | 106.668 | 225
тп | 245 | 22.5 | 22.5
тп | 249 | 289.0008 | 360
тп | 250 | 501.7202 | 519.47
тп | 261 | 90 | 90
тп | 262 | 236.3431 | 220.3682
тп | 263 | 225 | 225
тп | 264 | 284.0703 | 360
тп | 265 | 900 | 900
тп | 266 | 900 | 900
тп | 273 | 258.6289 | 276.1815
тп | 274 | 449.0624 | 464.0512
тп | 275 | 144 | 144
тп | 276 | 567 | 567
тп | 277 | 435.257 | 567
тп | 296 | 236.1458 | 360
тп | 300 | 119.4873 | 225
тп | 330 | 302.2145 | 298.6646
тп | 331 | 144 | 144
тп | 334 | 179.3318 | 259.6003
тп | 336 | 175.1033 | 225
тп | 338 | 176.9798 | 187.4325
тп | 339 | 546.0947 | 567
тп | 358 | 421.2544 | 567
тп | 359 | 360 | 360
тп | 360 | 249.5568 | 133.7292
тп | 361 | 360 | 360
тп | 362 | 279.1398 | 306.1589
тп | 363 | 252.5151 | 184.277
тп | 364 | 567 | 567
тп | 365 | 465.0373 | 382.0076
тп | 366 | 149.0703 | 223.225
тп | 367 | 270.8566 | 304.7784
тп | 368 | 273.2232 | 277.9565
тп | 369 | 338.7002 | 360
тп | 370 | 279.1398 | 291.5647
тп | 371 | 455.3735 | 511.384
тп | 372 | 567 | 564.4361
тп | 390 | 226.6793 | 311.2867
тп | 391 | 65.7419 | 90
тп | 392 | 320.9504 | 252.7123
тп | 393 | 360 | 360
тп | 396 | 284.662 | 241.8652
тп | 408 | 160.1146 | 154.198
тп | 409 | 103.9069 | 225
тп | 410 | 15.6481 | 90
тп | 411 | 17.0286 | 90
тп | 412 | 109.2319 | 225
тп | 413 | 108.8948 | 144
тп | 414 | 144.337 | 225
тп | 415 | 95.2867 | 144
тп | 416 | 252.3179 | 360
тп | 417 | 144 | 144
тп | 430 | 360 | 360
тп | 433 | 90 | 90
тп | 434 | 225 | 225
тп | 440 | 567 | 536.2337
тп | 441 | 328.4448 | 268.0955
тп | 442 | 360 | 360
тп | 443 | 360 | 360
тп | 445 | 900 | 900
тп | 446 | 900 | 900
тп | 447 | 96.6098 | 204.0947
тп | 448 | 246.5985 | 315.6255
тп | 484 | 786.9929 | 900
тп | 449 | 288 | 288
тп | 485 | 247.5699 | 198.6357
тп | 486 | 257.2484 | 346.1946
тп | 487 | 331.6003 | 296.6924
тп | 488 | 149.2675 | 224.6056
тп | 489 | 125.6585 | 136.7029
тп | 31001 | 56.7 | 56.7
тп | 31002 | 173.4299 | 360
тп | 31372 | 224.0139 | 225
тп | 31003 | 524.2033 | 567
тп | 31004 | #VALUE! | 0
тп | 31005 | 225 | 225
тп | 31006 | 567 | 567
тп | 2 ДЗФС | 515.5417 | 460.3333
тп | БКТП-2 | 567 | 515.9583
тп | БКТП-1 | 476.5833 | 507.4167
тп | РТП-ДЗФС | 891.875 | 619.7917
тп | ТП-2213 | 750.2083 | 856.4583
тп | ТП-2169 | 811.25 | 879.375
тп | ТП-3100 | 1440 | 1440
ртп | 23 | 1019.375 | 1017.2917
ртп | 24 | 1002.2917 | 1114.5833
тп | 46 | 989.5833 | 973.75
тп | 47 | 811.25 | 866.0417
тп | 48 | 988.9583 | 1046.6667
тп | 88 | 900 | 774.5833
тп | 89 | 818.9583 | 769.7917
тп | 97+49 | 975.8333 | 1021.875
тп | 501 | 665 | 899.6413
тп | 503 | 817.5 | 899.6413
тп | 504 | 796.6667 | 1090.2083
тп | 505 | 977.2917 | 1090.2083
тп | 506 | 925.8333 | 1125
тп | 507 | 882.0833 | 899.6413
тп | 508 | 842.9167 | 809.375
тп | 509 | 824.375 | 826.875
тп | 510 | 1060.2083 | 1045
тп | 511 | 1036.25 | 1114.1667
тп | 512 | 850.625 | 877.2917
тп | 513 | 1004.5833 | 1072.0833
тп | 514 | 563.4583 | 432.4167
тп | 515 | 724.375 | 897.0833
тп | 516 | 1000.2083 | 979.5833
тп | 518 | 809.375 | 886.0417
тп | 519 | 814.7917 | 827.9167
тп | 520 | 812.9167 | 815.625
ртп | 1 | 1005.4167 | 1026.0417
тп | 11 | 766.875 | 820.625
тп | 12 | 783.125 | 826.25
тп | 13 | 918.3333 | 933.125
тп | 14 | 460.75 | 460.5417
тп | 15 | 1051.6667 | 1063.75
ртп | 2 | 824.5833 | 846.4583
тп | 21 | 1073.5417 | 1034.5833
тп | 22 | 1035.2083 | 1050.2083
тп | 23 | 813.75 | 900
тп | 24 | 1103.125 | 1094.5833
тп | 25 | 770 | 900
ртп | 3 | 929.7917 | 1095.4167
ртп | 31 | 946.25 | 1125
ртп | 32 | 815.4167 | 859.5833
ртп | 33 | 848.125 | 822.9167
ртп | 34 | 1081.25 | 961.0417
ртп | 35 | 1106.0417 | 1038.3333
ртп | 36 | 809.1667 | 763.125
тп | 551 | 936.875 | 1007.0833
тп | 552 | 1124.6411 | 978.3333
тп | 553 | 1052.2917 | 1089.1667
тп | 554 | 1018.125 | 1035.4167
тп | 555 | 1099.1667 | 922.7083
тп | 556 | 1113.75 | 897.7083
тп | 557 | 1016.25 | 882.0833
тп | 559 | 861.6667 | 825.2083

## КРЭС
ПСТ | № | Резервируемая максимальная мощность трансформатора №1, кВт | Резервируемая максимальная мощность трансформатора №2, кВт
пст
тп | 1 | 340.8697 | 335.1503
тп | 2 | 251.529 | 360
тп | 3 | 543.728 | 567
тп | 4 | 435.8487 | 473.3205
тп | 5 | 79.3118 | 127.3389
тп | 6 | 160.7063 | 188.3171
тп | 8 | 329.8253 | 298.2701
тп | 9 | 514.3423 | 457.7401
тп | 10 | 225 | 210.2085
тп | 11 | 502.9035 | 519.8644
тп | 13 | 295.5091 | 256.6567
тп | 14 | 310.4978 | 360
тп | 16 | 567 | 567
тп | 17 | 1125 | 1125
тп | 18 | 301.2284 | 247.3874
тп | 19 | 567 | 567
тп | 20 | 208.9295 | 360
тп | 21 | 144 | 144
тп | 22 | 113.8253 | 144
тп | 23 | 213.0711 | 360
тп | 24 | 567 | 567
тп | 25 | 306.1589 | 360
тп | 26 | 83.6507 | 144
тп | 27 | 113.8253 | 41.0512
тп | 28 | 255.4587 | 256.9457
тп | 29 | 155.8626 | 288
тп | 30 | 203.9843 | 288
тп | 31 | 162 | 141.8836
тп | 32 | 321.7393 | 360
тп | 33 | 174.1172 | 213.1668
тп | 34 | 353.2945 | 309.7089
тп | 35 | 178.5429 | 288
тп | 36 | 327.8531 | 349.1529
тп | 37 | 201.1364 | 170.1728
тп | 38 | 159.1285 | 225
тп | 40 | 308.5256 | 274.9982
тп | 41 | 187.7254 | 144.7315
тп | 42 | 517.3006 | 500.9313
тп | 43 | 360 | 177.3743
тп | 44 | 455.5707 | 469.5733
тп | 45 | 160.3118 | 128.5594
тп | 46 | 144.6446 | 150.1668
тп | 47 | 149.8592 | 184.7343
тп | 48 | 206.3509 | 198.1308
пст | 49 | 333.886 | 405.674
тп | 50 | 137.689 | 144
тп | 51 | 476.6732 | 443.5403
тп | 52 | 100.6116 | 144
тп | 53 | 172.8235 | 163.5542
тп | 54 | 206.4613 | 155.7758
тп | 55 | 203.503 | 224.6056
тп | 56 | 234.7653 | 169.4855
тп | 57 | 452.8096 | 440.9764
тп | 58 | 202.1225 | 225
тп | 59 | 290.5786 | 309.6619
| 61 | 358.4222 | 360
тп | 63 | 240.2875 | 188.4186
тп | 64 | 567 | 567
тп | 65 | 275.9843 | 259.0234
тп | 66 | 567 | 567
тп | 67 | 567 | 567
тп | 68 | 165.2423 | 146.112
тп | 69 | 360 | 360
тп | 70 | 567 | 567
тп | 72 | 360 | 360
тп | 73 | 360 | 360
тп | 74 | 360 | 360
тп | 75 | 567 | 567
тп | 76 | 225 | 225
тп | 77 | 360 | 360
тп | 78 | 567 | 567
тп | 79 | 225 | 225
тп | 80 | 225 | 225
тп | 81 | 360 | 360
тп | 82 | 262.1789 | 332.192
тп | 83 | 271.6454 | 332.5864
ктп | 84 | 360 | 360
ктп | 85 | 77.3396 | 144
тп | 86 | 567 | 567
тп | 87 | 514.3423 | 567
тп | 88 | 485.5481 | 567
тп | 89 | 567 | 567
тп | 90 | 900 | 900
тп | 92 | 900 | 900
ктп | 93 | 129.6029 | 144
ктп | 94 | 225 | 225
тп | 97 | 1440 | 1440
тп | 96 | 900 | 900
мтп | 102 | 86.8445 | 90
ТП | 105 | 473.1233 | 310.8112
тп | 106 | 900 | 900
мтп | 111 | 140.45 | 144
ТП | 113 | 567 | 567
ТП | 114 | 567 | 502.9035
ктп | 115 | 211.7863 | 225
ктп | 118 | 135.2649 | 225
тп | 120 | 500.3396 | 539.3892
тп | 122 | 196.9948 | 225
тп | 123 | 247.7671 | 255.0643
ктп | 124 | 142.562 | 225
тп | 126 | 413.1684 | 343.3525
тп | 127 | 217.7029 | 206.8558
тп | 128 | 499.5508 | 500.3396
тп | 129 | 109.6837 | 120.9253
тп | 130 | 287.2258 | 277.7593
тп | 131 | 127.0391 | 144
ктп | 132 | 207.1545 | 360
тп | 133 | 419.4794 | 418.4933
ктп | 134 | 76.9452 | 144
ктп | 135 | 537.0226 | 567
ктп | 137 | 261.39 | 310.1033
ктп | 138 | 117.1207 | 225
тп | 139 | 514.5395 | 473.7149
тп | 141 | 441.7653 | 397.588
тп | 142 | 332.5864 | 200.0546
ктп | 143 | 144 | 144
ктп | 144 | 226.4821 | 360
ктп | 145 | 360 | 360
тп | 146 | 124.6724 | 144
тп | 147 | 336.3336 | 296.8896
тп | 148 | 182.1076 | 256.4595
тп | 150 | 421.0572 | 438.807
тп | 151 | 116.5864 | 144
тп | 152 | 431.3126 | 426.7766
ктп | 153 | 169.384 | 225
ктп | 154 | 138.2232 | 225
тп | 155 | 556.5473 | 467.6011
тп | 157 | 270.0677 | 257.0512
ктп | 159 | 125.2641 | 144
тп | 160 | 225 | 174.5117
тп | 161 | 186.3449 | 211.3918
ктп | 162 | 96.6672 | 144
ктп | 163 | 115.2059 | 144
тп | 164 | 96.47 | 135.5195
ктп | 165 | 175.3006 | 225
ктп | 166 | 231.2153 | 360
тп | 167 | 203.2101 | 360
тп | 168 | 86.6473 | 90
ктп | 169 | 391.277 | 567
ктп | 170 | 104.4986 | 225
тп | 172 | 111.2041 | 198.4986
тп | 173 | 151.144 | 257.4456
тп | 173 | 167.5133 | 360
тп | 174 | 78.86 | 225
ктп | 175 | 40.3006 | 90
ктп | 176 | 214.3501 | 225
ктп | 177 | 195.8114 | 225
тп | 178 | 286.0425 | 314.8366
тп | 179 | 215.139 | 219.6751
тп | 180 | 323.7115 | 295.1146
ктп | 182 | 320.7532 | 360
ктп | 183 | 167.4118 | 225
тп | 184 | 225 | 225
ктп | 186 | 194.2337 | 225
тп | 189 | 474.3066 | 556.3501
тп | 190 | 146.3092 | 225
ктп | 191 | 88.4222 | 90
тп | 192 | 296.1007 | 308.92
тп | 194 | 199.9531 | 225
тп | 195 | 181.2172 | 225
тп | 196 | 1440 | 1440
ктп | 198 | 140.1954 | 225
тп | 199 | 315.6255 | 360
тп | 200 | 206.4613 | 225
ктп | 201 | 197.7836 | 209.0252
тп | 202 | 316.4144 | 360
ктп | 203 | 206.2641 | 225
тп | 205 | 253.8956 | 360
тп | 206 | 290.973 | 269.6732
тп | 209 | 196.4031 | 216.5195
тп | 21005 | 144 | 141.728
тп | 211 | 69.5038 | 140.9842
ктп | 213 | 48.3866 | 90
ктп | 214 | 152.6203 | 225
ктп | 216 | 123.8836 | 144
ктп | 217 | 123.4317 | 225
тп | 219 | 374.7105 | 416.9156
тп | 220 | 567 | 567
тп | 221 | 269.0816 | 317.5977
тп | 222 | 152.6203 | 225
ктп | 224 | 289.5925 | 360
тп | 225 | 285.6481 | 319.1755
тп | 226 | 164.4535 | 225
тп | 227 | 212.1807 | 225
тп | 228 | 89.6056 | 90
тп | 229 | 426.1849 | 474.1242
ктп | 232 | 201.9253 | 225
ктп | 234 | 54.3334 | 56.7
ктп | 235 | 102.1894 | 144
тп | 236 | 303.7923 | 292.3535
ктп | 237 | 178.4561 | 225
тп | 238 | 306.1589 | 240.4847
ктп | 239 | 127.0391 | 144
ктп | 240 | 197.5864 | 225
ктп | 241 | 108.6976 | 144
ктп | 242 | 75.6029 | 90
ктп | 243 | 117.967 | 144
тп | 245 | 250.5429 | 219.9738
тп | 246 | 795.6706 | 766.4821
тп | 247 | 351.5195 | 360
тп | 250 | 522.8227 | 542.1503
тп | 251 | 95.4839 | 122.9211
ктп | 252 | 501.7202 | 559.1112
тп | 253 | 297.4813 | 303.9895
тп | 254 | 909.0441 | 973.1406
ктп | 258 | 99.7653 | 225
тп | 259 | 138.9164 | 148.5802
тп | 260 | 344.2224 | 360
тп | 261 | 567 | 567
тп | 267 | 167.609 | 225
тп | 270 | 567 | 499.3535
тп | 2701 | 519.47 | 567
тп | 2702 | 492.8453 | 567
тп | 2703 | 512.1728 | 567
тп | 2704 | 507.834 | 567
ктп | 271 | 129.5455 | 225
ктп | 272 | 474.5038 | 567
ктп | 273 | 567 | 567
тп | 274 | 515.7228 | 567
ктп | 275 | 1389.9061 | 1341.7844
тп | 276 | 93.7089 | 144
ктп | 290 | 144 | 144
тп | 291 | 1125 | 1125
тп | 292 | 852.0755 | 878.7002
тп | 293 | 863.3171 | 884.6168
ктп | 296 | 79.9418 | 90
ктп | 297 | 521.4422 | 552.2085
тп | 298 | 104.4986 | 160.4413
тп | 299 | 87.3404 | 180.4283
ктп | 301 | 194.9269 | 360
тп | 303 | 206.2641 | 202.3197
тп | 304 | 147.2953 | 218.689
ктп | 305 | 153.914 | 162
тп | 306 | 345.8002 | 354.0834
тп | 307 | 298.4674 | 250.1485
ктп | 310 | 81.1251 | 90
тп | 315 | 567 | 567
ктп | 317 | 50.3205 | 144
ктп | 318 | 86.8445 | 90
ктп | 319 | 134.6732 | 225
ктп | 321 | 122.503 | 144
ктп | 322 | 157.3535 | 225
тп | 323 | 85.6612 | 90
тп | 324 | 567 | 567
ктп | 325 | 178.4561 | 225
тп | 326 | 122.0512 | 153.4091
ктп | 327 | 222.7349 | 360
тп | 328 | 225 | 225
тп | 329 | 692.919 | 761.946
тп | 330 | 682.2691 | 734.138
тп | 332 | 214.9418 | 215.9279
тп | 333 | 153.6064 | 225
тп | 334 | 108.3562 | 135.5725
тп | 335 | 254.4726 | 269.7681
тп | 337 | 247.5699 | 288
тп | 338 | 360 | 360
ктп | 340 | 342.2502 | 360
ктп | 341 | 136.5056 | 144
ктп | 342 | 51.7393 | 90
тп | 344 | 323.7115 | 360
тп | 354 | 201.3336 | 211.133
ктп | 355 | 230.032 | 360
тп | 356 | 301.0312 | 288.0147
тп | 357 | 338.7002 | 360
тп | 361 | 55.4865 | 90
тп | 362 | 119.9392 | 144
тп | 365 | 117.5725 | 144
тп | 366 | 215.3362 | 225
тп | 367 | 119.3475 | 144
тп | 368 | 219.0834 | 217.1112
тп | 373 | 567 | 567
ктп | 375 | 54.1361 | 56.7
тп | 376 | 416.3239 | 477.2649
тп | 377 | 567 | 567
тп | 378 | 211.1946 | 225
тп | 379 | 113.1763 | 225
тп | 380 | 157.9452 | 225
тп | 381 | 341.6585 | 360
тп | 383 | 218.1988 | 360
тп | 385 | 162 | 162
тп | 387 | 1125 | 1125
тп | 389 | 1800 | 1800
тп | 388 | 1125 | 1125
тп | 390 | 360 | 360
ктп | 391 | 139.8584 | 144
тп | 392 | 204.9851 | 360
тп | 394 | 155.8862 | 152.7307
тп | 395 | 154.8912 | 268.0955
| 396 | 338.7002 | 360
ктп | 397 | 96.47 | 144
тп | 398 | 141.283 | 360
тп | 399 | 349.9418 | 360
тп | 401 | 360 | 360
ктп | 402 | 288 | 288
ктп | 403 | 266.9122 | 360
тп | 404 | 360 | 360
тп | 405 | 567 | 567
тп | 406 | 225 | 213.7585
| 406 | 225 | 213.7585
ктп | 415 | 144 | 144
ктп | 416 | 144 | 144
ктп | 417 | 183.3866 | 225
тп | 419 | 125.0669 | 78.7202
тп | 420 | 480.6176 | 486.9287
тп | 421 | 269.2788 | 302.8062
тп | 422 | 27.1251 | 36
тп | 425 | 443.3431 | 490.8731
ктп | 426 | 182.3048 | 360
тп | 428 | 53.1199 | 34.1867
тп | 432 | 279.337 | 345.2085
тп | 433 | 412.3795 | 473.7149
ктп | 434 | 184.7671 | 225
ктп | 435 | 231.0181 | 360
тп | 437 | 397.1936 | 500.1424
тп | 438 | 341.2641 | 329.4309
тп | 439 | 900 | 840.834
ктп | 441 | 144 | 144
тп | 442 | 491.0703 | 349.0719
тп | 443 | 515.3284 | 382.9937
тп | 445 | 478.251 | 421.0572
тп | 446 | 567 | 567
тп | 447 | 567 | 567
тп | 448 | 485.1537 | 424.0155
тп | 449 | 200.3475 | 225
тп | 451 | 391.4742 | 516.7089
тп | 452 | 427.5655 | 498.7619
тп | 453 | 520.6533 | 468.39
тп | 454 | 533.4726 | 524.7949
тп | 455 | 244.6263 | 360
тп | 456 | 567 | 567
тп | 458 | 567 | 567
тп | 459 | 329.8253 | 288.4091
тп | 460 | 164.4535 | 225
тп | 461 | 182.502 | 175.5993
тп | 462 | 348.9557 | 339.6863
тп | 463 | 225 | 205.6724
тп | 464 | 283.4786 | 319.9643
ктп | 465 | 86.8062 | 144
тп | 466 | 225 | 225
тп | 467 | 500.3396 | 401.7296
тп | 468 | 366.6245 | 446.6958
тп | 469 | 288 | 249.5421
тп | 470 | 92.8626 | 225
тп | 471 | 126.4915 | 269.2788
тп | 472 | 85.0753 | 252.5151
тп | 473 | 295.5091 | 216.8183
ктп | 475 | 289.198 | 360
тп | 476 | 360 | 360
тп | 478 | 260.4039 | 360
тп | 479 | 265.1372 | 184.7207
тп | 480 | 360 | 360
тп | 481 | 567 | 567
тп | 482 | 435.8487 | 404.2935
тп | 483 | 186.7393 | 186.5421
тп | 484 | 442.7514 | 412.1823
тп | 485 | 359.919 | 491.0703
тп | 486 | 474.3066 | 530.5143
тп | 487 | 567 | 567
тп | 488 | 567 | 567
тп | 489 | 504.8757 | 465.4317
тп | 490 | 128.8141 | 144
тп | 491 | 567 | 567
тп | 492 | 567 | 567
тп | 495 | 203.8975 | 207.4474
ктп | 512 | 123.8261 | 154.198
тп | 601 | 567 | 526.1755
мрп | 709 | 225 | 225
тп | 1159 | 134.139 | 144
тп | 1160 | 209.1267 | 360
тп | 1208 | 141.5759 | 225
тп | 1220 | 253.304 | 360
тп | 1230 | 85.4257 | 144
тп | 1283 | 49.7671 | 90
рп | 1512 | 900 | 899.2111
| 1514 | 356.7635 | 506.2562
рп | 1515 | 222.5377 | 261.5872
рп | 1516 | 140.2528 | 144
рп | 1517 | 448.0763 | 419.6767
рп | 1520 | 900 | 900
рп | 1521 | 1440 | 1440
рп | 1521 | 799.2206 | 802.9678
рп | 1522 | 567 | 567
рп | 1523 | 374.7105 | 496.0008
рп | 1526 | 512.3701 | 523.4144
рп | 1527 | 112.5846 | 150.0564
рп | 1528 | 437.8209 | 485.3509
рп | 1529 | 297.6785 | 336.3336
рп | 1532 | 277.9565 | 302.4118
рп | 1536 | 880.278 | 823.0842
рп | 1536 | 205.8697 | 215.5334
рп | 1537 | 437.4265 | 464.0512
рп | 1538 | 900 | 900
рп | 1539 | 336.3336 | 360
рп | 1540 | 500.9313 | 419.085
рп | 1541 | 824.4647 | 795.079
рп | 1541 | 771.807 | 771.0181
рп | 1542 | 487.9148 | 530.3171
рп | 1543 | 900 | 900
рп | 1544 | 567 | 567
рп | 1545 | 490.0842 | 423.0294
рп | 1546 | 781.668 | 787.5846
рп | 1548 | 337.2387 | 433.6793
рп | 1549 | 229.8348 | 254.0929
рп | 1550 | 567 | 567
стп | 2001 | 34.8167 | 36
стп | 2002 | 31.7992 | 36
стп | 2005 | 35.4182 | 36
стп | 2006 | 33.8503 | 36
стп | 2007 | 34.4854 | 36
стп | 2008 | 35.6983 | 36
стп | 2009 | 34.2053 | 36
стп | 2010 | 34.6392 | 36
стп | 2011 | 34.3039 | 36
стп | 2012 | 55.4772 | 56.7
стп | 2013 | 35.7988 | 36
стп | 2014 | 35.4675 | 36
стп | 2015 | 35.2841 | 36
стп | 2016 | 36 | 36
стп | 2017 | 36 | 36
стп | 2018 | 34.4025 | 36
стп | 2019 | 35.5878 | 36
стп | 2020 | 31.3298 | 36
стп | 2021 | 36 | 36
стп | 2022 | 34.2743 | 36
стп | 2023 | 36 | 36
стп | 2024 | 54.1204 | 56.7
стп | 2025 | 34.7082 | 36
стп | 2026 | 33.7517 | 36
стп | 2027 | 34.6392 | 36
стп | 2028 | 35.2407 | 36
стп | 2029 | 32.8248 | 36
стп | 2030 | 36 | 36
стп | 2031 | 33.5663 | 36
стп | 2032 | 35.6411 | 36
стп | 2033 | 30.6553 | 36
стп | 2034 | 35.7338 | 36
стп | 2035 | 35.0533 | 36
стп | 2036 | 22.5 | 22.5
стп | 2037 | 83.0973 | 90
стп | 2039 | 87.803 | 90
стп | 2040 | 32.6374 | 36
стп | 2041 | 21.9951 | 22.5
стп | 2049 | 134.5137 | 144
стп | 2050 | 35.2644 | 36
стп | 2051 | 13.4533 | 14.4
стп | 2052 | 21.9912 | 22.5
стп | 2053 | 21.859 | 22.5
стп | 2054 | 35.4281 | 36
стп | 2056 | 34.1659 | 36
стп | 2058 | 34.4222 | 36
стп | 2059 | 34.0475 | 36
стп | 2060 | 35.152 | 36
стп | 2061 | 52.5978 | 56.7
стп | 2062 | 54.3925 | 56.7
стп | 2063 | 35.6056 | 36
стп | 2066 | 13.7985 | 14.4
стп | 2067 | 127.0391 | 144
стп | 2069 | 31.0301 | 36
стп | 2070 | 84.4778 | 90
стп | 2071 | 85.7598 | 90
стп | 2075 | 13.9365 | 14.4
стп | 2076 | 13.8675 | 14.4
стп | 2077 | 22.1056 | 22.5
стп | 2079 | 13.9563 | 14.4
стп | 2080 | 86.9234 | 90
стп | 2081 | 133.3501 | 144
стп | 2082 | 22.5 | 22.5
стп | 2083 | 83.9158 | 90
стп | 2084 | 56.0492 | 56.7
стп | 2087 | 52.7359 | 56.7
стп | 2088 | 14.1831 | 14.4
стп | 2089 | 13.2561 | 14.4
стп | 2090 | 32.9431 | 36
стп | 2092 | 14.1633 | 14.4
стп | 2093 | 13.9267 | 14.4
стп | 2096 | 80.9476 | 90
стп | 2097 | 21.9675 | 22.5
стп | 2098 | 35.4083 | 36
стп | 2099 | 13.907 | 14.4
стп | 2101 | 71.2641 | 90
стп | 2102 | 119.5447 | 144
мтп | 21010 | 165.0451 | 225
тп | 297 | 567 | 567
тп | 745 | 465.0373 | 567
ртп | 1 | 453.4013 | 567
тп | 1677 | 1440 | 1440
тп | 1649 | 670.8304 | 900
тп | 801 | 962.4907 | 964.0685
тп | 802 | 957.363 | 939.6132
тп | 803 | 1075.1033 | 1066.8201
тп | 804 | 1062.8757 | 1032.8983
тп | 805 | 1374.7202 | 1356.7732
тп | 806 | 1057.9452 | 1051.6342
ртп | 1511 | 818.1537 | 814.0121
ртп | 1 | 1331.7262 | 1421.2641
тп | 1 | 734.5044 | 1015.9373
ртп | 1 | 900 | 900
ртп | 2 | 900 | 900
ртп | 3 | 900 | 900
тп | 1 | 782.8513 | 783.443
тп | 2 | 766.4821 | 785.218
тп | 3 | 801.39 | 792.5151
тп | 4 | 524.4005 | 383.5854
тп | 5 | 840.4396 | 799.2206
тп | 6 | 838.0729 | 810.2649
тп | 7 | 900 | 786.5985
тп | 8 | 900 | 900
тп | 9 | 900 | 900
тп | 10 | 900 | 900
тп | 11 | 900 | 900
тп | 12 | 567 | 567
тп | 14 | 567 | 567
тп | 15 | 567 | 567
ртп | 1 | 874.3614 | 856.6116
тп | КНС | 225 | 225
тп | 1 | 567 | 567
тп | 2 | 527.7532 | 538.4031
тп | 3 | 567 | 567
тп | 4 | 181.2172 | 225
тп | 5 | 144 | 144
тп | 6 | 360 | 360
ртп | Б | 357.2389 | 360
тп | 7 | 225 | 225
ртп | 321 | 900 | 900
ртп | 322 | 900 | 900
тп | 323 | 1125 | 1125
тп | 324 | 1125 | 1125
тп | 325 | 567 | 567
тп | 326 | 900 | 900
тп | 327 | 900 | 900
тп | 328 | 1125 | 1125
тп | 329 | 1125 | 1125
тп | 3210 | 900 | 900
тп | 3211 | 900 | 900
ртп | 821 | 1125 | 1125
тп | 822 | 209.0252 | 225
тп | 823 | 1069.384 | 952.8269
тп | 824 | 793.8956 | 824.2675
тп | 825 | 1011.4013 | 1074.9061
ртп | 221 | 1005.4847 | 992.4682
ртп | 222 | 1014.1624 | 942.3743
тп | 223 | 1125 | 1125
тп | 224 | 900 | 900
тп | 225 | 900 | 900
тп | 226 | 900 | 900
тп | 227 | 900 | 900
тп | 228 | 1125 | 1125
тп | 229 | 753.0711 | 886.7863
тп | 2210 | 1059.9174 | 1039.9982
тп | 2211 | 561.4778 | 437.2292
ртп | 121 | 900 | 900
ктп | 122 | 197.9809 | 225
тп | 5201 | 1125 | 1125
тп | 5202 | 1440 | 1440
тп | 5203 | 1125 | 1125
тп | 5204 | 900 | 900
тп | 5205 | 1125 | 1125
тп | 5206 | 900 | 899.6596
тп | 5207 | 1440 | 1440
тп | 5208 | 1800 | 1800
тп | 5209 | 1125 | 1125
Note on B54: Автор: замена второго тр-ра март 2013 на 400 ПБВ2 - 5/2
Note on B169: Автор: отключена с В/В стороны, кабель вышел из строя. Нагрузка на КТП199
Note on B225: Автор: