## СРЭС
ПСТ | № ТП (РТП) | Резервируемая максимальная мощность трансформатора №1, кВт | Резервируемая максимальная мощность трансформатора №2, кВт
ТП | 20002 | 521.6394 | 526.3727
ТП | 20003 | 821.3092 | 816.9704
РТП | 160 | 949.277 | 981.4238
ТП | 161 | 1005.2875 | 935.4716
ТП | 162 | 870.0226 | 900
РТП | 20015 | 1259.3465 | 1432.7029
ТП | 20017 | 804.94 | 788.7679
ТП | 20018 | 830.3813 | 832.9452
ТП | 20019 | 781.2736 | 791.7262
ТП | 20020 | 1440 | 1142.9867
ТП | 20020 | 1368.4091 | 1073.7625
ТП | 20021 | 1337.2484 | 1358.7454
ТП | 20021 | 1346.9122 | 1369.198
ТП | 20022 | 1346.1233 | 1327.1902
ТП | 20022 | 1371.5647 | 1327.979
ТП | 20023 | 1014.3596 | 917.919
ТП | 20024 | 761.918 | 871.9667
ТП | 20025 | 935.6688 | 1036.251
ТП | 20026 | 896.2248 | 961.1102
ТП | 43021 | 1301.946 | 996.0578
ТП | 43022 | 1135.0979 | 1245.1466
ТП | 43023 | 1951.2117 | 1934.6452
ТП | 43024 | 1211.0276 | 1440
ТП | 43025 | 1859.11 | 1903.4845
ТП | 43026 | 1696.4595 | 1683.0485
ТП | 43027 | 1800 | 1479.5175
ТП | 153 | 800.1081 | 800.2067
ТП | 152 | 1251.2605 | 1268.6158
ТП | 151 | 1176.6127 | 1238.3426
РТП | 150 | 1271.9686 | 1336.4595
ТП | 154 | 856.6116 | 851.0894
ТП | 43001 | 536.6281 | 554.7724
ТП | 43001 | 1193.475 | 1237.8495
ТП | 43002 | 843.7643 | 880.8416
ТП | 43003 | 1241.9911 | 1182.8251
ТП | 43004 | 815.9843 | 758.0016
ТП | 43016 | 708.4994 | 800.6011
ТП | 43017 | 892.0832 | 946.5159
ТП | 43015 | 726.8408 | 744.9851
ТП | 43013 | 880.6444 | 978.2683
ТП | 44030 | 1258.7548 | 1151.2699
ТП | 49003 | 924.23 | 976.4933
ТП | 49004 | 694.694 | 815.1954
ТП | 49005 | 995.5251 | 974.1267
ТП | 49006 | 829.3952 | 775.9486
ТП | 49007 | 849.9061 | 863.9087
ТП | 49008 | 919.4968 | 1087.5282
ТП | 49009 | 672.2109 | 900
ТП | 49010 | 830.4011 | 798.0373
ТП | 49011 | 949.0798 | 994.8348
ТП | 42021 | 1333.5012 | 1311.4126
ТП | 42022 | 1409.2337 | 1400.9504
ТП | 42026 | 1338.6092 | 1374.9568
ТП | 42010 | 523.4144 | 536.8056
ТП | 42011 | 1440 | 1409.6281
ТП | 42012 | 1204.5193 | 1308.0598
ТП | 42013 | 1379.0196 | 1440
ТП | 42014 | 1255.2049 | 1274.7296
ТП | 13405 | 1378.8618 | 1415.1503
ТП | 13406 | 1432.1112 | 1431.3223
ТП | 13407 | 1310.6237 | 1371.9591
ТП | 1 | 1902.4984 | 1926.5592
ТП | 2 | 1058.1821 | 1089.7373
ТП | 44002 | 1269.9964 | 1332.3179
ТП | 44003 | 1266.6436 | 1314.1736
РТП | 13500 | 1366.4567 | 1017.9492
ТП | 13501 | 900 | 756.4436
ТП | 13502 | 1406.6698 | 1017.9492
ТП | 13503 | 1421.7571 | 1330.5429
ТП | 13504 | 508.8201 | 503.4952
ТП | 13505 | 1125 | 755.8042
ТП | 13506 | 1398.9782 | 1265.2631
ТП | 13507 | 1081.8088 | 864.6696
ТП | 13508 | 549.3488 | 395.4186
ТП | 13509 | 1128.3924 | 1339.615
ТП | 13510 | 2235.3071 | 1791.8579
ТП | 13511 | 1286.7601 | 1303.9182
ТП | 44001 | 711.2605 | 723.2909
ТП | 44041 | 779.893 | 787.3874
РТП | 49020 | 1729.3952 | 1735.3118
РТП | 49020 | 1616.3882 | 1800
ТП | 13600 | 542.7419 | 551.4196
ТП | 13601 | 1260.9242 | 1236.6662
ТП | 13602 | 1203.336 | 1390.4978
ТП | 13603 | 1732.3535 | 1684.0346
ТП | 13611 | 503.8896 | 543.3336
ТП | 43031 | 1718.9426 | 1704.7427
РТП | 1331 | 975.1128 | 969.9851
ТП | 13325 | 929.3578 | 990.496
ТП | 13320 | 730.7852 | 725.4603
ТП | 1336 | 1037.8288 | 1043.7454
ТП | 13328 (ВЗУ) | 354.6751 | 357.6334
ТП | 13329 | 306.1589 | 314.4422
ТП | 13330 | 303.7113 | 510.7923
ТП | 13311 | 1044.1398 | 992.8626
ТП | 13312 | 851.2586 | 1017.9095
ТП | 13313 | 911.3121 | 948.0345
ТП | 13326 | 1285.9712 | 1340.7983
ТП | 13322 | 805.7288 | 818.9426
ТП | 1339 | 1251.8521 | 1245.6397
РТП | 1333 | 982.2127 | 1021.6567
ТП | 1337 | 1020.2762 | 874.3334
РТП | 1334 | 1058.3396 | 1063.4674
ТП | 13321 | 1050.4508 | 1015.7401
ТП | 13319 | 872.5864 | 856.4144
ТП | 13318 | 792.9095 | 810.6593
ТП | 13323 | 787.3874 | 861.1477
ТП | 13314 | 1013.9651 | 1021.2623
ТП | 13315 | 1011.0068 | 992.6654
ТП | 13316 | 944.5437 | 988.1293
ТП | 42010 | 471.5455 | 495.6064
ТП | 42011 | 1263.0937 | 1354.801
ТП | 42012 | 1227.9885 | 1314.1736
ТП | 42013 | 1295.8322 | 1238.2439
ТП | 42014 | 1285.5767 | 1262.502
ТП | 20014 | 1076.4839 | 1066.4257
ТП | 20012 | 1071.3562 | 1055.7758
ТП | 20010 | 1035.2649 | 990.8904
ТП | 20004 | 946.9103 | 948.2909
ТП | 20005 | 862.8946 | 1066.6229
ТП | 20013 | 1083.1894 | 1068.7923
ТП | 20016 | 1068.5951 | 1071.5534
ТП | 20011 | 1016.1346 | 949.0798
ТП | 20011 | 1377.8757 | 1243.5689
ТП | 10006 | 1058.9313 | 1121.2528
ТП | 49048 | 1040.1954 | 1125
ТП | 49047 | 2173.6759 | 2248.0278
ТП | 49046 | 2170.9148 | 2250
ТП | 42030 | 1440 | 1375.3118
ТП | 42031 | 1421.0669 | 1371.1702
ТП | 461 | 762.6165 | 900
ТП | 462 | 492.155 | 530.2185
ТП | 1 | 1370.6521 | 1632.363
ТП | 2 | 1310.3027 | 1800
ТП | 3 | 1627.8269 | 1662.9321
ТП | 4 | 1673.1875 | 1588.3829
ТП | 5 | 1646.9573 | 1563.5332
ТП | 6 | 1582.6636 | 1578.1275
ТП | 7 | 1573.3942 | 1800
ТП | 8 | 1416.4071 | 1459.4011
ТП | 9 | 1582.2691 | 1630.3908
ТП | 10 | 1649.7184 | 1536.1196
ТП | 11 | 1545.5862 | 1636.7018
ТП | 12 | 1605.3439 | 1552.4889

## ЮЗРЭС
ПСТ | № ТП (РТП) | Резервируемая максимальная мощность трансформатора №1, кВт | Резервируемая максимальная мощность трансформатора №2, кВт
РТП | 16350 | 1348.2927 | 1289.1267
ТП | 16352 | 1095.417 | 880.4472
ТП | 16353 | 1262.502 | 1263.4881
ТП | 16354 | 1125 | 1125
ТП | 16355 | 1125 | 1125
ТП | 16356 | 1225.0302 | 1240.8078
ТП | 16357 | 1305.8904 | 1284.1962
РТП | 1021 | 909.6358 | 945.1354
РТП | 1022 | 830.7758 | 760.7627
ТП | 1023 | 525.5838 | 514.9339
ТП | 1024 | 992.6654 | 1017.5151
ТП | 1025 | 877.2917 | 961.1102
ТП | 1026 | 840.806 | 922.6523
ТП | 1027 | 966.8296 | 1062.8757
ТП | 1028 | 793.8956 | 779.893
ТП | 1029 | 801.9817 | 747.3517
ТП | 10210 | 518.8783 | 431.9043
ТП | 10211 | 558.7168 | 520.2589
ТП | 10212 | 433.2848 | 518.2867
ТП | 10213 | 886.9555 | 935.2744
ТП | 10214 | 879.6583 | 1125
ТП | 358 | 733.3491 | 852.6672
ТП | 359 | 427.5655 | 564.6334
РТП | 2 | 985.9599 | 1032.3066
ТП | 11 | 936.6549 | 1014.5568
ТП | 13 | 1313.7792 | 1336.4595
ТП | 23 | 978.0711 | 984.9738
ТП | 25 | 944.5437 | 957.363
ТП | 26 | 1252.641 | 1339.4178
ТП | 29 | 1013.5707 | 1037.2371
ТП | 32 | 912.0024 | 981.0294
ТП | 34 | 978.6628 | 981.2266
ТП | 16287 | 947.9361 | 1357.562
ТП | 16300 | 1228.9746 | 880.0528
ТП | 16301 | 887.3499 | 1002.7236
ТП | 16302 | 751.0989 | 783.6402
ТП | 16303 | 982.8044 | 1045.3231
ТП | 16304 | 945.5298 | 981.4238
ТП | 16305 | 869.6281 | 867.6559
ТП | 16306 | 638.8807 | 736.5046
ТП | 16307 | 962.2935 | 922.4551
ТП | 16308 | 963.2796 | 995.2292
ТП | 16309 | 784.8235 | 741.2379
ТП | 16401 | 815.7871 | 883.4335
ТП | 16402 | 869.2337 | 859.5699
ТП | 16404 | 867.6559 | 813.4204
РТП | 1 | 978.0711 | 1001.7375
ТП | 15 | 498.7619 | 470.7566
ТП | 16 | 1010.4152 | 941.191
ТП | 18 | 987.3404 | 979.8461
ТП | 19 | 960.3213 | 984.5794
ТП | 20 | 988.1293 | 1014.9512
ТП | 21 | 777.5264 | 839.8479
РТП | 1121 | 798.4317 | 815.5898
ТП | 1122 | 846.9478 | 769.2431
ТП | 1123 | 853.4561 | 767.0737
ТП | 1124 | 543.517 | 500.4028
ТП | 1125 | 861.7393 | 810.8566
ТП | 1126 | 896.2528 | 806.9122
ТП | 1127 | 528.3449 | 504.4813
ТП | 1128 | 861.8082 | 801.39
КТПн | 1129 | 567 | -
тп | 1128 | 900 | 900
РТП | 16224 | 843.9895 | 818.1537
ТП | 16225 | 1203.5332 | 1217.9303
ТП | 16226 | 856.1891 | 1064.059
ТП | 16227 | 742.6184 | 771.2153
ТП | 16228 | 616.0032 | 817.3648
ТП | 16229 | 1212.2109 | 1217.1414
РТП | 16330 | 1088.554 | 1440
ТП | 16331 | 954.9964 | 932.1188
ТП | 16332 | 881.8558 | 735.5185
ТП | 16333 | 768.4543 | 727.2353
ТП | 16334 | 875.1223 | 1042.562
ТП | 16337 | 899.1831 | 1008.443
ТП | 16338 | 896.0276 | 1045.9148
ТП | 16339 | 1228.3829 | 1312.3987
ТП | 16340 | 1227.9885 | 1313.7792
ТП | 16341 | 1071.9478 | 885.7721
ТП | 16343 | 492.8453 | 497.5786
ТП | 16344 | 850.8642 | 1103.1086
РТП | 16370 | 999.9625 | 1027.5733
ТП | 16371 | 821.9009 | 840.834
ТП | 16372 | 1407.2615 | 1393.4561
ТП | 16376 | 853.4561 | 867.6559
ТП | 16377 | 801.5872 | 822.4925
ТП | 16378 | 860.7532 | 843.9895
ТП | 510591 | 171.6549 | 360
ТП | 510592 | 114.4611 | 360
ТП | 510593 | 197.8852 | 360
ТП | 510594 | 567 | 305.8807
тп | 1 | 1051.2397 | 924.6245
тп | 19002 | 768.8487 | 861.7393
РТП | 72 | 821.7037 | 829.3952
ТП | 7201 | 767.4682 | 806.1233
ТП | 7202 | 821.7037 | 816.7732
ТП | 7203 | 503.8896 | 516.1172
ТП | 7204 | 525.9782 | 496.0008
ТП | 7205 | 871.4031 | 857.5977
ТП | 7206 | 1039.2093 | 1091.4726
ТП | 7207 | 826.0425 | 840.834
ТП | 7208 | 821.112 | 840.834
ТП | 7209 | 512.7645 | 567
тп | 13315 | 900 | 900
тп | 13329 | 354.0834 | 360
тп | 16207 | 1125 | 1125
тп | 16206 | 1125 | 1125
тп | 16208 | 900 | 900
ТП | 16416 | 1100.9392 | 1118.4917
ТП | 16417 | 1370.973 | 1416.3336
ТП | 16418 | 975.9017 | 880.6444
РТП | 16380 | 1440 | 1440
ТП | 16389 | 838.2701 | 863.9087
ТП | 16390 | 1073.92 | 1089.3032
РТП | 17000 | 828.4091 | 837.0868
ТП | 17001 | 1125 | 896.6192
ТП | 17002 | 750.7045 | 830.5786
ТП | 17003 | 1410.417 | 1417.3197
ТП | 17004 | 802.7705 | 847.7367
ТП | 17011 | 563.45 | 552.4057
ТП | 17012 | 1105.4752 | 1125
РТП | 17 | 894.0834 | 715.5993
ТП | 16201 | 486.7315 | 481.6037
ТП | 16202 | 805.3344 | 764.9043
ТП | 16203 | 870.5862 | 955.3908
ТП | 16204 | 744.1962 | 741.2379
ТП | 16205 | 915.9468 | 955.588
ТП | 16206 | 979.6489 | 940.5993
ТП | 16207 | 844.9476 | 987.1432
ТП | 16208 | 816.5759 | 802.3761
ТП | 16210 | 862.5282 | 743.2101
ТП | 16211 | - | -
ТП | 16212 | 293.9313 | 348.5612
ТП | 16213 | 646.5723 | 870.417
ТП | 16214 | 1235.8773 | 1268.4186
ТП | 16215 | 792.3179 | 726.4464
ТП | 16216 | 1130.1674 | 1208.2665
ТП | 16217 | 771.0181 | 819.5342
ТП | 16218 | 775.7514 | 802.3761
тп | 16221 | 900 | 900
тп | 16220 | 1440 | 1440
ктп | 94 | 183.1042 | -
тп | 114 | 439.7083 | 449.5
ТП | 16219 | 1947.2673 | 2045.8773
ТП | 16220 | 1213.5914 | 1035.699
ТП | 16221 | 801.5872 | 686.0163
ТП | 16222 | 1724.0703 | 1643.8018
РТП | 921 | 925.0189 | 1016.7262
РТП | 922 | 892.4776 | 1008.8374
ТП | 8 | 682.0719 | 879.2919
ТП | 9 | 783.8374 | 900
ТП | 923 | 847.117 | 1109.6168
ТП | 924 | 896.6192 | 1094.4309
ТП | 925 | 775.7234 | 1125
ТП | 926 | 729.0103 | 900
ТП | 927 | 1053.4091 | 846.1309
ТП | 929 | 827.395 | 1048.2814
ТП | 9210 | 926.5967 | 1033.6871
ТП | 9211 | 506.9405 | 900
ТП | 9212 | 900.5636 | 1012.5846
ТП | 9213 | 898.9859 | 947.8964
ТП | 9214 | 673.7887 | 716.7826
ТП | 9215 | 753.0711 | 822.887
РТП | 1 | 779.4986 | 723.8825
РТП | 2 | 567 | 355.9746
ТП | 1 | 708.6966 | 733.7435
ТП | 2 | 756.4238 | 730.9825
ТП | 3 | 929.555 | 869.0084
ТП | 5 | 942.5715 | 863.4863
ТП | 6 | 1276.8991 | 1100.7816
ТП | 8 | 878.1086 | 504.9683
ТП | 14009 | 1125 | 1125
ТП | 14012 | 1400.7532 | 1386.3562
ТП | 14013 | 1356.1815 | 1202.1527
ТП | 1 | 899.6844 | -
ТП | 4 | 839.1379 | 900

## МРЭС
ПСТ | № ТП (РТП) | Резервируемая максимальная мощность трансформатора №1, кВт | Резервируемая максимальная мощность трансформатора №2, кВт
РТП | 180 | 1009.2319 | 1125
тп | 172 | 741.4351 | 811.0538
тп | 173 | 794.8817 | 817.9565
тп | 174 | 978.6628 | 950.2631
тп | 185 | 741.2379 | 745.774
тп | 186 | 894.0834 | 690.3551
тп | 45020 | 1237.2578 | 1264.6714
тп | 45021 | 1417.5169 | 1252.8382
тп | 45022 | 1347.8983 | 1312.9903
тп | 45023 | 1004.6958 | 1011.7957
тп | 45024 | 1021.2623 | 1039.0121
РТП | 48010 | 1228.1857 | 1299.5794
РТП | 48011 | 1413.967 | 1406.0782
тп | 48012 | 1206.0971 | 1194.0667
тп | 48013 | 1227.7913 | 1228.5802
тп | 48014 | 1226.4107 | 1211.8165
тп | 48015 | 1039.6434 | 945.7667
тп | 48016 | 1064.8876 | 1261.3187
тп | 49003 | 999.7653 | 1014.9512
тп | 49004 | 749.0987 | 747.3237
тп | 49008 | 1098.7697 | 985.9599
тп | 49009 | 1066.2284 | 1069.384
тп | 49010 | 857.006 | 837.284
тп | 49011 | 950.2631 | 1027.5733
тп | 49005 | 1081.0199 | 1088.1199
тп | 49006 | 813.2232 | 697.6523
тп | 49007 | 691.3412 | 827.8175
тп | 47006 | 926.9911 | 921.8634
тп | 47007 | 1334.6845 | 1176.3169
тп | 47009 | 760.9599 | 819.1398
тп | 47008 | 1153.6366 | 1139.8312
РТП | 47010 | 1344.3483 | 1235.4829
ТП | 47011 | 842.609 | 832.748
ТП | 47012 | 1177.5002 | 1224.4385
ТП | 47014 | 1268.2214 | 1271.9686
ТП | 47015 | 803.165 | 893.689
ТП | 47016 | 979.2544 | 1043.9426
ТП | 47017 | 1440 | 1425.8002
ТП | 47023 | 1335.8678 | 1420.4752
ТП | 47026 | 1076.6811 | 1102.3197
ТП | 47027 | 803.9539 | 882.6446
ТП | 47028 | 1256.5854 | 1282.8157
ТП | 47030 | 1300.3682 | 1352.2371
ТП | 47031 | 1317.9208 | 1365.8453
ТП | 47032 | 1350.8566 | 1414.9531
РТП | 47001 | 1424.8315 | 1359.9461
тп | 47002 | 1842.7407 | 1890.6652
тп | 47003 | 1939.1813 | 1876.2681
тп | 47004 | 1714.3505 | 1660.9039
тп | 47005 | 1733.8753 | 1906.0483
тп | 48020 | 836.6924 | 831.7619
тп | 48025 | 1088.7115 | 1028.7566
тп | 48021 | 800.9956 | 864.5004
тп | 48022 | 848.92 | 786.9929
тп | 48023 | 829.3952 | 819.5342
РТП | 129 | 878.6722 | 883.2083
РТП | 130 | 834.9174 | 817.1676
ТП | 131 | 824.4647 | 807.1094
ТП | 19934 | 837.0868 | 817.3648
ТП | 19945 | 1016.1346 | 978.86
ТП | 1 | 1271.9686 | 1182.0362
ТП | 2 | 1524.6809 | 1631.9686
ТП | 3 | 1256.191 | 1398.1894
тп | 46001 | 1004.3014 | 1011.2041
тп | 46002 | 1195.25 | 1231.3412
тп | 46003 | 1192.0945 | 1184.2057
тп | 46004 | 1064.059 | 1065.4396
РТП | 48001 | 706.8936 | 817.3368
|  | #VALUE! | #VALUE!
тп | 48002 | 1686.2041 | 1665.8904
ТП | 48003 | 1767.2615 | 1744.1867
ТП | 48004 | 1720.1259 | 1699.4178
РТП | 45001 | 1357.9565 | 1365.2536
РТП | 45002 | 1709.476 | 1699.0234
ТП | 45003 | 1031.9122 | 1030.9261
тп | 45004 | 1536.1196 | 1627.0381
тп | 45005 | 1172.1752 | 1344.5455
тп | 45006 | 1601.5967 | 1640.6462
РТП | 3478 | 1039.4065 | 960.1241
ТП | 12932 | 503.4083 | 408.1353
ТП | 12932 | 821.112 | 779.3014
РТП | 18190 | 873 | #VALUE!
ТП | 46042 | 993.257 | 1125
ТП | 46043 | 1125 | 1125
ТП | 48050 | 1331.9234 | 1343.165
ТП | 48051 | 1412.7836 | 1428.1668
РТП | 20001 | 1068.5951 | 962.8852
РТП | 20001 | 1079.6394 | 1067.0173
ТП | 20009 | 857.5977 | 867.8531
РТП | 41020 | 1851.0239 | 1993.614
|  | 2013.7304 | 1960.6783
|  | 1855.9544 | 1968.1726
ТП | 45051 | 1271.5741 | #VALUE!
ТП | 45052 | #VALUE! | 1271.1797
ТП | 45053 | #VALUE! | 1176.3169
ТП | 45054 | #VALUE! | 1240.8078
ТП | 48040 | 867.0643 | 871.6003
ТП | 48040 | 1662.7349 | 1682.4569

## ВРЭС
ПСТ | № ТП (РТП) | Резервируемая максимальная мощность трансформатора №1, кВт | Резервируемая максимальная мощность трансформатора №2, кВт
РТП | 52025 | 1302.7349 | 1129.1813
ТП | 26 | 837.8757 | 887.3779
РТП | 36 | 782.4569 | 841.6229
ТП | 253 | 482.7871 | 567
ТП | 296 | 560.8862 | 512.1728
ТП | 297 | 1231.7357 | 1243.1744
ТП | 298 | 682.2691 | 806.1233
ТП | 401 | 1187.164 | 1176.3169
ТП | 402 | 1032.5435 | 1205.111
ТП | 403 | 1141.8034 | 1158.3698
ТП | 404 | 844.5812 | 801.9817
ТП | 406 | 1265.4603 | 1189.5306
ТП | 52037 | 1154.031 | 1004.5382
ТП | 52057 | 816.5479 | 831.1422
РТП | 52050 | 1600.2161 | 1652.2822
ТП | 52054 | 809.476 | 793.8956
ТП | 52053 | 736.1102 | 792.7123
ТП | 52052 | 714.416 | 768.6515
РТП | 52051 | 569.8537 | 627.6392
ТП | 52056 | 789.3596 | 829.198
ТП | 52055 | 804.94 | 770.4265
ТП | 52062 | 1063.4674 | 973.1406
ТП | 52063 | 998.582 | 1029.1511
ТП | 52061 | 962.6879 | 929.9494
ТП | 52064 | 744.3934 | 754.2544
ТП | 52065 | 759.3821 | 772.5959
РТП | 52021 | 845.1448 | 1101.5308
ТП | 52017 | 1077.8644 | 1002.9208
ТП | 52031 | 567 | 567
ТП | 52084 | 1216.9442 | 1216.5497
ТП | 52003 | 947.1076 | 975.5072
ТП | 52002 | 898.9859 | 858.1613
ТП | 52004 | 1207.6748 | 1380.6368
ТП | 52005 | 1356.5759 | 1342.7705
ТП | 52006 | 1713.026 | 1611.6549
ТП | 51021 | 911.4107 | 974.5211
РТП | 51020 | 1188.1501 | 1306.6793
ТП | 51022 | 717.5715 | 751.6906
ТП | 51023 | 1059.1682 | 1186.9667
ТП | 51024 | 878.8694 | 868.4168
ТП | 51027 | 845.5673 | 823.8731
ТП | 51028 | 781.2736 | 770.2292
ТП | 51029 | 1112.812 | 1329.1624
РТП | 51040 | 997.2014 | 1035.8566
РТП | 51050 | 776.7375 | 806.5177
РТП | 51060 | 814.0121 | 847.9339
ТП | 51041 | 706.33 | 849.3145
ТП | 51042 | 835.9035 | 817.3648
ТП | 51044 | 808.0955 | 809.476
ТП | 51045 | 801.7844 | 828.2119
ТП | 51046 | 721.7131 | 853.8505
ТП | 51047 | 840.806 | 1092.8531
ТП | 51048 | 1053.6064 | 997.7931
ТП | 51049 | 505.8618 | 533.4726
ТП | 51057 | 798.2345 | 833.9313
ТП | 51055 | 761.3543 | 894.0834
ТП | 51054 | 727.6297 | 863.5143
ТП | 51053 | 725.0659 | 776.1458
ТП | 51069 | 729.9964 | 827.423
ТП | 51068 | 831.7619 | 751.8878
ТП | 51059 | 824.2675 | 838.6646
ТП | 51052 | 816.1815 | 783.443
ТП | 51061 | 794.4873 | 819.9287
ТП | 51062 | 814.4065 | 840.0451
ТП | 51063 | 740.8435 | 836.8896
ТП | 51064 | 805.5316 | 840.2423
ТП | 51065 | 822.0981 | 806.9122
ТП | 51066 | 831.7619 | 770.4265
ТП | 51067 | 784.4291 | 771.2153
ТП | 51043 | 810.0677 | 840.834
ТП | 51051 | 728.4186 | 900
ТП | 51058 | 826.6342 | 843.7923
ТП | 51056 | 764.7071 | 854.8366
ТП-1421 | 1421 | 353.2945 | 211.8878
КТПН-51999 | 51999 | 214.7446 | 0
ЦРП-10 | 10 | 530.3171 | 469.5733
РТП | 52022 | 921.469 | 1005.6819
РТП | 52022 | 948.6853 | 1014.9512
ТП | 52023 | 749.5211 | 863.3171
ТП | 52023 | 745.3795 | 840.6368
ТП | 52024 | 778.118 | 881.4613
ТП | 52024 | 792.3179 | 887.1807
ТП | 52001 | 984.7766 | 958.7435
ТП | 52001 | 1123.4222 | 844.7504
ТП | 52016 | 1615.5993 | 1545.389
ТП | 52016 | 1539.0779 | 1596.469
РТП | 51080 | 844.3559 | 993.8487
ТП | 51091 | 1005.8791 | 978.86
ТП | 51084 | 900 | 684.0441
ТП | 51082 | 900 | 753.4655
ТП | 51083 | 1251.0632 | 1249.2883
ТП | 51088 | 778.9069 | 705.5411
ТП | 51092 | 1124.2111 | 861.5141
ТП | 51009 | 969.9851 | 965.2518
ТП | 51005 | 987.1432 | 843.9615
ТП | 51008 | 893.0693 | 840.4115
ТП | 51011 | 1125 | 845.7365
ТП | 51081 | 1286.3656 | 1340.6011
РТП | 51090 | 889.5473 | 895.4639
ТП | 51002 | 1233.5107 | 714.6132
ТП | 51003 | 1243.1744 | 1192.4889
РТП | 51001 | 1086.9762 | 1284.1962
ТП | 51004 | 1143.7756 | 1127.6035
ТП | 51010 | 731.5741 | 779.6958
ТП | 53003 | 2221.2059 | 2250
КТП | 308 | 438.6098 | 0

## ЛРЭС
ПСТ | № ТП (РТП) | Резервируемая максимальная мощность трансформатора №1, кВт | Резервируемая максимальная мощность трансформатора №2, кВт
ЦРП | 2 | 324.4194 | 444.3292
РТП | 5 | 317.4005 | 299.2562
РТП | 6 | 402.3213 | 383.5854
РТП | 7 | 511.9756 | 424.4099
РТП | 8 | 390.0937 | 863.9087
РТП | 10 | 364.3505 | 403.0056
ТП | 11 | 177.7687 | 276.3787
ТП | 18 | 470.165 | 457.5429
ТП | 19 | 97.8505 | 0
ТП | 22 | 263.165 | 306.9478
ТП | 25 | 108.3032 | 0
ТП | 26 | 471.3483 | 491.4647
ТП | 28 | 361.8912 | 536.0365
ТП | 29 | 467.7983 | 501.3257
ТП | 30 | 567 | 445.3153
ТП | 31 | 272.8288 | 282.6898
ТП | 32 | 302.8062 | 313.0616
ТП | 35 | 111.2041 | 0
ТП | 38 | 202.224 | 303.5951
ТП | 41 | 85.171 | 131.9122
ТП | 42 | 132.364 | 0
ТП | 43 | 63.3753 | 0
ТП | 45 | 796.2623 | 762.5377
ТП | 47 | 102.834 | 72.8036
ТП | 48 | 51.5568 | 157.1563
ТП | 50 | 138.8149 | 0
ТП | 53 | 93.3145 | 0
ТП | 57 | 180.0338 | 543.728
ТП | 58 | 465.4317 | 555.364
ТП | 59 | 100.5542 | 222.1285
ТП | 62 | 335.9392 | 285.6481
ТП | 75 | 849.4837 | 1101.9253
ТП | 79 | 158.9313 | 209.0252
РТП | 80 | 1008.6402 | 967.8157
ТП | 81 | 996.807 | 992.6654
ТП | 82 | 36.3562 | 0
ТП | 84 | 900 | 900
ТП | 89 | 204.9851 | 0
ТП | 90 | 138.1275 | 115.4472
ТП | 91 | 311.0894 | 169.6827
ТП | 94 | 177.3743 | 0
ТП | 100 | 322.331 | 208.7323
ТП | 101 | 321.7393 | 311.8783
ТП | 102 | 105.4847 | 197.7836
ТП | 104 | 900 | 734.9269
ТП | 105 | 480.6176 | 458.529
ТП | 106 | 749.3239 | 764.3126
ТП | 111 | 63.7697 | 0
ТП | 112 | 312.47 | 324.8948
ТП | 113 | 177.6672 | 0
ТП | 114 | 102.2953 | 0
ТП | 115 | 65.7419 | 0
ТП | 117 | 99.8227 | 0
ТП | 118 | 172.5395 | 0
ТП | 121 | 364.6523 | 399.1658
ТП | 127 | 92.2371 | 0
ТП | 128 | 1.0538 | 0
ТП | 134 | 17.256 | 0
ТП | 141 | 327.8531 | 336.728
ТП | 142 | 13.0842 | 0
ТП | 145 | 9.2863 | 0
ТП | 150 | 541.7558 | 434.8626
ТП | 151 | 388.3187 | 562.8584
ТП | 152 | 203.8975 | 127.7705
ТП | 153 | 276.9704 | 227.6654
ТП | 154 | 54.6019 | 0
ТП | 155 | 117.9095 | 0
ТП | 156 | 256.8539 | 242.6541
ТП | 157 | 229.0459 | 0
ТП | 158 | 294.523 | 299.059
ТП | 159 | 137.2371 | 0
ТП | 162 | 126.7844 | 0
ТП | 163 | 47.2334 | 0
ТП | 165 | 173.1311 | 0
ТП | 167 | 160.5091 | 0
ТП | 168 | 75.0113 | 0
ТП | 169 | 48.0223 | 0
ТП | 170 | 83.4535 | 0
ТП | 171 | 286.2397 | 303.7923
ТП | 173 | 782.8513 | 824.0703
ТП | 174 | 862.7254 | 724.0798
| 174 | 225 | 160.9035
ТП | 175 | 305.9617 | 355.4639
ТП | 179 | 881.4613 | 800.0095
| 0 | 567 | 477.0677
ТП | 181 | 356.8445 | 285.4508
ТП | 182 | 547.6724 | 331.9138
ТП | 183 | 729.6019 | 809.8705
ТП | 184 | 157.3535 | 289.9869
ТП | 185 | 205.1823 | 256.8392
ТП | 186 | 469.5733 | 455.7679
ТП | 188 | 97.9903 | 194.2337
ТП | 189 | 90.2119 | 102.6368
ТП | 227 | 92.1311 | -
ТП | 229 | 56.6698 | -
ТП | 243 | 165.9208 | 219.3674
ТП | 244 | 97.2014 | -
ТП | 249 | 252.7123 | -
ТП | 250 | 499.9452 | 513.5534
ТП | 262 | 237.7236 | 193.3491
ТП | 264 | 296.6924 | 268.0955
ТП | 273 | 246.7957 | 265.7288
ТП | 274 | 425.0016 | 450.6402
ТП | 277 | 415.7323 | 567
ТП | 296 | 242.8513 | -
ТП | 300 | 135.8566 | -
ТП | 330 | 294.3257 | 295.5091
ТП | 334 | 179.1346 | 259.9948
ТП | 336 | 167.0173 | 225
ТП | 338 | 153.1162 | 165.7383
ТП | 339 | 510.7923 | 551.2224
ТП | 358 | 560.0973 | 420.86
ТП | 360 | 322.9226 | 215.1595
ТП | 362 | 277.1676 | 270.8566
ТП | 363 | 232.3987 | 167.1188
ТП | 365 | 461.0929 | 384.1771
ТП | 366 | 156.7619 | 222.0417
ТП | 367 | 295.7063 | 277.1676
ТП | 368 | 284.4647 | 224.9043
ТП | 369 | 333.7697 | 349.7446
ТП | 370 | 274.9982 | 289.5925
ТП | 371 | 455.1763 | 512.9617
ТП | 372 | 566.8028 | 556.1529
ТП | 390 | 216.8183 | 307.145
ТП | 391 | 64.1642 | -
ТП | 392 | 317.9921 | 287.2258
ТП | 396 | 187.4325 | 313.2589
ТП | 408 | 154.0008 | 135.8566
ТП | 409 | 96.0181 | -
ТП | 410 | 34.9756 | -
ТП | 411 | 18.4091 | -
ТП | 412 | 112.3874 | -
ТП | 413 | 78.7202 | -
ТП | 414 | 137.6315 | -
ТП | 415 | 99.4283 | -
ТП | 416 | 244.0346 | -
ТП | 440 | 567 | 499.1563
ТП | 441 | 312.2728 | 305.1728
ТП | 447 | 91.0876 | 214.1529
ТП | 448 | 249.9512 | 310.3006
ТП | 484 | 644.6001 | 900
ТП | 485 | 246.781 | 146.9009
ТП | 486 | 251.7262 | 346.3918
ТП | 487 | 308.3284 | 324.5004
ТП | 488 | 160.9035 | 225
ТП | 489 | 122.3058 | 135.1251
ТП | 31001 | 90 | -
ТП | 31002 | 141.283 | -
ТП | 31003 | 469.1789 | -
ТП | 31004 | 222.4361 | -
ТП | 31005 | 125.2067 | -
ТП | 31006 | 564.2389 | 565.4222
ТП | 31012 | 360 | -
ТП | 31015 | 360 | -
ТП | 31201 | - | -
ТП | 31202 | - | -
ТП | 31306 | 345.9974 | -
ТП | 31372 | 220.6612 | -
ТП | 31704 | 273.2232 | -
ТП | 717 | 900 | 900
ТП | 718 | 1048.6759 | 1068.9895
РТП | 719 | 900 | 900
ТП | 720 | 743.8018 | 885.6029
РТП | 721 | 764.9043 | 876.9253
РТП | 722 | 507.2423 | 323.6305
ТП | 723 | 900 | 900
ТП | 724 | 542.1503 | 424.6072
ТП | 725 | 827.2258 | 778.5125
ТП | 726 | 899.4083 | 598.0562
ТП | 727 | 770.032 | 816.7732
ТП | 728 | 853.2308 | 1106.2641
ТП | 729 | 861.3449 | 801.5872
ТП | 735 | 830.973 | 850.1033
ТП | 7210 | 841.4257 | 837.6785
ТП | 7211 | 833.5369 | 847.7367
ТП | 7212 | 850.3006 | 843.2006
ТП | 7213 | 900 | 900
ТП | 7214 | 900 | 900
ТП | 2 ДЗФС | 512.5673 | 434.2709
ТП | БКТП-2 | 567 | 517.8922
ТП | БКТП-1 | 469.7705 | 499.5508
ТП | РТП-ДЗФС | 884.2224 | 606.9311
ТП | ТП-2213 | 758.0016 | 857.9921
ТП | ТП-2169 | 824.2675 | 881.8558
ТП | ТП-3100 | 1385.9617 | 1440
РТП | 23 | 968.0129 | 721.8823
РТП | 24 | 1087.1338 | 1122.4361
ТП | 46 | 1106.4613 | 1081.2172
ТП | 47 | 899.4083 | 871.7975
ТП | 48 | 1083.5838 | 1098.5725
ТП | 88 | 880.278 | 891.3223
ТП | 89 | 836.2979 | 870.8114
ТП | 97+49 | 1010.8096 | 1041.7732
ТП | 501 | 678.9164 | 744.5906
ТП | 503 | 817.7593 | 791.1346
ТП | 504 | 781.8372 | 1087.7254
ТП | 505 | 870.1918 | 1011.9929
ТП | 506 | 938.8243 | 1091.6698
ТП | 507 | 886.3918 | 821.9009
ТП | 508 | 862.5282 | 814.2093
ТП | 509 | 825.6481 | 838.0729
ТП | 510 | 1066.8201 | 1056.1702
ТП | 511 | 990.496 | 1120.4639
ТП | 512 | 789.754 | 885.4057
ТП | 513 | 878.6722 | 1045.9148
ТП | 514 | 562.8584 | 402.7157
ТП | 515 | 739.6601 | 836.7318
ТП | 516 | 1008.8374 | 977.8739
ТП | 518 | 814.6037 | 887.9696
ТП | 519 | 796.8539 | 841.2284
ТП | 520 | 842.0173 | 823.6759
РТП | 1 | 1058.3396 | 995.4265
РТП | 2 | 829.3952 | 858.5838
РТП | 3 | 933.8938 | 1094.0365
ТП | 11 | 814.2093 | 838.0729
ТП | 12 | 800.6011 | 838.0729
ТП | 13 | 970.9712 | 1060.7063
ТП | 14 | 380.6271 | 505.6646
ТП | 15 | 1060.1146 | 1076.6811
ТП | 21 | 1077.2728 | 1038.026
ТП | 22 | 1041.7732 | 1058.9313
ТП | 23 | 836.6924 | 878.3058
ТП | 24 | 1092.2615 | 1081.6116
ТП | 25 | 735.7157 | 900
ТП | 31 | 1056.5647 | 1118.8862
ТП | 32 | 869.6281 | 881.6585
ТП | 33 | 842.8062 | 794.2901
ТП | 34 | 1064.059 | 1084.7671
ТП | 35 | 1106.2641 | 1042.3648
ТП | 36 | 811.4482 | 783.443
ТП | 551 | 939.0215 | 1013.5707
ТП | 552 | 992.8626 | 992.2709
ТП | 553 | 1043.1537 | 1087.7254
ТП | 554 | 1016.529 | 1038.8149
ТП | 555 | 1100.1503 | 950.2631
ТП | 556 | 1119.4778 | 925.2161
ТП | 557 | 1034.6732 | 922.6523
ТП | 559 | 862.1338 | 849.7089
ТП | 2 | 900 | 900
ТП | 32001 | 2250 | 2250

## КРЭС
ПСТ | № ТП (РТП) | Резервируемая максимальная мощность трансформатора №1, кВт | Резервируемая максимальная мощность трансформатора №2, кВт
тп | 1 | 340.8697 | 335.1503
тп | 2 | 251.529 | 360
тп | 3 | 543.728 | 567
тп | 4 | 435.8487 | 473.3205
тп | 5 | 79.3118 | 127.3389
тп | 6 | 160.7063 | 188.3171
тп | 8 | 329.8253 | 298.2701
тп | 9 | 514.3423 | 457.7401
тп | 10 | 225 | 210.2085
тп | 11 | 502.9035 | 519.8644
тп | 13 | 295.5091 | 256.6567
тп | 14 | 310.4978 | 360
тп | 16 | 567 | 567
тп | 17 | 1125 | 1125
тп | 18 | 301.2284 | 247.3874
тп | 19 | 567 | 567
тп | 20 | 208.9295 | 360
тп | 21 | 144 | 144
тп | 22 | 113.8253 | 144
тп | 23 | 213.0711 | 360
тп | 24 | 567 | 567
тп | 25 | 306.1589 | 360
тп | 26 | 83.6507 | 144
тп | 27 | 113.8253 | 41.0512
тп | 28 | 255.4587 | 256.9457
тп | 29 | 155.8626 | 288
тп | 30 | 203.9843 | 288
тп | 31 | 162 | 141.8836
тп | 32 | 321.7393 | 360
тп | 33 | 174.1172 | 213.1668
тп | 34 | 353.2945 | 309.7089
тп | 35 | 178.5429 | 288
тп | 36 | 327.8531 | 349.1529
тп | 37 | 201.1364 | 170.1728
тп | 38 | 159.1285 | 225
тп | 40 | 308.5256 | 274.9982
тп | 41 | 187.7254 | 144.7315
тп | 42 | 517.3006 | 500.9313
тп | 43 | 360 | 177.3743
тп | 44 | 455.5707 | 469.5733
тп | 45 | 160.3118 | 128.5594
тп | 46 | 144.6446 | 150.1668
тп | 47 | 149.8592 | 184.7343
тп | 48 | 206.3509 | 198.1308
пст | 49 | 333.886 | 405.674
тп | 50 | 137.689 | 144
тп | 51 | 476.6732 | 443.5403
тп | 52 | 100.6116 | 144
тп | 53 | 172.8235 | 163.5542
тп | 54 | 206.4613 | 155.7758
тп | 55 | 203.503 | 224.6056
тп | 56 | 234.7653 | 169.4855
тп | 57 | 452.8096 | 440.9764
тп | 58 | 202.1225 | 225
тп | 59 | 290.5786 | 309.6619
| 61 | 358.4222 | 360
тп | 63 | 240.2875 | 188.4186
тп | 64 | 567 | 567
тп | 65 | 275.9843 | 259.0234
тп | 66 | 567 | 567
тп | 67 | 567 | 567
тп | 68 | 165.2423 | 146.112
тп | 69 | 360 | 360
тп | 70 | 567 | 567
тп | 72 | 360 | 360
тп | 73 | 360 | 360
тп | 74 | 360 | 360
тп | 75 | 567 | 567
тп | 76 | 225 | 225
тп | 77 | 360 | 360
тп | 78 | 567 | 567
тп | 79 | 225 | 225
тп | 80 | 225 | 225
тп | 81 | 360 | 360
тп | 82 | 262.1789 | 332.192
тп | 83 | 271.6454 | 332.5864
ктп | 84 | 360 | 360
ктп | 85 | 77.3396 | 144
тп | 86 | 567 | 567
тп | 87 | 514.3423 | 567
тп | 88 | 485.5481 | 567
тп | 89 | 567 | 567
тп | 90 | 900 | 900
тп | 92 | 900 | 900
ктп | 93 | 129.6029 | 144
ктп | 94 | 225 | 225
тп | 97 | 1440 | 1440
тп | 96 | 900 | 900
мтп | 102 | 86.8445 | 90
ТП | 105 | 473.1233 | 310.8112
тп | 106 | 900 | 900
мтп | 111 | 140.45 | 144
ТП | 113 | 567 | 567
ТП | 114 | 567 | 502.9035
ктп | 115 | 211.7863 | 225
ктп | 118 | 135.2649 | 225
тп | 120 | 500.3396 | 539.3892
тп | 122 | 196.9948 | 225
тп | 123 | 247.7671 | 255.0643
ктп | 124 | 142.562 | 225
тп | 126 | 413.1684 | 343.3525
тп | 127 | 217.7029 | 206.8558
тп | 128 | 499.5508 | 500.3396
тп | 129 | 109.6837 | 120.9253
тп | 130 | 287.2258 | 277.7593
тп | 131 | 127.0391 | 144
ктп | 132 | 207.1545 | 360
тп | 133 | 419.4794 | 418.4933
ктп | 134 | 76.9452 | 144
ктп | 135 | 537.0226 | 567
ктп | 137 | 261.39 | 310.1033
ктп | 138 | 117.1207 | 225
тп | 139 | 514.5395 | 473.7149
тп | 141 | 441.7653 | 397.588
тп | 142 | 332.5864 | 200.0546
ктп | 143 | 144 | 144
ктп | 144 | 226.4821 | 360
ктп | 145 | 360 | 360
тп | 146 | 124.6724 | 144
тп | 147 | 336.3336 | 296.8896
тп | 148 | 182.1076 | 256.4595
тп | 150 | 421.0572 | 438.807
тп | 151 | 116.5864 | 144
тп | 152 | 431.3126 | 426.7766
ктп | 153 | 169.384 | 225
ктп | 154 | 138.2232 | 225
тп | 155 | 556.5473 | 467.6011
тп | 157 | 270.0677 | 257.0512
ктп | 159 | 125.2641 | 144
тп | 160 | 225 | 174.5117
тп | 161 | 186.3449 | 211.3918
ктп | 162 | 96.6672 | 144
ктп | 163 | 115.2059 | 144
тп | 164 | 96.47 | 135.5195
ктп | 165 | 175.3006 | 225
ктп | 166 | 231.2153 | 360
тп | 167 | 203.2101 | 360
тп | 168 | 86.6473 | 90
ктп | 169 | 391.277 | 567
ктп | 170 | 104.4986 | 225
тп | 172 | 111.2041 | 198.4986
тп | 173 | 151.144 | 257.4456
тп | 173 | 167.5133 | 360
тп | 174 | 78.86 | 225
ктп | 175 | 40.3006 | 90
ктп | 176 | 214.3501 | 225
ктп | 177 | 195.8114 | 225
тп | 178 | 286.0425 | 314.8366
тп | 179 | 215.139 | 219.6751
тп | 180 | 323.7115 | 295.1146
ктп | 182 | 320.7532 | 360
ктп | 183 | 167.4118 | 225
тп | 184 | 225 | 225
ктп | 186 | 194.2337 | 225
тп | 189 | 474.3066 | 556.3501
тп | 190 | 146.3092 | 225
ктп | 191 | 88.4222 | 90
тп | 192 | 296.1007 | 308.92
тп | 194 | 199.9531 | 225
тп | 195 | 181.2172 | 225
тп | 196 | 1440 | 1440
ктп | 198 | 140.1954 | 225
тп | 199 | 315.6255 | 360
тп | 200 | 206.4613 | 225
ктп | 201 | 197.7836 | 209.0252
тп | 202 | 316.4144 | 360
ктп | 203 | 206.2641 | 225
тп | 205 | 253.8956 | 360
тп | 206 | 290.973 | 269.6732
тп | 209 | 196.4031 | 216.5195
тп | 21005 | 144 | 141.728
тп | 211 | 69.5038 | 140.9842
ктп | 213 | 48.3866 | 90
ктп | 214 | 152.6203 | 225
ктп | 216 | 123.8836 | 144
ктп | 217 | 123.4317 | 225
тп | 219 | 374.7105 | 416.9156
тп | 220 | 567 | 567
тп | 221 | 269.0816 | 317.5977
тп | 222 | 152.6203 | 225
ктп | 224 | 289.5925 | 360
тп | 225 | 285.6481 | 319.1755
тп | 226 | 164.4535 | 225
тп | 227 | 212.1807 | 225
тп | 228 | 89.6056 | 90
тп | 229 | 426.1849 | 474.1242
ктп | 232 | 201.9253 | 225
ктп | 234 | 54.3334 | 56.7
ктп | 235 | 102.1894 | 144
тп | 236 | 303.7923 | 292.3535
ктп | 237 | 178.4561 | 225
тп | 238 | 306.1589 | 240.4847
ктп | 239 | 127.0391 | 144
ктп | 240 | 197.5864 | 225
ктп | 241 | 108.6976 | 144
ктп | 242 | 75.6029 | 90
ктп | 243 | 117.967 | 144
тп | 245 | 250.5429 | 219.9738
тп | 246 | 795.6706 | 766.4821
тп | 247 | 351.5195 | 360
тп | 250 | 522.8227 | 542.1503
тп | 251 | 95.4839 | 122.9211
ктп | 252 | 501.7202 | 559.1112
тп | 253 | 297.4813 | 303.9895
тп | 254 | 909.0441 | 973.1406
ктп | 258 | 99.7653 | 225
тп | 259 | 138.9164 | 148.5802
тп | 260 | 344.2224 | 360
тп | 261 | 567 | 567
тп | 267 | 167.609 | 225
тп | 270 | 567 | 499.3535
тп | 2701 | 519.47 | 567
тп | 2702 | 492.8453 | 567
тп | 2703 | 512.1728 | 567
тп | 2704 | 507.834 | 567
ктп | 271 | 129.5455 | 225
ктп | 272 | 474.5038 | 567
ктп | 273 | 567 | 567
тп | 274 | 515.7228 | 567
ктп | 275 | 1389.9061 | 1341.7844
тп | 276 | 93.7089 | 144
ктп | 290 | 144 | 144
тп | 291 | 1125 | 1125
тп | 292 | 852.0755 | 878.7002
тп | 293 | 863.3171 | 884.6168
ктп | 296 | 79.9418 | 90
ктп | 297 | 521.4422 | 552.2085
тп | 298 | 104.4986 | 160.4413
тп | 299 | 87.3404 | 180.4283
ктп | 301 | 194.9269 | 360
тп | 303 | 206.2641 | 202.3197
тп | 304 | 147.2953 | 218.689
ктп | 305 | 153.914 | 162
тп | 306 | 345.8002 | 354.0834
тп | 307 | 298.4674 | 250.1485
ктп | 310 | 81.1251 | 90
тп | 315 | 567 | 567
ктп | 317 | 50.3205 | 144
ктп | 318 | 86.8445 | 90
ктп | 319 | 134.6732 | 225
ктп | 321 | 122.503 | 144
ктп | 322 | 157.3535 | 225
тп | 323 | 85.6612 | 90
тп | 324 | 567 | 567
ктп | 325 | 178.4561 | 225
тп | 326 | 122.0512 | 153.4091
ктп | 327 | 222.7349 | 360
тп | 328 | 225 | 225
тп | 329 | 692.919 | 761.946
тп | 330 | 682.2691 | 734.138
тп | 332 | 214.9418 | 215.9279
тп | 333 | 153.6064 | 225
тп | 334 | 108.3562 | 135.5725
тп | 335 | 254.4726 | 269.7681
тп | 337 | 247.5699 | 288
тп | 338 | 360 | 360
ктп | 340 | 342.2502 | 360
ктп | 341 | 136.5056 | 144
ктп | 342 | 51.7393 | 90
тп | 344 | 323.7115 | 360
тп | 354 | 201.3336 | 211.133
ктп | 355 | 230.032 | 360
тп | 356 | 301.0312 | 288.0147
тп | 357 | 338.7002 | 360
тп | 361 | 55.4865 | 90
тп | 362 | 119.9392 | 144
тп | 365 | 117.5725 | 144
тп | 366 | 215.3362 | 225
тп | 367 | 119.3475 | 144
тп | 368 | 219.0834 | 217.1112
тп | 373 | 567 | 567
ктп | 375 | 54.1361 | 56.7
тп | 376 | 416.3239 | 477.2649
тп | 377 | 567 | 567
тп | 378 | 211.1946 | 225
тп | 379 | 113.1763 | 225
тп | 380 | 157.9452 | 225
тп | 381 | 341.6585 | 360
тп | 383 | 218.1988 | 360
тп | 385 | 162 | 162
тп | 387 | 1125 | 1125
тп | 389 | 1800 | 1800
тп | 388 | 1125 | 1125
тп | 390 | 360 | 360
ктп | 391 | 139.8584 | 144
тп | 392 | 204.9851 | 360
тп | 394 | 155.8862 | 152.7307
тп | 395 | 154.8912 | 268.0955
| 396 | 338.7002 | 360
ктп | 397 | 96.47 | 144
тп | 398 | 141.283 | 360
тп | 399 | 349.9418 | 360
тп | 401 | 360 | 360
ктп | 402 | 288 | 288
ктп | 403 | 266.9122 | 360
тп | 404 | 360 | 360
тп | 405 | 567 | 567
тп | 406 | 225 | 213.7585
| 406 | 225 | 213.7585
ктп | 415 | 144 | 144
ктп | 416 | 144 | 144
ктп | 417 | 183.3866 | 225
тп | 419 | 125.0669 | 78.7202
тп | 420 | 480.6176 | 486.9287
тп | 421 | 269.2788 | 302.8062
тп | 422 | 27.1251 | 36
тп | 425 | 443.3431 | 490.8731
ктп | 426 | 182.3048 | 360
тп | 428 | 53.1199 | 34.1867
тп | 432 | 279.337 | 345.2085
тп | 433 | 412.3795 | 473.7149
ктп | 434 | 184.7671 | 225
ктп | 435 | 231.0181 | 360
тп | 437 | 397.1936 | 500.1424
тп | 438 | 341.2641 | 329.4309
тп | 439 | 900 | 840.834
ктп | 441 | 144 | 144
тп | 442 | 491.0703 | 349.0719
тп | 443 | 515.3284 | 382.9937
тп | 445 | 478.251 | 421.0572
тп | 446 | 567 | 567
тп | 447 | 567 | 567
тп | 448 | 485.1537 | 424.0155
тп | 449 | 200.3475 | 225
тп | 451 | 391.4742 | 516.7089
тп | 452 | 427.5655 | 498.7619
тп | 453 | 520.6533 | 468.39
тп | 454 | 533.4726 | 524.7949
тп | 455 | 244.6263 | 360
тп | 456 | 567 | 567
тп | 458 | 567 | 567
тп | 459 | 329.8253 | 288.4091
тп | 460 | 164.4535 | 225
тп | 461 | 182.502 | 175.5993
тп | 462 | 348.9557 | 339.6863
тп | 463 | 225 | 205.6724
тп | 464 | 283.4786 | 319.9643
ктп | 465 | 86.8062 | 144
тп | 466 | 225 | 225
тп | 467 | 500.3396 | 401.7296
тп | 468 | 366.6245 | 446.6958
тп | 469 | 288 | 249.5421
тп | 470 | 92.8626 | 225
тп | 471 | 126.4915 | 269.2788
тп | 472 | 85.0753 | 252.5151
тп | 473 | 295.5091 | 216.8183
ктп | 475 | 289.198 | 360
тп | 476 | 360 | 360
тп | 478 | 260.4039 | 360
тп | 479 | 265.1372 | 184.7207
тп | 480 | 360 | 360
тп | 481 | 567 | 567
тп | 482 | 435.8487 | 404.2935
тп | 483 | 186.7393 | 186.5421
тп | 484 | 442.7514 | 412.1823
тп | 485 | 359.919 | 491.0703
тп | 486 | 474.3066 | 530.5143
тп | 487 | 567 | 567
тп | 488 | 567 | 567
тп | 489 | 504.8757 | 465.4317
тп | 490 | 128.8141 | 144
тп | 491 | 567 | 567
тп | 492 | 567 | 567
тп | 495 | 203.8975 | 207.4474
ктп | 512 | 123.8261 | 154.198
тп | 601 | 567 | 526.1755
мрп | 709 | 225 | 225
тп | 1159 | 134.139 | 144
тп | 1160 | 209.1267 | 360
тп | 1208 | 141.5759 | 225
тп | 1220 | 253.304 | 360
тп | 1230 | 85.4257 | 144
тп | 1283 | 49.7671 | 90
рп | 1512 | 900 | 899.2111
| 1514 | 356.7635 | 506.2562
рп | 1515 | 222.5377 | 261.5872
рп | 1516 | 140.2528 | 144
рп | 1517 | 448.0763 | 419.6767
рп | 1520 | 900 | 900
рп | 1521 | 1440 | 1440
рп | 1521 | 799.2206 | 802.9678
рп | 1522 | 567 | 567
рп | 1523 | 374.7105 | 496.0008
рп | 1526 | 512.3701 | 523.4144
рп | 1527 | 112.5846 | 150.0564
рп | 1528 | 437.8209 | 485.3509
рп | 1529 | 297.6785 | 336.3336
рп | 1532 | 277.9565 | 302.4118
рп | 1536 | 880.278 | 823.0842
рп | 1536 | 205.8697 | 215.5334
рп | 1537 | 437.4265 | 464.0512
рп | 1538 | 900 | 900
рп | 1539 | 336.3336 | 360
рп | 1540 | 500.9313 | 419.085
рп | 1541 | 824.4647 | 795.079
рп | 1541 | 771.807 | 771.0181
рп | 1542 | 487.9148 | 530.3171
рп | 1543 | 900 | 900
рп | 1544 | 567 | 567
рп | 1545 | 490.0842 | 423.0294
рп | 1546 | 781.668 | 787.5846
рп | 1548 | 337.2387 | 433.6793
рп | 1549 | 229.8348 | 254.0929
рп | 1550 | 567 | 567
стп | 2001 | 34.8167 | 36
стп | 2002 | 31.7992 | 36
стп | 2005 | 35.4182 | 36
стп | 2006 | 33.8503 | 36
стп | 2007 | 34.4854 | 36
стп | 2008 | 35.6983 | 36
стп | 2009 | 34.2053 | 36
стп | 2010 | 34.6392 | 36
стп | 2011 | 34.3039 | 36
стп | 2012 | 55.4772 | 56.7
стп | 2013 | 35.7988 | 36
стп | 2014 | 35.4675 | 36
стп | 2015 | 35.2841 | 36
стп | 2016 | 36 | 36
стп | 2017 | 36 | 36
стп | 2018 | 34.4025 | 36
стп | 2019 | 35.5878 | 36
стп | 2020 | 31.3298 | 36
стп | 2021 | 36 | 36
стп | 2022 | 34.2743 | 36
стп | 2023 | 36 | 36
стп | 2024 | 54.1204 | 56.7
стп | 2025 | 34.7082 | 36
стп | 2026 | 33.7517 | 36
стп | 2027 | 34.6392 | 36
стп | 2028 | 35.2407 | 36
стп | 2029 | 32.8248 | 36
стп | 2030 | 36 | 36
стп | 2031 | 33.5663 | 36
стп | 2032 | 35.6411 | 36
стп | 2033 | 30.6553 | 36
стп | 2034 | 35.7338 | 36
стп | 2035 | 35.0533 | 36
стп | 2036 | 22.5 | 22.5
стп | 2037 | 83.0973 | 90
стп | 2039 | 87.803 | 90
стп | 2040 | 32.6374 | 36
стп | 2041 | 21.9951 | 22.5
стп | 2049 | 134.5137 | 144
стп | 2050 | 35.2644 | 36
стп | 2051 | 13.4533 | 14.4
стп | 2052 | 21.9912 | 22.5
стп | 2053 | 21.859 | 22.5
стп | 2054 | 35.4281 | 36
стп | 2056 | 34.1659 | 36
стп | 2058 | 34.4222 | 36
стп | 2059 | 34.0475 | 36
стп | 2060 | 35.152 | 36
стп | 2061 | 52.5978 | 56.7
стп | 2062 | 54.3925 | 56.7
стп | 2063 | 35.6056 | 36
стп | 2066 | 13.7985 | 14.4
стп | 2067 | 127.0391 | 144
стп | 2069 | 31.0301 | 36
стп | 2070 | 84.4778 | 90
стп | 2071 | 85.7598 | 90
стп | 2075 | 13.9365 | 14.4
стп | 2076 | 13.8675 | 14.4
стп | 2077 | 22.1056 | 22.5
стп | 2079 | 13.9563 | 14.4
стп | 2080 | 86.9234 | 90
стп | 2081 | 133.3501 | 144
стп | 2082 | 22.5 | 22.5
стп | 2083 | 83.9158 | 90
стп | 2084 | 56.0492 | 56.7
стп | 2087 | 52.7359 | 56.7
стп | 2088 | 14.1831 | 14.4
стп | 2089 | 13.2561 | 14.4
стп | 2090 | 32.9431 | 36
стп | 2092 | 14.1633 | 14.4
стп | 2093 | 13.9267 | 14.4
стп | 2096 | 80.9476 | 90
стп | 2097 | 21.9675 | 22.5
стп | 2098 | 35.4083 | 36
стп | 2099 | 13.907 | 14.4
стп | 2101 | 71.2641 | 90
стп | 2102 | 119.5447 | 144
мтп | 21010 | 165.0451 | 225
тп | 297 | 567 | 567
тп | 745 | 465.0373 | 567
ртп | 1 | 453.4013 | 567
тп | 1677 | 1440 | 1440
тп | 1649 | 670.8304 | 900
тп | 801 | 962.4907 | 964.0685
тп | 802 | 957.363 | 939.6132
тп | 803 | 1075.1033 | 1066.8201
тп | 804 | 1062.8757 | 1032.8983
тп | 805 | 1374.7202 | 1356.7732
тп | 806 | 1057.9452 | 1051.6342
ртп | 1511 | 818.1537 | 814.0121
ртп | 1 | 1331.7262 | 1421.2641
тп | 1 | 734.5044 | 1015.9373
ртп | 1 | 900 | 900
ртп | 2 | 900 | 900
ртп | 3 | 900 | 900
тп | 1 | 782.8513 | 783.443
тп | 2 | 766.4821 | 785.218
тп | 3 | 801.39 | 792.5151
тп | 4 | 524.4005 | 383.5854
тп | 5 | 840.4396 | 799.2206
тп | 6 | 838.0729 | 810.2649
тп | 7 | 900 | 786.5985
тп | 8 | 900 | 900
тп | 9 | 900 | 900
тп | 10 | 900 | 900
тп | 11 | 900 | 900
тп | 12 | 567 | 567
тп | 14 | 567 | 567
тп | 15 | 567 | 567
ртп | 1 | 874.3614 | 856.6116
тп | КНС | 225 | 225
тп | 1 | 567 | 567
тп | 2 | 527.7532 | 538.4031
тп | 3 | 567 | 567
тп | 4 | 181.2172 | 225
тп | 5 | 144 | 144
тп | 6 | 360 | 360
ртп | Б | 357.2389 | 360
тп | 7 | 225 | 225
ртп | 321 | 900 | 900
ртп | 322 | 900 | 900
тп | 323 | 1125 | 1125
тп | 324 | 1125 | 1125
тп | 325 | 567 | 567
тп | 326 | 900 | 900
тп | 327 | 900 | 900
тп | 328 | 1125 | 1125
тп | 329 | 1125 | 1125
тп | 3210 | 900 | 900
тп | 3211 | 900 | 900
ртп | 821 | 1125 | 1125
тп | 822 | 209.0252 | 225
тп | 823 | 1069.384 | 952.8269
тп | 824 | 793.8956 | 824.2675
тп | 825 | 1011.4013 | 1074.9061
ртп | 221 | 1005.4847 | 992.4682
ртп | 222 | 1014.1624 | 942.3743
тп | 223 | 1125 | 1125
тп | 224 | 900 | 900
тп | 225 | 900 | 900
тп | 226 | 900 | 900
тп | 227 | 900 | 900
тп | 228 | 1125 | 1125
тп | 229 | 753.0711 | 886.7863
тп | 2210 | 1059.9174 | 1039.9982
тп | 2211 | 561.4778 | 437.2292
ртп | 121 | 900 | 900
ктп | 122 | 197.9809 | 225
тп | 5201 | 1125 | 1125
тп | 5202 | 1440 | 1440
тп | 5203 | 1125 | 1125
тп | 5204 | 900 | 900
тп | 5205 | 1125 | 1125
тп | 5206 | 900 | 899.6596
тп | 5207 | 1440 | 1440
тп | 5208 | 1800 | 1800
тп | 5209 | 1125 | 1125
Note on B54: Автор: замена второго тр-ра март 2013 на 400 ПБВ2 - 5/2
Note on B169: Автор: отключена с В/В стороны, кабель вышел из строя. Нагрузка на КТП199
Note on B225: Автор: