## ЛРЭС
ПСТ | № | Резервируемая максимальная мощность, кВт
| пст | Т-1 | Т-2
ртп | 719 | не достать жилы | не достать жилы
ртп | 720 | не достать жилы | не достать жилы
ртп | 721 | 752.2822 | 809.2788
ртп | 722 | 531.8948 | 481.4065
тп | 723 | 779.1041 | 818.5481
тп | 724 | 545.7002 | 447.0902
тп | 725 | 834.523 | 786.0068
тп | 726 | 899.6056 | 608.7061
тп | 727 | 782.2597 | 825.4508
тп | 728 | 920.4829 | 1118.2945
тп | 729 | 872.9809 | 817.3648
тп | 7210 | 846.7506 | 831.3674
тп | 7211 | 900 | 900
тп | 7212 | не достать жилы | 900
тп | 7213 | не достать жилы | 567
тп | 7214 | не достать жилы | 900
тп | 735 | 826.0425 | 867.6559
црп | 2 | 344.3386 | 422.4377
ртп | 5 | 284.8592 | 325.0921
ртп | 6 | 448.668 | 466.2206
ртп | 7 | 543.728 | 338.422
ртп | 9 | Абонентская
тп | 8 | 387.3326 | 528.3587
ртп | 10 | 697.2578 | 687.9167
тп | 11 | 241.8652 | 310
тп | 12 | Абонентская
тп | 13 | Абонентская
тп | 14 | Абонентская
црп | 15 | Абонентская
тп | 16 | Абонентская
тп | 17 | Абонентская
тп | 19 | Абонентская
тп | 18 | 475.2927 | 412.774
тп | 20 | 231.807 | 234.5681
тп | 22 | 304.375 | 280.9148
тп | 23 | Абонентская
тп | 24 | Абонентская
тп | 25 | 112.32 | 144
тп | 26 | 498.96 | 470.61
тп | 27 | Абонентская
тп | 28 | 394.2353 | 478.4482
тп | 29 | 530.5143 | 500.3396
тп | 30 | 567 | 481.6037
тп | 31 | 258.6289 | 288.0147
тп | 32 | 251.3531 | 235.7728
тп | 35 | 174.9061 | 225
тп | 38 | 216.8183 | 309.6
тп | 39 | Абонентская
тп | 41 | 74.5211 | 114.75
тп | 42 | 139.6612 | 144
тп | 43 | 75.8002 | 90
тп | 44 | Абонентская
тп | 45 | 828 | 756
тп | 46 | Абонентская
тп | 47 | 145.2363 | 117.4036
тп | 48 | 114.6672 | 63.1691
тп | 49 | Абонентская
тп | 50 | 87.84 | 144
тп | 51 | Абонентская
тп | 53 | 38.7 | 90
тп | 54 | Абонентская
тп | 55 | Абонентская
тп | 56 | Абонентская
тп | 57 | 176.4839 | 218.426
тп | 58 | 434.4682 | 551.6168
тп | 59 | 115.1485 | 175.8491
тп | 60 | Абонентская
тп | 61 | Абонентская
тп | 62 | 334.8 | 316.8
тп | 63 | Абонентская
тп | 64 | Абонентская
тп | 70 | Абонентская
тп | 71 | Абонентская
тп | 72 | Абонентская
тп | 73 | Абонентская
тп | 74 | Абонентская
тп | 75 | 855 | 1102.5
тп | 76 | Абонентская
тп | 79 | 525.9782 | 558.1251
тп | 80 | 1027.7705 | 982.8044
тп | 81 | 953.4186 | 1063.8618
тп | 82 | 63.1781 | 90
тп | 83 | Абонентская
тп | 84 | Абонентская
тп | 89 | 201.6 | 360
тп | 90 | 187.2 | 190.8
тп | 91 | 338.4 | 298.8
тп | 92 | Абонентская
тп | 93 | Абонентская
тп | 94 | 230.4 | 360
тп | 95 | Абонентская
тп | 100 | 321.9365 | 250.3457
тп | 101 | 339.6863 | 287.6203
тп | 102 | 150.0564 | 182.2033
тп | 104 | 866.0782 | 817.1676
тп | 105 | 497.973 | 475.0955
тп | 106 | 744.9851 | 767.0737
тп | 107 | Абонентская
тп | 111 | 76.589 | 90
тп | 112 | 314.245 | 284.4
тп | 113 | 160.7063 | 225
тп | 114 | 125.7645 | 180
тп | 115 | 69.4891 | 90
тп | 116 | Абонентская
тп | 117 | 102.9782 | 144
тп | 118 | 181.4144 | 200.25
тп | 119 | Абонентская
тп | 121 | 385.56 | 352.8333
тп | 123 | Абонентская
тп | 124 | Абонентская
тп | 125 | Абонентская
тп | 127 | 143.3171 | 180
тп | 128 | 41.8783 | 90
тп | 129 | 87.6334 | 90
тп | 134 | 44.2751 | 56.7
тп | 139 | Абонентская
тп | 140 | Абонентская
тп | 141 | 284.4647 | 338.125
тп | 142 | 42.8644 | 90
тп | 143 | Абонентская
тп | 144 | 112.5 | 225
тп | 145 | 15.075 | 22.5
тп | 146 | Абонентская
тп | 147 | Абонентская
тп | 148 | Абонентская
тп | 149 | Абонентская
тп | 150 | 505.4674 | 440.1875
тп | 151 | 516.7089 | 527.7532
тп | 152 | 184.9643 | 103.9069
тп | 153 | 275.7871 | 279.337
тп | 154 | 88.5238 | 225
тп | 155 | 118.304 | 225
тп | 156 | 299.4535 | 306
тп | 157 | 268.4899 | 360
тп | 158 | 308.92 | 309.6
тп | 159 | 170.1728 | 225
тп | 160 | Абонентская
тп | 161 | Абонентская
тп | 162 | 296.4952 | 360
тп | 163 | 49.9945 | 56.7
тп | 165 | 135.8566 | 225
тп | 166 | Абонентская
тп | 167 | 202.7141 | 225
тп | 168 | 80.9279 | 90
тп | 169 | 51.5723 | 56.7
тп | 170 | 116.192 | 144
тп | 171 | 293.9313 | 316.8
тп | 172 | Абонентская
тп | 173 | 775.7514 | 765.1015
тп | 174 | 633.1613 | 900
тп | 174 | 225 | 164.8479
тп | 175 | 360 | 299.4535
тп | 177 | Абонентская
тп | 178 | Абонентская
тп | 179 | 809.0816 | 900
тп | 179 | 439.0042 | 550.6307
тп | 180 | Абонентская
тп | 181 | 360 | 288
тп | 182 | 523.6116 | 405.674
тп | 183 | 828.6064 | 834.9174
тп | 184 | 86.3543 | 164.2316
тп | 185 | 222.5377 | 318.8303
тп | 186 | 483.5759 | 470.3622
тп | 187 | Абонентская
тп | 188 | 120.6706 | 195.8114
тп | 189 | 95.5369 | 107.9617
тп | 225 | Абонентская
тп | 226 | Абонентская
тп | 227 | 113.76 | 144
тп | 228 | Абонентская
тп | 229 | 74.7 | 90
тп | 230 | Абонентская
тп | 231 | Абонентская
ктп | 232 | Абонентская
ктп | 233 | Абонентская
тп | 234 | Абонентская
тп | 235 | Абонентская
тп | 243 | 191.3622 | 135.36
тп | 244 | 104.1041 | 225
тп | 245 | Абонентская
тп | 249 | 306.9478 | 360
тп | 250 | 507.834 | 521.64
тп | 261 | Абонентская
тп | 262 | 298.8 | 219.6
тп | 263 | Абонентская
тп | 264 | 324 | 360
тп | 265 | Абонентская
тп | 266 | Абонентская
тп | 273 | 245.0207 | 236.3431
тп | 274 | 396.6019 | 452.6124
тп | 275 | Абонентская
тп | 276 | Абонентская
тп | 277 | 431.9043 | 567
тп | 296 | 264.7427 | 360
тп | 300 | 177.6672 | 225
тп | 330 | 322.1338 | 255.6
тп | 331 | Абонентская
тп | 334 | 212.8592 | 280.7029
тп | 336 | 195.0226 | 225
тп | 338 | 179.1493 | 192.1658
тп | 339 | 540.1781 | 558.914
тп | 358 | 412.774 | 567
тп | 359 | Абонентская
тп | 360 | 306 | 144
тп | 361 | Абонентская
тп | 362 | 277.9565 | 314.0477
тп | 363 | 273.026 | 229.0459
тп | 364 | Абонентская
тп | 365 | 471.7427 | 374.5133
тп | 366 | 192.2615 | 185.1616
тп | 367 | 271.4482 | 322.1338
тп | 368 | 231.807 | 225.496
тп | 369 | 354.8723 | 300.834
тп | 370 | 278.9426 | 299.059
тп | 371 | 467.7983 | 520.2589
тп | 390 | 286.4369 | 313.2
тп | 391 | 67.9114 | 90
тп | 392 | 334.9531 | 248.4
тп | 393 | Абонентская
тп | 393 | 445.125 | 419.0833
тп | 396 | 259.2 | 273.6
тп | 400 | 479.2917 | 477
тп | 408 | 180.6255 | 175.5
тп | 409 | 131.5177 | 225
тп | 410 | 31.4257 | 90
тп | 411 | 20.3813 | 90
тп | 412 | 139.2093 | 225
тп | 413 | 96.6672 | 144
тп | 414 | 111.4013 | 225
тп | 415 | 109.2893 | 144
тп | 416 | 259.8122 | 360
тп | 417 | Абонентская
тп | 430 | Абонентская
тп | 433 | Абонентская
тп | 434 | 225 | 225
тп | 440 | 567 | 538.65
тп | 441 | 338.4 | 284.4
тп | 442 | Абонентская
тп | 443 | Абонентская
тп | 445 | Абонентская
тп | 446 | Абонентская
тп | 447 | 135.2649 | 221.6473
тп | 448 | 285.0564 | 334.3614
тп | 484 | 761.5516 | 900
тп | 449 | Абонентская
тп | 485 | 218.88 | 187.2
тп | 486 | 284.4 | 346.6667
тп | 487 | 342 | 324
тп | 488 | 164.25 | 225
тп | 489 | 136.8 | 139.68
тп | 31001 | нет доступа
тп | 31002 | 280.8 | 360
тп | 2 ДЗФС | 461.375 | 531.1667
тп | БКТП-2 | 550.125 | 474.5
тп | БКТП-1 | 453.6667 | 508.6667
ртп | РТП-ДЗФС | 887.7083 | 648.9583
тп | ТП-2213 | 764.1667 | 860.2083
тп | ТП-2169 | 829.5833 | 883.3333
тп | ТП-3100 | 1440 | 1440
ртп | 23 | 1042.1676 | 1034.476
ртп | 24 | 1012.979 | 1116.7168
тп | 46 | 1011.9929 | 1020.8678
тп | 47 | 834.523 | 884.8141
тп | 48 | 1016.529 | 1049.8592
тп | 88 | 900 | 797.0512
тп | 89 | 800.9956 | 793.6984
ртп | 97+49 | 845.4095 | 834.9174
тп | 501 | 782.0624 | 899.6605
тп | 503 | 811.0538 | 899.6605
тп | 504 | 818.5201 | 1089.5004
тп | 505 | 1036.6454 | 858.3586
тп | 506 | 947.1076 | 1125
тп | 507 | 844.1867 | 899.6605
тп | 508 | 849.9061 | 817.1676
тп | 509 | 846.9478 | 848.7228
тп | 510 | 1070.1728 | 1056.7619
тп | 511 | 1125 | 1016.9234
тп | 512 | 811.6454 | 872.192
тп | 513 | 1069.5812 | 849.4837
тп | 514 | 554.5751 | 442.7514
тп | 515 | 748.7323 | 897.6334
тп | 516 | 1017.9095 | 1004.893
тп | 518 | 823.6759 | 888.7585
тп | 519 | 831.9591 | 838.2701
тп | 520 | 843.5951 | 829.7897
ртп | 1 | 997.9903 | 1050.6481
тп | 11 | 815.5898 | 828.0147
тп | 12 | 810.6593 | 838.6646
тп | 13 | 994.4404 | 1035.8566
тп | 14 | 406.0685 | 496.198
тп | 15 | 1069.1867 | 1075.3006
ртп | 2 | 835.7063 | 856.8088
тп | 21 | 1082.2033 | 1046.3092
тп | 22 | 1047.887 | 1061.1007
тп | 23 | 850.4978 | 794.8817
тп | 24 | 1005.8791 | 1071.7506
тп | 25 | 654.2639 | 879.4891
ртп | 3 | 969.5906 | 1107.2502
тп | 31 | 965.8435 | 1125
тп | 32 | 797.6428 | 860.7532
тп | 33 | 837.284 | 812.0399
тп | 34 | 1070.3701 | 1000.9486
тп | 35 | 1032.3066 | 1042.562
тп | 36 | 872.9809 | 804.3483
тп | 551 | 1125 | 1125
тп | 552 | 1041.3787 | 1007.0624
тп | 553 | 1082.5977 | 1091.0782
тп | 554 | 1125 | 1125
тп | 555 | 1101.728 | 1048.0842
тп | 556 | 1114.3501 | 1010.6124
тп | 557 | 1057.748 | 999.7653
тп | 559 | 858.9782 | 845.1728
ртп | 2 | 900 | 900
тп | 31002 | 2250 | 2250

## КРЭС
ПСТ | № | Резервируемая максимальная мощность, кВт
| пст | Т-1 | Т-2
тп | 1 | 360 | 360
тп | 2 | 275.9843 | 360
тп | 3 | 567 | 567
тп | 4 | 567 | 567
тп | 5 | 95.8783 | 125.1931
тп | 6 | 175.3006 | 189.5004
тп | 8 | 341.4613 | 315.6255
тп | 9 | 542.1503 | 523.0199
тп | 10 | 198.7697 | 192.2615
ртп | 10 | 900 | 900
тп | 11 | 465.2345 | 481.0121
тп | 13 | 304.384 | 244.6263
тп | 14 | 319.9643 | 360
тп | 16 | 468.7844 | 403.5046
тп | 17 | 1066.2284 | 1021.6567
тп | 18 | 285.0564 | 257.4456
тп | 19 | 465.0373 | 443.3431
тп | 20 | 267.8983 | 360
тп | 21 | 111.0643 | 144
тп | 22 | 121.7141 | 144
тп | 23 | 261.1928 | 360
тп | 24 | 414.5489 | 483.1815
тп | 25 | 317.2033 | 360
тп | 26 | 102.3866 | 144
тп | 27 | 118.3614 | 61.7593
тп | 28 | 275.5751 | 275.6784
тп | 29 | 163.1597 | 288
тп | 30 | 206.7454 | 288
тп | 31 | 162 | 143.8558
тп | 32 | 310.8922 | 360
тп | 33 | 225 | 225
тп | 34 | 352.7029 | 339.6863
тп | 35 | 207.7315 | 288
тп | 36 | 345.2085 | 352.5056
тп | 37 | 197.5864 | 186.1477
тп | 38 | 168.3979 | 225
тп | 40 | 314.8366 | 282.0981
тп | 41 | 182.4005 | 168.7923
тп | 42 | 536.8253 | 525.3866
тп | 43 | 247.1902 | 225.496
тп | 44 | 567 | 567
тп | 45 | 180.0338 | 171.3562
тп | 46 | 160.225 | 159.4361
тп | 47 | 168.3979 | 164.4644
тп | 48 | 202.9982 | 146.1278
пст | 49 | 400.3491 | 469.3761
тп | 50 | 138.8723 | 144
тп | 51 | 512.7645 | 478.251
тп | 52 | 118.7558 | 144
тп | 53 | 202.9982 | 195.3066
тп | 54 | 210.6029 | 177.6672
тп | 55 | 208.0391 | 210.2085
тп | 56 | 318.1894 | 242.0624
тп | 57 | 481.0121 | 481.2093
тп | 58 | 225 | 225
тп | 59 | 293.5369 | 311.5402
тп | 60 | 900 | 900
| 61 | 0 | 0
тп | 62 | 567 | 567
тп | 63 | 251.529 | 212.8739
тп | 64 | 567 | 567
тп | 65 | 360 | 360
тп | 66 | 453.5985 | 505.8618
тп | 67 | 425.25 | 527.31
тп | 68 | 156.9591 | 139.801
тп | 69 | 229.8348 | 247.1902
тп | 70 | 421.0572 | 458.529
тп | 72 | 281.5064 | 260.4039
тп | 73 | 292.3535 | 236.7375
тп | 74 | 327.4587 | 331.0087
тп | 75 | 249.48 | 464.94
тп | 76 | 189.106 | 152.8175
тп | 77 | 280.8 | 291.6
тп | 78 | 486.5342 | 467.9956
тп | 79 | 136.6454 | 200.7419
тп | 80 | 197.5864 | 183.1894
тп | 81 | 301.0312 | 257.0512
тп | 82 | 274.9982 | 330.417
тп | 83 | 278.7454 | 329.2337
ктп | 84 | 174.7089 | 225
ктп | 85 | 93.5117 | 144
тп | 86 | 535.4448 | 480.2232
тп | 87 | 550.6307 | 536.4309
тп | 88 | 489.0981 | 567
тп | 89 | 462.4734 | 560.2945
тп | 90 | 900 | 900
тп | 92 | 726.4464 | 745.1823
ктп | 93 | 126.6446 | 144
ктп | 94 | 225 | 225
тп | 97 | 1440 | 1440
тп | 96 | 900 | 900
МТП | 102 | 87.6334 | 90
ТП | 105 | 560.0973 | 541.1642
тп | 106 | 875.1503 | 883.6307
мтп | 111 | 139.8584 | 144
ТП | 113 | 567 | 567
ТП | 114 | 567 | 513.3562
ктп | 115 | 221.0556 | 225
ктп | 116 | 144 | 144
ктп | 118 | 125.7983 | 225
тп | 120 | 499.748 | 540.3753
тп | 121 | 88.0278 | 90
тп | 123 | 268.8697 | 218.1841
ктп | 124 | 182.006 | 225
тп | 126 | 237.7236 | 213.86
тп | 127 | 219.2806 | 200.3475
тп | 128 | 503.4952 | 508.4257
тп | 129 | 134.9279 | 133.3501
тп | 130 | 305.9617 | 278.5481
тп | 131 | 134.9279 | 142.4222
ктп | 132 | 255.8678 | 360
тп | 133 | 359.919 | 474.3066
ктп | 134 | 109.6837 | 144
ктп | 135 | 546.6863 | 567
ктп | 136 | 209.0252 | 225
ктп | 137 | 316.2172 | 340.0808
ктп | 138 | 176.0894 | 225
тп | 139 | 518.0894 | 482.3926
тп | 141 | 393.6436 | 420.2683
тп | 142 | 342.4474 | 277.3648
ктп | 143 | 90.7506 | 144
ктп | 144 | 275.5898 | 360
ктп | 145 | 268.8844 | 360
тп | 146 | 127.2363 | 144
тп | 147 | 331.7975 | 327.4587
тп | 148 | 308.92 | 331.0087
тп | 150 | 398.3769 | 391.8686
тп | 151 | 126.053 | 144
тп | 152 | 454.979 | 456.5568
ктп | 153 | 179.4422 | 225
ктп | 154 | 171.7506 | 225
тп | 155 | 555.5612 | 512.9617
тп | 157 | 291.9591 | 291.5647
ктп | 159 | 135.5195 | 144
тп | 160 | 225 | 195.8114
тп | 161 | 217.7029 | 200.1503
ктп | 162 | 123.0947 | 144
ктп | 163 | 127.6307 | 144
тп | 164 | 137.0973 | 141.4361
ктп | 165 | 179.4422 | 225
ктп | 166 | 244.8235 | 360
тп | 167 | 319.7671 | 360
ктп | 169 | 423.2266 | 567
ктп | 170 | 149.2675 | 225
тп | 172 | 168.0034 | 204.6617
ктп | 174 | 169.5812 | 225
ктп | 175 | 70.6724 | 90
ктп | 176 | 192.2615 | 225
ктп | 177 | 203.1086 | 225
тп | 178 | 334.7558 | 336.9253
тп | 179 | 167.4118 | 225
тп | 180 | 320.3588 | 297.0868
ктп | 182 | 286.2397 | 360
ктп | 183 | 190.4865 | 225
тп | 184 | 185.556 | 225
ктп | 186 | 202.7141 | 225
тп | 189 | 538.65 | 521.64
тп | 190 | 192.8531 | 225
ктп | 191 | 89.1 | 90
тп | 192 | 244.8 | 360
тп | 196 | 1424.2224 | 1431.3223
ктп | 198 | 157.1563 | 225
тп | 199 | 323.7115 | 360
тп | 200 | 211.9835 | 225
ктп | 203 | 209.6168 | 225
тп | 206 | 309.6 | 241.2
тп | 209 | 152.0286 | 171.7506
тп | 21005 | 144 | 139.8584
тп | 211 | 94.3535 | 149.9301
ктп | 213 | 106.56 | 144
ктп | 214 | 181.4144 | 225
ктп | 216 | 139.4639 | 144
ктп | 217 | 143.3509 | 225
тп | 219 | 374.9077 | 473.7149
тп | 220 | 380.4299 | 455.9651
тп | 221 | 285.6481 | 313.8505
ктп | 222 | 184.5 | 225
ктп | 224 | 284.4647 | 360
тп | 225 | 323.7115 | 331.7975
тп | 226 | 207.2502 | 225
тп | 227 | 211.1946 | 225
тп | 228 | 89.8028 | 90
ктп | 232 | 149.662 | 225
ктп | 234 | 55.9111 | 56.7
ктп | 235 | 120.5308 | 144
тп | 236 | 311.0894 | 276.3787
ктп | 237 | 174.9061 | 225
ктп | 239 | 130.1946 | 144
ктп | 240 | 206.4613 | 225
ктп | 241 | 97.0616 | 144
ктп | 242 | 85.0695 | 90
ктп | 243 | 126.2502 | 144
тп | 245 | 249.754 | 228.8487
тп | 246 | 800.9956 | 761.3543
тп | 247 | 137.8862 | 133.9418
тп | 250 | 563.45 | 533.7014
тп | 251 | 101.5977 | 121.7851
тп | 253 | 298.0729 | 316.4144
тп | 254 | 451.6263 | 491.0703
ктп | 258 | 146.9009 | 225
тп | 259 | 208.8 | 259.2
тп | 261 | 532.4865 | 530.3171
тп | 267 | 203.1086 | 225
| 270 | 567 | 536.2337
тп | 2701 | 534.2615 | 567
тп | 2702 | 539.7836 | 567
тп | 2703 | 539.3892 | 567
тп | 2704 | 538.0087 | 567
ктп | 271 | 198.1781 | 225
ктп | 272 | 491.2675 | 567
тп | 274 | 524.2033 | 567
ктп | 275 | 1440 | 1440
ктп | 290 | 78.1285 | 144
тп | 291 | 1125 | 1125
тп | 292 | 879.0947 | 886.9835
тп | 293 | 878.7002 | 896.0556
ктп | 296 | 83.7 | 90
тп | 297 | 567 | 567
тп | 298 | 148.5 | 175.5
тп | 299 | 162 | 218.25
ктп | 301 | 280.3231 | 360
тп | 304 | 171.3562 | 217.7029
ктп | 305 | 155.52 | 162
тп | 306 | 294.7202 | 360
тп | 307 | 239.6958 | 279.5342
ктп | 310 | 86.8445 | 90
тп | 315 | 413.5628 | 422.8322
ктп | 317 | 101.4005 | 144
ктп | 318 | 84.6751 | 90
ктп | 319 | 99.4283 | 144
ктп | 321 | 128.8141 | 144
тп | 324 | 494.8175 | 503.2979
ктп | 325 | 205.8697 | 225
тп | 326 | 139.9982 | 197.192
ктп | 327 | 286.6342 | 360
тп | 328 | 225 | 225
тп | 329 | 587.2091 | 739.2657
тп | 330 | 848.1311 | 900
тп | 332 | 173.1311 | 152.0286
тп | 333 | 167.0173 | 225
тп | 334 | 129.4587 | 146.8141
тп | 335 | 286.8167 | 227.6945
тп | 336 | 519.0755 | 567
тп | 337 | 282.8723 | 288
тп | 338 | 252.1207 | 267.8983
ктп | 342 | 73.828 | 90
тп | 354 | 174.9061 | 225
тп | 356 | 315.6255 | 302.0173
тп | 357 | 329.0365 | 360
тп | 361 | 58.8392 | 90
тп | 362 | 126.053 | 144
тп | 365 | 115.2059 | 144
тп | 366 | 220.8584 | 225
тп | 367 | 133.5473 | 144
тп | 368 | 221.45 | 217.5056
тп | 373 | 522.4283 | 518.6811
тп | 375 | 49.896 | 56.7
тп | 376 | 487.9148 | 502.3118
тп | 377 | 501.523 | 540.967
тп | 378 | 213.75 | 225
тп | 379 | 137.8288 | 225
тп | 380 | 155.5786 | 225
тп | 381 | 342.053 | 360
тп | 383 | 261.39 | 274.801
тп | 384 | 360 | 360
тп | 385 | 128.2754 | 131.7144
тп | 387 | 1125 | 1125
тп | 389 | 1800 | 1800
тп | 388 | 1125 | 1125
тп | 390 | 276.1815 | 317.4005
ктп | 391 | 143.2111 | 144
тп | 392 | 255.8678 | 360
тп | 393 | 360 | 360
тп | 394 | 156.0834 | 153.7168
тп | 395 | 323.9087 | 339.8836
тп | 396 | 338.3058 | 360
ктп | 397 | 83.52 | 144
тп | 398 | 288.2119 | 360
тп | 399 | 360 | 360
тп | 401 | 360 | 360
ктп | 402 | 288 | 288
ктп | 403 | 254.8817 | 360
тп | 404 | 336.1364 | 360
тп | 405 | 535.2476 | 555.5612
тп | 406 | 225 | 220.8584
ктп | 415 | 121.3197 | 144
ктп | 416 | 132.1668 | 144
ктп | 417 | 195.6142 | 225
тп | 419 | 123.6863 | 117.7697
тп | 420 | 486.9287 | 507.6368
тп | 421 | 288.4091 | 291.7619
тп | 422 | 35.4083 | 36
тп | 425 | 447.4847 | 499.9452
ктп | 426 | 284.4647 | 360
тп | 428 | 64.9531 | 54.106
тп | 432 | 304.5812 | 338.3058
тп | 433 | 478.0538 | 431.1154
ктп | 434 | 203.503 | 225
ктп | 435 | 302.4118 | 360
тп | 437 | 406.8574 | 482.1954
тп | 438 | 347.1807 | 322.5282
| 439 | 900 | 900
ктп | 441 | 95.8783 | 144
тп | 442 | 400.1519 | 453.9929
тп | 443 | 545.3058 | 495.2119
тп | 445 | 519.0755 | 459.5151
тп | 446 | 488.9009 | 466.0234
тп | 447 | 450.6402 | 497.5786
тп | 448 | 454.979 | 432.8904
тп | 449 | 213.364 | 225
тп | 452 | 387.727 | 537.417
тп | 453 | 497.973 | 497.1841
тп | 454 | 537.6142 | 524.2033
тп | 455 | 230.4 | 360
тп | 456 | 286.9476 | 533.867
тп | 458 | 447.4847 | 511.5812
тп | 459 | 340.0808 | 304.7784
ктп | 460 | 139.5 | 225
тп | 461 | 263.3622 | 160.8078
тп | 462 | 343.2363 | 323.5143
тп | 463 | 225 | 214.5473
тп | 464 | 285.4508 | 344.0252
ктп | 465 | 102.24 | 144
тп | 466 | 195.8114 | 203.7002
тп | 467 | 521.64 | 470.61
тп | 468 | 485.1537 | 488.112
тп | 469 | 288 | 288
тп | 470 | 143.7454 | 225
тп | 471 | 360 | 360
тп | 472 | 113.2631 | 239.5628
тп | 473 | 306.7506 | 265.9261
тп | 474 | 214.7446 | 219.0834
ктп | 475 | 152.6203 | 225
тп | 476 | 312.0755 | 298.6646
тп | 477 | 130.4359 | 360
тп | 478 | 272.6315 | 360
тп | 479 | 299.059 | 255.9665
тп | 480 | 312.47 | 313.4561
тп | 481 | 492.0564 | 478.251
тп | 482 | 462.6706 | 446.893
тп | 483 | 182.9921 | 191.867
тп | 484 | 396.9964 | 439.5959
тп | 485 | 445.118 | 411.9851
тп | 486 | 472.5316 | 512.5673
тп | 487 | 440.3848 | 416.3239
тп | 488 | 340.5914 | 438.0181
тп | 489 | 493.2397 | 510.0034
тп | 490 | 135.914 | 144
тп | 491 | 463.4595 | 515.5256
тп | 492 | 465.8261 | 453.7957
тп | 495 | 203.8975 | 209.0252
ктп | 512 | 160.5091 | 168.0034
ктп | 598 | 350.3362 | 360
тп | 600 | 511.1867 | 494.423
тп | 601 | 516.3145 | 567
тп | 602 | 900 | 900
| 603 | 900 | 900
тп | 617 | 2835 | 2835
мрп | 709 | 149.0703 | 225
тп | 1159 | 133.7446 | 144
тп | 1160 | 252.5151 | 360
тп | 1208 | 171.1589 | 225
тп | 1220 | 165.834 | 225
тп | 1230 | 130.3918 | 144
тп | 1283 | 58.4448 | 90
рп | 1512 | 900 | 897.0417
| 1514 | 505.2701 | 530.1199
рп | 1515 | 271.4482 | 311.4839
рп | 1516 | 140.2528 | 144
рп | 1517 | 487.5203 | 468.7844
рп | 1520 | 900 | 900
рп | 1521 | 1362.6898 | 1398.3866
рп | 1522 | 567 | 567
рп | 1523 | 320.2778 | 454.979
рп | 1526 | 523.8088 | 492.6481
рп | 1527 | 176.8783 | 202.9114
рп | 1528 | 465.8261 | 518.4839
рп | 1529 | 307.145 | 348.5612
рп | 1532 | 296.1007 | 328.642
рп | 1536 | 895.2667 | 846.9478
рп | 1536 | 192.2615 | 216.7168
рп | 1537 | 441.3709 | 481.0121
| 1538 | 874.7558 | 864.5004
рп | 1539 | 360 | 360
рп | 1540 | 492.4508 | 410.6045
рп | 1541 | 812.4343 | 830.7758
рп | 1541 | 780.8791 | 808.2927
рп | 1542 | 513.3562 | 508.2284
рп | 1543 | 778.5125 | 753.86
рп | 1544 | 411.1962 | 565.0278
рп | 1545 | 472.3344 | 410.4073
рп | 1546 | 759.9738 | 774.3709
рп | 1548 | 357.7496 | 457.3457
рп | 1549 | 263.5594 | 250.5429
рп | 1550 | 360.3134 | 373.1327
стп | 2001 | 35.28 | 36
стп | 2002 | 32.6473 | 36
стп | 2005 | 34.4222 | 36
стп | 2006 | 35.28 | 36
стп | 2007 | 34.0278 | 36
стп | 2009 | 35.28 | 36
стп | 2010 | 35.28 | 36
стп | 2011 | 34.56 | 36
стп | 2013 | 35.7633 | 36
стп | 2014 | 35.64 | 36
стп | 2015 | 36 | 36
стп | 2016 | 35.64 | 36
стп | 2017 | 35.28 | 36
стп | 2018 | 34.9745 | 36
стп | 2019 | 35.4636 | 36
стп | 2020 | 35.7239 | 36
стп | 2021 | 29.88 | 36
стп | 2022 | 34.5603 | 36
стп | 2023 | 34.92 | 36
стп | 2024 | 54.432 | 56.7
стп | 2025 | 32.5289 | 36
стп | 2026 | 35.4872 | 36
стп | 2027 | 35.1125 | 36
стп | 2028 | 35.6647 | 36
стп | 2029 | 34.2 | 36
стп | 2030 | 35.28 | 36
стп | 2031 | 33.12 | 36
стп | 2032 | 35.28 | 36
стп | 2033 | 33.2784 | 36
стп | 2034 | 35.7436 | 36
стп | 2035 | 33.9686 | 36
стп | 2036 | 22.5 | 22.5
стп | 2037 | 83.3537 | 90
стп | 2040 | 30.3792 | 36
стп | 2041 | 13.2633 | 13.5
стп | 2049 | 139.3062 | 144
стп | 2051 | 13.6703 | 14.4
стп | 2054 | 35.5661 | 36
стп | 2056 | 34.2447 | 36
стп | 2058 | 34.6786 | 36
стп | 2059 | 34.8561 | 36
стп | 2060 | 35.6253 | 36
стп | 2061 | 53.5248 | 56.7
стп | 2062 | 50.9412 | 56.7
стп | 2063 | 27.8154 | 36
стп | 2066 | 12.5659 | 14.4
стп | 2075 | 14.2028 | 14.4
стп | 2076 | 14.3211 | 14.4
стп | 2077 | 22.3028 | 22.5
стп | 2079 | 13.6111 | 14.4
стп | 2080 | 86.2331 | 90
стп | 2081 | 135.6182 | 144
стп | 2082 | 22.3422 | 22.5
стп | 2083 | 51.592 | 56.7
стп | 2084 | 56.3844 | 56.7
стп | 2087 | 51.0398 | 56.7
стп | 2088 | 14.045 | 14.4
стп | 2090 | 33.5939 | 36
стп | 2092 | 13.9858 | 14.4
стп | 2093 | 13.9464 | 14.4
стп | 2096 | 86.3514 | 90
стп | 2097 | 22.2002 | 22.5
стп | 2098 | 31.8781 | 36
стп | 2099 | 14.0253 | 14.4
тп | 297 | 492.2536 | 558.3223
тп | 745 | 478.4482 | 567
ртп | 1 | 479.0399 | 567
тп | 1677 | 1440 | 1440
тп | 1649 | 899.6597 | 852.47
тп | 801 | 990.2987 | 1000.1597
тп | 802 | 992.4682 | 968.0129
тп | 803 | 1125 | 1125
тп | 804 | 1125 | 1125
тп | 805 | 1440 | 1440
тп | 806 | 1125 | 1125
ртп | 1511 | 800.9956 | 817.562
ртп | 1 | 1440 | 1440
тп | 1 | 798.0092 | 1052.6203
ртп | 1 | 698.8356 | 877.1225
ртп | 2 | 771.807 | 892.1112
ртп | 3 | 900 | 900
тп | 1 | 763.9182 | 837.4813
тп | 2 | 836.2979 | 773.7792
тп | 3 | 842.4118 | 856.4144
тп | 4 | 536.8253 | 417.9017
тп | 5 | 855.0338 | 829.9869
тп | 6 | 855.0338 | 827.0286
тп | 7 | 800.4039 | 900
тп | 8 | 695.8773 | 900
тп | 9 | 758.1988 | 885.4057
тп | 10 | 745.3795 | 858.5838
тп | 11 | 807.8983 | 892.7029
тп | 12 | 332.3082 | 543.5308
тп | 14 | 540.5725 | 545.3058
тп | 15 | 551.6168 | 567
ртп | 1 | 900 | 900
тп | КНС | 225 | 225
тп | 1 | 521.245 | 526.7671
тп | 2 | 467.4039 | 506.6507
тп | 3 | 539.5864 | 556.5473
тп | 4 | 207.053 | 225
тп | 5 | 136.9001 | 115.6003
тп | 6 | 309.7089 | 356.2528
ртп | Б | 358.225 | 360
тп | 7 | 198.5725 | 225
ртп | 321 | 859.7671 | 838.4674
ртп | 322 | 816.7732 | 865.2893
тп | 323 | 970.3795 | 1011.0068
тп | 324 | 982.2127 | 1110.9974
тп | 325 | 565.6195 | 565.8167
тп | 326 | 843.0034 | 853.2589
тп | 327 | 891.7168 | 780.8791
тп | 328 | 1062.6785 | 1077.2728
тп | 329 | 1062.0868 | 1045.7176
тп | 3210 | 874.1642 | 861.9365
тп | 3211 | 850.3006 | 857.5977
ртп | 821 | 1073.3284 | 1123.225
тп | 822 | 216.3223 | 223.225
тп | 823 | 1110.0113 | 988.5238
тп | 824 | 847.9339 | 898.4222
тп | 825 | 1121.0556 | 1083.9782
тп | 221 | 1025.2067 | 1019.4873
ртп | 222 | 820.2951 | 875.9111
тп | 223 | 1125 | 1125
тп | 224 | 900 | 900
тп | 225 | 900 | 900
тп | 226 | 900 | 900
тп | 227 | 900 | 900
тп | 228 | 1125 | 1125
тп | 229 | 694.2995 | 838.8618
тп | 2210 | 1062.6785 | 1020.8678
тп | 2211 | 318.8972 | 405.2796
тп | 2212 | 1440 | 1440
тп | 2212 | 1440 | 1440
ртп | 121 | 900 | 900
ктп | 122 | 212.3779 | 225
тп | 5201 | 1125 | 1125
тп | 5202 | 1440 | 1440
тп | 5203 | 1125 | 1125
тп | 5204 | 900 | 900
тп | 5205 | 1125 | 1125
тп | 5206 | 900 | 900
тп | 5207 | 1440 | 1440
Note on B55: Автор: замена второго тр-ра март 2013 на 400 ПБВ2 - 5/2
Note on B167: Автор: отключена с В/В стороны, кабель вышел из строя. Нагрузка на КТП199
Note on B216: Автор:

## МРЭС
ПСТ | № ПСТ | Резервируемая максимальная мощность, кВт
|  | Т-1 | Т-2
РТП | 180 | 776.3431 | 938.0354
тп | 172 | 1123.4222 | 1061.4952
тп | 173 | 815.3926 | 850.3006
тп | 174 | 836.4952 | 876.1364
тп | 185 | 1030.3344 | 998.7792
тп | 186 | 784.2319 | 827.423
тп | 45020 | 895.6612 | 783.8374
тп | 45021 | 1230.5524 | 1318.118
тп | 45022 | 1411.0087 | 1273.9408
тп | 45023 | 1371.7619 | 1310.4265
тп | 45024 | 1018.6984 | 1033.8844
РТП | 48010 | 1025.7983 | 1058.9313
РТП | 48011 | 1224.833 | 1336.0651
тп | 48012 | 1408.4448 | 1420.4752
тп | 48013 | 1238.6384 | 1225.2274
тп | 48014 | 1254.6132 | 1252.2466
тп | 48015 | 1223.058 | 1211.8165
тп | 48016 | 1069.6208 | 1155.4115
тп | 49003 | 1284.3934 | 1322.8513
тп | 49004 | 981.8183 | 1007.0624
тп | 49008 |  | 1033.4899
тп | 49009 | 1087.7254 | 971.3656
тп | 49010 | 971.3656 | 1069.9756
тп | 49011 | 779.3014 | 844.7784
тп | 49005 | 948.8825 | 881.2361
тп | 49006 | 1035.4621 | 1036.0538
тп | 49007 | 871.6003 | 827.6203
тп | 47006 | 853.0616 | 887.7724
тп | 47007 | 965.8435 | 966.2379
тп | 47009 | 1319.6958 | 1143.1839
тп | 47008 | 776.3431 | 787.7818
РТП | 47010 | 1182.8251 | 1142.5922
ТП | 47011 | 1352.2371 | 1267.8269
ТП | 47012 | 819.9287 | 754.0572
ТП | 47014 | 1029.5852 | 1181.839
ТП | 47015 | 1115.3759 | 1141.8034
ТП | 47016 | 800.2067 | 880.278
ТП | 47017 | 930.5411 | 999.5681
ТП | 47022 | 1428.5612 | 1440
ТП | 47023 | 1440 | 1440
ТП | 47028 | 1440 | 1440
ТП | 47029 | 1285.9712 | 1304.9043
ТП | 47030 | 1319.893 | 1119.9119
ТП | 47031 | 1234.1023 | 1347.3066
ТП | 47032 | 1253.4299 | 1381.6229
БКТП | 528 | 734.5324 | 899.0139
РТП | РТС | 137.689 | 144
РТП | РТС | 1420.7459 | 1783.6307
тп | 47034 (1402) | 1789.7446 | 1794.8723
РТП | 47001 | 889.9418 | 887.1807
тп | 47002 | 1233.7253 | 1506.2834
тп | 47003 | 1938.1952 | 1891.6513
тп | 47004 | 2249.4083 | 2249.4083
тп | 47005 | 1259.1667 | 1643.9429
тп | 48020 | 1601.7379 | 1985.1335
тп | 48021 | 845.3701 | 859.1755
тп | 48022 | 838.8618 | 881.8558
тп | 48023 | 851.4839 | 851.2867
РТП | 129 | 865.8809 | 861.3449
РТП | 130 | 898.3942 | 885.3777
ТП | 131 | 822.2953 | 794.2901
ТП | 19934 | 786.2041 | 784.8235
ТП | 19945 | 794.0929 | 769.6376
КТП | 1 | 947.1076 | 813.9841
ТП | Компр | 882.053 | 900
РТП | 16167 | 892.9001 | 891.914
ТП | 5027 | 896.0556 | 893.8862
КТП | 4 | 438.807 | 443.7375
КТП | 5 | 664.7165 | 829.5925
КТП | 2 | 858.781 | 848.7228
ТП | 432 | 884.6168 | 873.5725
ТП | 1 | 846.1589 | 851.0894
ТП | 2 | 1326.5985 | 1287.1545
ТП | 3 | 1607.7105 | 1523.892
КНТП | 1 | 1287.1545 | 1154.031
КНТП | 2 | 1440 | 1440
ТП | 1 | 716.5854 | 700.4134
ТП | 5 | 2168.1537 | 2250
КТП | 14 | 566.6056 | 567
КТП | 15 | 1179.6696 | 1088.1595
КТП | 16 | 1732.4947 | 2044.8912
КТП | 1 | 800.0095 | 834.3257
|  | 991.2848 | 1013.1763
КТП | 3 | 1350.6593 | 1326.9929
КТП | 4 | 2345.3424 | 1982.4576
КТП | 5 | 884.0252 | 874.5586
КТП | 6 | 1008.0882 | 822.307
КТП | 7 | 711.2605 | 621.9198
КТП | 8 | 567 | 488.5064
КТП | 9 | 1087.3706 | 1073.1708
КТП | 10 | 717.1771 | 818.9426
КТП | 11 | 1065.834 | 876.5028
КТП | 12 | 1179.6696 | 1308.6515
КНТП | 3 | 763.9182 | 878.7002
КНТП | 4 | 731.9686 | 746.9573
КНТП | 5 | 785.6124 | 750.31
КНТП | 7 | 819.5342 | 782.8513
КНТП | 12 | 843.5951 | 874.7558
КНТП | 5 | 741.8296 | 900
КНТП | 9 | 590.5618 | 621.7226
КНТП | 13 | 793.1068 | 772.5959
тп | 46001 | 784.0346 | 737.2935
тп | 46002 | 1049.8592 | 1018.304
тп | 46003 | 1268.4186 | 1274.3352
тп | 46004 | 1282.0268 | 1321.2736
тп | 48001 | 1108.828 | 1106.2641
|  | 799.7842 | 997.7931
тп | 48002 | 813.3924 | 1009.2319
РТП | 48004 | 1796.45 | 1782.4474
РТП | 45001 | 1546.9667 | 1590.7496
РТП | 45002 | 1375.5091 | 1382.8062
ТП | 45003 | 1731.9591 | 1724.4647
тп | 45004 | 1048.6759 | 1055.5786
тп | 45005 | 1645.1823 | 1641.4351
тп | 45006 | 1242.78 | 1343.165
ЦРП | 3478 | 1710.2649 | 1754.6394

## ЮЗРЭС
ПСТ | № | Резервируемая максимальная мощность, кВт
| пст | Т-1 | Т-2
РТП | 16350 | 1380.834 | 1432.9001
тп | 16352 | 909.833 | 1125
тп | 16353 | 1321.668 | 1279.2657
тп | 16354 | 1125 | 1125
тп | 16355 | 1125 | 1125
тп | 16356 | 1298.5933 | 1338.4317
тп | 16357 | 1377.8757 | 1299.9738
тп | 1029 | 789.5568 | 816.1815
тп | 1028 | 1047.0981 | 1041.9704
тп | 1026 | 885.3777 | 946.5159
тп | 1027 | 883.6307 | 727.6297
РТП | 1021 | 1004.6958 | 1030.3344
РТП | 1022 | 876.3336 | 786.5985
тп | 1023 | 565.8167 | 566.0139
тп | 1024 | 1042.3648 | 1007.0624
тп | 1025 | 979.4516 | 892.4776
тп | 359 | 516.7089 | 501.9174
тп | 358 | 801.39 | 811.251
тп | 10211 | 567 | 554.1807
тп | 10210 | 517.695 | 486.1398
тп | 10212 | 509.8062 | 510.7923
тп | 10213 | 962.2935 | 855.7947
тп | 10214 | 1040.1954 | 1125
тп | 10006 | 1079.6394 | 1110.2085
тп | 20014 | 1057.9452 | 1063.8618
тп | 20012 | 959.3352 | 1073.7228
тп | 20013 | 1009.0346 | 1011.5985
тп | 20010 | 1046.112 | 1070.7645
тп | 20005 | 1049.0703 | 1043.1537
тп | 20011 | 1066.8201 | 1125
тп | 20011 | 563.45 | 567
тп | 20011 | 1391.6811 | 1365.0564
тп | 20004 | 985.9599 | 1001.7375
тп | 20016 | 1035.2649 | 1035.4621
тп | 16300 | 1313.7792 | 1229.2113
тп | 16301 | 847.3142 | 1095.417
тп | 16302 | 780.4847 | 820.9148
тп | 16303 | 1098.5725 | 1108.6307
тп | 16304 | 1102.7141 | 1073.5256
тп | 16308 | 955.3908 | 1101.3336
тп | 16307 | 846.7226 | 973.1406
тп | 65 | 1090.4865 | 1102.5169
ТП | 16402 | 888.364 | 876.1364
ТП | 16309 | 881.4613 | 864.106
тп | 16306 | 750.1128 | 758.0016
РТП | 2 | 913.9746 | 1024.4178
тп | 13 | 1328.7679 | 1304.3126
тп | 29 | 1005.6819 | 1080.6255
тп | 11 | 964.2657 | 1008.2458
тп | 34 | 1018.5012 | 1023.0373
тп | 23 | 946.5159 | 982.0155
тп | 26 | 1222.0719 | 1401.5421
тп | 25 | 932.7105 | 1002.7236
тп | 32 | 980.0433 | 939.416
Ртп | 1 | 1060.7063 | 1064.6507
тп | 18 | 973.1406 | 947.502
тп | 19 | 909.0441 | 933.6966
тп | 20 | 1011.0068 | 1019.4873
тп | 21 | 876.3336 | 887.1807
тп | 15 | 496.9869 | 502.9035
тп | 16 | 1035.4621 | 1010.6124
РТП | 1121 | 766.2848 | 783.8374
тп | 1122 | 742.0268 | 898.4222
тп | 1123 | 847.145 | 823.8731
тп | 1124 | 835.1146 | 807.3066
тп | 1125 | 814.2093 | 860.556
тп | 1126 | 900 | 900
тп | 1127 | 523.6116 | 535.4448
тп | 1128 | 497.973 | 525.781
КТПн | 1129 | 567 | 567
РТП | 16224 | 861.3449 | 844.9756
тп | 16226 | 1012.3874 | 1026.7844
тп | 16227 | 835.1146 | 770.2292
тп | 16229 | 1337.84 | 1332.7123
тп | 16228 | 801.5872 | 836.2979
тп | 16225 | 1230.9468 | 1298.0016
Ртп | 16330 | 1291.0989 | 1301.946
тп | 16331 | 989.5099 | 975.31
тп | 16332 | 879.2919 | 759.3821
тп | 16333 | 772.9903 | 693.7079
тп | 16334 | 866.6418 | 1035.0677
тп | 16337 | 799.9814 | 1125
тп | 16338 | 897.6053 | 1038.4204
тп | 16340 | 1359.1398 | 1366.0425
тп | 16343 | 479.2371 | 518.6811
тп | 16344 | 1049.0703 | 1018.5012
тп | 16341 | 1093.4448 | 879.4611
тп | 16339 | 1395.6255 | 1398.5838
тп | 510591 | 227.8626 | 360
тп | 510592 | 290.7758 | 273.026
тп | 510593 | 292.5508 | 332.7836
тп | 510594 | 567 | 567
тп | 1 | 1023.4317 | 1061.6924
тп | 19002 | 856.4144 | 900
РП | 1332 | #VALUE! | #VALUE!
тп | 13407 | 1440 | 1440
тп | 13406 | 1440 | 1440
тп | 13405 | 360 | 360
РТП | 72 | 847.5395 | 851.4839
тп | 7201 | 846.5534 | 850.3006
тп | 7202 | 841.4257 | 870.417
тп | 7203 | 554.1807 | 556.7446
тп | 7204 | 538.7975 | 498.5647
тп | 7205 | 842.8062 | 875.1503
тп | 7206 | 1085.556 | 1097.3892
тп | 7207 | 864.8948 | 865.6837
тп | 7208 | 855.6255 | 871.4031
тп | 7209 | 567 | 567
| 69 | 360 | 343.828
тп | 16210 | 897.0417 | 886.9835
тп | 16208 | 853.6533 | 861.5421
тп | 16206 | 1032.3066 | 1000.7514
тп | 16213 | 704.9494 | 900
тп | 16207 | 925.0189 | 965.6462
тп | 16214 | 1294.0572 | 1266.4464
тп | 16215 | 858.5838 | 715.5993
тп | 16212 | 287.6203 | 278.7454
тп | 16204 | 789.5568 | 873.3753
тп | 16205 | 1032.3066 | 1000.7514
тп | 16203 | 941.5854 | 1118.0973
тп | 16202 | 837.6785 | 782.0624
тп | 16217 | 848.7228 | 897.0417
тп | 16218 | 852.6672 | 900
тп | 16216 | 1295.0433 | 1367.0286
тп | 16211 | 2835 | 2835
тп | 16220 | 1218.3247 | 1065.4792
тп | 16201 | 524.5977 | 521.245
тп | 16221 | 811.0538 | 758.7905
| 2081 | 144 | 144
Ртп | 17 | 801.39 | 900
тп | 13314 | 1008.2458 | 1038.4204
тп | 13315 | 714.6132 | 897.0417
тп | 13323 | 862.7254 | 875.9392
тп | 13316 | 878.8694 | 1125
тп | 13313 | 964.2657 | 1041.1815
тп | 1336 | 1022.4456 | 1048.0842
тп | 13329 | 360 | 357.6334
Ртп | 1331 | 1078.6533 | 1071.7506
тп | 13325 | 1120.8584 | 825.2256
тп | 13326 | 1067.609 | 898.3942
тп | 13320 | 685.0302 | 763.9182
тп | 13321 | 797.0512 | 839.8479
тп | 1337 | 804.5175 | 1125
тп | 13319 | 707.7105 | 896.2528
тп | 13318 | 809.476 | 855.8227
тп | 13330 | 529.5282 | 452.0207
тп | 1334 | 1125 | 1122.0417
тп | 1339 | 1156.9893 | 1431.1251
тп | 13311 | 1082.5977 | 934.6827
Ртп | 1333 | 1063.8618 | 1068.7923
тп | 13312 | 995.8209 | 979.0572
тп | 13328 | 359.4083 | 358.6195
тп | 13322 | 803.7566 | 799.2206
РТП | 922 | 987.3404 | 990.2987
ТП | 9214 | 823.0842 | 794.4873
ТП | 8 | 845.7645 | 825.0564
ТП | 9 | 900 | 814.2093
ТП | 9211 | 788.7679 | 825.0564
ТП | 9212 | 1003.7097 | 1041.1815
ТП | 9213 | 969.1962 | 1015.5429
ТП | 927 | 1099.5586 | 1103.7002
ТП | 923 | 959.5324 | 977.2822
РТП | 921 | 967.6184 | 1032.701
ТП | 9210 | 991.8765 | 930.7383
ТП | 929 | 915.9468 | 1042.1676
ТП | 924 | 1030.9261 | 973.1406
ТП | 925 | 1009.6263 | 1014.754
ТП | 926 | 870.417 | 887.1807
РТП | 13600 | 562.8584 | 562.8584
ТП | 13601 | 1334.6845 | 1319.3014
ТП | 13602 | 1294.6489 | 1400.9504
ТП | 13611 | 533.0782 | 538.6003
ТП | 13500 | 1257.9659 | 1312.3987
ТП | 13501 | 853.8505 | 863.3171
ТП | 13502 | 1268.2214 | 1343.165
ТП | 13503 | 1438.8167 | 1428.1668
ТП | 13504 | 516.1172 | 538.2059
ТП | 13505 | 435.4543 | 509.4118
ТП | 13508 | 1069.7784 | 1121.45
РТП | 1 | 727.4325 | 884.4196
РТП | 2 | 493.0425 | 522.6255
ТП | 1 | 773.3848 | 810.2649
ТП | 2 | 834.3257 | 771.807
ТП | 3 | 1009.4291 | 1026.7844
ТП | 5 | 941.5854 | 947.502
ТП | 6 | 1322.8513 | 1283.999
ТП | 8 | 891.914 | 832.748
ТП | 1 | 2027.1414 | 2123.3848
ТП | 2 | 1270.3908 | 1270.3908
ТП | 4 | 829.5925 | 900
КТП | 21 | 900 | 816.9704
КТП | 30 | 530.9087 | 555.7585
РТП | 1 | 1773.3753 | 1705.9261
ТП | 2 | 1764.3032 | 1783.4335
ТП | 3 | 1768.4448 | 1771.4031
ТП | 3 | 1791.1251 | 1796.2528
ТП | 4 | 1800 | 1800
ТП | 4 | 1800 | 1800

## ВРЭС
ПСТ | № | Резервируемая максимальная мощность, кВт
| пст | Т-1 | Т-2
РТП | 25 | 1379.6507 | 1357.3648
ТП | 26 | 849.1172 | 880.278
РТП | 36 | 865.0921 | 849.1172
ТП | 253 | 549.8419 | 567
ТП | 296 | 525.3866 | 551.8141
ТП | 297 | 1277.0963 | 1166.6531
ТП | 298 | 735.5185 | 780.4847
ТП | 401 | 1175.1335 | 1243.9633
ТП | 402 | 1123.6591 | 1164.6809
ТП | 403 | 1154.031 | 1211.422
ТП | 404 | 784.8235 | 814.0121
ТП | 406 | 1176.9085 | 1251.8521
ТП | 52037 | 1062.1265 | 1073.5652
ТП | 52057 | 901.9442 | 1125
РТП | 52050 | 1532.3725 | 1751.4839
ТП | 52054 | 814.6037 | 793.6984
ТП | 52053 | 783.2458 | 742.4212
ТП | 52052 | 753.0711 | 788.9651
РТП | 52051 | 681.8747 | 674.3803
ТП | 52056 | 808.2927 | 867.0643
ТП | 52055 | 825.2536 | 833.7341
ТП | 52062 | 1015.9373 | 1037.2371
ТП | 52063 | 870.7834 | 1120.6612
ТП | 52061 | 1070.5673 | 810.2369
РТП | 52021 | 1078.8505 | 1105.8697
ТП | 52017 | 1070.1728 | 1075.1033
ТП | 52084 | 1300.5655 | 1302.5377
ТП | 52003 | 1055.3813 | 1068.5951
ТП | 52002 | 967.224 | 974.5211
ТП | 52004 | 1397.7949 | 1411.9948
ТП | 52006 | 1755.6255 | 1682.6541
ТП | 51021 | 989.7071 | 970.774
РТП | 51020 | 1270.3908 | 1350.8566
ТП | 51022 | 764.5099 | 795.4734
ТП | 51023 | 1323.0485 | 1372.5508
ТП | 51024 | 915.9468 | 946.3187
ТП | 51027 | 900 | 900
ТП | 51028 | 883.4335 | 894.6751
ТП | 51029 | 1373.3396 | 1408.0504
РТП | 51040 | 1015.7401 | 1043.5481
РТП | 51050 | 831.9591 | 814.9982
РТП | 51060 | 846.7506 | 850.3006
ТП | 51041 | 702.1883 | 850.1033
ТП | 51042 | 829.0008 | 900
ТП | 51044 | 776.7375 | 805.5316
ТП | 51045 | 812.8288 | 856.4144
ТП | 51046 | 798.6289 | 875.7419
ТП | 51047 | 786.9929 | 885.2085
ТП | 51048 | 1046.5064 | 1068.7923
ТП | 51049 | 526.7671 | 552.8002
ТП | 51057 | 840.4396 | 851.4839
ТП | 51055 | 781.4708 | 889.5473
ТП | 51054 | 773.582 | 793.8956
ТП | 51053 | 794.4873 | 807.701
ТП | 51069 | 783.2458 | 807.5038
ТП | 51068 | 857.5977 | 781.8652
ТП | 51059 | 811.4482 | 847.7367
ТП | 51052 | 877.3197 | 791.9234
ТП | 51061 | 819.337 | 851.4839
ТП | 51062 | 790.1485 | 803.3622
ТП | 51063 | 824.4647 | 818.5481
ТП | 51064 | 801.7844 | 855.0338
ТП | 51065 | 820.5203 | 805.5316
ТП | 51066 | 854.0477 | 899.6625
ТП | 51067 | 776.3431 | 772.9903
ТП | 51043 | 858.3866 | 842.609
ТП | 51051 | 784.0346 | 882.6446
ТП | 51058 | 865.8809 | 858.9782
ТП | 51056 | 782.4569 | 873.3753
ТП | 1421 | 360 | 277.3648
КТПН | 51999 | 210.9974 | 225
ЦРП | 10 | 565.8561 | 555.9557
РТП | 52022 | 981.8183 | 1081.0199
РТП | 52022 | 1124.6578 | 1125
ТП | 52023 | 823.0842 | 800.0095
ТП | 52023 | 781.4708 | 745.1823
ТП | 52024 | 868.0504 | 805.9261
ТП | 52024 | 842.0173 | 779.3014
ТП | 52001 | 1079.8366 | 1031.3205
ТП | 52001 | 1000.357 | 1022.0512
ТП | 52016 | 1721.112 | 1713.4204
ТП | 52016 | 1745.7645 | 1724.2675
РТП | 1 | 1108.2363 | 616.9613
ТП | 1 | 975.1128 | 978.0711
ТП | 2 | 894.8723 | 682.2691
ТП | 3 | 720.727 | 900
ТП | 4 | 1371.3674 | 1425.6029
ТП | 6 | 823.4786 | 779.1041
ТП | 7 | 1120.2667 | 915.1579
ТП | 51009 | 1104.0947 | 1112.7724
ТП | 51005 | 1125 | 1083.75
ТП | 51008 | 744.1682 | 1015.7401
ТП | 51011 | 1045.3231 | 978.125
ТП | 16 | 1440 | 1440
ТП | 51002 | 1397.2033 | 1145.9055
ТП | 51003 | 1337.2484 | 1291.2961
РТП | 51001 | 1414.5833 | 1439.5643
ТП | 51003 | 1337.2484 | 1291.2961
РТП | 51001 | 1414.5833 | 1439.5643
ТП | 51004 | 1310 | 1385.9617
ТП | 51010 | 900 | 860.556
ТП | 53003 | 2250 | 2250

## СРЭС
ПСТ | № ПСТ | Резервируемая максимальная мощность, кВт
|  | Т-1 | Т-2
РТП | 20015 | 1243.9633 | 1420.278
ТП | 20017 | 822.4925 | 810.0677
ТП | 20018 | 841.4257 | 796.6567
ТП | 20019 | 795.4734 | 806.7149
ТП | 20020 | 1356.1815 | 1341.5872
ТП | 20020 | 1350.8566 | 1361.3092
ТП | 20021 | 1360.7176 | 1355.5898
ТП | 20021 | 1361.9009 | 1401.3449
ТП | 20022 | 1355.5898 | 1341.1928
ТП | 20022 | 1419.8836 | 1375.5091
ТП | 20023 | 1117.7029 | 725.4323
ТП | 20024 | 913.3829 | 912.0024
ТП | 20025 | 1074.3145 | 992.6654
ТП | 20026 | 985.3682 | 988.1293
ТП | 20001 | 1104.4891 | 1086.7393
РТП | 20001 | 1402.7254 | 1402.9226
ТП | 20009 | 878.8975 | 867.6559
ТП | 20002 | 516.5117 | 547.8697
ТП | 20003 | 823.2814 | 841.2284
ТП | 43021 | 1075.143 | 1153.6366
ТП | 43022 | 1174.1474 | 1207.0832
ТП | 43023 | 2090.8435 | 2083.5463
ТП | 43024 | 1202.1527 | 1287.1545
ТП | 43025 | 2106.0294 | 2076.4464
ТП | 461 | 795.4734 | 900
ТП | 462 | 510.7923 | 525.5838
РТП | 160 | 785.8096 | 864.106
ТП | 161 | 1041.5759 | 1034.2788
ТП | 162 | 863.3171 | 827.423
ТП | 153 | 838.6646 | 847.5395
ТП | 152 | 1334.4873 | 1440
ТП | 151 | 1258.7548 | 1312.0042
РТП | 150 | 1417.083 | 1390.1033
ТП | 154 | 900 | 870.8114
ТП | 45021 | 1374.523 | 1298.5933
ТП | 45022 | 1339.4178 | 1353.026
ТП | 45023 | 1019.0929 | 1036.8427
ТП | 45024 | 1032.701 | 1060.7063
РТП | 45020 | 1228.5802 | 1288.535
ТП | 27141 | 1211.2248 | 1266.4464
РТП | 43001 | 1274.3352 | 1313.1875
ТП | 43002 | 988.721 | 982.8044
ТП | 43003 | 1378.8618 | 1336.0651
ТП | 43016 | 781.8652 | 854.4422
ТП | 43017 | 917.1301 | 986.3543
ТП | 43015 | 824.4647 | 854.4422
РТП | 43013 | 1100.9392 | 1096.6003
ТП | 44002 | 1401.1477 | 1389.7089
ТП | 44003 | 1376.2979 | 1383.2006
ТП | 29916 | 2003.475 | 2068.7548
ТП | 29914 | 1316.9347 | 1047.1378
ТП | 29915 | 2068.952 | 2028.3247
РТП | 42010 | 510.7923 | 508.4257
ТП | 42011 | 1341.5872 | 1425.2085
ТП | 42012 | 1358.3509 | 1388.1311
ТП | 1 | 516.3145 | 545.8975
ТП | 8 | 567 | 567
РТП | 17142 | 360 | 360
ТП | 1 | 1540.8 | 1641.6
ТП | 2 | 1436.4 | 1366.2
ТП | 3 | 2106 | 2081.25
ТП | 4 | 1539 | 1150.2
РТП | 18058 | 707.7105 | 539.4818
|  | 900 | 893.2945
|  | 897.6334 | 874.7558
|  | 841.0312 | 891.914
|  | 900 | 898.4222
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
ТП | 44001 | 860.7532 | 875.1503
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Note on B65: Автор: только РУ-0,4кВ

## ОСП Калужской области г.Обнинск
ПСТ | № | Резервируемая максимальная мощность, кВт
| пст | Т-1 | Т-2
ТП | 385 | 735.4167 | 762.0833
ТП | 38 | 861.6667 | 852.2917
ТП | 384 | 735.4167 | 841.4583
ТП | 383 | 806.4583 | 856.0417
ТП | 382 | 858.664 | 862.5
РТП | 55 | 868.8333 | 795.625
ТП | 551 | 464.94 | 488.0417
ТП | 552 | 810 | 833.125
ТП | 553 | 858.664 | 774.1667
ТП | 554 | 868.8333 | 785.4167
БКТП | 301 | 463.3125 | 522.2083
БКТП | 558 | 1086.0417 | 1073.125
БКТП | 556 | 567 | 540.5417