|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования – страна, фирма). | Тип, марка оборудования. | Ед. измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материалов | Цена единицы оборудования, тыс.рублей | Количество | Масса единицы оборудования |
| Наименование | код |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | **Траснформатор** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Трансформатор силовой масляный, в | ТМГ-630-10/0,4 | шт. |  |  |  |  | 2 |  |
|  | герметичном исполнении с типом соединения | У1, Д/У |  |  |  |  |  |  |  |
|  | «звезда -звезда-ноль» с симметрирующим устройством |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Оборудование для реконструкции РУ-6кВ** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Предохранитель высоковольтный | ПКТ-102-10 50А | Компл. |  |  |  |  | 6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |