| № п/п | Наименование вида работ | Ед.изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Демонтажные работы – демонтаж: |  |  |
| 1 | Демонтаж силового трансформатора ТМГ-400 10/0.4кВ | шт | 2 |
| 2 | Демонтаж высоковольтного предохранителя ПК-10 | шт | 6 |
|  | Монтажные работы – монтаж: |  |  |
| 3 | Монтаж силового трансформатора ТМГ-630 10/0,4кВ | шт | 2 |
| 4 | Монтаж высоковольтного предохранителя ПКТ-102-10-50А | шт | 6 |