Приложение № 1

к  договору №_____________ от _____________

- C П Е Ц И Ф И К А Ц И Я

| Графа № п/п | Наименование | ед. | Кол-во | Цена за ед., руб. | Сумма, руб. | НДС, руб. | Всего с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Трансформатор тока типа ТОЛ-10-1-0,5/10Р-100/5 УХЛ2, 10/15 ВА,Кр=12, Кб=10 | компл. | 4 | 7 900,00 | 31 600,00 | 5 688,00 | 37 288,00 |
| 2 | Трансформатор тока типа ТОЛ-10-1-0,5/10Р-400/5 УХЛ2, 10/15 ВА,Кр=15, Кб=10 | компл. | 32 | 7 900,00 | 252 800,00 | 45 504,00 | 298 304,00 |
| 3 | Трансформатор тока типа ТОЛ-10-1-0,5/10Р-600/5 УХЛ2, 10/15 ВА,Кр=10, Кб=13 | компл. | 2 | 7 900,00 | 15 800,00 | 2 844,00 | 18 644,00 |
| 4 | Трансформатор тока типа ТОЛ-10-1-0,2S/10Р-600/5 УХЛ2, 10/15 ВА,Кр=10, Кб=6 | компл. | 4 | 9 900,00 | 39 600,00 | 7 128,00 | 46 728,00 |
|  | ИТОГО: |  | 42 | 33 600,00 | 339 800,00 | 61 164,00 | 400 964,00 |

ПОСТАВЩИК                                                         ПОКУПАТЕЛЬ

| АО «Свердловэлектро» Адрес: 620010 Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Черняховского, д.61 ИНН 6674330951/ КПП 667901001 р/с №40702810316260069394 В Уральском банке «Сбербанка» РФ, г. Екатеринбург к/с 30101810500000000674 БИК 046577674 | АО «Королевская электросеть» Адрес: 141079, г. Московская область, г. Королев, ул. Гагарина, д.4а ИНН 5018054863 / КПП 501801001 р/с №40702810440170100125 ПАО «Сбербанк России г. Москва к/с 30101810400000000225 БИК 044525225 |
| --- | --- |

| Генеральный директор | Генеральный директор |
| --- | --- |
| ____________________ А. Ю. Кишко | ___________________ Г. М. Крук |
| МП | МП |