Приложение № 2

к  договору №_____________ от _____________

- C П Е Ц И Ф И К А Ц И Я

| Графа № п/п | Наименование | ед. | Кол-во | Цена за ед., руб. | Сумма, руб. | НДС, руб. | Всего с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автоматический выключатель типа ВА57-35: 100А | компл. | 2 | 2 022,00 | 4 044,00 | 727,92 | 4 771,92 |
| 2 | Автоматический выключатель типа ВА57-35: 160А | компл. | 2 | 2 189,25 | 4 378,50 | 788,14 | 5 166,64 |
| 3 | Автоматический выключатель типа ВА57-35: 63А | компл. | 2 | 2 022,00 | 4 044,00 | 727,92 | 4 771,92 |
| 4 | Блок-рубильник типа ARS3-1-TM2 630А | компл. | 36 | 10 076,27 | 362 745,76 | 65 294,24 | 428 040,00 |
|  | ИТОГО: |  | 42 | 16 309,77 | 375 211,76 | 67 538,14 | 442 750,48 |

ПОСТАВЩИК                                                         ПОКУПАТЕЛЬ

| ООО «Грантэк-ЭЛ» Адрес: 111622, г. Москва, ул. Б. Косинская, д. 27 ИНН 7720791373 / КПП 772001001 р/с №40702810700170004374 КБ «Роспромбанк» г. Москва к/с 30101810000000000120 БИК 044552120 | АО «Королевская электросеть» Адрес: 141079, г. Московская область, г. Королев, ул. Гагарина, д.4а ИНН 5018054863 / КПП 501801001 р/с №40702810440170100125 ПАО «Сбербанк России г. Москва к/с 30101810400000000225 БИК 044525225 |
| --- | --- |

| Генеральный директор | Генеральный директор |
| --- | --- |
| ____________________ Д. Б. Колошеев | ___________________ Г. М. Крук |
| МП | МП |