

Акционерное общество

«Королёвская электросеть»

**РАЗЪЯСНЕНИЕ**

к документации открытого запроса цен на право заключения договоров поставки:

ЛОТ № 1-Поставка автоматических выключателей типа ВА50-45;

ЛОТ № 2-Поставка разъединителей РВЗ-10/400 III УХЛ; РВЗ-10/1000 II УХЛ2;

ЛОТ № 3-Поставка микропроцессорных устройств защиты ввода Сириус-2-В-5А-220В/48В-И1; микропроцессорных устройств защиты линий Сириус-2-Л-5А-220В/48В-И1; микропроцессорных устройств защиты секционного выключателя Сириус-2-С-5А-220В/48В-И1;

ЛОТ № 4 – Поставка автоматических выключателей типа ВА57-35: 100А, 160А, 63А; блок-рубильник типа ARS3-1-TM2 630А.

ОЗЦ №074/2015/ПЗ

г .Королев «10» ноября 2015 г.

***Запрос:*** Просьба дать разъяснение по ОЗЦ №074/2015/ПЗ на право заключения договора поставки по следующим вопросам:

1. Можно ли направить комплект документов по электронной почте, а затем выслать оригиналы по почте.

2. В лоте №3 заявлена потребность устройств «Сириус» следующих модификаций:

- Сириус-2-В-5А-220В/48В-И1

- Сириус-2-Л-5А-220В/48В-И1

- Сириус-2-С-5А-220В/48В-И1

В настоящее время устройства «Сириус» с такой маркировкой не выпускаются

(выпускаются либо на напряжение 220В, либо на 48В).

Просьба указать правильную маркировку

Просьба указать правильную маркировку требуемых устройств, выпускаемых в

настоящее время.

Для формирования правильной маркировки прикладываем действующие руководства по эксплуатации.

***Разъяснение:*** По вопросу

1. № 1. Нет. Согласно Пункта 9.8. документации открытого запроса цен «Участник запроса цен подаёт заявку на участие в запросе цен в письменной форме в запечатанном конверте. На таком конверте указывается наименование открытого запроса цен, реестровый номер закупки следующим образом: «Заявка на участие в открытом запросе цен на право заключения договора на оказание услуг на поставку:

ЛОТ № 1-Поставка автоматических выключателей типа ВА50-45;

ЛОТ № 2-Поставка разъединителей РВЗ-10/400 III УХЛ; РВЗ-10/1000 II УХЛ2;

ЛОТ № 3-Поставка микропроцессорных устройств защиты ввода Сириус-2-В-5А-220В/48В-И1; микропроцессорных устройств защиты линий Сириус-2-Л-5А-220В/48В-И1; микропроцессорных устройств защиты секционного выключателя Сириус-2-С-5А-220В/48В-И1;

ЛОТ № 4 – Поставка автоматических выключателей типа ВА57-35: 100А, 160А, 63А; блок-рубильник типа ARS3-1-TM2 630А.

Реестровый номер закупки «ОЗЦ №074/2015/ПЗ».».

2. В лот №3 -Поставка микропроцессорных устройств защиты ввода Сириус-2-В-5А-220В/48В-И1; микропроцессорных устройств защиты линий Сириус-2-Л-5А-220В/48В-И1; микропроцессорных устройств защиты секционного выключателя Сириус-2-С-5А-220В/48В-И1 вносим уточненные наименования модификаций микропроцессорных устройств: защиты ввода - Сириус-2-В-5А-220В-И1; защиты линий - Сириус-2-Л-5А-220В-И1; защиты секционного выключателя - Сириус-2-С-5А-220В-И1.

Председатель закупочной комиссии: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Крук Г.М.

Заместитель председателя закупочной комиссии: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Килюшик Е.И.

Члены закупочной комиссии:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Тихомиров С.В.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Макарова О.В.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Хлебнова Г.А.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Кузнецова Н.В.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Горелов С.П.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Чурилова Н.А.

Секретарь закупочной комиссии: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Авсеевич А.В.