Приложение № 2

к конкурсной документации

| № п/п | Наименование объекта | Местонахождение объекта | Техническая характеристика объекта | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 1. Здания трансформаторных и распределительных подстанций |  |  |  |  |
|  | Здание ТП-1 | Московская область, г. Балашиха, Балашихинское шоссе, вл. 4 | Площадь 20,8 м2 | 2012 |
|  | Здание ТП-2 | Московская область, г. Балашиха, Балашихинское шоссе, вл. 4 | Площадь 20,8 м2 | 2012 |
|  | Здание ТП-3 | Московская область, г. Балашиха, Балашихинское шоссе, вл. 4 | Площадь 20,8 м2 | 2012 |
|  | Здание ТП-4 | Московская область, г. Балашиха, Балашихинское шоссе, вл. 4 | Площадь 21 м2 | 2012 |
|  | Здание ТП-5 | Московская область, г. Балашиха, Балашихинское шоссе, вл. 4 | Площадь 20,8 м2 | 2012 |
|  | Здание ТП-6 | Московская область, г. Балашиха, Балашихинское шоссе, вл. 4 | Площадь 21 м2 | 2012 |
|  | Здание ТП-7 | Московская область, г. Балашиха, Балашихинское шоссе, вл. 4 | Площадь 21 м2 | 2012 |
|  | Здание ТП-8 | Московская область, г. Балашиха, Балашихинское шоссе, вл. 4 | Площадь 21 м2 | 2012 |
|  | Здание ТП-9 | Московская область, г. Балашиха, Балашихинское шоссе, вл. 4 | Площадь 20,9 м2 | 2012 |
|  | Здание ТП-10 | Московская область, г. Балашиха, Балашихинское шоссе, вл. 4 | Площадь 20,9 м2 | 2012 |
|  | Здание ТП-11 | Московская область, г. Балашиха, Балашихинское шоссе, вл. 4 | Площадь 20,8 м2 | 2012 |
|  | Здание ТП-12 | Московская область, г. Балашиха, Балашихинское шоссе, вл. 4 | Площадь 21 м2 | 2012 |
|  | Здание РТП-1 | Московская область, г. Балашиха, Балашихинское шоссе, вл. 4 | Площадь 93 м2 | 2012 |
|  | Здание РТП-2 | Московская область, г. Балашиха, Балашихинское шоссе, вл. 4 | Площадь 89,4 м2 | 2012 |
|  | Здание РТП-3 | Московская область, г. Балашиха, Балашихинское шоссе, вл. 4 | Площадь 89,4 м2 | 2012 |
| 2. Внутриквартальные электрические сети: 0,4 кВ |  |  |  |  |
|  | Внутриквартальные электрические сети 0,4 кВ подземной прокладки | Московская область, г. Балашиха, Балашихинское шоссе, вл. 4 | Протяженность 3117 м АСБ 4х120 | 2012 |
|  | Внутриквартальные электрические сети 0,4 кВ (2-ой квартал) | Московская область, г. Балашиха, Балашихинское шоссе, вл. 4 | Протяженность 2971 м АСБ 4х120 | 2012 |
| 4. Внутриквартальные электрические сети: 10кВ |  |  |  |  |
|  | Внутриквартальные электрические сети 10 кВ | Московская область, г. Балашиха, Балашихинское шоссе, вл. 4 | Протяженность 1594 м АСБ10 3х150 | 2012 |
|  | Внутриквартальные электрические сети 10 кВ (2-ой квартал) | Московская область, г. Балашиха, Балашихинское шоссе, вл. 4 | Протяженность 2059 м АСБ10 3х150 | 2012 |